Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 427/2023/TP-I/DZP

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa: ekranu interaktywnego, obiektywu do aparatu i kamery do mikroskopu.”

Część nr 1: Ekran interaktywny

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
|  | Ekran interaktywny 86” |  |  | szt. | 1 |  |
| 1 | Przekątna: | min. 85.6" |  |  |  |  |  |
| 2 | Panel dotykowy: | powłoka antypołyskowa, szkło antyodblaskowe, matowa, polerowana powierzchnia, płynne pisanie |  |  |  |  |  |
| 3 | Panel | IPS lub VA |  |  |  |  |  |
| 4 | Rozdzielczość fizyczna: | min. 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |  |  |  |  |  |
| 5 | Format obrazu: | 16:9 |  |  |  |  |  |
| 6 | Jasność: | min. 400 cd/m² |  |  |  |  |  |
| 7 | Kontrast statyczny: | min. 4000:1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Kontrast dynamiczny: | min. 8000:1 |  |  |  |  |  |
| 9. | Czas reakcji (GTG): | max. 8ms |  |  |  |  |  |
| 10. | Kąty widzenia: | poziomo/pionowo: min. 178°/178°, prawo/lewo: min. 89°/89°, góra/dół: min. 89°/89° |  |  |  |  |  |
| 11. | Punkty dotykowe: | min. 40 |  |  |  |  |  |
| 12. | Dokładność dotyku: | min. +- 1.5mm |  |  |  |  |  |
| 13. | Dotyk wykonywany: | stylusem, palcem, w rękawiczce |  |  |  |  |  |
| 14. | Interfejs dotykowy: | USB, kompatybilny z systemami Windows i Linux. |  |  |  |  |  |
| 15. | Cyfrowe wejścia sygnału: | min. 1xHDMI (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 (HDMI x1 compatible ARC/CEC)), USB-C x1 (3.1, 3840x2160 @60Hz - RGB444 - ( 65W charging, Touch) |  |  |  |  |  |
| 16. | Wejścia audio: | Mini jack x1 |  |  |  |  |  |
| 17. | Sterowanie: | RS-232c x1, RJ45 (LAN) x1, IR x1 |  |  |  |  |  |
| 18. | Wyjścia audio: | Wbudowane głośniki min. 2 x 16W (Przód) |  |  |  |  |  |
| 19. | Port USB: x5 (odtwarzanie multimediów / urządzenia peryferyjne / pamięć. | min. x5 (odtwarzanie multimediów / urządzenia peryferyjne / pamięć. |  |  |  |  |  |
| 20. | WiFi: | Moduł WiFi - Dwuzakresowy moduł WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), Standard Wi-Fi: min. IIEEE 802.11 a / b / g / n / ac, Obsługa Bluetooth: 2.1 / 3.0 / 4.2 / 5.0) |  |  |  |  |  |
| 21. | Wbudowany system operacyjny: | min. Android OS 11, min 4GB RAM, wewnętrzna pamięć min. 32GB |  |  |  |  |  |
| 22. | Języki menu OSD: | min. EN, DE, PL |  |  |  |  |  |
| 23. | Konstrukcja bez wentylatora: | tak |  |  |  |  |  |
| 24. | Obudowa: z metalu: | czarna, matowa |  |  |  |  |  |
| 25. | Standard VESA: | 800 x 600mm |  |  |  |  |  |
| 26. | Średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF): | min. 50.000 godzin (wyłączając podświetlenie) |  |  |  |  |  |
| 27. | Akcesoria w zestawie: | Kable zasilający min: 1,2m , USB min. 1,2m, HDMI min. 1,5m., Rysik: min. x4 , Pilot, Wspornik montażowy do NUC, Wspornik montażowy do kamery internetowej |  |  |  |  |  |
| 28. | Zasilacz: | wewnętrzny |  |  |  |  |  |
| 29. | Zasilanie: | AC 100 - 240V, 50/60Hz |  |  |  |  |  |
| 30. | Dodatkowe akcesoria (kompatybilne z ekranem): | Uchwyt do sciany: 800 x 600mm; 2 x Przewód HDMI 2.0, 4K, min. 5m (cienki - slim); 2 x Przewód HDMI 2.0, 4K, min. 2m (cienki - slim) 2 x Gniazdo HDMI kątowe moduł 1M 22,5x45 biały Mediabox 2 x Gniazdo USB 2.0 z przewodem 20cm moduł 1M 22,5x45 biały Mediabox 2 x Kabel USB 2.0 A-A (M-M), min 2m |  |  |  |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | 60 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 2: Obiektyw do aparatu fotograficznego

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
|  | Obiektyw 105mm micro do aparatu bezlusterkowego |  |  | szt. | 1 |  |
| 1 | Kompatybilność z matrycą: | pełnoklatkowa matryca |  |  |  |  |  |
| 2 | Mocowanie obiektywu: | Z |  |  |  |  |  |
| 3 | Ogniskowa [mm]: | 105 |  |  |  |  |  |
| 4 | Minimalna wartość przysłony: | 2.8 |  |  |  |  |  |
| 5 | Maksymalna wartość przysłony: | 32 |  |  |  |  |  |
| 6 | Minimalna odległość ostrzenia: | 0,29 m od płaszczyzny ogniskowej |  |  |  |  |  |
| 7 | Skala odwzorowania: | 1:1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Konstrukcja optyczna | 16 soczewek w 11 grupach (w tym 3 soczewki ED, 1 soczewka asferyczna, soczewki z powłoką nanokrystaliczną i powłoką ARNEO oraz przednia soczewka z powłoką fluorową) |  |  |  |  |  |
| 9 | Liczba listków przysłony: | 9 zaokrąglonych listków |  |  |  |  |  |
| 10 | Ustawianie ostrości: | System wewnętrznego ustawiania ostrości |  |  |  |  |  |
| 11 | Stabilizacja: | Ruch soczewek przy użyciu liniowych silników dźwiękowych (VCM) |  |  |  |  |  |
| 12 | Średnica filtra: | 62 mm (P = 0,75 mm) |  |  |  |  |  |
|  | Filtr UV |  |  |  |  |  |
| 13 | Średnica filtra: | 62 mm (P = 0,75 mm) |  |  |  |  |  |
| 14 | Powłoka antyrefleksyjna: | zapobiega niepożądanym odbiciom i zwiększa przepuszczalność światła |  |  |  |  |  |
| 15 | Powłoka hybrofobowa | odpycha krople wody i ułatwia czyszczenie powierzchni filtra z brudu oraz odcisków palców |  |  |  |  |  |
| 16 | Ramka filtra: | cienka, zapewnia brak winietowania nawet w przypadku szerokokątnych obiektywów. |  |  |  |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Cześć2 składa się z dwóch elementów; Obiektyw 105mm micro do aparatu bezlusterkowego i Filtra UV. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 3: Kamera do mikroskopu

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
|  | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane |  |  |  |  |  |
|  | Kamera do mikroskopu fluorescencyjnego |  |  | szt. | 1 |  |
| 1 | Sensor | CMOS |  |  |  |  |  |
| 2 | Typ Sensora | kolor |  |  |  |  |  |
| 3 | Rozdzielczość sensora | min. 2 MP |  |  |  |  |  |
| 4 | Rozdzielczość sensora (WxH) | min. 1920x1080 pikseli |  |  |  |  |  |
| 5 | Rozmiar piksela | max. 3,45qm |  |  |  |  |  |
| 6 | Zakres spektralny | 380-650 nm |  |  |  |  |  |
| 7 | Czułość | min. 2350 mv na 1/30 s |  |  |  |  |  |
| 8 | Przekątna sensora | ½ ‘’ |  |  |  |  |  |
| 9 | Interfejs danych | 3.0 USB |  |  |  |  |  |
| 10 | Zakres czasów ekspozycji | min. 0.1 ms ≈15s |  |  |  |  |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1. | Gwarancja | 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ