## budowle
Wykonanie okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów ( na podstawie art. 62 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane) oraz okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych ( dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) ( na podstawie art. 62 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane);
BUDOWLE
w kompleksie wojskowym administrowanym przez JW. 4220 w m. Słupsk ul. Boh. Westerplatte 44
lp. | Rodzaj budowli | ilość | Jedn. miary | UWAGI | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. | drogi 1- i 2- kierunkowe betonowe | 1585 | m
2. | droga 1- i 2- kierunkowe z kostki | 1530.4 | m
3. | droga 2- kierunkowe asfaltowa | 1405.5 | m
4. | droga 2- kierunkowe brukowa | 184 | m
5. | droga 2- kierunkowe żwirowa | 165 | m
6. | place utwardzone betonowe | 8893 | m²
7. | place utwardzone z kostki | 11418 | m²
8. | place utwardzone asfaltowe | 17353 | m²
9. | place utwardzone brukowe | 939 | m²
10. | place utwardzone z płyt | 7430 | m²
11. | place utwardzone żwirowe | 830 | m²
12. | chodnik z kostki betonowej | 2408.7 | m²
13. | ogrodzenia zewnętrzne łącznie z bramami, szlabanami w tym: - bramy szt. 9 /mb 46,0 - szlaban szt. 2 /mb 8,0 | 8075.9 | m
14. | ogrodzenia wewnętrzne | 2088.3 | m
15. | sieć centralnego-ogrzewania | 2174 | m
16. | sieć cwu | 1296 | m
17. | sieć wodociągowa | 4326 | m
18. | sieć kanalizacyjna sanitarna | 2051 | m
19. | sieć kanalizacyjna deszczowa | 6452 | m
20. | sieć elektroenergetyczna zasilająca | 7591 | m
21. | Obwodnice oświetleniowe | 5079 | m
22. | maszt flagowy: przy trybunie na placu apelowym szt. 6 , przed budynkami nr 46 szt.3 i 44 szt.1 | 10 | szt.
w kompleksie wojskowym administrowanym przez JW. 4220 w m. Słupsk ul. Arciszewskiego
23. | drogi 1- kierunkowe z płyty | 162.2 | m
24. | drogi 1- kierunkowe żwirowe | 602 | m
25. | drogi 1- kierunkowe gruntowe | 80 | m
26. | drogi 2- kierunkowe z kostki | 241 | m
27. | drogi 2- kierunkowe asfaltowe | 107 | m
28. | drogi 2- kierunkowe gruntowe | 124 | m
29. | place utwardzone betonowe | 157.3 | m
30. | place utwardzone - kliniec | 405 | m²
31. | chodnik żwirowy | 1280 | m²
32. | chodnik z kostki betonowej | 665 | m²
33. | ogrodzenie zewnętrzne łącznie z bramami w tym: bramy szt. 3 | 1952 | m
34. | ogrodzenie wewnętrzne łącznie z bramami w tym: bramy 2 szt. ; 1 szt. Furtka | 633.7 | m
35. | sieć wodociągowa | 588.15 | m
36. | Ujęcie wody | szt. | 1
37. | sieć kanalizacyjna sanitarna łącznie ze studzienką szt. 1 oraz zbiornikami na nieczystośc o poj. 16 m³ i 30 m³ | 20 | m
38. | System odwodnienia strzelnicy w tym: zbiornik retencyjny kpl. 1, rury drenażowe PCV DN 160; 126 ; 92 - 700 mb, rura PCV Dn 160 - 104 mb; studnia PCV DN 315 - szt. 39; studnia betonowa Dn 1200 - szt. 6 | kpl. | 1
39. | Komory drenażowe wody deszczowej w tym: skrzynka rozsączająca szt. 100, studnia deszczowa szt. 6, rury PCV DN 160,200 -170,0m; wpust drogowy szt. 6 | kpl. | 1
40. | obwodnica oświetleniowa kompleksu | 2351 | m
41. | sieć elektroenergetyczna | 1251 | m
w kompleksie wojskowym administrowanym przez JW. 4220 w m. Słupsk ul. Boh. Westerplatte 8
42. | drogi 2- kierunkowe z kostki | 34 | m
43 | drogi 2- kierunkowe asfaltowe | 57.5 | m
44 | place utwardzone z kostki | 83 | m²
45 | place utwardzone asfaltowe | 624 | m²
46 | chodnik z kostki betonowej | 372 | m²
47 | ogrodzenia wewnętrzne | 19.7 | m
48 | ogrodzenie zewnętrzne łącznie z bramami szt. 2 | 202.6 | m
49 | sieć wodociągowa | 129 | m
50 | sieć kanalizacyjna sanitarna | 139 | m
51 | sieć kanalizacyjna deszczowa łącznie ze studzienkami szt. 15 | 264 | m
52 | sieć centralnego-ogrzewania | 418 | m
53 | sieć elektroenergetyczna zasilająca | 228 | m
54 | maszt flagowy przed budynkiem nr 5 | 1 | szt.
w kompleksie wojskowym administrowanym przez JW. 4220 w m. Słupsk ul. Boh. Westerplatte oraz ul. Kozietulskiego
55 | drogi 2- kierunkowe betonowe | 353 | m
56 | drogi 2- kierunkowe żwirowe | 38 | m
57 | place utwardzone betonowe | 1234.7 | m²
58 | place utwardzone z kostki | 468.4 | m²
59 | place utwardzone asfaltowe | 164.7 | m²
60 | chodnik betonowy | 160.1 | m²
61 | ogrodzenie zewnętrzne łącznie z bramami szt. 3 | 573.4 | m
62 | sieć wodociągowa DN do 50 mm; 80 mm; 100 mm | 182 | m
63 | sieć kanalizacyjna deszczowa łącznie ze studzienkami szt. 17 | 603 | m
64 | sieć kanalizacyjna sanitarna łącznie ze studzienkami 12 szt. | 174 | m
65 | sieć centralnego-ogrzewania DN do 50 mm; pow.100 mm | 118 | m
66 | Obwodnica oświetleniowa | 384 | m
67 | sieć elektroenergetyczna | 611
68 | maszt flagowy przed budynkiem nr 10 | 1 | szt.
w kompleksie wojskowym administrowanym przez JW. 4220 w m. Słupsk ul.Boh. Westerplatte 6
69 | drogi 2- kierunkowe asfaltowe | 9 | m
70 | place utwardzone asfaltowe | 446.3 | m²
71 | place utwardzone z płyty | 243.6 | m²
72 | place gruntowe | 66 | m²
73 | ogrodzenie zewnętrzne łącznie z bramami szt. 2 | 219.1 | m
74 | sieć wodociągowa DN do 50 mm; 80 mm | 87 | m
75 | sieć kanalizacyjna sanitarna | 67 | m
76 | sieć kanalizacyjna deszczowa łącznie ze studzienkami szt. 6 | 170 | m
77 | sieć centralnego-ogrzewania DN do 50 mm; 80 mm; 100 mm | 146 | m
78 | sieć elektroenergetyczna | 124 | m
w kompleksie wojskowym administrowanym przez JW. 4220 w m. Słupsk ul. Kozietulskiego
79 | place utwardzone betonowe | 10294 | m²
80 | place utwardzone z płyty | 207.6 | m²
81 | chodnik betonowy | 60.2 | m²
82 | ogrodzenia zewnętrzne łącznie z bramami szt. 4 | 493.5 | m
83 | ogrodzenia wewnętrzne łącznie z bramami szt. 1 | 14 | m
84 | sieć kanalizacyjna sanitarna łącznie ze studzienkami szt. 3 | 383 | m
85 | sieć kanalizacyjna deszczowa łącznie ze studzienkami szt. 54 | 1468 | m
86 | sieć wodociągowa DN do 50 mm; 80 mm; 100 mm | 676 | m
87 | sieć elektroenergetyczna | 615 | m
w kompleksie wojskowym administrowanym przez JW. 4220 w m. Głobino
88 | drogi 1- kierunkowe z płyty | 788 | m
89 | drogi 1- kierunkowe żwirowe | 348 | m
90 | place utwardzone z płyty betonowej | 1680 | m²
91 | place utwardzone żwirowe | 3928 | m²
92 | chodnik z płyty betonowej | 460 | m²
93 | ogrodzenia zewnetrzne łącznie z bramami szt. 1 | 1376 | m
94 | ogrodzenia wewnętrzne łącznie z furtkami szt. 3 | 408 | m
95 | sieć kanalizacyjna sanitarna, łącznie ze studzienkami szt. 11; osadnikami V=15 m3; V=12 m3; V=28 m3; oczyszczlnią ścieków ekologiczną | 322 | m
96 | sieć kanalizacyjna deszczowa łącznie ze studzienkam szt. 5 ; zbiornikiem wód opadowych V=3500 m³ | 450 | m
97 | sieć wodociągowa DN do 50 mm | 563 | m
98 | ujęcie wody | 1 | szt.
99 | sieć elektroenergetyczna | 3129 | m
100 | obwodnica oświetleniowa | 1293 | m
101 | wieża kratowa systemu VCS H-35,00 m wyposażona w pomosty obsługowe, drabinę włazową i falowodową, tory kablowe systemu antenowego | 1 | kpl.
w kompleksie wojskowym administrowanym przez JW. 4220 w m. Redzikowo
102 | drogi 1- kierunkowe betonowe | 276.9 | m
103 | drogi 1- kierunkowe z kostki betonowej | 585 | m
104 | drogi 1- kierunkowe asfaltowe | 150.5 | m
105 | drogi 1- kierunkowe z płyt betonowych | 2852.2 | m
106 | drogi 2- kierunkowe asfaltobeton | 1942.4 | m
107 | drogi 2- kierunkowe z płyt betonowych | 61.6 | m
108 | drogi 2- kierunkowe asfaltowe | 10700.3 | m
109 | drogi 2- kierunkowe betonowe | 5229.1 | m
110 | place utwardzone betonowe | 92381.15 | m²
111 | place utwardzone z kostki betonowej | 16215.6 | m²
112 | place utwardzone asfaltowe | 16357 | m²
113 | place utwardzone z płyt betonowych | 60160 | m²
114 | place utwardzone asfaltobeton | 53908 | m²
115 | chodnik | 440 | m²
116 | ogrodzenie zewnętrzne łącznie z bramami szt.8, szlabanami szt.4 | 11416 | m
117 | ogrodzenie wewnętrzne łącznie z bramami szt.3 | 6559 | m
118 | ogrodzenie wewnętrzne łącznie z bramami | 2197.9 | m
119 | sieć kanalizacyjna sanitarna, łącznie ze studzienkami szt. 60 | 5598 | m
120 | Ekologiczna oczyszczalnia ścieków | 2 | szt.
121 | sieć kanalizacyjna deszczowa łącznie ze studzienkami szt. 45 | 15632 | m
122 | sieć wodociągowa wraz z przyłączami | 8406 | m
123 | Ujęcia wody | 5 | szt.
124 | sieć centralnego-ogrzewania, sieć cw | 5709 | m
125 | maszt flagowy | 3 | szt.
126 | wieża antenowa | 1 | szt.

## szkoleniowe
Wykonania kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) (na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Budowlane);
INFRASTRUKTURA SZKOLENIOWA
w kompleksie wojskowym administrowanym przez JW 4220 w m. Słupsk ul. Boh. Westerplatte 44
lp. | Rodzaj urządzenia | ilość | Jedn. miary | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Plac Ćwiczeń Ogniowych | 1 | szt.
2. | Plac Treningów Ogniowych | 1 | szt.
3. | Ośrodek Szkolenia taktyczno-ogniowego artylerii | 1 | szt.
4. | Ośrodek Szkolenia inżynieryjno-saperskiego | 1 | szt.
5. | Ośrodek Szkolenia pododdziałów obrony przeciwlotniczej i z powszechnej obrony przeciwlotniczej | 1 | szt.
6. | Ośrodek Szkolenia z obrony przed bronią masowego rażenia | 1 | szt.
7. | Ośrodek Szkolenia z regulaminów | 1 | szt.
8. | Rzutnia granatów ćwiczebnych | 1 | szt.
9. | Tor przeszkód | 1 | szt.
w kompleksie wojskowym administrowanym przez JW. 4220 w m. Słupsk ul. Arciszewskiego
10. | Strzelnica Garnizonowa typ. Klasy I | 1 | szt.
11. | Strzelnica pistoletowa i do strzelania z broni małokalibrowej | 1 | szt.
w kompleksie wojskowym administrowanym przez JW. 4220 w m. Redzikowo
12 | Ośrodek Szkolenia Wart | 1 | kpl.
13. | Osrodek szkolenia fizycznego o nawierzchni trawiastej 4000 m² Osrodek szkolenia fizycznego o nawierzchni z plyt betonowych 626 m² | 1 | kpl.
14. | Ścianka wspinaczkowa | 1 | kpl.
15 | Tor przeszkód dla psów | 1 | kpl.

## OBIEKTY BUD.
Wykonania kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) (na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Budowlane);
w kompleksie wojskowym w m Słupsk ul. Boh. Westerplatte 44 administrowanym przez JW 4220
BUDYNKI I BUDOWLE
L.p. | MIEJSCOWOŚĆ | KUBATURA m³ | Powierzchnia ogólna | Instalacja elektryczna | Instalacja odgromowa | Instalacja co | Instalacja c.w.u., z.w.u | Instalacja kanaliz. sanit. | Instalacja gazowa | Klimatyzacja / wentylacja mech. | Kotłownia /urządzenia | PRZEZNACZENIE OBIEKTU | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Słupsk | 9871 | 1762.18 | + | + | + | + / + | + | - | - | - | Kasyno
2 | Słupsk | 23472 | 4777.71 | + | + | + | + / + | + | - | + | + | koszarowo - biurowy
3 | Słupsk | 19160 | 4358.7 | + | + | + | + / + | + | - | + | - | koszarowo - biurowy
4 | Słupsk | 13556 | 3243.41 | + | + | + | + / + | + | - | + | + | Kuchnia i jadalnia
5 | Słupsk | 15344 | 3558.74 | + | + | + | + / + | + | - | + | - | koszarowo - biurowy
6 | Słupsk | 19160 | 4417.92 | + | + | + | + / + | + | - | + | - | koszarowo - biurowy
7 | Słupsk | 5842 | 966.21 | + | + | + | + / + | + | - | + | + | Hala sportowa
8 | Słupsk | 2417 | 428.36 | + | + | - | - / - | - | - | - | - | Garaż
9 | Słupsk | 2746 | 477.42 | + | + | - | - / - | - | - | - | - | Garaż
10 | Słupsk | 3622 | 639.53 | + | + | - | - / - | - | - | - | - | Garaż
11 | Słupsk | 5037 | 905.88 | + | + | - | - / - | - | - | - | - | Garaż
12 | Słupsk | 2719 | 482.05 | - | + | - | - / - | - | - | - | - | Garaż
13 | Słupsk | 2719 | 465.48 | + | + | - | - / - | - | - | - | - | Garaż
14 | Słupsk | 2402 | 420.32 | + | + | - | - / + | + | - | - | - | Garaż
15 | Słupsk | 736 | 125.92 | + | + | - | - / + | + | - | - | - | magazyn
16 | Słupsk | 6661 | 964.17 | + | + | + | - / + | + | - | - | - | Garaż
17 | Słupsk | 839 | 104.76 | + | + | + | - / - | - | - | - | - | Garaż
18 | Słupsk | 9304 | 2046.68 | + | + | + | - / + | + | - | - | + | Garaż
19 | Słupsk | 220 | 37.58 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | magazyny
20 | Słupsk | 90 | 30.02 | + | - | - | - / + | + | - | - | - | inny ogólnowojskowy
21 | Słupsk | 1156 | 280.09 | - | + | - | - / - | - | - | - | - | Magazyn
22 | Słupsk | 5222 | 1011.28 | + | + | - | - / + | + | - | + | - | Magazyn
23 | Słupsk | 677 | 132.2 | + | + | + | - / + | + | - | - | - | Wartownia
24 | Słupsk | 453 | 106.24 | - | + | - | - / - | - | - | - | - | Magazyn
25 | Słupsk | 560 | 321.75 | - | - | - | - | + | - | - | - | zbiornik ppoż.
26 | Słupsk | 213 | 52.34 | + | + | - | - / - | - | - | - | - | Inny magazyn
27 | Słupsk | 125 | 30.51 | + | + | - | - / - | - | - | - | - | Szkoleniowy
28 | Słupsk | 76 | 17.45 | + | - | - | - / - | - | - | - | - | Szkoleniowy
29 | Słupsk | 3020 | 623.43 | + | + | + | - / + | + | - | - | - | Magazyn
30 | Słupsk | 6890 | 929.96 | + | + | + | - / - | - | - | - | - | Garaż
31 | Słupsk | 9821 | 2473.15 | + | + | + | - / + | + | - | - | + | Garaż
32 | Słupsk | 11782 | 2645.1 | + | + | + | + / + | + | - | + | - | koszarowo - biurowy
33 | Słupsk | 15057 | 3514.99 | + | + | + | + / + | + | - | + | - | koszarowo - biurowy
34 | Słupsk | 11387 | 2412.85 | + | + | + | + / + | + | - | + | + | kultu religijnego i plebanie
35 | Słupsk | 16324 | 3382.05 | + | + | + | - / + | + | - | + | - | biurowo-sztabowy
36 | Słupsk | 6003 | 1192.84 | + | + | + | - / + | + | - | - | - | Inne warsztaty
37 | Słupsk | 1854 | 375.24 | + | + | - | - / - | - | - | - | - | Garaż
38 | Słupsk | 716 | 144.24 | + | + | - | - / - | - | - | - | - | Magazyn
39 | Słupsk | 1155 | 290.94 | + | - | - | - / - | - | - | - | - | Magazyn
40 | Słupsk | 217 | 41.42 | + | - | + | - / + | + | - | - | - | inny ogólnowojskowy
41 | Słupsk | 89 | 24.65 | - | - | - | - / + | + | - | - | - | Hydrofornia (podziemna)
42 | Słupsk | 5078 | 965.29 | + | + | - | - / - | - | - | - | - | Garaż
43 | Słupsk | 5078 | 980.49 | + | + | - | - / - | - | - | - | - | Garaż
44 | Słupsk | 61 | 19.59 | + | + | - | - / + | + | - | - | - | obiekt MPS
45 | Słupsk | 190 | 51.31 | + | - | - | - / + | + | - | - | - | inny ogólnowojskowy
46 | Słupsk | 5037 | 988.63 | + | + | - | - / - | - | - | - | - | Garaż
47 | Słupsk | 106 | 36.88 | + | - | - | - / - | - | - | - | - | Inne magazyny
48 | Słupsk | 376 | 94.73 | + | - | - | - / - | - | - | - | - | szkoleniowy
49 | Słupsk | 24 | 11.84 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | zbiornik
50 | Słupsk | 24 | 11.84 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | zbiornik
51 | Słupsk | 15 | 9.33 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | zbiornik
52 | Słupsk | 25 | 11.84 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | zbiornik
53 | Słupsk | 25 | 11.84 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | zbiornik
54 | Słupsk | 25 | 11.84 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | zbiornik
55 | Słupsk | 30 | 13.51 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | zbiornik
56 | Słupsk | 54 | 22.6 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | zbiornik
57 | Słupsk | 55 | 22.6 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | zbiornik
58 | Słupsk | 51 | 22.6 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | zbiornik
59 | Słupsk | 49 | 22.6 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | zbiornik
60 | Słupsk | 49 | 22.6 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | zbiornik
61 | Słupsk | 24 | 11.84 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | zbiornik
62 | Słupsk | 25 | 11.84 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | zbiornik
63 | Słupsk | 25 | 11.84 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | zbiornik
64 | Słupsk | 25 | 11.84 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | zbiornik
65 | Słupsk | 25 | 11.84 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | zbiornik
66 | Słupsk | 25 | 11.84 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | zbiornik
67 | Słupsk | 336 | 78.49 | + | + | - | - / + | + | - | - | - | inny techniczno - usługowy
68 | Słupsk | 1790 | 326.11 | + | + | - | - / - | - | - | - | - | garaż
69 | Słupsk | 85.89 | 24.6 | + | + | - | - / + | + | - | + |  | kontenerowa stacja paliw
|  | 257426.89 | 54047.96
w kompleksie wojskowym w m Słupsk ul. Arciszewskiego administrowanycm przez JW. 4220
1. | Słupsk | 164 | 27.25 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | Inne magazyny
2. | Słupsk | 197 | 51.68 | - | + | - | - / - | - | - | - | - | Inne magazyny
3. | Słupsk | 1900 | 317.79 | - | + | - | - / - | - | - | - | - | Inne magazyny
4. | Słupsk | 1900 | 319.46 | - | + | - | - / - | - | - | - | - | Inne magazyny
5. | Słupsk | 149 | 44.29 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | Inne magazyny
6. | Słupsk | 1900 | 325.15 | - | + | - | - / - | - | - | - | - | Inne magazyny
7. | Słupsk | 605 | 167.72 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | Inne magazyny
8. | Słupsk | 145 | 40.24 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | Inne magazyny
9. | Słupsk | 145 | 40.24 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | Inne magazyny
10. | Słupsk | 179 | 52.3 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | Inne magazyny
11. | Słupsk | 179 | 52.3 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | Inne magazyny
12. | Słupsk | 116 | 16.64 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | Inne magazyny
13. | Słupsk | 622 | 118.06 | + | + | + | + / + | + | + | - | + | Wartownia
14. | Słupsk | 34 | 9.92 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | szkoleniowy
15. | Słupsk | 39 | 8.96 | + | - | - | - / - | - | - | - | - | szkoleniowy
16. | Słupsk | 28 | 3.88 | + | - | - | - / - | - | - | - | - | schron
17. | Słupsk | 100 | 33.16 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | zbiornik ppoż.
18. | Słupsk | 100 | 33.16 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | zbiornik ppoż.
19. | Słupsk | 100 | 33.16 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | zbiornik ppoż.
20. | Słupsk | 100 | 33.16 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | zbiornik ppoż.
21. | Słupsk | 523 | 112.17 | - | + | - | - / - | - | - | - | - | Inne magazyny
22. | Słupsk | 1295.2 | 273.18 | + | + | + | + / + | + | - | + | + | Szkoleniowy - tarczownia
23. | Słupsk | 155.3 | 20.2 | + | + | - | - / - | - | - | + | - | Szkoleniowy - Stanowisko dowodzenia
24. | Słupsk | 49.5 | 13.4 | + | + | - | - / - | - | - | - | - | Schron
25. | Słupsk | 49.5 | 13.4 | + | + | - | - / - | - | - | - | - | Schron
26. | Słupsk | 28.41 | 9.73 | + | + | - | - / - | - | - | - | - | Wiata - punkt medyczny
27. | Słupsk | 28.41 | 9.73 | + | + | - | - / - | - | - | - | - | Wiata - szkoleniowa nr 1
28. | Słupsk | 80.62 | 20 | + | + | - | - / - | - | - | - | - | Wiata - punkt czyszczenia broni
29. | Słupsk | 80.62 | 20 | + | + | - | - / - | - | - | - | - | Wiata - szkoleniowa nr 2
30. | Słupsk | 28.41 | 9.73 | + | + | - | - / - | - | - | - | - | Wiata - szkoleniowa nr 3
31. | Słupsk | 80.62 | 20 | + | + | - | - / - | - | - | - | - | Wiata - punkt amunicyjny
32. | Słupsk | 110 | 37 | + | - | - | - / + | + | - | - | - | Zbiornik ppoż.
|  | 11211.59 | 2287.06
w kompleksie wojskowym w m Słupsk ul. Boh. Westerplatte 8 administrowanym przez JW. 4220
1. | Słupsk | 15464 | 3224.26 | + | + | + | - / + | + | - | + | + | Biurowo-sztabowy
|  | 15464 | 3224.26
w kompleksie wojskowym w m Słupsk ul. Boh. Westerplatte oraz przy ul. Kozietulskiego administrowanym przez JW. 4220
1. | Słupsk | 3845 | 973.25 | + | + | + | - / + | + | - | + | - | Biurowo-sztabowy
2. | Słupsk | 2262 | 431.48 | + | + | + | - / + | + | - | - | + | Warsztat mechaniczny
3. | Słupsk | 4326 | 772.08 | + | + | - | - / - | - | - | - | - | Garaż
4. | Słupsk | 4326 | 772.91 | + | + | - | - / - | - | - | - | - | Garaż
5. | Słupsk | 537 | 111.34 | + | + | - | - / + | + | - | - | - | inny ogólnowojskowy
6. | Słupsk | 92 | 25.89 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | Magazyn
|  | 15388 | 3086.95
w kompleksie wojskowym w m. Słupsk ul. Boh. Westerplatte 6 administrowanym przez JW. 4220
1. | Słupsk | 7457 | 1612.36 | + | + | - | - / + | + | - | - | - | magazyn
2. | Słupsk | 3572 | 743.33 | + | + | + | - / + | + | - | - | - | Biurowo-sztabowy
|  | 11029 | 2355.69
w kompleksie wojskowym w m. Słupsk ul. Kozietulskiego administrowanym przez JW. 4220
1. | Słupsk | 29936 | 5811.97 | + | + | + | - / + | + | - | - | + | Inne warsztayt
2. | Słupsk | 49 | 29.39 | + | - | + | - / + | + | - | - | - | inny ogólnowojskowy
|  | 29985 | 5841.36
w kompleksie wojskowym w m. Głobino administrowanym przez JW. 4220
1. | Głobino | 15868 | 2508.6 | + | + | - | -/+ | + | - | + | - | schron
2. | Głobino | 2720 | 550.8 | + | + | - | -/+ | + | - | - | - | schron
3. | Głobino | 2815 | 543.5 | + | + | - | -/+ | + | - | - | - | schron
4. | Głobino | 3231 | 657.1 | + | + | - | -/+ | + | - | - | - | schron
5. | Głobino | 50 | 12.4 | + | + | - | - / - | - | - | - | - | magazyn
6. | Głobino | 282 | 58.8 | + | + | - | - / - | - | - | - | - | trafostacja
7. | Głobino | 9 | 2.2 | + | + | - | - / - | - | - | - | - | inny socjal - wypoczynkowy
8. | Głobino | 183 | 48.5 | + | + | - | - / - | - | - | - | - | trafostacja
9. | Głobino | 24 | 12.58 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | zbiornik
10. | Głobino | 24 | 12.58 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | zbiornik
11. | Głobino | 24 | 12.58 | - | - | - | - / - | - | - | - | - | zbiornik
12. | Głobino | 5 | 9.8 | + | + | - | - / - | - | - | - | - | wartownia (wieża )
|  | 25235 | 4429.44 | [8 empty] | OGÓŁEM
w kompleksie wojskowym w m. Redzikowo administrowanym przez JW. 4220
1. | Redzikowo | 291 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | magazyn
2. | Redzikowo | 2615 | 517.47 | + | + | + | -/+ | + | - | - | - | magazyn
3. | Redzikowo | 3684 | 982.59 | + | + | + | -/+ | + | - | - | + | hydrofornia
4. | Redzikowo | 746 | 105.25 | + | + | + | -/+ | + | - | - | - | inny techniczno -eksploatacyjny
5. | Redzikowo | 11797 | 2380.06 | + | + | + | -/+ | + | - | - | - | Biurowo-sztabowy
6. | Redzikowo | 2793 | 653.23 | + | + | + | +/+ | + | - | - | + | wielofunkcyjny
7. | Redzikowo | 2051 | 401.45 | + | + | + | -/+ | + | - | - | + | magazyn mundurowy
8. | Redzikowo | 7468 | 1605.01 | + | + | + | +/+ | + | - | + | + | koszarowo - biurowy
9. | Redzikowo | 400 | 99.96 | + | - | - | -/- | - | - | - | - | Zbiornik ppoż.
10. | Redzikowo | 545 | 179.7 | + | - | - | -/- | - | - | - | - | magazyn
11. | Redzikowo | 514 | 116.94 | + | + | - | -/- | - | - | - | - | magazyn
12. | Redzikowo | 67 | 26.59 | + | - | - | -/- | - | - | - | - | Schron
13. | Redzikowo | 938 | 217.47 | + | + | + | -/- | + | - | - | - | magazyn
14. | Redzikowo | 1130 | 192.46 | + | - | - | -/+ | + | - | - | - | Schron
15. | Redzikowo | 1130 | 196.51 | + | - | - | -/+ | + | - | - | - | Schron
16. | Redzikowo | 290 | 64.97 | + | + | + | -/- | - | - | - | - | Inny obiekt lotniskowy
17. | Redzikowo | 64 | 10.71 | + | - | - | - | - | - | - | - | Trafostacja
18. | Redzikowo | 33 | 7.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | Magazyn
19. | Redzikowo | 410 | 97.65 | + | + | + | -/+ | + | - | - | - | Inny obiekt lotniskowy
20. | Redzikowo | 523 | 112.28 | + | + | - | - | - | - | - | - | magazyn
21. | Redzikowo | 523 | 112.28 | + | + | - | - | - | - | - | - | magazyn
22. | Redzikowo | 523 | 112.28 | + | + | - | - | - | - | - | - | magazyn
23. | Redzikowo | 50 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | Zbiornik ppoż.
24. | Redzikowo | 1541 | 239.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | magazyn
25. | Redzikowo | 595 | 88.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | inny warsztat
26. | Redzikowo | 113 | 19.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | magazyn
27. | Redzikowo | 50 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | Zbiornik ppoż.
28. | Redzikowo | 113 | 19.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | magazyn
29. | Redzikowo | 192 | 35.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | magazyn
30. | Redzikowo | 100 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | zbiornik p.poż.naziemny
31. | Redzikowo | 149 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | zbiornik p.poż.naziemny
32. | Redzikowo | 797 | 234.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | zbiornik podziemny
33. | Redzikowo | 797 | 234.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | zbiornik podziemny
34. | Redzikowo | 797 | 234.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | zbiornik podziemny
35. | Redzikowo | 797 | 234.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | zbiornik podziemny
36. | Redzikowo | 2490 | 495.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron samolotowy
37. | Redzikowo | 2490 | 495.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron samolotowy
38. | Redzikowo | 2490 | 495.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron samolotowy
39. | Redzikowo | 2490 | 495.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron samolotowy
40. | Redzikowo | 2490 | 495.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron samolotowy
41. | Redzikowo | 2490 | 495.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron samolotowy
42. | Redzikowo | 2490 | 495.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron samolotowy
43. | Redzikowo | 2490 | 495.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron samolotowy
44. | Redzikowo | 2910 | 645.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron samolotowy
45. | Redzikowo | 2490 | 495.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron samolotowy
46. | Redzikowo | 2490 | 495.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron samolotowy
47. | Redzikowo | 2490 | 495.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron samolotowy
48. | Redzikowo | 2510 | 417.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron samolotowy
49. | Redzikowo | 2510 | 417.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron samolotowy
50. | Redzikowo | 2510 | 417.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron samolotowy
51. | Redzikowo | 2510 | 417.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron samolotowy
52. | Redzikowo | 61 | 10.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron eskadr.
53. | Redzikowo | 61 | 10.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron eskadr.
54. | Redzikowo | 65 | 10.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron eskadr.
55. | Redzikowo | 65 | 10.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron eskadr.
56. | Redzikowo | 101 | 17.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron eskadr.
57. | Redzikowo | 65 | 10.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron eskadr.
58. | Redzikowo | 65 | 10.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron eskadr.
59. | Redzikowo | 101 | 17.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron eskadr.
60. | Redzikowo | 17 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron
61. | Redzikowo | 17 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron
62. | Redzikowo | 17 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron
63. | Redzikowo | 17 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron
64. | Redzikowo | 17 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron
65. | Redzikowo | 17 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron
66. | Redzikowo | 17 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron
67. | Redzikowo | 17 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron
68. | Redzikowo | 17 | 4.2 | [8 empty] | schron
69. | Redzikowo | 17 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron
70. | Redzikowo | 12 | 2.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron
71. | Redzikowo | 12 | 2.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron
72. | Redzikowo | 12 | 2.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron
73. | Redzikowo | 12 | 2.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron
74. | Redzikowo | 12 | 2.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron
75. | Redzikowo | 12 | 2.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | schron
76. | Redzikowo | 11.82 | 5.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | wiata
77. | Redzikowo | 29.36 | 11.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | wiata
78. | Redzikowo | 8.25 | 1.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | wiata
79. | Redzikowo | 16.2 | 3.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | wieża
80. | Redzikowo | 545.87 | 102.21 | + | - | + | + | + | - | + | - | biuro przepustek
81. | Redzikowo | 545.87 | 102.13 | + | - | - | + | + | - | + | - | punkt kontroli
82. | Redzikowo | 382 | 107.72 | + | + | - | + | + | - | - | - | Zaplecze dla psów wartowniczych
83. | Redzikowo | 51.33 | 15.78 | - | - | - | + | + | - | - | - | Stacja uzdatniania wody
84. | Redzikowo | 22 | 12.56 | - | - | - | + | + | - | - | - | Zbiornik wody
85. | Redzikowo | 4828 | 873.79 | + | + | + | + | + | - | + | - | Strażnica WSP
86. | Redzikowo | 486.1 | 126.5 | + | - | - | - | - | - | - | - | wiata
87. | Redzikowo | 5.4 | 1.69 | + | - | - | - | - | - | - | - | inny ogólnowojskowy
88. | Redzikowo | 27.6 | 10.08 | + | - | - | - | - | - | + | - | kontener szkoleniowy
89. | Redzikowo | 6592.12 | 965.26 | + | + | + | + | + | - | + | - | myjnia z PSO
90. | Redzikowo | 10949.32 | 1490.11 | + | + | + | + | + | - | + | - | Garaż
91. | Redzikowo | 1394.16 | 237.34 | + | - | - | - | - | - | - | - | wiata
92. | Redzikowo | 6654.2 | 891.98 | + | + | + | + | + | - | - | - | Garaż
93. | Redzikowo | 295.06 | 70.3 | + | + | + | + | + | - | + | - | PKT
94. | Redzikowo | 86.08 | 29.7 | + | + | - | + | + | - | - | - | KSP
95. | Redzikowo | 1000.97 | 176.64 | + | + | - | + | + | - | - | - | magazyn
|  | 119723.71 | 22900.71