## Część__nr_1
	Część nr 1

L.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość
1	Gaza opatrunkowa 90cm – 17 nitkowa	mb	300
2	Kompres wysokochłonny jał. (10cm x 20cm)	szt.	2000
3	Kompres wysokochłonny niejał. (10cm x 20cm)	szt.	500
4	Kompresy włókninowe niesterylne 30g ( 5 x 5cm ) x 100 szt.	op.	3 300
5	Kompresy włókninowe niesterylne 30g ( 7,5 x 7,5cm ) x 100 szt.	op.	3 000
6	Kompresy włókninowe niesterylne 30g ( 10 x 10cm) x 100 szt.	op.	3 100
7	Lignina bielona arkusze á 5kg	op.	200
8	Lignina rolki a 150g	szt.	600
9	Opaska elastyczna tkana wielokrotnego użytku pakowana poj. z zapinką z domieszką bawełny (5m x 10cm )	szt.	2160
10	Opaska elastyczna tkana wielokrotnego użytku pakowana poj. z zapinką z domieszką bawełny (5m x 15cm )	szt.	2500
11	Siatkowy elastyczny rękaw opatrunkowy na biodro ,brzuch	mb	130
12	Siatkowy, elastyczny rękaw opatrunkowy na dłoń, i stopę	mb	50
13	Siatkowy, elastyczny rękaw opatrunkowy na głowę dziecka,podudzie,kolano,ramię	mb	200
14	Siatkowy, elastyczny rękaw opatrunkowy na głowę, udo,biodro	mb	150

## Część_nr_2
	Część nr 2

L.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	ilość
1	Kompresy gazowe jałowe z gazy 17-nitkowej 8warst (5 x 5cm )x 10szt	op.	800
2	Kompresy gazowe jałowe z gazy 17-nitkowej 8warst (7,5 x 7,5cm)x 10szt	op.	200
3	Kompresy gazowe jałowe z gazy 17-nitkowej 8warst (10 x10cm )x 10szt	op.	200
4	Kompresy z gazy bawełnianej z podwiniętymi krawędziami,posiadające wszytą na całej długości nitkę radiacyjną 17-nitkowe 8warst. (10 x10 cm) x 100 szt	op.	100
5	Serwety operacyjne 4-warstwowe z tasiemką z elementem radiacyjnym z gazy 20-to nitkowej (45cm x 45cm)	szt.	10400

Wymagamy, aby wyroby z gazy (kompresy,serwety )były wykonane z gazy o przędzy min.TEX15. Parametr ten powinien zostać potwierdzony kartą danych technicznych wyrobu załączoną do oferty.

Wymagamy,aby kompresy, serwety operacyjne zakwalifikowane były do grupy II A reguła 7 (tj.materiał chirurgiczny inwazyjny.)

## Część_nr_3
	Część nr 3

Lp	Nazwa asortymentu	j.m.	ilość

1	Kompres wysokochłonny n/jał.(20cm x 20cm)	szt.	1400
2	Serweta z otworem o śr.7cm, samoprzylepna (50cm x 60cm)	szt.	100
3	Serweta z otworem, samoprzylepna możliwość dostosowania średnicy otworu (45cm x 75cm)	szt.	130
4	ZESTAW DO NAKŁUCIA LĘDZWIOWEGO skład ; 1x serweta wł. 75cmx90 cm (barierowa), 1x serweta wł. 75cm x 90 cm,z otworem i przylepną krawędzią boczną(barierowa),1 x kleszczyki plastikowe 14 cm, 1 x strzykawka typu Luer Lock 5 ml z tłokiem niskooporowym (zapakowana),1 x igła 18G x 1 ½ różowa, 1 x igła 21 G x 1 1/2 zielona, 6 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer),wielkość śliwki, 1 x opatrunek Cosmopor E 7,2 x 5 cm	szt.	580
5	ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO JAŁOWY,o składzie: 6 x kompresy gazowe 17n8w 7,5cm x 7,5cm; 4 x tampony gazowe średniej wielkości; 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14cm; 1 x pęseta plastikowa anatomiczna niebieska 12,5 cm; 1 x serweta barierowa włokninowa, nieprzylepna 45cm x 75cm; 1 x serweta barierowa,włókninowa 45cm x 75cm z regulowanym otworem przylepnym (serweta dwuczęściowa); 1 strzykawka typu Luer-Lock 10ml,opakowana; 1 x igła 1,2mm x 40mm 18G różowa,opakowana;1 x igła 0,8mm x 40mm 21G zielona,opakowana; 1 x ostrze-skalpel 6,5cm, opakowane; 1 x igłotrzymacz typu Derf 13 cm; 1 x opatrunek jałowy z folii poliuretanowej 10 x 15cm (opakowany) Zestaw zapakowany w opakowaniu typu blister, w kształcie tacki z 2 wgłębieniami na płyny, która może służyć jako pojemnik na odpadki.	szt.	216
	ZESTAW DO LAPAROSKOPII BRZUSZNEJ skład minimalny;
	a)serweta min 180x310 cm z otworem min 30x20 cm zintegrowanym z kieszeniami ( lub kieszenie osobno) 1szt
6	b) pokrowiec MAYO min.78x145 cm z folii wzmocniony dodatkową warstwa chłonną 1 szt.	szt.	150
	c)taśma samoprzylepna min 9x49 cm ( lub taśma osobno) 1 szt
	d)ściereczki chłonne min 30x33 cm 2 szt
	e)osłona na tor wizyjny min 13x200 cm(razem lub osobno)1szt
	f) serweta min 140x190 cm
	ZESTAW DO HISTEROSKOPII skład minimalny; a) serweta min 100x 150cm 1szt
	b) pokrowiec MAYO min.78x145 cm z folii wzmocniony dodatkową warstwa chłonną 1 szt.
7	c)serweta samoprzylepna min 75x90 cm 1 szt	szt.	100
	d)osłony na kończyny dolne min120x75 cm 2 szt
	e)worek na płyny przylepny min 50x70 cm
	f)ściereczki chłonne min 30x33 cm 2 szt

	WYMAGANIA MINIMALNE : poz 6,7,8
	Obłożenia sterylne,min 2 warstwowe, spełniające wymogi normy EN 13795 1-3,
	Wykonane z włókniny polipropylenowej z laminatem polietylenowym,o gramaturze min 55g/m2
	odporność na przenikanie cieczy min.150 cm słupa H2O

	Dowodem spełnienia/potwierdzenia w/w parametrów będzie dołączenie kart danych technicznych wystawionych przez producenta.

	Na opakowaniach zewnętrznych sterylnych obłożeń i zestawów sterylnych obłożeń i serwet,powinny znajdować się min. 2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacją danego wyrobu.

	Należy dołączyć również deklarację zgodności na w/w asortyment,katalog z oznaczeniami umożliwiającymi pełną identyfikację oferowanego wyrobu (skład wymiary itp.), certyfikat CE.

## Część_nr_4
	Część nr 4

L.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość
1	Opatrunek jałowy nasycony trójskładnikową maścią bez składników czynnych (10cm x 10cm)	szt.	600
2	Opatrunek jałowy nasycony trójskładnikową maścią bez składników czynnych (10cm x 20cm)	szt.	60
3	Opatrunek z siatki poliamidowej impregnowanej neutralną maścią na bazie trójglicerydów zawierający srebro metaliczne 10x 10cm	szt.	80
4	Opatrunek z siatki poliamidowej impregnowanej neutralną maścią na bazie trójglicerydów zawierający srebro metaliczne 10x 20cm	szt.	10
5	Pianka do oczyszczania skóry do szybkiego i delikatnego usuwania zabrudzeń w przypadku nie trzymania stolca lub moczu , pochłaniająca zapach z dodatkiem kreatyny	szt. - 400 ml	48

9		op. a' 10 szt.	6

6	Opatrunek piankowy hydropolimerowy do zabezpieczania miejsca pod rurkę tracheostomijną z nacięciem Y wielkości 8 cm x8 cm

## Część_nr_5
	Część nr 5

L.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	ilość opak.
1	Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm b.samoprzylepnej podkładki z portem , połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu c.3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cm x 20 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.	pak. po 3 szt	8
2	Jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm b.samoprzylepnej podkładki z portem , połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu c.2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.	pak. po 3 szt	4
3	Jałowy zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm b.samoprzylepnej podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu c.3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.	pak. po 3 szt	3
4	Opatrunek brzuszny Abdominal, zawierający w składzie: a.folie ochronną o śr.65 cm na organy wewnętrzne, samoprzylepny port z drenem. b. opatrunek piankowy z elastycznej czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38 cm x 25 cm x 1,6 cm 2 szt. c. 6 szt. samoprzylepnej transparentnej folii poliuretanowej o wym. 20 cm x 30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej taccce. Opatrunek brzuszny musi umożliwiać leczenia rozległych ran brzusznych, szczególnie powikłanych przetokami i zabezpieczać przed jatrogennymi uszkodzeniami ściany jelita do jakich prowadzić może bezpośrednie położenie gąbki.	pak. Po 1 szt	2
5	Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180cm	pak. po 3 szt	4
6	Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180cm	pak. po 3 szt	8
7	Sylikonowa warstwa kontaktowa do zabezpieczania ran przed wrastaniem ziarniny w opatrunek rozmiar 10 x20cm	pak.po 5 szt	1
8	Dodatkowy jałowy port, osobno pakowany, samoprzylepny o rozmiarze 8 x 8 cm	pak.po 3 szt	3

	Powyższy asortyment musi być kompatybilny z aparatami do podciśnieniowego leczenia
	ran,który dostarcza dostawca na okres trwania terapii.

## Część_nr_6
	Część nr 6

L.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość
1	Opaska podtrzymująca dziana ( 4m x 5cm )	Szt.	3960
2	Opaska podtrzymująca dziana ( 4m x 10cm)	Szt.	6750
3	Opaska podtrzymująca dziana ( 4m x 15cm )	Szt.	3240
4	Kompres z włókniny jałowy 10 x 10 cm z nacięciem typu O, pakowane á 2szt.opakowanie typu blister.	Szt.	100
5	Kompres z włókniny jałowy 10 x 10 cm z nacięciem typu Y, pakowane á 2szt.opakowanie typu blister.	Szt.	100
6	Setony jałowe z gazy 1m x 1cm a 1szt	Szt.	60
7	Setony jałowe z gazy 1m x 2cm a 1szt	Szt.	60
8	Setony jałowe z gazy 1m x 5cm a 1szt	Szt.	50
9	Wata opatrunkowa 50% bawełny + 50% wiskozy 200g	Kg.	5
10	Wata opatrunkowa 50% bawełny + 50% wiskozy 500g	Kg.	5
11	Tupfery twarde do preparowania tkanek 15cmx15cm,niejałowe z gazy 17-nitkowej typ „fasola”(TEXmin.15 potwierdzone kartą techniczną)	Szt.	2000
12	Podkłady ginekologiczne do sterylizacji w parze wodnej (34 cm x 9 cm) podkład nieprzemakalny i chłonny.	Szt.	32000
13	Gaza opatrunkowa kopertowa 13 nitk. jałowa 1m² (TEXmin.15 potwierdzone kartą techniczną)	Szt.	1680
14	Gaza opatrunkowa kopertowa 13 nitk. n/jałowa 0,5m² (TEXmin.15 potwierdzone kartą techniczną)	Szt.	100

	Wymagamy raportu z ponownej kwalifikacji procesów sterylizacji wykonanej z określoną częstotliwością zgodnie z normą PN-EN-ISO 176651

## Część_nr_7
	Pakiet nr 7

L.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	ilość
1	Pieluchomajtki dla dzieci w przedz. wag. 2-5kg	szt	4600
2	Pieluchomajtki dla dzieci w przedz. wag. 5-9kg"midi"	szt	100
3	Pieluchomajtki dla dzieci w przedz. wag. 8-18kg"maxi"	szt	150
4	Pieluchomajtki dla dorosłych "L"	szt	1440
5	Pieluchomajtki dla dorosłych "XL"	szt	8400

	Poz.4, 5

	Pieluchomajtki wykonane na całej powierzchni z materiału "oddychającego"
	(przepuszczalnego dla powietrza i pary wodnej),posiadające dwa
	ściągacze taliowe, rozciągliwe, przylepco-rzepy oraz falbanki skierowane na zewnątrz.

	Dla każdej pozycji przedłożyć katalog

## Część_nr_8
	Część nr 8

L.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość
1	Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych u dzieci ,wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę,ramka ułatwiająca aplikację,proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi, 2 włókninowe paski mocujące, rozmiar 5,0-5,7 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy, opakowanie typu folia-folia z polietylenu. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów=> 27nm przez niezależne laboratorium.	szt	100
2	Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych, ramka otaczająca opatrunek ze wszystkich stron, zaokrąglone brzegi, metka do oznaczenia, rozmiar 10x12 cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej, opakowanie typu folia-folia z polietylenu. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów=>27nm przez niezależne laboratorium.	szt	1000
3	Przylepiec chirurgiczny,hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny, z wodoodpornym klejem akrylowym, bez lateksu,kauczuku i tlenku cynku, wybitnie delikatny dla skóry 1,25 cm x 9,14 m	szt	30
4	Samoprzylepne paski do zamykania z akrylowym klejem wrażliwym na siłę nacisku, o równej szerokości na całej długości, dokładnie przybliżające brzegi rany, z mikroporowatej włókniny poliestrowej wzmocnionej włóknami sztucznego jedwabiu, nie klejące się do rękawiczek, rozmiar 6 x 38 mm(koperta a'6 pasków)	kopert	200

## Część_nr_9
	Część nr 9

L.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość
1	Opaska gipsowa umieszczona na rdzeniu z tworzywa sztucznego czas wiązania do 5min. ( 3m x 10 cm )	Szt.	672
2	Opaska gipsowa umieszczona na rdzeniu z tworzywa sztucznego czas wiązania do 5min. ( 3m x 14-15cm )	Szt.	1300
3	Opatrunek ze 100% gazy bawełnianej o duzych oczkach pokryty miękką białą parafiną.Jałowy-sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie: papier-aluminium . Rozmiar 15 cm x 20 cm	Szt.	10
4	Opatrunek ze 100% gazy bawełnianej o duzych oczkach pokryty miękką białą parafiną. Jałowy-sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie: papier-aluminium. Rozmiar 10 cm x 40 cm	Szt.	20
5	Podkład pod opatrunek gipsowy ( 3m x 10cm )	Szt.	1300
6	Podkład pod opatrunek gipsowy ( 3m x 15cm )	Szt.	800
7	Podkład bibułowo foliowy 2-warstw.rolka (dł.51 x szer.50cm,perfor.x 80szt)	Szt.	28

## Część_nr_10
	Część nr 10

L.p.	Nazwa asortymentu	rozmiar	j.m.	Ilość
1	Hypoalergiczny plaster z opatrunkiem na włókninie pokrytej hipoalergicznym klejem akrylowym	1m x 6cm	Szt.	340
2	Jałowy plaster do mocowania kaniul zaopatrzony włókninową warstwę chłonną i podkładkę pod port kaniuli, posiadający zaokrąglone brzegi, dla dorosłych	7,2cm x 5cm	Szt.	29000
3	Przylepiec chirurgiczny – hypoalergiczny, elastyczny, włókninowy pokryty klejem akrylowym	10m x 10cm	Szt.	50
4	Przylepiec chirurgiczny – hypoalergiczny, elastyczny, włókninowy pokryty klejem akrylowym	10m x 20cm	Szt.	10
5	Przylepiec chirurgiczny – hypoalergiczny, perforowany na foli	9-9,3m x 25mm	Szt.	504
6	Przylepiec hypoalergiczny włókninowy pokryty na całej powierzchni klejem akrylowym	9-9,3m x 25mm	Szt.	2640
7	Plaster tkaninowy na podłożu bawełnianym pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym,	5m x 50mm	Szt.	18
	Chirurgiczny opatrunek włókninowy jałowy, hipoalergiczny, pokryty klejem akrylowym, z wkładem chłonnym powleczonym siateczką z polietylenu zapobiegającą przywieraniu do rany, z zaokrąglonymi brzegami	10x10cm	Szt.	500
		10x20cm	Szt.	300
		10x30cm	Szt.	150
8	Koc ratunkowy srebrno – złoty około	210cm x 160cm	Szt.	120

## Częsć_nr_11
	Część nr 11

L.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość
1	Chusta trójkątna włókn. 96X 96X136	szt.	720
2	Fartuch medyczny n/jałowy z mankietem bawełnianym o szer.4,5 cm,gramatura min. 40g rozm.XL	szt.	2000
3	Serweta chłonna do rąk jałowa40cm x 40cm, pakowana poj.	szt.	3800
4	żel do miejsc. Znieczulania błon śluzowych z dodatkiem preparatu antyseptycznego, odkażającego i znieczul. powierzchniowo; w składzie: 2% lidocaina, 0,05% chlorheksydyna, przeźroczysty; pakowany w sterylne, jednorazowego użycia dozowniki 5 ml- dla kobiet i dzieci, 10 ml dla mężczyzn. Sterylizowany parą wodną. Pakowany po 25 szt.	op.	12

## Część_nr_12
	Część nr 12

L.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość
1	Maska chirurgiczna trójwarstwowa niesterylna	Szt.	12000
2	Podkład chłonny z pulpy celulozowej pokryty nieprzemakalną folią z warstwą antypoślizgową od spodu 90x 60cm, min. chłonność 950 g	Szt.	12000
3	Podkład z włókniny niejałowy 160cm x 90cm,włóknina min.35g/m²	Szt.	12500
4	Podkład z włókniny niejałowy 210cm x 160cm,włóknina min.35g/m²	Szt.	4300
5	Pokrowce na obuwie antypoślizgowe	par	3000
6	Spodnie krótkie włókninowe do kolonoskopii - rozm.L – XXL do wyboru przez zamawiającego.	Szt.	800
7	Sterylna foliowa osłona na przewody dł. około 2,5m szer. około 15cm	Szt.	520
8	Sterylna osłona na stolik Mayo od 140cm x 75-80cm	Szt.	1000
9	Zestaw serwet dla noworodka sterylny o składzie: podkład o wym. 90cm x 60cm z wkładem chłonnym z pulpy celuloz. o chłonności 2000g , ręczniki włókninowe o wym. 80cm x 60 cm – 4szt.	Szt.	1100

## Część_nr_13
	Część nr 13

L.p.	Nazwa asortymentu	j.miary	ilość
1	ZESTAW DO CHIRURGII RĘKI skład minimalny:	szt	28
	a)serweta w kształcie litery T zintegrowana z osłoną Mayo o wymiarach min. 270 x 320 cm z samouszczelniającym się otworem otoczonym wzmocnieniem oraz min. 1 uchwytem na przewody lub dreny (razem lub osobno) 1 szt
	b)serweta min 100x150 cm 1 szt
	c) taśma samoprzylepna min 2x23 cm 1szt całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki min.140 x 190 cm
2	ZESTAW DO CESARSKIEGO CIĘCIA. Skład minimalny :	szt	290
	1 × serweta na stolik instrumentariuszki o wymiarach 140 cm × 190 cm,
	1 × osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm,
	1 × serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery „T” o wymiarach 200/250 cm × 315 cm z przylepnym otworem otoczonym folią chirurgiczną oraz z torbą do zbiórki płynów z 2 zaworkami,
	1 × serweta dla dziecka o wymiarach 90 cm × 100 cm,
	1 × taśma samoprzylepna o wymiarach 9 cm × 50 cm,
	2 × ręcznik o wymiarach 30 cm x 40 cm.
3	Jałowy zestaw podstawowy, wykonany laminatu o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O, chłonność min. 300% / Skład : / - 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm / - 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm / - 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 170x180cm / - 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm / - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm / - 4 ręczniki 30x40cm / Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140 x190 cm. / Posiadający dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.	szt.	60
4	Jałowy zestaw chirurgiczny uniwersalny wzmocniony wykonany z laminatu o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² . Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. / Skład : / - 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm / - 1 górna samoprzylepna serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 150x240cm / - 1 dolna serweta samoprzylepna wzmocniona o min. wym. 175x200cm / - 2 boczne serwety samoprzylepne wzmocnione o min. wym. 75x90cm / - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm / - 4 ręczniki 30x40cm / - 1 dwukomorowa kieszeń na instrumenty chirurgiczne 30x40cm / Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. / Posiadający dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.	szt.	100
5	Jałowy zestaw uniwersalny z serwetą z wycięciem "U" wykonany z laminatu o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² .Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. / Skład : / - 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, / - 1 serweta wzmocniona o minimalnych wymiarach 150x240cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" / - 1 serweta samoprzylepna wzmocniona o min. wym. 200x240cm / - 1 taśma samoprzylepna wykonana z włókniny Spunlace 9x50cm / - 2 ręczniki celulozowe 30x40cm / Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. / Posiadający dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.	szt.	16
6	Jałowy zestaw brzuszno – kroczowy - wykonany z laminatu o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%. / Skład : / - 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, / - 1 serweta główna wzmocniona o minimalnych wymiarach 230x260 cm posiadająca zintegrowane nogawice, 2 okna : jama brzuszna – przylepne i okolice krocza - nieprzylepne okno oraz 3. uchwyty do mocowania kabli i drenów / - 2 ręczniki 30x40cm / Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. / Posiadający dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.	szt.	14
7	Jałowy zestaw do artroskopii stawu kolanowego – serwety wykonane z laminatu o minimalnej gramaturze 62 g/m², wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.. Odporność materiału na przenikanie cieczy - min. 200 cm H₂O. / Skład : / - 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm / - 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca elastometryczny otwór Ø7cm i uchwytem typu rzep, w strefie krytycznej wzmocnienie / - 1 serweta pod kończynę o wymiarach min. 150x150cm / - 1 osłona na kończynę o min. wym. 35x80cm / - 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm, / - 2 ręczniki 30x40cm / Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. / Posiadający dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.	szt.	14
8	Jałowy zestaw pionowy/izolacyjny. / Skład : / - 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm / - 1 serweta pionowa z folii PE z oknem wypełnionym folią chirurgiczną, z workiem do zbiórki płynów, 2. kieszeniami na instrumenty chirurgiczne oraz 2. zintegrowanymi uchwytami („rzepami”) do mocowania drenów i przewodów / - 2 ręczniki 30x40cm / Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. / Posiadający dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE.	szt.	12
9	Jałowe obłożenie do tracheotomii wykonane z z laminatu o minimalnej gramaturze 62 g/m². Odporność materiału na przenikanie cieczy – min. 200 cm H₂O. W rozmiarze 180x320cm z otworem 6x8cm.	szt.	30
10	Komplet chirurgiczny z włókniny – wykonany z antystatycznej supermiękkiej włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze 45g/m2. Dostępne rozmiary: XS, S, M, L, XL, XXL. Bluza z wycięciem w kształcie V pod szyją i trzema kieszeniami. Rękaw podwinięty i obszyty. Spodnie ściągane trokami w pasie, nogawki bez ściągaczy, podwinięte i obszyte. Dostępny w czterech kolorach niebieskim, zielonym, różowym i fioletowym (rozmiar i kolor do wyboru przez Zamawiającego.) Komplet jednorazowy.	szt.	1000

	Wszystkie wyroby muszą spełniać wymogi normy EN 13795-3+A1
	Na opakowaniach zewnętrznych sterylnych obłożeń i zestawów sterylnych obłożeń i serwet,powinny znajdować się min. 2 samoprzylepne kontrolki umożliwiające powtórne wklejenie do protokołu operacyjnego z identyfikacją danego wyrobu.

	Należy dołączyć również deklarację zgodności na w/w asortyment,katalog z oznaczeniami umożliwiającymi pełną identyfikację oferowanego wyrobu (skład wymiary itp.) certyfikat CE.

## Część_nr_14
	Pakiet nr 14

L.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	ilość
1	Czepek chir. Kosak fioletowy super	szt	6500
2	Czepek chir. CHIC zielony	szt	1000
3	Osłona na ramię C- sterylny jednoczęściowy foliowy pokrowiec na ramię C wykonany z przezroczystej folii PE o wymiarach 117x183cm i gramaturze 32 mikronów. Odpornośc na przenikanie cieczy w strefie krytycznej >100cmH₂O	szt	200

	Należy dołączyć katalog z oznaczeniami umożliwiającymi pełną identyfikację oferowanego wyrobu (skład wymiary itp.) certyfikat CE.

## Część_nr_15
	Częśc nr 15

L.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	ilość
1	Zestaw do porodu: 1 serweta 2-warstwowa 100 cm x 150 cm (owinięcie zestawu); 10 kompresów włókninowych 10 cm x 10 cm; 1 ręcznik 30 cm x 20 cm; 1 serweta 2-warstwowa 75 cm x 90 cm; 1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm; 1 serweta operacyjna 2-warstwowa pod pośladki 90 cm x 92 cm z zakładką do aseptycznej aplikacji pod pacjentkę i zintegrowanym przeźroczystym workiem z folii PE. Owinięcie zestawu i obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej o gr.20 µm i włókniny polipropylenowej o gramaturze 30 g/m2. Serweta dla noworodka z miękkiej włókniny typu spunlace (spełnia wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych oraz AAMI PB70, poziom 3. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane adresowe producenta. Opakowanie papierowo foliowe, sterylizowane tlenkiem etylenu.	szt.	880
2	Serweta pod pacjenta z workiem na płyny: sterylna serweta pod pacjenta o wymiarach 75 x 100 cm z workiem do zbiórki płynów, wykonana z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m2. Spełnia wymagania normy: PN EN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane adresowe producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Serweta posiada zakładkę do aseptycznej aplikacji pod pacjenta o szer. min.18 cm oraz torbę do zbiórki płynów w kształcie trójkąta ze sztywnikiem i podziałką ilościową do 3500ml. Wielkość worka: 56 x 58 cm.	szt.	100

## Częśc_nr_16
	Część nr 16

L.p.	Nazwa asortymentu	Rozmiar	j.m.	ilość
1	Miękki, sterylny kompres opatrunkowy o właściwościach niszczących biofilm bakteryjny i bakteriobójczych. Zbudowany z dwóch warstw w Technologii Hydrofiber oraz unikalnej Technologii Ag+ połączonych wzmacniającymi przeszyciami.Żeluje przy zetknięciu z wysiękiem z rany tworząc wilgotne środowisko sprzyjające gojeniu	10x 10cm	szt	40
2		15x15cm	szt.	20
3	Opatrunek piankowy z silikonową warstwą kontaktową, przylepny na całej powierzchni opatrunku. Regulujący wilgotność w ranie, składający się z poliuretanowej pianki oraz zewnętrznej wodoodpornej warstwy wykonanej z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Dostosowuje się do ruchów ciała.	5,5x12cm	szt.	50
4		15x15cm	szt	20
5	Przeciwbakteryjny, nieprzylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwą pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej.	10x 10cm	szt	10
6		15x15cm	szt	10
7	Przeciwbakteryjny, przylepny opatrunek piankowy, regulujący wilgotność rany. Część chłonna zawiera warstwę kontaktową wykonaną z hydrowłókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra oraz warstwą pianki poliuretanowej. Wodoodporna warstwa zewnętrzna wykonana z półprzepuszczalnej błony poliuretanowej. Posiada delikatną, silikonową warstwę klejącą	10x 10cm	szt	20
8		12,5x12,5cm	szt	10
9	Opatrunek alginianowy z jonami wapnia i sodu (80:20), dostępny w postaci sterylnego kompresu lub paska/taśmy	7,5 x 12 cm	szt	30
10	Opatrunek hydrokoloidowy zbudowany z 3 hydrokoloidów:karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny, żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej, zapewniający wilgotne środowisko gojenia ran, wodoodporny.	10x 10cm	szt	300
11		20x20 cm	szt	80
12	Opatrunek hydrokoloidowy cienki i elastyczny wykonany z 3 hydrokoloidów: karboksymetylocelulozy sodowej, pektyny i żelatyny zawieszonych w macierzy polimerowej –zapewnia optymalne, wilgotne środowisko gojenia ran, półprzezroczysty,samoprzylepny, wodoodporny.	10x 10cm	szt	30
13		15x15cm	szt	50
14	Sterylny, przezroczysty żel hydrokoloidowy składający się w 80% z wody, 15% glikolu propylenowego, 5% pektyny i karboksymetylocelulozy sodowej.	15g	szt.	20
15	Bakteriobójczy, miękki opatrunek hydrowłóknisty z jonami srebra, zbudowany z nietkanych włókien karboksymetylocelulozy sodowej. W formie wzmocnionego przeszyciami paska/taśmy.	2x45cm	szt.	30
16	Hydrowłóknisty opatrunek przeciwbakteryjny zbudowany z dwóch warstw wykonanych z nietkanych włókien (karboksymetyloceluloza sodowa) z jonami srebra, o wysokich właściwościach chłonnych, wzmocniony przeszyciami.	15x15cm	szt.	10
17		20x30cm	szt.	10

## Część_nr_17
	Część nr 17

L.p.	Nazwa Asortymentu	rozmiar	j.m.	ilość
1	Sterylny, trójwarstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem, przeciwbakteryjny - z jonami srebra w postaci siarczanu srebra rozłożonymi równomiernie w całej powierzchni opatrunku , z węglem aktywowanym, z kontaktową warstwą silikonową na całej powierzchni opatrunku, wykazujący sie wysoką paro- i gazoprzepuszczalnością , pakowany pojedynczo	12,5x12,5 cm	szt	10
2		17,5x17,5 cm	szt	20
3	Sterylny, przeciwbakteryjny, samoprzywierający wysokochłonny, wodoodporny pięciowarstwowy opatrunek z obramowaniem, paro - i gazoprzepuszczalny , z warstwą kontaktową na całej powierzchni opatrunku (warstwa kontaktowa ciągła na powierzchni bordera i wyspy opatrunku) Opatrunek przeciwbakteryjny z siarczanem srebra oraz węglem aktywowanym pochłaniający nieprzyjemny zapach z rany. Wysokochłonny i o bardzo wysokiej retencji, dzięki 5 wartswom w tym warstwie superabsorbentu, nie wymaga dodatkowego mocowania, pakowany pojedynczo	12,5x12,5 cm	szt	20
4		17,5x17,5 cm	szt	20
5	Sterylny, wodoodporny , samoprzywierający, 5 warstwowy wysokochłonny opatrunek z obramowaniem (bez kleju) ,paro i gazo - przepuszczalny z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku /(warstwa kontaktowa ciągła na powierchni borderea i wyspy opatrunku, przeznaczony do ran ze średnim i dużym wysiękiem. Warstwa chłonna wykonana z pianki poliuretanowej z warstwą superabsorbentu i z warstą rozprowadzającą wysięk, nie wymaga dodatkowego mocowania, pakowany pojedynczo	12,5x12,5 cm	szt.	15
6		17,5x17,5 cm	szt.	15
7	Sterylny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem, bez kleju - z kontaktową warstwą z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku,paro - i gazoprzepuszczalny z możliwością docinania do wybranego kształtu/rozmiaru, pakowany pojedynczo	12,5x12,5 cm	szt.	10
8		17,5x17,5 cm	szt.	10

## Część_nr_18
	Część nr 18

L.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	ilość
1	Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze min. 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 50.47 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 200 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: L, XL.( do wyboru przez zamawiającego) / Sterylizowane radiacyjnie/tlenkiem etylenu	szt.	2000
2	Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, fartuch chirurg. wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze min. 35 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze min.38 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura min. 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową lub papier krepowy o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 66 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 210 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 91.6 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: , L, XL, .( Do wyboru przez zamawiającego) / Sterylizowane radiacyjnie/tlenkiem etylenu.	szt	300
3	Zestaw serwet uniwersalnych o minimalnym składzie: / Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2 zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów: 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm / 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm / 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm / 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm / 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm / 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm / 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajduje się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.	szt.	100