Lublin, dnia 31.10.2024 r.

SZP.26.2.120.2024. EM

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: "Dostawa zamrażarki skrzyniowej do przechowywania osocza- 3 sztuki"

 Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, działając w oparciu o zapisy art. 284 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Prosimy o dopuszczenie zamrażarki z wysokością wewnętrzną 670 mm. Jest to zaledwie o 1,5 cm mniej od wymagań Zamawiającego. Jeśli nie, prosimy o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza zamrażarkę z wysokością wewnętrzną 670 mm, zgodnie z Wyjaśnieniem SWZ 28.10.2024 (2).