## Tabela_e_r__b__budowlana
Tabela elementów ryczałtowych dla zadania: „Rozbudowa wraz z przebudową części budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice wraz z zagospodarowaniem terenu wokół" - branża budowlana
POZ.	ELEMENT ROBÓT	JM	ILOŚĆ	WARTOŚĆ NETTO
	PRZYGOTOWANIE I DEMONTAŻ			12 700,00 zł
1	Rozebranie wykladziny sciennej z plytek (wc)	kpl	1	2 000,00
2	Rozebranie scianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej (wc)	kpl	1	500,00
3	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina podwójna	kpl	1	500,00
4	Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m	kpl	1	400,00
5	Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2m2	kpl	1	2 500,00
6	Demontaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. do 0.6 m2 (zamiana na luksfery)	kpl	1	500,00
7	Odbicie tynków wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach plaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej	kpl	1	100,00
8	Rozbiórki podsufitek z desek nieotynkowanych stropów drewnianych	kpl	1	200,00
9	Odbicie tynków wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na scianach, filarach, pi_x0002_lastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	kpl	1	400,00
10	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (kamień dekoracyjny na ścianie przed sceną)	kpl	1	500,00
11	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15cm - posadzki z podłożami (wc damskie)	kpl	1	400,00
12	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	kpl	1	1 000,00
13	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w scianach z cegly o grubosci ponad 1/ 2 cegly na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	kpl	1	500,00
14	Podstemplowanie zagrożonych stropów - nadproża	kpl	1	400,00
15	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa_x0002_piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych poszerzenie	kpl	1	300,00
16	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie nadproży L19	kpl	1	1 000,00
17	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych (podest sceny)	kpl	1	300,00
18	Rozebranie murów z kamienia o grubości do 30 cm na zaprawie wapiennej powy_x0002_żej terenu (przerwa na drzwi do nowego gospodarczego przy scenie)	kpl	1	200,00
19	Koszt utylizacji gruzu	kpl	1	1 000,00
	ROBOTY ROZBIÓRKOWE DACHY			3 400,00
20	Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku	kpl	1	400,00
21	Rozebranie rur z blachy nie nadajacej sie do uzytku	kpl	1	500,00
22	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadaja_x0002_cej sie do uzytku	kpl	1	500,00
23	Rozebranie pokrycia dachowego z papy wraz z utylizacją papy	kpl	1	2 000,00
	POKRYCIA DACHOWE			45 000,00
24	Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną	kpl	1	10 000,00
25	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną	kpl	1	20 000,00
26	Obróbki z blachy powlekanej grubosci 0,55mm przy szerokosci w rozwinieciu po_x0002_nad 25cm	kpl	1	5 000,00
27	Rynny dachowe z PCV pólokragle o srednicy 125mm	kpl	1	4 000,00
28	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych	kpl	1	2 000,00
29	Rury spustowe z PCV 110mm okragle o srednicy 110cm	kpl	1	4 000,00
	ROBOTY W ZAKRESIE SUFITÓW			27 000,00
30	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m	kpl	1	4 000,00
31	Oczyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierz_x0002_chnia odgrzybiania do 2 m2 (szlifowanie)	kpl	1	4 000,00
32	Więźba - lakierowanie dwukrotne konstrukcji	kpl	1	16 000,00
33	wykonanie sufitów podwieszanych w toaletach i w wiatrołapie na pow. 27m 2			3 000,00
	ROBOTY POSADZKARSKIE			65 000,00
33	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	kpl	1	4 000,00
34	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 8cm	kpl	1	12 000,00
35	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa styropian gr 3cm (ekranowane pod ogrzewa_x0002_nie podłogowe)	kpl	1	4 500,00
36	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za_x0002_tarte na gładko	kpl	1	10 000,00
37	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą_x0002_cenie za zmianę grubości o 10 m	kpl	1	6 000,00
38	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	kpl	1	25 000,00
39	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie kle_x0002_jowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	kpl	1	1 900,00
40	Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo	kpl	1	1 600,00
	ŚCIANKI DZIAŁOWE HPL	kpl	1	1 500,00
41	Ścianki działowe HPL	kpl	1	1 500,00
	ŚCINKI ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE			19 000,00
42	Przymurowanie ścianek z gazobetonu o grubości 24cm. na zaprawie cementowo_x0002_wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	kpl	1	1 500,00
43	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	kpl	1	1 500,00
44	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokry_x0002_cie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 40 cm	kpl	1	2 000,00
45	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry_x0002_kowanych i betonowych wylewanych	kpl	1	12 500,00
46	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	kpl	1	1 500,00
	STOLARKA DRZWIOWA			5 000,00
47	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 6 m2 fabrycznie wykończone	kpl	1	2 000,00
48	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształ_x0002_towników stalowych - budowa (Brama panelowa 400 x 150 z furtką 100 x 150	kpl	1	3 000,00
	OTWORY OKIENNE Z LUKSERÓW W ŁAZIENKACH			1 000,00
49	Ścianki działowe z luksferów, 20x20x5 cm (okna)	kpl	1	1 000,00
	OSUSZENIE ŚCIANY ZACHODNIEJ			18 000,00
50	Osuszanie przy użyciu środków chemicznych	kpl	1	18 000,00
	ELEWACJE			70 000,00
51	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	kpl	1	12 000,00
52	docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu i jednej wars_x0002_twy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej	kpl	1	28 000,00
53	docieplenie ścian zewn. budynków - dodatkowa warstwa siatki (parter)	kpl	1	8 500,00
54	docieplenie ścian zewn. budynków - ościeża - styropian z jedną warstwą siatki	kpl	1	2 300,00
55	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	kpl	1	2 000,00
56	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnegoDR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i po_x0002_wierzchnie poziome	kpl	1	6 500,00
57	Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbą akrylową	kpl	1	3 500,00
58	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	kpl	1	2 000,00
59	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	kpl	1	5 200,00
	BUDOWA NOWEGO WIATROŁAPU			40 300,00
60	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na od_x0002_kład w gruncie kat. I-II	kpl	1	1 000,00
61	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowa_x0002_niem pompy do betonu	kpl	1	1 500,00
62	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowe	kpl	1	2 000,00
63	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	kpl	1	1 200,00
64	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	kpl	1	900,00
65	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	kpl	1	1 400,00
66	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (styropian 8cm)	kpl	1	1 200,00
67	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm za_x0002_tarte na gładko	kpl	1	1 200,00
68	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego, gru_x0002_bości 24 cm	kpl	1	4 000,00
69	Krokiewki, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	kpl	1	1 200,00
70	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarci_x0002_cy nasycone	kpl	1	400,00
71	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasycone	kpl	1	1 000,00
72	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo	kpl	1	800,00
73	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	kpl	1	500,00
74	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	kpl	1	500,00
75	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2	kpl	1	10 500,00
76	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	kpl	1	1 200,00
77	Ułożenie gontu bitumicznego na dachu dobudowywanego wiatrołapu	kpl	1	2 000,00
78	Wykonanie sufitów podwieszanych w toaletach i w wiatrołapie	kpl	1	4 000,00
79	Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych wiatrołapu	kpl	1	500,00
80	Izolacja ścian fundamentowych wiatrołapu polistyrenem gr. 12 cm.	kpl	1	2 000,00
81	Ułożenie folii kubełkowej ścian fundamentowych wiatrołapu	kpl	1	500,00
82	Wykonanie podbitki na wiatrołapie	kpl	1	800,00
	ROZBIÓRLKA UTWARDZEŃ Z WYWOZEM			4 500,00
83	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 20 cm	kpl	1	1 500,00
84	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm	kpl	1	1 000,00
85	Wywóz gruzu sam. do 5	kpl	1	1 000,00
86	Koszt utylizacji gruzu	kpl	1	1 000,00
	NAWIERZCHNIE UTWARDZONE			15 000,00
87	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV	kpl	1	1 400,00
88	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach za_x0002_gęszczana mechanicznie	kpl	1	1 700,00
89	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm	kpl	1	3 000,00
90	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cemento_x0002_wo-piaskowej	kpl	1	5 200,00
91	Kraweżniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej	kpl	1	3 700,00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			12 000,00
92	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej	kpl	1	12 000,00
93	CAŁOŚĆ NETTO			339 400,00
94	CAŁOŚĆ BRUTTO			417 462,00

## Tabela_e_r__-_branża_elektryczn
Tabela elementów ryczałtowych dla zadania: „Rozbudowa wraz z przebudową części budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice wraz z zagospodarowaniem terenu wokół" - branża elektryczna
POZ.	ELEMENT ROBÓT	JM	ILOŚĆ	WARTOŚĆ NETTO	3
	PRZYGOTOWANIE I DEMONTAŹ			23 800,00 zł
1	Wykonanie tymczasowej instalacji elektrycznej o łącznym przekroju żył do 16 mm2 - montaż	kpl	1	200,00
2	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	kpl	1	600,00
3	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr. rury do 40 mm	kpl	1	100,00
4	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 2 cegły - śr. rury do 40 mm	kpl	1	300,00
5	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr.rury do 80 mm	kpl	1	200,00
6	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrz_x0002_na rury do 40 mm (przejścia między pomieszczeniami)	kpl	1	1 500,00
7	Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 80 mm (wejścia dla WLZ)	kpl	1	50,00
8	Uszczelnienie miejsc przebić	kpl	1	100,00
9	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły	kpl	1	2 700,00
10	Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	kpl	1	900,00
11	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez za_x0002_prawiania bruzd (śr. do 36mm podłoże inne niż beton)	kpl	1	1 000,00
12	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przygotowa_x0002_niem podłoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	kpl	1	12 000,00
13	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	kpl	1	200,00
14	Wykucie otworów (ślepych) lub wnęk w cegle o objętości do 50 dm3	kpl	1	200,00
15	Wykucie otworów (ślepych) lub wnęk w cegle o objętości do 10 dm3	kpl	1	50,00
16	Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 20-50 kg	kpl	1	200,00
17	Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem	kpl	1	500,00
18	Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych zawieszanych	kpl	1	200,00
19	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	kpl	1	1 000,00
20	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	kpl	1	1 500,00
21	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	kpl	1	100,00
22	Wykonanie tymczasowej instalacji elektrycznej o łącznym przekroju żył do 16 mm2 - demontaż	kpl	1	200,00
	WLZ I ROZDZIELNICA			10 510,00
23	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 układane w gotowych lis_x0002_twach i kanałach elektroinstalacyjnych	kpl	1	300,00
24	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 układane w gotowych lis_x0002_twach i kanałach elektroinstalacyjnych	kpl	1	1 000,00
25	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	kpl	1	1 200,00
26	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	kpl	1	200,00
27	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	kpl	1	500,00
28	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach SZT 1	kpl	1	30,00
29	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach szt 4	kpl	1	300,00
30	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach szt 1	kpl	1	90,00
31	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowo-nadprądowy szt 3	kpl	1	4 500,00
32	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowo-nadprądowy szt 2	kpl	1	250,00
33	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegu_x0002_nowy szt 3	kpl	1	70,00
34	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegu_x0002_nowy szt 8	kpl	1	120,00
35	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegu_x0002_nowy szt 16	kpl	1	200,00
36	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegu_x0002_nowy szt 4	kpl	1	300,00
37	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegu_x0002_nowy szt 1	kpl	1	100,00
38	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-biegu_x0002_nowy - wył. główny rozdzielnicy szt 1	kpl	1	200,00
39	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1-fazowy	kpl	1	800,00
40	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym	kpl	1	150,00
41	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	kpl	1	100,00
42	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	kpl	1	100,00
	OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			29 000,00
43	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gip_x0002_sowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie	kpl	1	100,00
44	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm moco_x0002_wanych na zaprawę	kpl	1	50,00
45	Osadzenie puszki na gips lub cement w gotowym otworze	kpl	1	100,00
46	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym - oprawy ośw. bądź zawiesia	kpl	1	200,00
47	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym - oprawy ośw. bądź zawiesia	kpl	1	50,00
48	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez za_x0002_prawiania bruzd (śr. do 36mm podłoże inne niż beton) - łączenie opraw ośw	kpl	1	1 500,00
49	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur	kpl	1	10 000,00
50	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykrę_x0002_canych, przelotowych kpl. 2	kpl	1	1 200,00
51	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-od_x0002_pornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych kpl. 6	kpl	1	300,00
52	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykrę_x0002_canych, przelotowych kpl. 6	kpl	1	1 000,00
53	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykrę_x0002_canych, przelotowych kpl. 12	kpl	1	1 600,00
54	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykrę_x0002_canych, przelotowych kpl. 12	kpl	1	3 500,00
55	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykrę_x0002_canych, przelotowych kpl. 16	kpl	1	8 000,00
56	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegu_x0002_nowych, przycisków w puszce instalacyjnej szt. 6	kpl	1	1 200,00
57	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej szt. 4	kpl	1	100,00
58	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczniko_x0002_wych w puszce instalacyjnej szt. 2	kpl	1	50,00
59	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylota_x0002_mi o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie szt. 2	kpl	1	50,00
	oświetlenie awaryjne ewakuacujne			7 750,00
60	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym - oprawy na zawiesiach w sufitach podwiesza_x0002_nych	kpl	1	100,00
61	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez za_x0002_prawiania bruzd (śr. do 36mm podłoże inne niż beton) - łączenie opraw ośw.	kpl	1	100,00
62	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur	kpl	1	500,00
63	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przelotowych szt. 3	kpl	1	400,00
64	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przelotowych szt. 4	kpl	1	700,00
65	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przelotowych szt. 2	kpl	1	900,00
66	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, przelotowych szt. 3	kpl	1	5 000,00
67	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylota_x0002_mi o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie szt. poz.65	kpl	1	50,00
	GNIAZDA WTYCZKOWE			7 720,00
68	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gip_x0002_sowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie	kpl	1	300,00
69	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm moco_x0002_wanych na zaprawę	kpl	1	300,00
70	Osadzenie puszki na gips lub cement w gotowym otworze	kpl	1	100,00
71	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez za_x0002_prawiania bruzd (śr. do 36mm podłoże inne niż beton) - łączenie opraw ośw. m 200 * 1.1	kpl	1	400,00
72	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) wciągane do rur	kpl	1	1 100,00
73	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) wciągane do rur	kpl	1	3 000,00
74	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-24/Al-40 mm2) wciągane do rur	kpl	1	1 500,00
75	Montaż ramki wielokrotnej na gotowe zestawy osprzętu 3	kpl	1	100,00
76	Montaż ramki wielokrotnej na gotowe zestawy osprzętu 8	kpl	1	160,00
77	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem szt. 12	kpl	1	100,00
78	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem szt. 21	kpl	1	160,00
79	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieguno_x0002_wych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem szt. 7	kpl	1	300,00
80	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-bieguno_x0002_wych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem szt. 3	kpl	1	200,00
	INSTALACJA TELETECHNIKI			3 350,00
81	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym - routery WiFi szt. 1	kpl	1	300,00
82	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go_x0002_towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym m 300+60	kpl	1	1 200,00
83	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - zestawy komputerowe biu	kpl	1	400,00
84	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu, ACCESS POINT, poko_x0002_je szt. 2	kpl	1	50,00
85	Montaż szaf dystrybucyjnych 19" wiszących o masie 2-12 kg kpl. 1	kpl	1	300,00
86	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca kpl. poz.85	kpl	1	50,00
87	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - patch panel kpl. 1	kpl	1	100,00
88	Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP - montaż w szafieszt. poz.83*2+poz.84	kpl	1	200,00
89	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy kpl. poz.85	kpl	1	50,00
90	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne	kpl	1	700,00
	MONITORING			6 900,00
91	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go_x0002_towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym m 125	kpl	1	500,00
92	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna szt. 2	kpl	1	2 000,00
93	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna szt. 2	kpl	1	2 000,00
94	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu szt. 1+1	kpl	1	1 500,00
95	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu szt. 1	kpl	1	400,00
96	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach szt 1	kpl	1	300,00
97	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach szt 6	kpl	1	100,00
98	Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji danych i parametrów sterujących linia 1	kpl	1	100,00
	SSWIN			5 150,00
99	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go_x0002_towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym m 250*1.1	kpl	1	900,00
100	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach szt 1	kpl	1	500,00
101	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt. 1	kpl	1	150,00
102	Montaż elementów obsługowych - kombinowany system obsługowy - czytnik kart i klawiatura szyfrowa szt. 2	kpl	1	1 000,00
103	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego szt. 1	kpl	1	200,00
104	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni	kpl	1	700,00
105	Montaż czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt. 2	kpl	1	500,00
106	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kroków programowych (instrukcji) system 1	kpl	1	1 200,00
	INSTALACJE WYRÓWNAWCZE I BEZPIECZEŃSTWA, INNE			450,00
107	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez za_x0002_prawiania bruzd (śr. do 36mm podłoże inne niż beton) m (25) * 1.1	kpl	1	300,00
108	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do rur m 40	kpl	1	100,00
109	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w go_x0002_towych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym m 2	kpl	1	50,00
	WENTYLACJA MECHANICZNA			100,00
110	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur m 20+20+15	kpl	1	100,00
	MONTAŻ GRZEJNIKÓW ELEKTRYCZNYCH W ŁAZIENKACH			810,00
111	montażu grzejników elektrycznych w łazienkach	kpl	1	810,00
112	CAŁOŚĆ NETTO			95 540,00
113	CAŁOŚĆ BRUTTO			117 514,20

## Tabela_e_r__-branża_sanitarna
Tabela elementów ryczałtowych dla zadania: „Rozbudowa wraz z przebudową części budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jedlice wraz z zagospodarowaniem terenu wokół" - branża sanitarna
POZ.	ELEMENT ROBÓT	JM	ILOŚĆ	WARTOŚĆ NETTO	4
1	INSTALACJA WODOCIĄGOWA			5 000,00 zł
1.1.	Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 1 1/2 ceg. otw. 4*2+2	kpl	1	600,00
1.2.	Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 15 cm dla przewodów / instalacyjnych o śr. do 100 mm / otw. / 2	kpl	1	300,00
1.3.	Wykucie bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 100 cm2 w ścianach mu_x0002_rowanych m 4*2+2	kpl	1	1 500,00
1.4.	Demontaż istniejącego białego montażu oraz rur kanalizacyjnych kpl. 1+5+1	kpl	1	200,00
1.5.	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębo_x0002_kość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m m3 9.00*1.00*0.50	kpl	1	400,00
1.6.	Wykonanie przyłącza wody wraz z rozbiórką nawierzchni	kpl	1	2 000,00
2	INSTALACJA WOD-KAN WEWNĄTRZ			36 600,00
2.1.	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm m3 (20.60+7.60+1.70*3+7.90+1.20+1.56)*0.50*0.1	kpl	1	600,00
2.2.	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5 m m3 (20.60+7.60+1.70*3+7.90+1.20+1.56)*0.50*0.1	kpl	1	150,00
2.3.	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 160 mm m 7.90	kpl	1	500,00
2.4.	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 75 mm m 12.*1.5	kpl	1	500,00
2.5.	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 110 mm m (20.60+7.60+1.70*3+7.90+1.20+1.56)*0.50*0.1	kpl	1	100,00
2.6.	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm szt 2	kpl	1	100,00
2.7.	Zawór napowietrzający kanalizacyjny szt 12	kpl	1	2 500,00
2.8.	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt 12	kpl	1	1 000,00
2.9.	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm szt 12	kpl	1	700,00
2.10.	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. 3+1	kpl	1	2 000,00
2.11.	Półpostument porcelanowy do umywalek kpl 3	kpl	1	900,00
2.12.	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" kpl. 2	kpl	1	1 500,00
2.13.	Elementy montażowe, na ścianie, do miski ustępowej kpl 3	kpl	1	2 000,00
2.14	Zlewozmywak z 2-komorowy z ociekaczem z blachy nierdzewnej na szafce szt 2	kpl	1	900,00
2.15.	Zlewozmywaki techniczny z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce szt. 1	kpl	1	400,00
2.16.	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp kpl 2	kpl	1	1 500,00
2.17.	Elementy montażowe, na ścianie, do miski ustępowej dla niepełnosprawnych kpl 1	kpl	1	1 000,00
2.18.	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp dla niepełnosprawnych kpl	kpl	1	900,00
2.19.	Przyciski do spłuczek, podtynkowych szt 3	kpl	1	500,00
2.20.	Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm z kratką ze stali nierdzewnej szt 1	kpl	1	100,00
2.21.	Analogia: Poręcz dla niepełnosprawnych uchylna ścienna L=800 mm z uchwytem na papier toaletowy szt 2	kpl	1	1 000,00
2.22.	Analogia: Poręcz dla niepełnosprawnych łukowa ścienna L=50 cm szt 1	kpl	1	400,00
2.23.	Analogia: Poręcz dla niepełnosprawnych łukowa ścienna L=50 cm szt 1	kpl	1	400,00
2.24.	Wpust ze stali nierdzewnej Fi 100 mm szt 1	kpl	1	250,00
2.25.	Montaż rur osłonowych stalowych do Fi 250 mm do wentylacji m 12*5	kpl	1	7 000,00
2.26.	Nawietrzak ścienny z grzałką elektryczną model NOG150-CC Max. przepływ po_x0002_wietrza: 320-350 [m3/h] szt. 4	kpl	1	2 000,00
2.27.	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0,1 m2 szt. 12	kpl	1	100,00
2.28.	Wentylator łazienkowy Vents LD 100 TH 100 mm szt. 2	kpl	1	300,00
2.29.	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 355 mm z wirnikiem na wale sil_x0002_nika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg) Turbowenty szt. 3	kpl	1	3 500,00
2.30.	Wykonanie instalacji ciepłej i zimnej wody wraz z wykonaniem próby szczelności	kpl	1	2 000,00
2.31.	Montaż wodomierza i zaworu antyskażeniowego	kpl	1	300,00
2.32.	Montaż pisuaru w toalecie męskiej	kpl	1	500,00
2.33.	Montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych oraz zaworów	kpl	1	500,00
2.34.	Montaż pomp obiegowych	kpl	1	500,00
3	CENTRALNE OGRZEWANIE			35 800,00
3.1.	Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instalacyj_x0002_na; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C m2 261.24	kpl	1	23 000,00
3.2.	Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP08/16 (8 obwodów, 3/4"/16) kpl. 3	kpl	1	10 000,00
3.3.	Zawory mieszające do regulacji temperatury przepływu wody 3-drogowe z siłowni_x0002_kiem elektrycznym 24 V; śr. nominalna gniazd zaworów 15 mm kpl. 3	kpl	1	800,00
3.4.	Próba szczelności ogrzewania podłogowego przy rozstawie rur 150 mm m2 261.24	kpl	1	2 000,00
4	NAGRZEWNICE / POMPA CIEPŁĄ			33 100,00
4.1.	Nagrzewnica z konsolą obrotową grzewczo wentylacyjna szt. 2	kpl	1	8 300,00
4.2.	Pompa ciepła powietrze-woda o mcy 10kW szt. 1	kpl	1	20 000,00
4.3.	Zasobniki ciepła o pojemności 100 dm3 szt. 1	kpl	1	3 200,00
4.4.	Naczynia wzbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności cał_x0002_kowitej do 110 dm3 szt. 1	kpl	1	900,00
4.5.	Manometry montowane w gotowej tulei szt. 4	kpl	1	700,00
5	CAŁOŚĆ NETTO			110 500,00
6	CAŁOŚĆ BRUTTO			135 915,00