Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo - cenowy

Pakiet 5 - Rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe do ekspozycji na cytostatyki

| Przedmiot zamówienia | Ilość zamawianych rękawiczek | Ilość i wielkość zaoferowanych opakowań | Producent i nr katalogowy lub symbol | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rękawice niejałowe nitrylowe, bezpudrowe do ekspozycji na cytostatyki: - jednorazowego użytku, niejałowe - bezpudrowe - mankiet zakończony rolowanym brzegiem przeznaczonym do naciągania na rękaw ubrania - powierzchnia mikroporowata, nieśliska - łatwe do zakładania i odporne na zerwanie - teksturowane końcówki palców - długość całkowita min. 240 mm lub dłuższe - AQL dla szczelności ≤1 - opakowanie z widoczną datą ważności i oznakowane znakiem CE i AQL - pakowane po 100 szt. lub po 200 szt. |  |  |  |  |  |
| Rozmiar S | 25 000 szt. |  |  |  |  |
| Rozmiar M | 45 000 szt. |  |  |  |  |
| Rozmiar L | 10 000 szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem Wartość netto |  |
|  |  |  |  | Podatek VAT% |  |
|  |  |  |  | Podatek VAT zł |  |
|  |  |  |  | Razem Wartość brutto |  |