Znak sprawy: ZZP.263.26.2021						      Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

- Obiekty objęte usługą

  - Pływania H2O Lublin, Al. Zygmuntowskie 4

  - AQUA Lublin, Al. Zygmuntowskie 4

  - CSR Łabędzia, Lublin ul. Łabędzia 4

- Charakterystyka basenów dla danych obiektów

2.1 1.	Pływania H2O Lublin, Al. Zygmuntowskie 4:

Powierzchnia lustra wody

25-metrowy basen sportowy (Strefa h2o) – 325 m2.

Rodzaje powierzchni - Ściany i dno wyłożone folią.

2.2 AQUA Lublin przy Al. Zygmuntowskich 4:

Powierzchnia luster wody:

- wielofunkcyjny basen rekreacyjny –  303,00 m2,

- 50-metrowy basen sportowy – 1250,00 m2,

- basen rekreacyjny (nerka) – 60,00 m2,

- jacuzzi – 6,00 m2,

- basen dla dzieci – 33,00 m2,

- basen zewnętrzny – 200,00 m2,

- basen zewnętrzny jacuzzi - 12 m2,

- baseny z hydromasażem – 44,4 m2,

Rodzaje powierzchni - Ściany i dno wyłożone płytkami

2.2 3.	CSR Łabędzia, Lublin ul. Łabędzia 4:

Powierzchnia lustra wody

25-metrowy basen sportowy – 325 m2.

Rodzaje powierzchni - Ściany i dno wyłożone płytkami.

- Opis przedmiotu zamówienia

Założenia:

- Usługa usuwania zakwitu drobnoustrojów ze ścian i dna basenu olimpijskiego zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego. Usuwanie za pomocą narzędzi mających na celu całkowite usunięcie drobnoustrojów (zielone naloty, glony i inne zabrudzenia), czyszczenie okien podwodnych od strony basenu

- Usługa usuwania zakwitu drobnoustrojów ścian i dna basenu H2O zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego. Usuwanie za pomocą narzędzi mających na celu całkowite usunięcie drobnoustrojów (zielone naloty, glony i inne zabrudzenia)

- Usługa usuwania zakwitu drobnoustrojów niecki basenowej basenu olimpijskiego pod dnem ruchomym w przestrzeniach zamkniętych – nie więcej niż 1 raz w miesiącu. Usuwanie za pomocą narzędzi mających na celu całkowite usunięcie drobnoustrojów (zielone naloty, glony i inne zabrudzenia)

- Usługa usuwania zakwitu drobnoustrojów (usuwanie za pomocą narzędzi mających na celu całkowite usunięcie drobnoustrojów - zielone naloty, glony i inne zabrudzenia) konserwacja dysz , lamp i drabinek w obiekcie CSR Łabędzia.– 1 raz w roku

- Konserwacja i naprawa dysz basenowych, drabinek basenowych od strony wody oraz lamp podwodnych na wszystkich obiektach H2O oraz Aqua Lublin – w zależności od potrzeby i na polecenie zleceniodawcy – nie więcej niż 4 razy w roku. Materiał do naprawy po stronie użytkownika.

- Konserwacja i naprawa szyb znajdujących się w basenie zewnętrznym dużym – w zależności od potrzeby i na polecenie zleceniodawcy – zlecenie awaryjne jednorazowe na polecenie zleceniodawcy, nie więcej niż 4 razy w roku. Materiał do naprawy po stronie użytkownika.

- 1 raz na kwartał kontrolne sprawdzenie funkcjonalności działa ruchomego dna (ruchome dno zajmuje ½ części całego basenu olimpijskiego) znajdującego się na basenie olimpijskim a w szczególności:

  - Sprawdzenie lin mocujących pod kątem uszkodzeń i korozji

  - Sprawdzenie połączeń śrubowych oraz poszycia pod kątem uszkodzeń i korozji

  - W razie potrzeby wykonanie zdjęć uszkodzeń znajdujących się w wodzie pod ruchomym dnem.

- Uwagi końcowe

- Uwagi dotyczące urządzeń i sprzętu stosowanych podczas realizacji usługi:

- środki czystości oraz płyny dezynfekujące powinny być dobrane w taki sposób, aby nie zakłócały stosowanej technologii uzdatniania wody basenowej,

- Wykonawca jest zobowiązany, przed przystąpieniem do realizacji usługi, do przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających sprawność sprzętów ochrony osobistej oraz sprzętu do nurkowania

- Każdorazowo po wykonanej usłudze wykonawca uzyska podpis protokołu od użytkownika tj. zleceniodawcy potwierdzającego wykonanie usługi zgodnie ze zleceniem, protokół będzie dołączany do faktury wystawionej za okres 1 miesiąca

- Każda z usług traktowana jest jako usługa jednorazowa za którą opłata będzie zgodna z propozycją cenową wykonawcy.