Załącznik nr 1 do SWZ

UWAGA!

Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części na które wykonawca składa ofertę.

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część Nr 1 – Odczynniki do oceny nasienia oraz ART

| l.p. | Opis, parametry, cechy szczególne | Jednostka miary | Ilość | Opis / parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa, nr referencyjny/ nr katalogowy, nazwa producenta, | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość pozycji netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Zestaw do oceny przeciwciał przeciwplemnikowych w klasie IgA, CE. Termin przydatności nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy. Pojemność 1 ml | ml | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do oceny przeciwciał przeciwplemnikowych w Klasie IgG, CE. Termin przydatności nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy. Pojemność 1 ml. | ml | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do oznaczania żywotności plemników, eozyna nigrozyna, CE. Termin przydatności nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy. Pojemność 20ml | ml | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Gradient system medium do preparacji plemników z albuminą ;1 opakowanie zawiera gradient 40- 45% CE, SST. Termin przydatności nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy. Pojemność 20ml. | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Gradient system medium do preparacji plemników z albuminą ;1 opakowanie zawiera gradient 80-90%, CE, SST. Termin przydatności nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy. Pojemność 20 ml | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Medium do płukania plemników, służące również do przechowywaniu oocytów po punkcji oraz zapłodnienia metodą klasyczną. Test MEA, CE. Zawiera czerwień fenolową, gentamycynę oraz albuminę. ph 7,3-7,5 w 37st.C, 6% CO2. Termin przydatności nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy. ( W jednym opakowaniu 5x20ml) | opak | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Medium do krioprezerwacji plemników. Termin przydatności nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy. ( W jednym opakowaniu 5x20ml) | Opak. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Bufor HEPES do manipulacji na gametach, zawierający albuminę ludzką i gentamycynę oraz czerwień fenolową. Gotowy do użycia po nagrzaniu w 37 st. Proszę o dostarczenie certyfikatu europejskiego, certyfikat MEA, certyfikaty LAL do każdej zamawianej partii. Termin przydatności nie krótszy niż 3 miesiące od daty dostawy. ( W jednym opakowaniu 5x50ml) | Opak. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty

UWAGA!

Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części na które wykonawca składa ofertę.

______________________

Oznaczenie Wykonawcy

Część Nr 2 – Zestawy do oceny fragmentacji DNA plemników.

| l.p. | Opis, parametry, cechy szczególne | Jednostka miary | Ilość | Opis / parametry Wykonawcy | Nazwa handlowa, nr referencyjny/ nr katalogowy, nazwa producenta, | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto | Wartość pozycji netto | Stawka podatku VAT (%) | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Zestaw do oceny fragmentacji DNA plemników. Termin przydatności nie krótszy niż 6 miesięcy. | Opak. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty