Znak BZK. 5520. 28 .2024.RW                                                 Dębica, dnia 11.07.2024 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pn. dostawa i instalacja kamer monitoringu wizyjnego

Zamawiający: Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica.

- Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych do zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130 000 zł netto na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 (. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.); zwana dalej: ustawa Pzp).

- Opis zamówienia:

Dostawa i instalacja  5 kamer cyfrowych szybkoobrotowych z mocowaniem na słupie lub ścianie, kompatybilnych z obecnie funkcjonującym systemem monitoringu, minimalną rozdzielczością  2 Mpx z niezbędnym oprzyrządowaniem w istniejących punktach, 
w tym:

- montaż  3 kamer  w istniejących punktach;

- demontaż uszkodzonych  i montaż 2 kamer w istniejących punktach monitoringu;

- uruchomienie sygnału wizyjnego od kamer do centrum monitoringu w Urzędzie Miejskim w Dębicy ul. Ratuszowa 2,w tym dodanie kamer w systemie

Uwaga! Kamery muszą być kompatybilne z obecnie funkcjonującym systemem monitoringu miejskiego, którego właścicielem jest Gmina Miasta Dębica

Oprogramowanie funkcjonujących kamer -  AVIGILON wer. 6

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Zakup i dostawa oraz montaż kamer monitoringu.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

- Termin realizacji zamówieni

Zadanie należy zrealizować do 3 miesięcy od podpisania umowy

- Opis przygotowania oferty: 
Wykonawca może sporządzić tylko jedną ofertę z podaniem ceny.

- Kryteria oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:
Kryterium cena brutto – waga 90 %, okres gwarancji 10 %

Oferty zostaną przeliczone wg wzoru:
C + G = suma punktów

C = najniższa ofertowa cena / cena ocenianej oferty  x 90 pkt;

G=  okres gwarancji:

- 12 miesięcy = 0 punktów

- 24 miesiące = 5 punktów

- 36 miesięcy = 10 pkt

Jeżeli wykonawca w ofercie nie wskaże okresu gwarancji, to zamawiający uzna, że gwarancja wynosi 12 miesięcy i przyzna 0 punktów.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy 
w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który otrzyma najwyższą punktację w kryteriach oceny.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty przekroczy ilość środków przeznaczonych na realizację zadania.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

- Składanie ofert:

- Oferty należy składać w terminie do 23.07.2024 r. do godz. 10:00  
z następującej  formie:

Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej zamieszczonej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_debica

- O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty na platformę zakupową

- Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

- Liczy się data faktycznego wpływu oferty na pocztę elektroniczną siedziby Zamawiającego .

- Otwarcie ofert elektronicznych nastąpi w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim, 39-200 Dębica ul. Ratuszowa 2, pokój nr 229 , dnia 23.07.2024 r. o godz. 10:15.

Uprawniony do kontaktu z oferentami:

Robert Wolski tel.:14 683 82 34

Mateusz Krajewski tel. 14 68 38 229 (zakres formalno-prawny)

Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który zaoferuje najniższą cenę i którego oferta spełni wszystkie warunki postępowania.

Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia– załącznik nr 1

- Formularz ofertowy– załącznik nr 2

- Wzór umowy – załącznik nr 3