1. **Przedmiot zamówienia:**

Dostawa przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższą tabelą:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Nazwa towaru lub usługi** | **Ilość** |
| 1 | Szafka nierdzewna, 600x900x400mm (s/w/g), IP66, AISI 304, BEZ płyty montażowej [CCA06009040] | 5 sztuk |
| 2 | Płyta montażowa, 547x870mm, ocynkowana, do CC / CL [CPE060090] | 5 sztuk |
| 3 | Szafka nierdzewna, 600x1200x400mm (s/w/g), IP66, AISI 304, BEZ płyty montażowej [CCA06012040] | 4 sztuki |
| 4 | Płyta montażowa, 547 x 1170 mm, ocynkowana, do CC/CL (CPE060120) | 1. sztuki |

1. **Dostawa do:**

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny,

Centrum Nowoczesnej Mobilności

Ul. Warszawska 181

* 1. Poznań

1. **Termin Wykonania:**

Do 5 tygodni od dnia zamówienia.

1. **Gwarancja:**

Wykonawca udzieli Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji od daty dostawy