Słupsk, 1 września 2021r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk zaprasza do złożenia oferty w zapytaniu cenowym dotyczącym opracowania:
1. Wykonanie projektu technicznego „Budowa sieci elektroenergetycznej 0,4kV wraz z lampami oświetlenia w m. Karzcino gm. Słupsk” na działkach:
- działka nr 247, 229/1 i 228/3 – działki drogowe o długości ca 1500mb
Sytuację drogową, klasę drogi określa projektant.

Założenia projektowe:
- zaprojektowanie szafki oświetleniowej oraz przygotowanie lokalizacji pod przyłącze do sieci elektroenergetycznej na potrzeby sieci elektroenergetycznej 0,4kV dla oświetlenia ulicznego,
- przewidywana ilość opraw oświetleniowych – około 30 szt.:
     oprawy winny posiadać min. 5 stopniową redukcję mocy oświetlenia zaprogramowana wstępnie:
        100% od 6,00 do 20,00
        80% od 20,00 do 22,00
        60% od 22,00 do 24,00
        40% od 24,00 do 5,00
Wykonawca:
- otrzyma od zamawiającego mapę do celów projektowych,
- wystąpi o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej o napięciu 230/400V odbiorczych urządzeń instalacji lub sieci(grupa przyłączeniowa IV, V)
- wykona kosztorys inwestorski i przedmiar robót,
-uzyska pozwolenie na budowę, dopuszcza się uzyskanie prawomocnego zgłoszenia budowy,

Planowany termin realizacji zadania – do dnia 15 grudnia 2021r.
Ofertę cenową prosimy złożyć do dnia 14 września 2021r. do godz. 11.00
Za złożenie oferty serdecznie dziękuję.
        Inspektor ds.
Gospodarki Komunalnej
        Józef Duszny