Załącznik nr 1 do zapytania

**Usługa malowania i szapchlowania pomieszczeń skrzydła wschodniego w części I i II piętra 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie przy ul. Piotra Skargi 9 – 11.**

Zakres prac obejmuje :

* 1. Wykonanie prac przygotowawczych, w tym lokalnych napraw dla ścian i sufitów, przygotowanie ścian i sufitów pod prace wykończeniowe.
	2. Szpachlowanie ścian i sufitów.
	3. Malowanie ścian i sufitów w salach: farba bezrozpuszczalnikowa lateksowa odporna na szorowanie, bezzapachowa o wysokiej sile; farba lateksowa zmywalna – sufit odpowiednia dla obiektów szpitalnych (sale)
	4. Malowanie drzwi do pomieszczeń – skrzydła drzwiowe i ościeżnice

Szacunkowe ilości prac :

- skuwanie i lokalne naprawy tynków 150m2

- szpachlowanie ścian 500m2

- szpachlowanie sufitów 150m2

- malowanie ścian 500 m2

- malowanie sufitów 150m2

- malowanie drzwi drewnianych i ościeżnic 10m2

Warunki wykonywania zamówienia:

Prowadzenie prac będzie miało miejsce w czynnym obiekcie służby zdrowia, dlatego zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia prac w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu.

Prace uciążliwe, wywołujące hałas ( kucie, wiercenie) oraz pylenie, w budynku głównym szpitala będą mogły być wykonywane w godzinach od 8.00 do 18.00 we wszystkie dni tygodnia, zgodnie ze szczegółowym harmonogramem prac uzgadnianym ze Zleceniobiorcą z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Wykonywanie robót budowlanych wymaga każdorazowo trwałego wydzielenia obszaru wykonywania robót, w sposób zabezpieczający przed wydostawaniem zanieczyszczeń na zewnątrz zabezpieczenia. Teren wykonywania prac budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany codziennie, po zakończeniu pracy, uprzątnąć.

**Rozliczenie będzie kosztorysowe za wykonane prace wg ofertowych cen jednostkowych dla :**

1. Malowanie ścian - cena za 1m2
2. Malowanie sufitów – cena za 1m2
3. Szpachlowanie ścian - cena za 1m2
4. Szpachlowanie sufitów – cena za 1 m2
5. Skucie i lokalne naprawy tynków - cena za 1m2
6. Malowanie drzwi drewnianych wraz z ościeżnicami – cena za 1m2

**Gwarancja i rękojmia: wymagana - nie krócej niż 12 miesięcy od daty odbioru końcowego**