# ZAPYTANIE OFERTOWE

-Znak “Alarm pożarowy” (włączanie ręczne) 15 szt. wymiary 15/15 cm
-Tablica “Wykaz oznakowań ewakuacyjnych oraz ochrony przeciwpożarowej wraz z objaśnieniami” 3 szt.
-Tablica “Instrukcja Postępowania na wypadek powstania pożaru” 4szt. wymiary 25x35 cm
- Tablica “Instrukcja korzystania/obsługi hydrantu wewnętrznego” 7 szt.
- Tablica “Instrukcja pierwszej pomocy” 4 szt. wymiary 24x35 cm
-Znak “Torba medyczna” 2 szt. wymiary 20x30 cm
- Znak “Hydrant wewnętrzny” 6 szt. wymiary 10x10 cm
- Znak “Wyjście ewakuacyjne” 3 szt. wymiary 20x40 cm
- Znak “Gaśnica” 32 szt. wymiary 10x10 cm
- Znak “ Kierunek drogi ewakuacyjnej” (strzałka) 10 szt. wymiary 10x30cm

Oznakowania powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN ISO 7010:2012, PN-N-01256-02:1992 oraz PN-N-01256-04:1992, wykonane z PCV i pokryte powłoką fotoluminecencyjną.

-Szafki na gaśnice GP-4/6 6 szt.
Wykonane z tworzywa odpornego na warunki atmosferyczne w kolorze czerwonym, wodoszczelne, odporne na korozję - zamki PP, wyposażone w solidny zaczep na gaśnicę z gumową zapinką. Szafki powinny posiadać okno
z PCV.

Dostawa byłaby realizowana na adres:
KPP Kamienna Góra
ul. Lubawska 6
58-400 Kamienna Góra