## Zad. 12
Zadanie nr 12
Załącznik nr 1
do umowy nr ………...…………………….
z dnia ……………..……………….
Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku do odsysania pola operacyjnego - Pakiet L
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | rozm. | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa wyrobu medycznego | Nazwa handlowa, nr katalogowy, ilość szt. w op. zbiorczym
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Zestaw do drenażu ran typ Redon o poj. 400 ml, z podziałką wytłoczoną na materiale pojemnika, sterylny, z drenem łączącym posiadającym końcówkę do drenów Redona minimum CH 16-18 z samodomykalnym zaworem uszczelniającym umożliwiającym ponowne wytworzenie próżni bez konieczności odłączenia pojemnika od drenu. |  | 3: Szt.; 4: 300; 6: 0; 8: 0
2. | Dren Redona z PCV. Niebieska linia RTG, perforacja krzyżowa na odcinku 14cm, pojedynczy czytnik głębokości, rozmiar nadrukowany na drenie. Sterylny w opakowaniu blister-pack, ustabilizowany foliową opaską wewnątrz opakowania. Długość 700 mm, rozmiary: CH 8 - CH 18. |  | 3: Szt.; 4: 350; 6: 0; 8: 0
3. | Pojemnik Redon wymienny do zestawu z poz. nr 1 o pojemności 400 ml, sterylny. |  | 3: Szt.; 4: 220; 6: 0; 8: 0
4. | Dren do ssaka CH 24 dł. 210-220 cm z docinaną końcówką schodkową, sterylny, pakowany podwójnie: w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier. |  | 3: Szt.; 4: 250; 6: 0; 8: 0
5. | Końcówka do odsysania pola operacyjnego Yankauer podwójnie zagięta CH 23 bez kontroli ssania, sterylna, pakowana w opakowanie folia-papier. |  | 3: Szt.; 4: 250; 6: 0; 8: 0
6. | Dren Typu Penrosa. Wykonany ze 100% biokompatybilnego i transparentnego silikonu. Wnętrze drenu ożebrowane aby zapobiegać zagięciu i zamknięciu światła. Pasek RTG na całej długości. Szerokość od 15-25mm, długość 300-500 mm. |  | 3: Szt.; 4: 25; 6: 0; 8: 0
7. | Dren kapilarny perforowany, wykonany z 100% biokompatybilnego silikonu medycznego z białą linią kontrastującą w RTG na całej długości. Dren posiada asymetryczne wewnętrzne ożebrowanie zapewniające przepływ kapilarny oraz dodatkową naprzemienną perforację na odcinku 180 mm, długość 300 mm. Produkt sterylny. Nie zawiera lateksu, pakowany podwójnie 1 sztuka: - opakowanie zewnętrzne: papier/folia -opakowanie wewnętrzne: folia. Op. = 10 szt. | 6mm | 3: op; 4: 4; 6: 0; 8: 0
|  | 10mm | 3: op; 4: 3; 6: 0; 8: 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  | 5: NETTO:; 6: 0; 7: BRUTTO:; 8: 0
Oświadczam, że oferowane wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn. zm.), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.
Uwaga!
Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą materiały informacyjne producenta dla oferowanych produktów (aktualny katalog zawierający opis itp.) potwierdzające nr katalogowy oferowanego produktu oraz spełnienie parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia tj. odpowiednio (w zależności od opisu przedmiotu zamówienia): pojemność, rozmiar, szerokość i długość oraz rodzaj materiału wykorzystanego do produkcji zaoferowanego asortymentu. Dokumenty te muszą być odpowiednio oznaczone, której części (zadania) oraz której pozycji formularza asortymentowo-cenowego (załącznika nr 1 do umowy) dotyczy dany dokument.