Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

…………………………….

(nazwa i adres Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY

41 BAZA LOTNICTWA SZKOLNEGO

W DĘBLINIE

FORMULARZ OFERTOWY

postępowanie o wartości niższej niż określona w  art. 2 ust. 1  pkt 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r.,

Przedmiot zamówienia: ,, Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego L-1 do kompleksu wojskowego Dęblin – Lotnisko administrowanego przez 41. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie”, nr ref 416/2024

| Wykonawca | Nazwa firmy |  |
| --- | --- | --- |
|  | Miejscowość, ulica, kod pocztowy, województwo |  |
|  | Regon |  |
|  | NIP |  |
|  | Osoba upoważniona do kontaktów (adres e-mail, telefon, faks) |  |
|  | Nr rachunku bankowego Wykonawcy |  |

- Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego L-1 w ilości 18 m3 = 18 000 l o parametrach:

- wartość opałowa                         			- min. 42,6 MJ/kg

- temperatura zapłonu                   			- min. 56˚C

- zawartość siarki                          			- max. 0,10%(m/m)

- temperatura płynięcia                 			- max. -20˚C

- gęstość w temperaturze  15˚C     			- max. 860 kg/m3

- lepkość kinematyczna w temperaturze 20˚C 	- max. 6,0 mm2/s

- do temperatury 250˚C destyluje  			- max. 65%

- do temperatury 350˚C destyluje  			- min. 85%

- zawartość wody 		     				- max. 200 mg/kg

- zawartość zanieczyszczeń stałych 			- max24 mg/kg

- pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej – max. 0,3 %(m/m)

- pozostałość po spopieleniu 				- max. 0,01%(m/m)

do kompleksu wojskowego Dęblin Lotnisko gm. Dęblin administrowanego przez 41 Bazę Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie,

Tabela Nr 1

Wyliczenie współczynnika narzutu WYKONAWCY

| L.p. | Nazwa elementu | j.m. | cena netto w zł* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena jednostkowa netto oleju opałowego lekkiego L-1 Wykonawcy w dniu 29 listopada 2024 r. = C Wykonawcy (cena ofertowa netto do przeniesienia do obliczenia wartości ofertowej netto – do tabeli nr 2) | zł/1 m3 |  |
| 2 | Cena hurtowa netto oleju opałowego lekkiego L-1 producenta obowiązująca w dniu 29 listopada 2024 r. = C hurtowa Producenta | zł/1 m3 | 3 623,00 |
| 3 | Współczynnik narzutu Wykonawcy (dostawcy oleju opałowego) ** W dostawcy = C Wykonawcy / C hurtowa Producenta | - | Wiersz 1/wiersz 2 = ……………….** |

Tabela Nr 2

Wyliczenie wartości ofertowej

| Lp. | Nazwa elementu | j.m. | Przewidywana (szacunkowa) ilość | Cena jedn. netto zł/j.m.*** | Wartość ofertowa dostaw netto zł* (ilość x cena jedn. netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostawy oleju opałowego lekkiego L-1 | 1 m3 | 18 | ………….. zł/j.m. | …………………. zł |
| 2. | Podatek VAT …….. % |  |  | XXX | …………………. zł |
| 3. | Wartość ofertowa dostaw brutto |  |  | XXX | …………………. zł …………………... zł |

UWAGA !

*   ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

** współczynnik narzutu należy obliczyć z dokładnością do czterech miejsc po       przecinku

*** cena przyjęta do obliczenia wartości ofertowej musi być równa cenie jednostkowej netto Wykonawcy z poz. 1 tabeli „Wyliczenia współczynnika narzutu Wykonawcy”

Uwaga!  Cena uwzględnia wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia tj.: koszty oleju opałowego, koszt dostawy - w tym koszt transportu do miejsc (kompleksu wojskowego) wskazanego przez zamawiającego, koszty załadunku, koszty rozładunku, podatki, ubezpieczenia i wszelkie inne koszty, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe. Wykonawca realizuje dostawy na własny koszt i ryzyko. Cena oferty powinna obejmować wszystkie elementy cenotwórcze realizacji zamówienia, warunki i obowiązki umowne określone w projektowanych postanowieniach umowy              w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

Wartość ofertowa dostaw netto: ................................................ zł (wiersz 1, tabela nr 2),

Wartość ofertowa dostaw brutto: ............................................... zł  (wiersz 3, tabela nr 2)

WARTOŚĆ OFERTOWA DOSTAW BRUTTO TO KRYTERIUM OCENY OFERT „CENA BRUTTO OFERTY”  - O WADZE 100 %

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy sukcesywnie. Dostawy realizowane będą według ceny jednostkowej danej dostawy i aktualnych potrzeb Zamawiającego - od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż od 02.01.2025 r., przez okres 12 miesięcy, lub do wcześniejszego wyczerpania ogólnej wartości umowy brutto wynikającej z oferty Wykonawcy, w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

2. Termin realizacji każdorazowej dostawy: wykonawca zobowiązuje się do dostarczania oleju opałowego w dni pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz soboty - w terminie maksymalnie 48 godzin od dokonanego faksem/mailem zamówienia i potwierdzonego telefonicznie.

UWAGA! Termin realizacji każdorazowej dostawy (maksymalnie 48 godzin) liczony będzie od momentu wysłania faksu/maila z zamówieniem.

Termin realizacji każdorazowej dostawy biegnie także w dni wolne od pracy zamawiającego. W przypadku, gdy termin realizacji dostawy przypadnie w dzień wolny od pracy zamawiającego – dostawa powinna nastąpić w najbliższym dniu pracy zamawiającego o godz. 08.00.

3. Określona przez Zamawiającego ilość oleju opałowego (18 m3) jest przewidywaną ilością szacunkową i służy jedynie do oceny ofert wykonawców. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianego oleju, w szczególności w zależności od warunków atmosferycznych panujących w okresie obowiązywania umowy lub wyłączenia z użytkowania któregokolwiek z obiektów do których dostarczany jest olej. W takim przypadku wykonawcy nie przysługiwać będą żadne roszczenia pieniężne.

4. Olej opałowy musi spełniać wymagania Polskiej Normy PN-C-96024:2020-12 oraz rozporządzenia Ministra Energii z dnia 01.12.2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe.

5. Przewidywana maksymalna wielkość pojedynczych dostaw oleju opałowego dla kompleksu Dęblin Lotnisko wyniesie:

Kompleks  Dęblin Lotnisko, gm. Dęblin  – 8 000 l = 8,0 m3

6. Wykonawca udzieli gwarancji jakości na dostarczony olej na okres 6 miesięcy (sześciu miesięcy). Termin gwarancji biegnie od daty odbioru każdej partii oleju opałowego, co potwierdza się dokumentem przewozowym (np. dokumentem WZ) podpisywanym przez osobę przywożącą olej oraz przedstawiciela Zamawiającego (osobę odbierająca olej w danym obiekcie).

7.Oferuję(my) kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia – zawartym w niniejszym formularzu, załączniku nr 2 zapytania ofertowego , zapisami Zapytania ofertowego oraz projektowanymi postanowieniami umowy.

8.Wykonawca oświadcza, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w   Zapytaniu Ofertowym oraz załącznikach do Zapytania Ofertowego: w Opisie Przedmiotu Zamówienia i Formularzu Ofertowym.

9.Oświadczamy, że uważamy się za związanego niniejszą ofertą na okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

10.Oświadczamy, że wypełniamy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczam(y), że:  (właściwe zakreślić):

- przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi

- powierzymy następującym podwykonawcom realizację następujących części zamówienia:

| Lp. | Nazwa (firma) podwykonawcy (o ile jest to wiadome) | Cześć (zakres) przedmiotu zamówienia powierzony podwykonawcy oraz część zamówienia której dotyczy |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

Łączna wartość brutto powierzonych podwykonawcy/podwykonawcom części zamówienia wynosi:

- ....................................................zł i nie może przekroczyć ogólnej ceny brutto;

Dnia………………….                                     					    ………………………………………………………………

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub elektronicznym podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Wykonawca może złożyć ofertę w postaci skanu.