OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zlewozmywak  FRANKE  DARIA  DSL 711 T ECO stal szlachetna len , nakładany , ociekacz  prawa strona , zestaw odpływowy z syfonem w komplecie .

Rozmiar odpływu 1 1/2''

Otwór pod baterię : tak  lokalizacja otworu zostanie podana wybranemu Wykonawcy

Długość produktu 800,00 mm

Szerokość produktu 600,00 mm

Długość dużej komory 340,00 mm

Szerokość dużej komory 370,00 mm

Głębokość dużej komory 130,00 mm

Ilość komór 1

Ilość sztuk : 15

Gwarancja : 15 lat z wyłączeniami określonymi przez firmę Franke

2. Bateria zlewozmywakowa stojąca DURO Gris 01.03

Opis produktu:

- bateria zlewozmywakowa

- stojąca

- ruchoma wylewka

- głowica ceramiczna 35mm

- mechaniczna

- jednouchwytowa

- klasa przepływu S

- kolor: CHROM

- ilość sztuk 15

- Gwarancja: 5 lat na szczelność korpusu i na elementy odlewne