## 1
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 1:Odczynniki biochemiczne, materiały zużywalne do analizatora BM 100

ODCZYNNIKI BIOCHEMICZNE DO ANALIZATORA BM 100
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Szacunkowa ilość badań	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Producent	Ilość opakowań	Cena netto opakowania*	Wartość netto	Vat (%)	Wartość brutto	Metoda
1	ALBUMINA	240				2					BCG
2	AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA (ALT)	4000				14					IFCC
3	AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINOWA (AST	4000				14					IFCC
4	AMYLAZA	1200				8					CNPG3
5	BILIRUBINA CAŁKOWITA	1200				8					JENDRASSIK
6	BILIRUBINA BEZPOŚREDNIA	400				5					JENDRASSIK
7	BIAŁKO CAŁKOWITE	240				4					REAKCJA BIURETOWA
8	CHOLESTEROL CAŁKOWITY	10000				25					CHOP/PAP
9	FOSFATAZA ALKALICZNA	240				4					IFFC
10	FOSFOR	240				4					MOLIBDENIAN
11	GAMMA- GLUTAMYLOTRANSFERAZA	240				4					SZASZ
12	GLUKOZA	16000				35					GOD/PAP
13	KINAZA KREATYNOWA (CK)	200				4					IFCC/DGKC
14	IZOENZYM KINAZY KREATYNOWEJ CK-MB	200				4					IFCC/DGKC
15	KREATYNINA	9000				35					JAFFE
16	BIAŁKO W MOCZU I PMR	800				6					CZERWIEŃ PIROGALLOLU
17	KWAS MOCZOWY	600				4					URIKAZA
18	MAGNEZ	400				6					BŁĘKIT KSYLIDYLOWY
19	MOCZNIK (BUN) UV	8000				35					UREAZA
20	TRÓJGLICERYDY	10000				25					GPO/PAP
21	WAPŃ ASX	400				6					ARSENAZO III
22	ŻELAZO	1000				8					FERROZYNA
23	SUROWICA KALIBRACYJNA MULTIKALIBRATOR (NORMAL), 4 x 3ml					24
24	SUROWICA KONTROLNA BIOCHEM. POZIOM I, 4x5 ml					20
25	SUROWICA KONTROLNA BIOCHEM. POZIOM II, 4x5 ml					20
26	HDL – CHOLESTEROL ( METODA / BEZPOŚREDNIA)	10000				42					IMMUNOINHIBICJA
27	LDH 3X20	100				4					DGKC/SCE
28	ANTYSTREPTALIZYNA O (ASO)	1000				6					TURBIDYMETRIA
29	BIAŁKO CRP – TURBI LATEX	8000				65					TURBIDYMETRIA
30	RF TURBILATEX	600				4					TURBIDYMETRIA
31	SUROWICE KONTROLNE DO ASO, CRP, RF TURBILATEX POZIOM II, 1x1ml					24
32	SUROWICE KONTROLNE DO ASO, CRP, RF TURBILATEX POZIOM I, 1x1ml					24
WARTOŚĆ CZĄSTKOWA ZA ODCZYNNIKI
MATERIAŁY ZUŻYWALNE
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Nazwa handlowa	Producent	Model/typ/ numer kat	Cena netto j.m.	Wartość netto	Vat (%)	Wartość brutto
1	MATERIAŁY ZUŻYWALNE POTRZEBNE DO FUNKCJONOWANIA ANALIZATORA PRZEZ OKRES UMOWY (Wykonawca rozszerza cennik stosownie do ilości potrzebnych materiałów)	m-c	24
WARTOŚĆ CZĄSTKOWA ZA MATERIAŁY ZUŻYWALNE
WARTOŚĆ CAŁKOWITA
Lp.	Parametry bezwzględnie wymagane dla odczynników					Spełnienie	Parametr oferowany
1	Zamawiający wymaga dostarczenia do oferowanych odczynników aplikacji.					TAK
2	Zamawiający wymaga zaoferowania odczynników w dedykowanych butelkach do analizatora ( bez konieczności przelewania )					TAK
3	Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia producenta odczynników iż oferowane odczynniki są kompatybilne z analizatorem					TAK
4	Zamawiający wymaga zaoferowania przez okres umowy 2 bezpłatnych przeglądów autoryzowanego serwisu analizatora BM 100 firmy BioMaxima					TAK
5	Zamawiający wymaga, by materiały kalibrujące do biochemii oraz materiały kontrolne spełniały wymóg spójności pomiarowej tj.: były odniesione do dostępnych materiałów oferujących wyższego rzędu (zgodnie z załącznikiem nr 1, część 1, punkt 3 Rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 11 stycznia 2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki In vitro), co powinno być uwzględnione, zaznaczone w metrykach kalibracji/kontroli					TAK
* cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 2
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 2:Paski do moczu, kontrola oraz materiały zużywalne do analizatora BM URI 500

ODCZYNNIKI BIOCHEMICZNE DO ANALIZATORA BM URI 500
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Szacunkowa ilość badań	Nazwa handlowa	Numer katalogowy	Producent	Ilość opakowań	Cena netto opakowania*	Wartość netto	Vat (%)	Wartość brutto
1	PASKI DO MOCZU 10 PARAMETROWE, A' 100	12000				120
WARTOŚĆ CZĄSTKOWA ZA ODCZYNNIKI
KONTROLE, KALIBRATORY NIEZBĘDNE DO PRACY ANALIZATORA DO WYKONANIA W/W BADAŃ (ROZBUDOWUJE O NIEZBĘDNE ILOSCI POZYCJI I WYPEŁNIA WYKONAWCA)
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	Nazwa handlowa	Producent	Numer katalogowy	Ilość	j.m.	Cena netto j.m.	Wartość netto	Vat (%)	Wartość brutto
1	KONTROLE, KALIBRATORY NIEZBĘDNE DO ANALIZATORA DO WYKONANIA W/W BADAŃ				20	2 x 8 ml
WARTOŚĆ CZĄSTKOWA ZA KONTROLE, KALIBRATORY
MATERIAŁY ZUŻYWALNE
Lp.	Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość	Nazwa handlowa	Producent	Model/typ/ numer kat	Cena netto j.m.	Wartość netto	Vat (%)	Wartość brutto
1	MATERIAŁY ZUŻYWALNE POTRZEBNE DO FUNKCJONOWANIA ANALIZATORA PRZEZ OKRES UMOWY (Wykonawca rozszerza cennik stosownie do ilości potrzebnych materiałów)	m-c	24
WARTOŚĆ CZĄSTKOWA ZA MATERIAŁY ZUŻYWALNE
WARTOŚĆ CAŁKOWITA
Lp.	Parametry bezwzględnie wymagane dla odczynników					Spełnienie	Parametr oferowany
1	Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia producenta analizatora iż oferowane odczynniki są kompatybilne z analizatorem.					TAK
2	Zamawiający wymaga zaoferowania przez okres umowy 2 bezpłatnych przeglądów autoryzowanego serwisu analizatora BM URI 500 firmy BioMaxima					TAK
* cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 3
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz
Zadanie 3: Zestawy aglutynacyjne i testy paskowe, płytkowe

Lp.	Asortyment	Nr katalogowy nazwa handlowa	J.m.	Opakowanie	Szacunkowe potrzeby	Cena jednostkowa netto *	Wartość netto	Vat (%)	Wartość brutto
1	TEST DO OZNACZANIA KRWI UTAJONEJ W KALE CZUŁOŚĆ 10 NG / ML		op.	25	10
2	TEST CIĄŻOWY		op.	20	10
3	LATEX CZERWONY SYPHILIS		op.	75	4
4	ROTA – ADENO WIRUS		op.	25	20
5	H.PYLORI		op.	25	20
6	HBS		op.	25	25
7	HCV		op.	10	20
8	HIV 1/2		op.	25	15
9	ŚRODKI UZALEŻNIAJĄCE (TEST PANELOWY – 5), op. a'20 szt.		op.	20	6
10	SYFILIS (T. PALLIDUM), op. A'40 szt.		op.	40	30
	RAZEM
* cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 4
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 4: Zestaw odczynników do koagulologii ( na aparat K -3002)

Lp.	Asortyment	Nr katalogowy nazwa handlowa	J.m.	Opakowanie	Szacunkowe potrzeby	Cena jednostkowa netto *	Wartość netto	Vat (%)	Wartość brutto
1	SIMPLASTIN (CZAS PROTROMBINOWY)		Op.	10x6 ml	30
2	PLATELIN (CZAS KOALINOWO – KEFALINOWY (APTT) – ODCZYNNIK CIEKŁY		Op.	10x3 ml	30
3	CHLOREK WAPNIA O,025 MOL		Op.	10x10 ml	20
4	OSOCZA KONTROLNE DO PT i PTT - PRAWIDŁOWE		Op.	10x1 ml	15
5	OSOCZA KONTROLNE DO PT i PTT - PATOLOGICZNE		Op.	10x1 ml	15
6	PROBÓWKA POMIAROWA DO KOAGULOMETRI OPTYCZNYCH		Op.	1x1000 szt.	25
	RAZEM
* cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 5
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 5: Analityka

Lp.	Asortyment	Nr katalogowy nazwa handlowa	J.m.	Opakowanie	Szacunkowe potrzeby	Cena jednostkowa netto *	Wartość netto	Vat (%)	Wartość brutto
1	MAY – GRUNWALD		Op.	1x500 ml	3
2	GIEMSA		Op.	1x500 ml	3
3	BARWNIK DO RETIKULOCYTÓW		Op.	1x100 ml	2
4	BARWNIK do oznaczania liczby płytek (do liczenia w kamerze)		Op.	1x100 ml	2
5	ODCZYNNIK EXTONA + / WZORZEC DO BIAŁKA		Op.	1x1000 ml	10
6	ODCZYNNIK MC WILLIAMA		Op.	1x1000 ml	10
7	ODCZYNNIK LUGOLA		Op.	1x100 ml	2
8	ODCZYNNIK ERLICHA		Op.	1x1000 ml	2
9	ODCZYNNIK SUDAN III		Op.	1x100 ml	2
10	5 % KWAS TRÓJCHLOROOCTOWY		Op.	1x1000 ml	2
11	FUKSYNA KARBOLOWA		Op.	1x100 ml	2
12	PŁYN SAMSONA DO CYTOZY (PMR)		Op.	1x100 ml	2
13	PŁYN PANDY ` EGO		Op.	1x100 ml	2
14	PŁYN NONE - APELTA		Op.	1x100 ml	2
	RAZEM
* cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 6
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 6: IMMUNOCHEMIA APARAT I-CHROMA READER

Lp.	Asortyment	Nr katalogowy nazwa handlowa	J.m.	Opakowanie	Szacunkowe potrzeby	Cena jednostkowa netto *	Wartość netto	Vat (%)	Wartość brutto
1	TSH		Op.	25 kasetek	100
2	Tn-I		Op.	25 kasetek	100
3	D-Dimer		Op.	25 kasetek	100
4	HbA1c		Op.	25 kasetek	50
5	CEA		Op.	25 kasetek	40
6	AFP		Op.	25 kasetek	15
7	PSA		Op.	25 kasetek	30
8	Total HCG		Op.	25 kasetek	10
9	KORTIZOL		Op.	25 kasetek	3
10	LH		Op.	25 kasetek	2
11	Testosteron		Op.	25 kasetek	5
12	PRL		Op.	25 kasetek	10
13	NT-pro BNP		Op.	25 kasetek	50
14	RF IgM		Op.	25 kasetek	5
15	PCT		Op.	25 kasetek	50
16	Progesteron		Op.	25 kasetek	4
17	AMH		Op.	25 kasetek	3
18	Total IgE		Op.	25 kasetek	3
	RAZEM
* cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

Lp.	Parametry bezwzględnie wymagane dla odczynników					Spełnienie	Parametr oferowany
1	Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia producenta analizatora iż oferowane odczynniki są kompatybilne z analizatorem.					TAK
2	Zamawiający wymaga zaoferowania przez okres umowy 2 bezpłatnych przeglądów autoryzowanego serwisu analizatora I-CHROMA READER firmy BODITECH MED INC					TAK

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 7
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 7: Zestaw odczynników do hematologii ( na aparat MYTHIC – 22 OT)

Lp.	Asortyment	Nr katalogowy nazwa handlowa	J.m.	Opakowanie	Szacunkowe potrzeby	Cena jednostkowa netto *	Wartość netto	Vat (%)	Wartość brutto
1	DILUENT		Op.	10 L	30
2	LITIC REAGENT		Op.	500 ml	30
3	CLEANER		Op.	500 ml	30
4	FLUSH		Op.	500 ml	8
	RAZEM
* cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

Lp.	Parametry bezwzględnie wymagane dla odczynników					Spełnienie	Parametr oferowany
1	Zamawiający wymaga dostarczenia oświadczenia producenta analizatora iż oferowane odczynniki są kompatybilne z analizatorem.					TAK
2	Zamawiający wymaga zaoferowania przez okres umowy 2 bezpłatnych przeglądów autoryzowanego serwisu analizatora MYTHIC – 22 OT firmy ORPHEE					TAK

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 8
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz
Zadanie 8: Zamknięty system do pobierania krwi aspiracyjno-próżniowego z mikrometodą i dzierżawą aparatu do odczytu OB

Lp.	Asortyment	Nr katalogowy nazwa handlowa	Jm	Szacunkowe potrzeby	Cena jednostkowa netto *	Wartość netto	Podatek VAT	Vat (%)	Wartość brutto	Producent
1	Probówko-strzykawki na biochemię / 4,4-5,0 ml, śr 11 – 13 mm		Szt.	14000
2	Probówko-strzykawka na biochemię / 2,5-3,0 ml, śr 12-14 mm		Szt.	15000
3	Probówko-strzykawka na biochemię / 1,0-1,5 ml, śr 8-9 mm		Szt.	2000
4	Probówko-strzykawki na morfologię / 1,2 – 1,5 ml, śr 8 –9 mm		Szt.	2000
5	Probówko-strzykawki na morfologię / 2,5-3,0 ml, śr 12-14 mm		Szt.	19000
6	Probówko-strzykawki na koagulologię / 2,5 – 3,0 ml, śr 12 – 14 mm		Szt.	10000
7	Probówko-strzykawki na koagulologię / 1,0 – 1,5 ml, śr 8 – 9 mm		Szt.	200
8	Probówko-strzykawki do OB 3,0 – 3,5 ml, / Śr 7,5 – 9,5 mm		Szt.	8000
9	Probówko-strzykawki do OB / 1,5-2,0 ml, śr 11-12 mm z kalibrowaną pipetą		Szt.	1000
10	Probówki do mikrometody na morfologię / 200 ul z kapilarą		Szt.	3000
11	Igły systemowe 0,8 mm do 40 mm		Szt.	16000
12	Igły systemowe 0,7 mm		Szt.	15000
13	Adapter do końcówki Luera		Szt.	6000
14	Adapter do rozmazów z łopatką		Szt.	200
15	Dzierżawa 10 miejscowego analizatora do automatycznego odczytu OB		Ilość rata m-cznych	24
	RAZEM
* cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

Warunki wymagane przy składaniu oferty na niniejsze zadanie:
1. Probówki plastikowe, z zakręcanym korkiem i naklejonymi etykietami:
- gwarantują wytworzenie próżni tuż przed pobraniem lub zapewniają pobranie materiału przez odciągnięcie tłoka
- są wystandaryzowane i zapewniają pobranie właściwej ilości krwi
- zapewniają szybkie wykrzepianie krwi
- poz. 10 budowa probówek ma gwarantować właściwe mieszanie
2. Cały asortyment przedstawiony w zadaniu musi pochodzić od jednego producenta
3. Dla każdej pozycji Zamawiający wymaga przedłożenia po 5 próbek, z wyjątkiem poz. 15
4. Dzierżawa 10- miejscowego analizatora do automatycznego odczytu OB. Miesięczna rata dzierżawy niezmienna przez cały okres trwania umowy.
Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 9
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 9:Odczynniki do oznaczeń immunotransfuzjologicznych cz.1

Lp.	Opis badania/asortyment	jm	Ilość badań/zestawów na 1 rok	Nazwa asortymentu/wielkość opakowania	Ilość oznaczeń z jednego opakowania	Ilość opakowań na 2 lata	Cena netto opakowania*	Cena brutto opakowania (informacyjnie)	Wartość netto na 2 lata	VAT	Wartość brutto na 2 lata	Nr katalogowy, producent, kraj pochodzenia
	GRUPA KRWI
1	Pełne oznaczenie grup krwi z badaniem izoaglutynin grupowych / (-A, -B, -DVI-, kontrola, A1, B)	badanie	800
2	Potwierdzenie grupy krwi: druga seria –A, -B, -DVI-, inne klony, niż w pkt.1 (zgodnie z obowiązującymi przepisami)	badanie	400
3	Screening przeciwciał na 3 lub 4 krwinkach wzorcowych w PTA LISS	badanie	400
	PRÓBA ZGODNOŚCI
4	Właściwa próba krzyżowa PTA LISS (liczba donacji)	badanie	400
5	Screening przeciwciał na 3 lub 4 krwinkach wzorcowych w PTA LISS	badanie	400
6	Potwierdzenie grupy krwi dawców –A, -B, -DVI+	badanie	800
7	Potwierdzenie grupy krwi biorców –A, -B-, -DVI-	badanie	400
	INNE BADANIA
8	Oznaczenie grupy krwi noworodka z BTA / (-A, -B, -AB, -DVI+, -DVI-, kontrola, BTA)	badanie	300
9	Potwierdzenie grupy krwi biorców –A, -B-, -DVI-	badanie	300
	KRWINKI WZORCOWE
10	Zestaw krwinek wzorcowych (A1, B)	zestaw	13
11	Zestaw 3 lu 4 krwinek wzorcowych do screening przeciwciał do testu PTA LISS z Ag.Cw	zestaw	13
12	Odczynnik Liss	zestaw	25

* cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

Lp.	Parametry graniczne					Spełnienie	Parametr oferowany
1	Badanie grupy krwi w układzie ABO i RhD dla pacjentów (anty -A, anty -B, anty -DVI-, kontrola, badanie izoaglutynin grupowych na krwinkach A1, B). / Mikrokarty żelowe wypełnione nawarstwionymi odczynnikami gotowymi do użycia. Podać nazwy klonów w każdej serii odczynników.					TAK
2	Potwierdzenie grupy krwi AB0, Rh D dla pacjentów ( anty -A, anty -B, anty -DVI-) / Mikrokarty żelowe wypełnione odczynnikami z innych klonów, niż wymienione w pkt. 1 (zgodnie z obowiązującymi przepisami).					TAK
3	Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną.					TAK
4	Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi – pośredni test antyglobulinowy.					TAK
5	Potwierdzenie grupy krwi w układzie ABO i RhD dawców ( anty -A, anty -B, anty –DVI+)					TAK
6	Mikrokarty żelowe muszą być kompatybilne z posiadanym sprzętem :wirówką firmy Grifols					TAK
7	Jeden zestawy 3 lub 4 krwinek wzorcowych ( gotowe do użycia ) do PTA LISS (dodatkowo z antygenem Cw)					TAK
8	Jeden zestaw 2 krwinek wzorcowych ( gotowe do użycia ) do grupy (A1, B).					TAK
9	Asortyment do badań będzie zamawiany telefonicznie ,mailem lub fax-em, zgodnie z zapotrzebowaniem. / Zestawy krwinek wzorcowych będą zamawiane, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem dostaw.					TAK
10	Termin ważności mikrokart żelowych, odczynników i materiałów pomocniczych minimum 12 miesięcy, krwinek wzorcowych minimum 4 tygodnie.					TAK
11	Certyfikaty CE na oferowane mikrokarty żelowe, odczynniki i materiały pomocnicze.,krwinki wzorcowe					TAK
12	Metodyka badań, ulotki odczynnikowe i mikrokartowe muszą być w języku polskim i należy je dołączyć do oferty przetargowej.					TAK
13	Możliwość walidowania i przeglądu wirówki do mikrokart 1 raz w roku przez czas trwania umowy przetargowej					TAK

Wielkość opakowań powinna być dostosowana do ilości wykonywanych badań. W przypadku niedoszacowania ilości odczynników do ilości wykonywanych badań
Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć brakujące odczynniki za darmo.Zamawiający uzurpuje sobie prawo do zamawiania większej ilości badań wprzypadku zmian
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................

## 10
Strona Oferenta ..................
Formularz cenowy
Załącznik nr 2 do siwz

Zadanie 10: Odczynniki do oznaczeń immunotransfuzjologicznych cz.2

Lp.	Opis badania/asortyment	jm	Ilość badań/zestawów/op. na 1 rok	Nazwa asortymentu/wielkość opakowania	Ilość oznaczeń z jednego opakowania	Ilość opakowań na 2 lata	Cena netto opakowania*	Cena brutto opakowania (informacyjnie)	Wartość netto na 2 lata	VAT	Wartość brutto na 2 lata	Nr katalogowy, producent, kraj pochodzenia
	GRUPA KRWI
1	Krwinki do kontroli	zestaw	13
2	PBS	butelka	5x500 ml
3	Standard Anty-D do mikrometody z CE	butelka	10x2ml
RAZEM
* cena jednostkowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia

Lp.	Parametry graniczne					Spełnienie	Parametr oferowany
1	Zestaw krwi kontrolnej do kontroli dziennej zestawu.- posiadający certyfikat CE					TAK
2	Asortyment do badań będzie zamawiany telefonicznie ,mailem lub fax-em, zgodnie z zapotrzebowaniem. / Zestawy krwinek wzorcowych będą zamawiane, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem dostaw.					TAK
3	Termin ważności mikrokart żelowych, odczynników i materiałów pomocniczych minimum 12 miesięcy, krwinek wzorcowych minimum 4 tygodnie.					TAK

Słownie:
Wartość netto: .........................................................................................................................................................................................
Kwota podatku VAT: ...............................................................................................................................................................................
Wartość brutto: ........................................................................................................................................................................................

podpis osoby upoważnionej (Oferenta) .....................................