Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.1

Część 1  – Kombinezon ze wzmacniającymi szwami

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kombinezon ochronny - jednoczęściowy - kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów - wyposażony w kaptur - dwustronny zamek błyskawiczny - wyposażony w ściągacze - ochronna przed czynnikami zewnętrznymi - materiał: laminat z mikroporowatego polipropylenu i polietylentu - szwy zakryte taśmą w kolorze niebieskim - ochrona biologiczna zgodna z normą EN 14126 - rozmiary: S,M,L,XL,2XL,3XL |  | szt. | 10 000 |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.2

Część 2  –  Maski klasy FFP 2 i FFP3 z zaworkiem

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Maska jednorazowa ochronna z filtrem FFP3 - przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody oraz z fazą ciekłą rozproszoną (mgły) - klasa filtrowania 99% FFP3 cząsteczek znajdujących się w powietrzu do wielkości 0,6 μm. zgodnie z normą PN-EN 149 - zakrywająca usta i nos - zawór wydechowy z tworzywa sztucznego - wielowarstwowy materiał filtrujący polipropylen - taśmy na głowę elastyczne z możliwością regulacji do obwodu głowy |  | szt. | 20 000 |  |  |  |
| 2 | Maska jednorazowa ochronna z filtrem FFP2 - przeznaczona do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody oraz z fazą ciekłą rozproszoną (mgły) #### - klasa filtrowania 95% FFP2 cząsteczek znajdujących się w powietrzu do wielkości 0,6 μm. zgodnie z normą EN 149:20011+A1:2009 - zakrywająca usta i nos - zawór wydechowy z tworzywa sztucznego - wielowarstwowy materiał filtrujący polipropylen - taśmy na głowę elastyczne z możliwością regulacji do obwodu głowy |  | szt. | 40 000 |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.3

Część 3  – Ochraniacze wysokie na obuwie

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ochraniacze wysokie na buty: - wykonane z materiału Tyvek - wys. ok. 50cm, dł. ok. 45 cm (+/- 5%) - kolor biały - gumka u góry - wiązanie w środku powyżej kostki - wyprofilowane w kształt buta |  | szt. | 20 000 |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.4

Część 4  – Przyłbice z unoszoną szybą

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyłbica z unoszoną szybą - rozmiar uniwersalny ( możliwość dostosowania do głowy przy pomocy taśmy elastycznej) - wysoka przejrzystość tworzywa w przyłbicy - odporność na zarysowania - brak matowienia po użyciu środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu - możliwość unoszenia szyby przyłbicy - szyba mocowana za pomocą pokręteł mocujących umożliwiających demontaż do dezynfekcji - szyba zabezpieczona folią ochronną z dwóch stron - wymiary szyby przyłbicy 380mm x 210mm (+/- 5 %) - ergonomiczny dla użytkownika pasek z pianką |  | szt. | 10 000 |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 1.5

Część 5  – Przyłbice stomatologiczne

| Lp | Asortyment | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyłbica Stomatologiczna - oprawka okularowa z poliamidu i folia z poliestru. - W skład zestawu wchodzi 1 oprawka okularowa oraz 4 szt. folii o grubości 125 µm, gęstości 1,40 g/cm3, - wytrzymałość na rozciąganie MD 17,5 kg/mm2 oraz TD 17,5 kg/mm2 metoda pomiarowa ASTM 882-83, spełniająca wymagania PN 166:2005. - Produkt pakowany w pudełko tekturowe a’ 1 szt. |  | szt. | 5 000 |  |  |  |
| RAZEM* |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy