Załącznik nr 1 -  Kosztorys ofertowy																					COZL/DZP/MJ/3413/Z-44/2022

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt/KPL (A) | Cena jedn. brutto* SZT/KPL (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda Ekg dla dorosłych, jednorazowego użytku o wymiarach 32 x 41 | szt. | 80 000 |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody jednorazowe, neutralne, piankowe, dzielone o wymiarach 200 x 112mm, 123cm2 powierzchni aktywnej do aparatów EMED do elektrokoagulacji „bierna”. | szt. | 500 |  |  |  |  |
| 3 | Elektrody do defibrylatora Corpulus 8 | kpl. | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Elektrody do defibrylatora Corpulus 3 | kpl. | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Elektrody do defibrylatora Zoll M | kpl. | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Elektrody do defibrylatora Powerheart AED, oryginalna (ze względu na technologię Rescue Ready stosowana w urządzeniu) | kpl. | 7 |  |  |  |  |
| 7 | Elektrody do defibrylatora Philips Effica dfm 100 dla dorosłych. | kpl. | 13 |  |  |  |  |
| 8 | Elektrody EKG, do monitorowania pacjentów przy pomocy rejestratora Holter, wymiary 36 x 40mm, pole powierzchni adhezyjnej 857mm2, powierzchnia czujnika 79mm2, grubość bez złącza 1mm, powierzchnia żelu/pomiarowa 201mm2. | szt. | 5 000 |  |  |  |  |
| 9 | Elektroda kompatybilna z defibrylatorem Mediana D-500M | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Elektroda kompatybilna z defibrylatorem Life-Point Pro Aed | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Elektroda kompatybilna z defibrylatorem kardiowerter D500M-LSH | kpl. | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Elektroda kompatybilna z defibrylatorem kardiowerter D500M-SH | kpl. | 6 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy