*Załącznik nr 3*

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. **Nitrylowe rękawice diagnostyczne z długim mankietem**

**Zastosowanie:**

* Infekcje
* dezynfekcja
* wyjątkowo długie procedury medyczne

Kryteria:

* wykonane z najwyższej jakości najczystszego nitrylu, bez wypełniaczy typu węglan wapnia, glina, krzemionka
* nie zawierają lateksu oraz lateksu kauczuku naturalnego
* wytrzymałe
* o odpowiedniej grubości, zapewniając odpowiednią wrażliwość dotykową, swobodny ruch palców dłoni i mniejsze jej zmęczenie
* spełniają normę ISO 10993-10 dotyczącą testowego standardu podrażnienia i uczulenia skóry
* zamknięte w unikalnym, opatentowanym opakowaniu dozującym, ułatwiającym wyjmowanie pojedynczych rękawic, co pozwala zredukować zanieczyszczenia, odpady oraz koszty

**Podstawowe dane:**

* **rozmiar: S, M, L, XL**
* **kolor: dowolny za wyjątkiem czarnego**
* **teksturowane opuszki palców**
* **rolowane mankiety**
* **oburęczne**
* **niejałowe**
* **pakowane po 100 sztuk**
1. **Nitrylowe rękawice diagnostyczne**

**Zastosowanie:**

* Infekcje
* dezynfekcja
* wyjątkowo długie procedury medyczne

Kryteria:

* wykonane z najwyższej jakości najczystszego nitrylu, bez wypełniaczy typu węglan wapnia, glina, krzemionka
* nie zawierają lateksu oraz lateksu kauczuku naturalnego
* wytrzymałe, wygodne, miękkie
* o odpowiedniej grubości, zapewniając odpowiednią wrażliwość dotykową, swobodny ruch palców dłoni i mniejsze jej zmęczenie
* spełniają normę ISO 10993-10 dotyczącą testowego standardu podrażnienia i uczulenia skóry
* zamknięte w unikalnym, opatentowanym opakowaniu dozującym, ułatwiającym wyjmowanie pojedynczych rękawic, co pozwala zredukować zanieczyszczenia, odpady oraz koszty

**Podstawowe dane:**

* **rozmiar: S, M, L, XL**
* **kolor: dowolny za wyjątkiem czarnego**
* **teksturowane opuszki palców**
* **rolowane mankiety**
* **oburęczne**
* **niejałowe**
* **pakowane po 100 sztuk**