## 10
Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fartuchów, rękawic i ochraniaczy foliowych, kieliszki i tace na leki, ostrza chirurgiczne, przyłbice, tasiemki identyfikacyjne, ustniki do gastroskopii, ciśnieniomierze zegarowe, miski nerkowate, słoje plastikowe, wzierniki ginekologiczne, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach ( jednostkowych, zbiorczych ) , na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na asortyment w innych jednostkach miary. Obowiązują wtedy Wykonawcę przeliczenia ilości asortymentu do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. Wykonawca zobowiązany jest zmodyfikować zapis kolumny 3 i 4. 7. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ...….dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Fartuchy foliowe (tzw. przedniak), o grubości folii 0,02 mm. op. 100' *LUB fartuchy foliowe z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak wykonany z folii polietylenowej o grubości ok. 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym op. 100' | op. | 329
2 | Ochraniacze foliowe na obuwie op. a 100 szt. | op. | 329
3 | Szpatułki drewniane (gładkość i jednolitość drewna) op. a 100 szt. | op. | 659
4 | Kieliszki do leków z grubego plastiku (op. 90' lub 80' lub 75') | op. | 1320
5 | Taca na leki, co najmniej na 32 kieliszki, każdy zestaw zawiera wsuwki na szczegółowy opis, wykonana z tworzywa umożliwiającego mycie i dezynfekcje, wymiary: 430 x 325 x 60mm (+/- 50 mm) | szt. | 22
6 | Ostrza chirurgiczne do skalpela, ze stali węglowej, wymienne; na opakowaniu pojedyńczym obok numeru ostrza rysunek 1:1 w celu jednoznacznejidentyfikacji rozmiaru ostrza na każdym pojedyńczym opakowaniu nadruk numeru serii oraz daty ważności; ostrość i kąt ścięcia końcówki; dopasowane do mocowania trzonku; ostrze na jednej krawędzi; op. a 100 szt.: w rozmiarach od 10 do 24, (op a 10 sztuk) | op. | 989
7 | Ostrza do skalpela z rękojeścią jednokrotnego użytku, sterylne, w rozmiarach od 10 do 24, op a 10 sztuk. | op. | 22
8 | Przyłbica ochronna op a 200 sztuk | op. | 3
9 | Tasiemki identyfikacyjne dla noworodków z miękkiego i odpornego na działanie wody tworzywa, z łatwo zapinanym zatrzaskiem (op a 100 szt) | op. | 110
10 | Tasiemki identyfikacyjne dla dorosłych z miękkiego i odpornego na działanie wody tworzywa, z łatwo zapinanym zatrzaskiem (op a 100 szt) | op. | 550
11 | Zaciskacze do pępowiny sterylne, łatwo zaciskane i łatwo otwierane, z gładkiego materiału. | szt. | 5280
12 | Nożyczki do przecinania zaciskacza sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu | szt. | 1320
13 | Szczoteczki cytologiczne jednokrotnego użytku, sterylne, pakowane indywidualnie typu cervex-brusch (miotełka) (op a 100 szt) | op. | 11
14 | Szczotka cytologiczna prosta (op a 100 szt) | op. | 10
15 | Kaczki plastikowe męskie | szt. | 220
16 | Kaczka jednorazowa (op a 100 szt) | op. | 2
17 | Basen jednorazowy (op a 120 szt) | op. | 2
18 | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu z uchwytem | szt. | 200
19 | Baseny plastikowe z pokrywą | szt. | 110
20 | Miski nerkowate plastikowe:
| 20 cm | szt. | 22
| 28 cm | szt. | 44
21 | Słoje plastikowe do dobowej zbiórki moczu typu tulipan. | szt. | 220
22 | Wzierniki ginekologiczne jednokrotnego użytku, sterylne, w rozmiarach: XS, S, M, L (op a 100 szt) | op. | 176
23 | Ustniki do gastroskopii dla dorosłych standardowe, o anatomicznej strefie zgryzu, z mocowaniem, nie zawierające lateksu, jednokrotnego użytku, sterylne | szt. | 6550
24 | Ciśnieniomierz zegarowy dla dorosłych ze stetoskopem: - bardzo solidne wykonanie - manometr w obudowie metalowej - mankiet zapinany na rzep - w komplecie stetoskop oraz etui skóropodobne lub nylonowe* - gwarancja 12 miesięcy | szt. | 132
25 | Termometr medyczny elektroniczny do pomiaru temperatury ciała: - wytrzymały na upadki, - możliwość 100% dezynfekcji, - wodoodporny, - pakowany pojedynczo z plastikowym etui oraz w opakowaniu zbiorczym do 10 szt. - stanowiska pomiarowe: jama ustna, pachy i odbytnica - sygnał dźwiękowy informujący o gotowości do pracy oraz zakończeniu pomiaru, - pamięć ostatniego pomiaru, - automatyczne wyłączanie termometru - zakres pomiaru: A) od 32°C do 42°-43,9°C, - dokładność +/- 0,1°C pomiędzy 34,0°C a 42,0°C * lub B) od 32°C – 42°C, - dokładność pomiaru +/- 0,1°C, 35,5°C – 42,0°C oraz +/- 0,2°C, poniżej 35,5°C i pwyżej 42,0°C | szt. | 660
26 | Szczotki chirurgiczne jednokrotnego użytku nasączone 4 % chlorheksydyną | szt. | 2750
27 | Rękawice foliowe damskie M (op a 100 szt) | op. | 2600
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0