WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (1)

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych w imieniu „Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego” Sp. z o. o.  ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów („Zamawiający”) udzielam wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na dostawy:

„Dostawy środków do dezynfekcji narzędzi”

Pytanie 1

Poz. 1 pyt. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparat enzymatyczny do mycia narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego i endoskopów giętkich. Zawierający enzymy (amylaza, proteaza, lipaza), QAV i inhibitory korozji. pH 6-8. Z możliwością użycia w myjkach ultradźwiękowych. Stężenie roztworu roboczego od 0,5%. Kompatybilny z preparatami dezynfekcyjnym z Poz. 2, 3. Wyrób medyczny kl. I. Opakowanie a 2L.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wszystkie preparaty spełniające wymogi SWZ.

Pytanie 2

Poz. 1 pyt. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparat enzymatyczny do mycia narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego i endoskopów giętkich. Zawierający enzymy (amylaza, proteaza, lipaza), alkohol, związki powierzchniowo czynne, związki kompleksujące i substancje antykorozyjne. pH 7-9,5. Z możliwością użycia w myjkach ultradźwiękowych. Stężenie roztworu roboczego od 0,2%. Kompatybilny z preparatami dezynfekcyjnym z Poz. 2, 3. Wyrób medyczny kl. I. Opakowanie a 5L z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wszystkie preparaty spełniające wymogi SWZ.

Pytanie 3

Poz. 2 pyt. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania płynny koncentrat myjąco – dezynfekujący przeznaczony do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i oprzyrządowania anestezjologicznego. Możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Zawierający enzymy (amylaza, proteaza, lipaza), QAV i inhibitory korozji. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru oraz substancji utleniających. Nie wymagający stosowania aktywatora. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium – oświadczenie producenta preparatu. Spektrum działania: B (EN 14561), F (Candida albicans) - EN 14562), Tbc – (M. terrae, M. avium) - EN 14348, V (Polio, Adeno, Noro) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%. Możliwość używania roztworu roboczego do 15 dni w zakresie dezynfekcji (również w warunkach obciążenia surowicą). Preparat kompatybilny z preparatem myjącym z Poz. 1. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie a 5L.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wszystkie preparaty spełniające wymogi SWZ.

Pytanie 4

Poz. 2 pyt. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania płynny koncentrat myjąco – dezynfekujący przeznaczony do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i oprzyrządowania anestezjologicznego. Możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Zawierający w składzie QAV i związki aminowe. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru oraz substancji utleniających. Nie wymagający stosowania aktywatora. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium – oświadczenie producenta preparatu. Spektrum działania: B (EN 14561), F (Candida albicans) - EN 14562), Tbc – (M. terrae) - EN 14348, V (Adeno, Rota, Vaccinia) w czasie do 15 min. w stężeniu od 0,25%. Możliwość używania roztworu roboczego do 7 dni (również w warunkach obciążenia surowicą). Preparat kompatybilny z preparatem myjącym z Poz. 1. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie a 5L.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wszystkie preparaty spełniające wymogi SWZ.

Pytanie 5

Poz. 3 pyt. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania płynny koncentrat myjąco – dezynfekcyjny, przeznaczony do manualnego oraz półautomatycznego opracowania narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz innych wyrobów medycznych. Zawierający w składzie QAV i związki aminowe. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenolu, chloru oraz substancji tlenowych. Nie wymagający stosowania aktywatora. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium, oświadczenie producenta preparatu. Spektrum działania: B (EN 14561), F (Candida albicans) - EN 14562, Tbc (M. terrae) - EN 13348, V (Adeno, Rota, Vaccinia) w czasie do 15 min., w stężeniu od 0,25%. Możliwość używania roztworu roboczego do 7 dni (również w warunkach obciążenia surowicą). Preparat kompatybilny z preparatem myjącym z Poz. 1. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowania a 5L

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wszystkie preparaty spełniające wymogi SWZ.

Pytanie 6

Poz. 3 pyt. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania płynny koncentrat myjąco – dezynfekujący przeznaczony do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i oprzyrządowania anestezjologicznego. Możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Zawierający enzymy (amylaza, proteaza, lipaza), QAV i inhibitory korozji. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru oraz substancji utleniających. Nie wymagający stosowania aktywatora. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium – oświadczenie producenta preparatu. Spektrum działania: B (EN 14561), F (Candida albicans) - EN 14562), Tbc – (M. terrae, M. avium) - EN 14348, V (Polio, Adeno, Noro) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%. Możliwość używania roztworu roboczego do 15 dni w zakresie dezynfekcji (również w warunkach obciążenia surowicą). Preparat kompatybilny z preparatem myjącym z Poz. 1. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie a 5L.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wszystkie preparaty spełniające wymogi SWZ.

Pytanie 7

Poz. 4 pyt. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania płynny preparat przeznaczony do manualnej oraz półautomatycznej dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów giętkich oraz narzędzi termolabilnych. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenolu, QAC, amin oraz ich pochodnych. Preparat wymagający dodania substancji buforującej. Możliwość wielokrotnego stosowania roztworu przez 7 dni. Możliwość kontroli aktywności roztworu paskami. Zawierający w składzie kwas nadoctowy powstający z acetylokaprolaktamu. Spektrum działania: B - EN 14561, F (C. albicans, A. niger) - EN 14562, Tbc (M. terrae) - EN 14563, V (Adeno, Polio) - EN 14476, S (C. difficile 027) do 5 min. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowania a 5L.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wszystkie preparaty spełniające wymogi SWZ.

Pytanie 8

Poz. 4 pyt. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania płynny preparat przeznaczony do manualnej oraz półautomatycznej dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów giętkich oraz narzędzi termolabilnych. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenolu, QAC, amin oraz ich pochodnych. Preparat wymagający dodania aktywatora. Możliwość wielokrotnego stosowania roztworu przez 14 dni. Możliwość kontroli aktywności roztworu paskami. Zawierający w składzie kwas nadoctowy. Spektrum działania: B - EN 14561, F (C. albicans, A. niger) - EN 14562, Tbc (M. terrae) - EN 14563, V (Adeno, Polio) - EN 14476, S (B. subtilis) do 5 min. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowania a 5L (paski konfekcjonowane w opakowaniach a 25 szt. w zestawie wliczone w cenę preparatu).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wszystkie preparaty spełniające wymogi SWZ.

Pytanie 9

Poz. 5 pyt. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania paski testowe do preparatu z pozycji 4 konfekcjonowane w opakowaniach a 14 szt. z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wszystkie preparaty spełniające wymogi SWZ.

Pytanie 10

Poz. 5 pyt. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania pasków testowych w zestawie z preparatem, tj. wliczenia pasków w cenę preparatu z poz. 4

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wszystkie preparaty spełniające wymogi SWZ.