Załącznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa linii oświetlenia ulicznego w Gminie Czersk”

#### CZĘŚĆ I: „Budowa oświetlenia w ul. Floriana Ceynowy w Czersku”.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - Budowa oświetlenia w ul. Floriana Ceynowy w Czersku.

    - Budowa linii kablowej (na odcinku od szafki oświetlenia do lampy nr S13),

    - Ustawienie szafki oświetleniowej,

    - Ustawienie 3 lamp oświetleniowych LED (lampy nr S13, S12, S7).

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.

- Wykonawca uzyska od zarządcy drogi decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.

- Wykonawca przywróci nawierzchnię drogi do stanu pierwotnego.

- Uwaga! Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres. Jednak należy realizować przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót.

- Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.

- Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

  - roboty ziemne,

  - roboty instalacyjne elektryczne,

  - układanie linii kablowej oświetlenia,

  - ustawianie słupów oświetleniowych,

  - montaż opraw oświetleniowych.

#### Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).

#### CZĘŚĆ II: „Budowa oświetlenia w ul. Jana Pawła II w Czersku”.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - Budowa oświetlenia w ul. Jana Pawła II w Czersku.

    - Budowa linii kablowej (od szafki oświetlenia do lampy nr L 1.3),

    - Ustawienie szafki oświetleniowej,

    - Ustawienie 3 lamp oświetleniowych LED (lampy nr L 1.1, L 1.2 i L 1.3).

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.

- Wykonawca uzyska od zarządcy drogi decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.

- Wykonawca przywróci nawierzchnię drogi i chodników do stanu pierwotnego.

- Uwaga! Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres. Jednak należy realizować przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót.

- Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.

- Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

  - roboty ziemne,

  - roboty instalacyjne elektryczne,

  - układanie linii kablowej oświetlenia,

  - ustawianie słupów oświetleniowych,

  - montaż opraw oświetleniowych.

#### Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).

#### CZĘŚĆ III: „Budowa oświetlenia w ul. Kaszubskiej w Czersku”.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - Budowa oświetlenia w ul. Kaszubskiej w Czersku.

    - Budowa linii kablowej (na odcinku od lampy nr 102/2 do lampy nr 102/4),

    - Ustawienie 2 lamp oświetleniowych LED (lampy nr 102/3 i 102/4).

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.

- Wykonawca uzyska od zarządcy drogi decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.

- Wykonawca przywróci nawierzchnię drogi i chodników do stanu pierwotnego.

- Uwaga! Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres. Jednak należy realizować przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót.

- Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.

- Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

  - roboty ziemne,

  - roboty instalacyjne elektryczne,

  - układanie linii kablowej oświetlenia,

  - ustawianie słupów oświetleniowych,

  - montaż opraw oświetleniowych.

#### Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).

#### CZĘŚĆ IV: „Budowa oświetlenia w ul. Towarowej w Czersku”.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - Budowa oświetlenia w ul. Towarowej w Czersku.

    - Ustawienie 5 lamp oświetleniowych LED.

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.

- Wykonawca uzyska od zarządcy drogi decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.

- Wykonawca przywróci nawierzchnię drogi i chodników do stanu pierwotnego.

- Uwaga! Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres. Jednak należy realizować przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót.

- Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.

- Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

  - roboty ziemne,

  - roboty instalacyjne elektryczne,

  - układanie linii kablowej oświetlenia,

  - ustawianie słupów oświetleniowych,

  - montaż opraw oświetleniowych.

#### Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).

#### CZĘŚĆ V: „Budowa oświetlenia w Dużej Kloni”.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - Budowa oświetlenia w Dużej Kloni.

    - Budowa linii kablowej wraz ze szafką oświetleniową,

    - Ustawienie 2 lamp oświetleniowych LED.

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.

- Wykonawca uzyska od zarządcy drogi decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.

- Wykonawca przywróci nawierzchnię drogi do stanu pierwotnego.

- Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.

- Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

  - roboty ziemne,

  - roboty instalacyjne elektryczne,

  - układanie linii kablowej oświetlenia,

  - ustawianie słupów oświetleniowych,

  - montaż opraw oświetleniowych.

#### Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).

#### CZĘŚĆ VI: „Budowa oświetlenia w ul. Wyb. Kaliska w Rytlu”.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - Budowa oświetlenia w ul. Wyb. Kaliska w Rytlu.

    - Budowa linii kablowej (na odcinku od szafki oświetlenia do lampy nr 3/2),

    - Ustawienie szafki oświetleniowej,

    - Ustawienie 3 lamp oświetleniowych LED (lampy nr 1/2, 2/2, 3/2).

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.

- Wykonawca uzyska od zarządcy drogi decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.

- Wykonawca przywróci nawierzchnię drogi do stanu pierwotnego.

- Uwaga! Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres. Jednak należy realizować przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót.

- Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SWZ.

- Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

  - roboty ziemne,

  - roboty instalacyjne elektryczne,

  - układanie linii kablowej oświetlenia,

  - ustawianie słupów oświetleniowych,

  - montaż opraw oświetleniowych.

#### Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).

#### CZĘŚĆ VII: „Budowa oświetlenia w ul. Polnej w Wojtalu”.

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

  - Budowa oświetlenia w ul. Polnej w Wojtalu.

    - Budowa linii kablowej (odcinek od szafki oświetleniowej do lampy nr 205),

    - Ustawienie 2 lamp oświetleniowych LED (lampy nr 203, 204, 205).

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, który zostanie zatwierdzony przez odpowiednie organy i zarządców dróg.

- Wykonawca uzyska od zarządcy drogi decyzję na prowadzenie robót w pasie drogowym.

- Wykonawca przywróci nawierzchnię drogi do stanu pierwotnego.

- Uwaga! Załączona dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres. Jednak należy realizować przedmiot zamówienia zgodnie z zakresem określonym w przedmiarze robót.

- Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarach robót stanowiących załączniki do SWZ.

- Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

  - roboty ziemne,

  - roboty instalacyjne elektryczne,

  - układanie linii kablowej oświetlenia,

  - ustawianie słupów oświetleniowych,

  - montaż opraw oświetleniowych.

#### Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).