Zał. 1A- 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część nr 2– Sprzęt medyczny (różny)

# „Dostawa drobnego sprzętu medycznego i wyposażenia dla SPZOZ w Nowym Tomyślu”

Nr postępowania: SPZOZ.DZP.241.09.23

Zamówienie realizowane w ramach Projektu pn.:

„Doposażenie SP ZOZ im. doktora Kazimierza Hołogi w Nowym Tomyślu w sprzęt medyczny w celu poprawy dostępności i jakości usług medycznych”

Umowa o dofinansowanie nr RPWP.09.01.01-30-0031/22-00 z dnia 28.06.2023 r. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną" Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego (drobnego):  Aparat EKG  - 1 szt., Holter ciśnienia  - 3 szt., Videolaryngoskop z torem wizyjnym – 1 szt., Inhalatory – 5 szt. Fotel zabiegowy do pobierania krwi – 1 szt. Elektroniczna waga medyczna ze wzrostomierzem – 1szt. ,Waga medyczna niemowlęca – 2 szt., Rower stacjonarny elektromagnetyczny – 1 szt., Wózek inwalidzki wzmocniony – 2 szt., Pipety laboratoryjne z regulowaną pojemnością – 5szt., Wytrząsarka laboratoryjna – 1 szt., Iluminator naczyń krwionośnych – 1 szt. . Sprzęt medyczny  musi być zgodne z Dyrektywą 93/42 /EEC oraz musi spełniać wymagania określone w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (DZ.U. z 2022 poz. 974 ze zm). Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt medyczny i wyposażenie były fabrycznie nowe, nie eksploatowane,   rok produkcji:  nie wcześniej niż 2022 r.

Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: (CPV):

33100000-1   Urządzenia medyczne,

33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

33123200-0   Urządzenia do elektrokardiografii

33123210-3  Urządzenia do monitorowania czynności serca

38000000-5  Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

39180000-7  Meble laboratoryjne

42931100-2  Wirówki laboratoryjne i akcesoria

42923110-6  Wagi

33193120-6 Wózki inwalidzkie

37441300-4  Rowery stacjonarne

W poniższej części Załącznika „1A-2” do SWZ Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu i wyposażenia. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić:

- kolumnę zatytułowaną „Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE”,

- kolumnę zatytułowaną „Oferowana wartość parametru”.

W przypadku użycia w opisie parametrów minimalnych czy też opcjonalnych nazwy własnej lub nazwy rozwiązania przypisanej ściśle jednemu producentowi Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne.

| Lp | Wymagane parametry minimalne | Potwierdzenie spełnienia parametru (tak / nie) | Oferowana wartość parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Aparat EKG z wózkiem – 1 szt. |  |  |
|  | Podać markę, model, producenta oferowanego Aparatu EKG z wózkiem, rok produkcji: |  | ………………….. |
|  | 12 kanałowy elektrokardiograf z analizą i interpretacją badań |  |  |
|  | Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 1, 3, 6 i 12 odprowadzeń EKG |  |  |
|  | Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń |  |  |
|  | Analiza sygnału EKG |  |  |
|  | Interpretacja badania zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna oraz funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu |  |  |
|  | Prędkość przesuwu papieru 5/ 6,25 /10/ 12.5/ 25/ 50mm/s |  |  |
|  | Zapis w trybie automatycznym (jednoczasowo i czas rzeczywisty) |  |  |
|  | Zapis w trybie ręcznym (manual) |  |  |
|  | Zapis wstecznego przebiegu EKG (do min. 30 s) |  |  |
|  | Zapis i odczyt badań z PenDriva Parametr punktowany: Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
|  | Długi zapis (min. do 15 minut w pamięci aparatu) do oceny arytmii |  |  |
|  | Interfejs komunikacyjny min. 3 x USB |  |  |
|  | Przewodowa komunikacja z siecią LAN lub internet |  |  |
|  | Czułość min. 2,5/ 5/ 10/ 20 mm/mV |  |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych 50/60 Hz, filtr zakłóceń mięśniowych min. 25/35/45 Hz, filtr linii izoelektrycznej (w zakresie min. od 0,05 do 1,5 Hz) |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania min. 8000 Hz/kanał |  |  |
|  | Eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail za pomocą usługi EKG-MAIL |  |  |
|  | Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego oraz cyfrowy filtr pływania izolinii: - filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz - filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz - filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz |  |  |
|  | Wbudowany kolorowy ekran graficzny o przekątnej min.7”, umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna (zamawiający nie dopuszcza klawiatury wyświetlanej na ekranie) |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna min. 800 badań (podać ilość) Parametr punktowany: Pamięć 800 - 1 000 badań - 0 pkt Pamięć powyżej 1 000 badań - 10 pkt |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu |  |  |
|  | Automatyczny test aparatu |  |  |
|  | Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku |  |  |
|  | Wydruk badania bezpośrednio na drukarce laserowej (papier biurowy format A4) |  |  |
|  | Możliwość podłączenia przystawki spirometrycznej |  |  |
|  | Współpraca z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem służącym do zarządzania badaniami EKG - CardioTEKA oraz CardioTEL |  |  |
|  | Wymiary (D x S x W): 258x199x50 mm ±5mm |  |  |
|  | W zestawie: elektrody piersiowe przyssawkowe (6 szt.) i kończynowe klipsowe (4 szt.) dla dzieci + 1 komplet kabli + żel + papier + kabel zasilający |  |  |
|  | Wózek pod aparat z wysięgnikiem na kabel pacjenta z koszem na akcesoria |  |  |
|  | W blacie mały otwór wraz ze śrubą mocującą, przeznaczony do przytwierdzenia urządzenia |  |  |
|  | Wózek wyposażony w cztery koła do przemieszczania, w tym dwa z blokadą. |  |  |
|  | Okres gwarancji : min 24 mies. (podać) |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres |  |  |
|  | Podać ilość (częstotliwość) przeglądów wymagana przez producenta sprzętu (zgodnie z instrukcją używania) |  |  |
| II | Holter ciśnienia – 3 szt. |  |  |
|  | Podać markę, model, producenta, Rok produkcji oferowanego Holtera ciśnienia: |  | ……………. |
|  | Rejestrator długotrwałych zapisów nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi |  |  |
| 1 | Metoda pomiaru oscylometryczna |  |  |
| 2 | Współpraca z posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem HolCARD Cr-07 oraz oprogramowaniem ABPM 508 |  |  |
|  | Dane informacyjne: nazwa urządzenia, ID pacjenta, data i godz. badania, ilość zapisanych badań, dostępna pamięć, przebieg, dane serwisowe |  |  |
| 0 | Możliwość stosowania u dzieci powyżej 3 roku życia, kobiet w ciąży oraz pacjentów przedrzucawkowych |  |  |
|  | Ocena ciśnienia tętniczego krwi odbywa się poprzez zastosowanie dmuchanego mankietu, dokładnego przetwornika ciśnienia i zaworu do deflacji. |  |  |
|  | Szybkie rozpoczęcie pracy w dwóch ruchach |  |  |
|  | Podwójny system zabezpieczeń gwarantujący wysokie bezpieczeństwo użytkowania |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz średniego |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: u dorosłych: 0-300 mmHg, pediatryczny: 0-150 mmHg (względem ciśnienia atmosferycznego) |  |  |
|  | Możliwość podziału okresu badań na min. 6 podokresów |  |  |
|  | Możliwość programowania cykli pomiarowych |  |  |
|  | Wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego |  |  |
|  | Możliwość rozpoczęcia badania bez podłączenia do komputera i dedykowanego oprogramowania |  |  |
|  | Pomiar na żądanie |  |  |
|  | Wyświetlacz alfanumeryczny OLED |  |  |
|  | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta |  |  |
|  | Praca do tygodnia czasu, pamięć 1000 pomiarów |  |  |
|  | Czas pracy ok. 1 tydzień (pomiary co 30 min) |  |  |
|  | Pełna prezentacja danych pomiarowych z bieżącego badania: Aktualne ciśnienie w mankiecie (wartości liczbowe i graficzne) Wynik pomiarów Możliwe błędy w postaci ostrzeżeń i kodów |  |  |
|  | Dwie funkcjonalności: Praca bateryjna Praca online – zasilanie z USB, bez udziału baterii – tryb stacjonarnego ciśnieniomierza |  |  |
|  | Funkcje: testu manometru, testu szczelności |  |  |
|  | Zasilanie: 4 baterie alkaliczne lub akumulatorki |  |  |
|  | Wymiary: max 90x36x93 mm Waga < 190 g bez baterii |  |  |
|  | Wyposażenie: mankiet dla dorosłych, rozmiar średni, przewód ciśnieniowy, łącznik mankietów-2szt, torba na rejestrator z pasem, baterie-4szt, instrukcja, karta gwarancyjna |  |  |
|  | Okres gwarancji : min 24 mies. (podać) |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres |  |  |
|  | Podać ilość (częstotliwość) przeglądów wymagana przez producenta sprzętu (zgodnie z instrukcją używania) |  |  |
| III | Videolaryngoskop – 1 szt. |  |  |
|  | Podać markę, model, producenta, rok produkcji oferowanego Wideolaryngoskopu z łyżkami laryngoskopowymi jednorazowego użytku |  | ………………………………….. |
|  | Aparat umożliwiający wykonywanie trudnej intubacji pacjenta pod kontrolą kamery, jak również intubację pacjenta przytomnego |  |  |
|  | Urządzenie przenośne łatwe w użyciu |  |  |
|  | Bateria litowa lub litowo-jonowa min. 3,7V 1500mAh umożliwiająca prace min. 3 godz. |  |  |
|  | Kolorowy ekran min. 2,5”, Rozdzielczość – min. 480 x 320 pikseli Parametr punktowany ekran o wielkości od 2,5” do 3,4” – 0 pkt. ekran o wielkości 3,5 ‘’ i większy – 10 pkt. |  |  |
|  | Waga – max. 300 g. Parametr punktowany waga laryngoskopu poniżej od 100 g do 300 g – 0 pkt. waga laryngoskopu poniżej 100 g – 10 pkt. |  |  |
|  | Ekran wodoszczelny min. IPX4, możliwość dezynfekcji środkiem na bazie alkoholu lub chloru |  |  |
|  | Łatwa wymiana łyżek |  |  |
|  | Przycisk włącz/wyłącz |  |  |
|  | Ładowanie przez mikro USB |  |  |
|  | Szybkie uruchamianie jednym przyciskiem |  |  |
|  | Brak ostrych krawędzi sprawiająca, że produkt znacznie eliminuje ryzyko urazów |  |  |
|  | W komplecie: stacja ładująca kompatybilna z wyświetlaczem, 1 min. metrowy kabel zasilacza, umożliwiający ustawienie monitora w dowolnym miejscu niezbędne |  |  |
|  | Łyżka laryngoskopowa jednorazowego użytku: - sterylna, jednorazowego użytku - wykonana z metalu - materiał łyżki wykonany ze specjalnego włókna kompozytowego, minimalizującego ryzyko powstawania refleksów świetlnych, oraz poprawia skuteczność intubacji przy suchym języku pacjenta. - posiadająca wbudowane zabezpieczenie przeciwmgłowe, system obrazowania, który posiada ogniskową, pole widzenia oraz pole oświetlenia zoptymalizowane pod kątem uzyskania lepszego obrazu budowy głośni. - Niski profil łyżek zwiększający widoczność pola zabiegowego - posiadająca możliwość pochylenia ekranu do min. 70o |  |  |
|  | Okres gwarancji : min 24 mies. (podać) |  |  |
|  | W okresie gwarancji całkowicie bezpłatne wykonanie usługi napraw lub wymiany wadliwych części/podzespołów przez minimum 2 lata |  |  |
|  | Maksymalna liczba 2 napraw w okresie gwarancyjnym, trzecia naprawa połączona z wymianą aparatu na całkiem nowy |  |  |
|  | Gwarancja obejmuje wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych zgodnie z wymogami producenta |  |  |
|  | Maksymalny czas usunięcia usterki 7 dni roboczych od daty zgłoszenia |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres |  |  |
|  | Podać ilość (częstotliwość) przeglądów wymagana przez producenta sprzętu (zgodnie z instrukcją używania) |  |  |
| IV | Inhalatory – 5 szt |  |  |
|  | Podać markę, model, producenta oferowanego Inhalatora: |  | …………………………………………… |
|  | Dostosowany do pracy przy intensywnej eksploatacji w szpitalu |  |  |
|  | Urządzenie przystosowane do pracy ciągłej (kolejno wielu pacjentów). Wyposażone w ciśnieniomierz i wskaźnik ciśnienia |  |  |
|  | Praktyczny schowek na akcesoria oraz wygodna rączkę do przenoszenia |  |  |
|  | Obudowa wykonana z wysokiej jakości tworzywa odpornego na wysoką temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne |  |  |
|  | Skuteczna depozycja płucna, mała kropelka aerozolu |  |  |
|  | Parametry techniczne: Maks. Ciśnienie - 2,5 bar, Ciśnienie pracy - 1,30 bar, Maks. Przepływ - 16 l/min , Przepływ pracy - 5,2 l/min, Nebulizacja - 0,50 ml/min, MMAD - 3,25 um / zgodnie z normą EN-13544-1, frakcja > 70%, Cykl pracy - Ciągły, Cicha praca Poziom hałasu – max. 58 dBA, Wymiary: 25x19x16 cm (+/- 2 cm.) Waga max. 2,30 kg |  |  |
|  | Wyposażenie: regulator ciśnienia, wskaźnik ciśnienia, nebulizator Hi-FLO, ustnik plastikowy, maska inhalacyjna dla dorosłych, maska inhalacyjna dla dzieci, wężyk łączący, wkładka nosowa, filtr |  |  |
|  | Okres gwarancji : min 24 mies. (podać) |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres |  |  |
|  | Podać ilość (częstotliwość) przeglądów wymagana przez producenta sprzętu (zgodnie z instrukcją używania) jeśli jest wymagany przegląd |  |  |
| V | Fotel do pobierania krwi – 1 szt |  |  |
|  | Podać markę, model, producenta, oferowanego fotela zabiegowego. |  | …………….. |
|  | Fotel zabiegowy z blatem bocznym (stolikiem na probówki) |  |  |
|  | Profile wykonane z wysokiej jakości stali pokryte farbą proszkową zapewniające wysoką odporność i trwałość |  |  |
|  | Obicie wykonane z wysokiej jakości tkaniny oraz szyte bezszwowo zapewniające wysoki komfort użytkowania (profilowany materac o anatomicznym kształcie) |  |  |
|  | Konstrukcja fotela umożliwiająca regulacje poszczególnych elementów za pomocą sprężyny gazowej |  |  |
|  | Fotel regulowany mechanicznie |  |  |
|  | Regulowany segment oparcia pleców |  |  |
|  | Regulowany segment podudzia |  |  |
|  | Regulowana kąt pochylenia podłokietników |  |  |
|  | Regulowana wysokość podłokietników |  |  |
|  | Regulowana pozycja Trendelenburga |  |  |
|  | Całkowita długość fotela: 1870 mm (+/-30mm) |  |  |
|  | Całkowita szerokość fotela: 880 mm (+/-30mm) |  |  |
|  | Szerokość siedziska: 550 mm (+/-20mm) |  |  |
|  | Wysokość siedziska: 500 mm (+/-20mm) |  |  |
|  | Kątowa regulacja segmentu oparcia pleców: 75° |  |  |
|  | Trendelenburg segmentu oparcia pleców: – 7° ± 2° |  |  |
|  | Kątowa regulacja segmentu podudzia: 7° do – 70° |  |  |
|  | Kątowa regulacja podłokietników: – 20° do 60° (± 2°) |  |  |
|  | Zakres regulacji wysokości podłokietników: 150 do 250 mm (+/- 20mm) |  |  |
|  | Wymiary blatu bocznego: 248 x 348 mm (+/- 10 mm) |  |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 150 kg |  |  |
|  | Gwarancja : 24 miesiące |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres |  |  |
| VI | Elektroniczna waga medyczna ze wzrostomierzem – 1 szt. |  |  |
|  | Podać markę, model, producenta oferowanej wagi medycznej |  | ………………………………. |
|  | Elektroniczna waga osobowa klasy III przeznaczona do ważenia pacjentów w placówkach służby zdrowia. |  |  |
|  | Obciążenie maksymalne do min. 300 kg |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD |  |  |
|  | Zasilanie: bateryjne lub sieciowe (zasilacz w zestawie) |  |  |
|  | Wymiary wagi (wys. x dług. x szer.): 1100 x 480 x 360 mm |  |  |
|  | Wymiary platformy min: 310 mm x 360 mm |  |  |
|  | Platforma antypoślizgowa |  |  |
|  | Gumowane stopki umożliwiające regulację poziomu platformy |  |  |
|  | Wbudowany interfejs RS232 (kabel do podłączenia z PC w zestawie) |  |  |
|  | Opcje: TARA, HOLD, BMI, PRINT |  |  |
|  | Wzrostomierz |  |  |
|  | Zakres pomiaru wzrostomierza min.: 60 - 210 cm Podziałka: 1 mm |  |  |
|  | Bezpłatna pierwotna legalizacja |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 mies. |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres |  |  |
|  | Podać ilość (częstotliwość) przeglądów wymagana przez producenta sprzętu (zgodnie z instrukcją używania) |  |  |
| VII | Waga medyczna niemowlęca – 2 szt. |  |  |
|  | Podać markę, model, producenta oferowanej wagi medycznej niemowlęcej: |  | ………………….. |
|  | Precyzyjna elektroniczna waga klasy III |  |  |
|  | Max. zakres pomiarowy: 10/20 kg |  |  |
|  | Wyposażona w funkcję TARA i HOLD. Pomiar masy ciała netto dzięki funkcji TARA niezależnie od pieluchy albo miękkiej podkładki. Funkcja Hold umożliwiająca szybkie zatrzymanie wyników na wyświetlaczu podczas ważenia ruchliwych dzieci |  |  |
|  | Waga posiadająca wygodną, płaską i szeroką szalkę oraz wyraźny wyświetlacz LCD z podświetleniem wbudowanym w obudowę wagi |  |  |
|  | Wykonana z materiału łatwego w utrzymaniu czystości (np. polistyren lub ABS) |  |  |
|  | Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym/ bateryjnym ok. 8 godzin (min. 500 ważeń) |  |  |
|  | 4 regulowane podgumowane punkty podparcia wagi |  |  |
|  | Jednostka miary: kilogram |  |  |
|  | Podziałka elementarna: 5 g <10 kg > 10 g |  |  |
|  | Wymiary min. (szer. x wys. x głęb.): 650 x 110 x 308 mm |  |  |
|  | Wyświetlacz / Wysokość cyfr: LCD min. 20 mm |  |  |
|  | Wymiar wyświetlacza min. 90 mm x 28 mm |  |  |
|  | Waga własna: 3,7 kg |  |  |
|  | Zasilacz sieciowy : zasilacz zewnętrzny 100-240VAC, 50-60Hz/12V |  |  |
|  | Bezpłatna pierwotna legalizacja |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 mies. |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres |  |  |
|  | Podać ilość (częstotliwość) przeglądów wymagana przez producenta sprzętu (zgodnie z instrukcją używania) |  |  |
| VIII | Rower stacjonarny - 1 szt. |  |  |
|  | Podać markę, model, producenta: |  | ………………….. |
|  | Konstrukcja z niskim wejściem, ułatwiająca korzystanie ze sprzętu osobom po kontuzjach i seniorom. |  |  |
|  | Waga pacjenta max.: minimum do 150 kg |  |  |
|  | Wymiary rowerka: wymiary (dł. x szer. x wys.): 123 x 57,5 x 154 cm (+/-2cm.) |  |  |
|  | Waga rowerka max. 40,00 kg |  |  |
|  | System oporu: elektromagnetyczny |  |  |
|  | Regulacja komputerowa |  |  |
|  | Ilość programów obciążenia: min. 16 |  |  |
|  | Regulacja siodełka i kierownicy pozwalająca dopasować wysokość do indywidualnych warunków pacjenta |  |  |
|  | Siodełko z pianki typu EVA pokryte skórą ekologiczną |  |  |
|  | Regulacja siodełka w pionie i poziomie umożliwiające dostosowanie roweru do pacjenta |  |  |
|  | Regulacja wysokości siodełka (od ziemi): min. 80 - 100 cm (+/- 5 cm) |  |  |
|  | Regulacja wysokości siodełka (od pedałów): 70 - 86 cm (+/- 5 cm) |  |  |
|  | Ilość poziomów regulacji siodełka : min. 8 |  |  |
|  | Odległość kierownicy od siodełka: 36 - 43 cm (odległość mierzona od jego początku siodełka do wspornika kierownicy) (+/- 2 cm.) |  |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia kierownicy |  |  |
|  | Sensory pulsu w uchwytach kierownicy |  |  |
|  | Stabilizatory min. szerokość: przedni 57,5 cm, tylni 57,5 cm |  |  |
|  | Kółka transportowe w przednim stabilizatorze |  |  |
|  | Nakładki poziomujące we wszystkich stabilizatorach |  |  |
|  | Antypoślizgowe, samopoziomujące pedały z regulowanymi paskami |  |  |
|  | Półeczka na urządzenie mobilne |  |  |
|  | Zasilacz: Input: 100-240V -50/60HZ 0,4A Max, Output: 9,0V 1,5A max. 13,5W |  |  |
|  | Komputer : Kolorowy wyświetlacz LCD |  |  |
|  | Mierzone parametry: czas, prędkość, dystans, całkowity dystans (ODO), ilość obrotów na minutę (RPM), zużycie energii podczas treningu (WATT), kalorie, puls, |  |  |
|  | Porty: USB , Bluetooth |  |  |
|  | Odliczanie ustawionej wartości (czasu, dystansu, ilość kalorii) |  |  |
|  | Ostrzeżenie o przekroczeniu ustawionej wartości pulsu (z alarmem) |  |  |
|  | Pulse Rate |  |  |
|  | Oszczędzanie energii - wyłączenie po 4 minutach bezczynności |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 mies. |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres |  |  |
| IX | Wózek inwalidzki wzmocniony – 2 szt. |  |  |
|  | Podać markę, model, producenta wózka : |  | ………………….. |
|  | Zaprojektowany dla osób o większych wymiarach, otyłych. |  |  |
|  | Rama: stalowa |  |  |
|  | Sposób składania wózka: składany na podwójnym krzyżaku |  |  |
|  | Ciągi: stalowe |  |  |
|  | Podnóżki: uchylne ze skokową regulacją długości |  |  |
|  | Hamulec postojowy |  |  |
|  | Podłokietniki: krótkie z funkcją demontażu |  |  |
|  | Rodzaj kół tylnych: pełne o średnicy 24" |  |  |
|  | Rodzaj kół przednich: gumowe o średnicy 8" |  |  |
|  | Kolor ramy: srebrno-czarny |  |  |
|  | Rodzaj wózka manualnego: wózek ręczny |  |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika: min. 225 kg |  |  |
|  | Możliwość składania |  |  |
|  | Szerokość całkowita: 80 cm (w rozm. 56 cm) (+/-1cm.) |  |  |
|  | Głębokość całkowita 123 cm (+/- 2 cm) |  |  |
|  | Wysokość siedziska od podłoża 52 cm (+/-2cm) |  |  |
|  | Wysokość całkowita 93 cm (+/- 2 cm.) |  |  |
|  | Wymiary siedziska 56 cm x 47 cm (+/-1cm.) |  |  |
|  | Waga max: 24 kg |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 mies. |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres |  |  |
| X | Pipety automatyczne jednokanałowe – 5 szt. |  |  |
|  | Podać markę, model, producenta pipet: |  | ………………….. |
|  | Pipety o zmiennej pojemności |  |  |
|  | Ergonomiczny kształt, niska waga pipety zwiększające komfort pracy |  |  |
|  | Szybka i wygodna obsługa jednym przyciskiem |  |  |
|  | Zwiększona wytrzymałość dzięki zastosowaniu pierścienia ze stali nierdzewnej, chroniącego krawędzie głowicy urządzenia. |  |  |
|  | Wyposażone w tłok odporny na korozję i działanie związków chemicznych, który można obsługiwać jedną ręką |  |  |
|  | Specjalna konstrukcja wyrzutnika końcówek minimalizująca ryzyko powstawania aerozoli |  |  |
|  | Sprężynowy stożek końcowy umożliwiający obsługę pipety bez wysiłku |  |  |
|  | Szybkość i łatwość w ustawianiu żądanej objętości |  |  |
|  | Łatwość utrzymania w czystości, możliwość całkowitego rozłożenia pipet i poddania sterylizacji w autoklawie. |  |  |
|  | Barwny kod pozwalający użytkownikowi na szybką identyfikację pipety o żądanym zakresie pojemności. |  |  |
|  | Pojemności pipet : 10 -100 μl - 1szt. 20 -200 μl - 1 szt. 100 - 1000 μl - 2 szt. 500- 5000 µl - 1 szt. |  |  |
|  | 4-cyfrowy wskaźnik pojemności z okienkiem powiększającym |  |  |
|  | Pipety posiadające Świadectwo kalibracji, potwierdzające zgodność z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 mies. |  |  |
|  | serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres |  |  |
| XI. | Wytrząsarka laboratoryjna – 1 szt. |  |  |
|  | Podać markę, model, producenta wytrząsarki: |  | ………………….. |
|  | Rok produkcji (podać): |  |  |
|  | Wytrząsarka z funkcją pracy impulsowej lub ciągłej |  |  |
|  | Rodzaj ruch: okrężny (kołowy), skok wytrząsania 4 mm. |  |  |
|  | Zakres prędkości od 500 do 2500 obr./min. |  |  |
|  | Silikonowe nóżki gwarantujące zachowanie położenia i jego stabilność podczas pracy urządzenia |  |  |
|  | Solidna obudowa odlewana ciśnieniowo. |  |  |
|  | Możliwość zakupu akcesoriów i mocowań do różnego typu szkła laboratoryjnego. |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie (z przystawką) 0,4 kg. |  |  |
|  | Moc wejściowa silnika 39 W |  |  |
|  | Moc wyjściowa silnika 9 W |  |  |
|  | Regulacja prędkości w skali 0-6 |  |  |
|  | Wymiary (szer. × wys. × gł.) 120x 140 x 138 mm (+/-20mm) |  |  |
|  | Ciężar max. 4,0 kg. |  |  |
|  | Dopuszczalna temperatura otoczenia 5 – 40 °C |  |  |
|  | Dopuszczalna wilgotność względna 80 % |  |  |
|  | Napięcie 220-240/15/110 V, 50/60 Hz zasilanie 60 W |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 mies. |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres |  |  |
|  | Podać ilość (częstotliwość) przeglądów wymagana przez producenta sprzętu (zgodnie z instrukcją używania) |  |  |
| XII | Iluminator naczyń krwionośnych (Skaner żył ze stojakiem nablatowym) – 1 szt. |  |  |
|  | Podać nazwę, model, producenta oferowanego skanera żył: |  | …………………… |
|  | Odpowiedni dla dorosłych i dzieci |  |  |
|  | Iluminator generujący światło w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR), które dalej pochłaniane jest przez jest krew i odbijane przez tkanki. Aparat następnie przetwarzający uzyskane dane i wyświetlający obraz unaczynienia bezpośrednio na skórze pacjenta. |  |  |
|  | Min. 3 poziomy jasności |  |  |
|  | Min. 3 rozmiary wyświetlanego obrazu |  |  |
|  | Możliwość zdefiniowania funkcji pozwalających dostosować się do pacjentów w różnym wieku, koloru skóry, wagi (tj. rozmiaru projekcji, koloru, jasności itp.) |  |  |
|  | Fala podczerwieni o długości ok. 850 nm +/- 90 nm |  |  |
|  | Głębokość wykrywania podczerwieni (głębokość penetracji): min. 0-10 mm |  |  |
|  | Wyświetlacz min. 1,3’’ |  |  |
|  | Technologia projekcji DLP |  |  |
|  | Optymalna odległość obrazowania (odległość iluminatora/skanera od ciała pacjenta): min. 15-20cm |  |  |
|  | Komunikat o niskiej pojemności baterii |  |  |
|  | Akumulator litowy o poj. min. 3000mAh, czas pracy min. 2 godziny |  |  |
|  | Zasilanie ładowania: 5V, 2A, 100V-240V 50Hz-60Hz (przez zasilacz lub USB) |  |  |
|  | Rozmiar: 22 x 6 x 6 (w cm.) (+/- 1 cm.) |  |  |
|  | Stojak z uchwytem na stół |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy (podać okres gwarancji) |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny - podać adres |  |  |
|  | Podać ilość (częstotliwość) przeglądów wymagana przez producenta sprzętu (zgodnie z instrukcją używania) |  |  |
|  | Wymagania ogólne dla wszystkich pozycji: |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zasad eksploatacji i obsługi urządzeń w miejscu użytkowania sprzętu (dot. Videolaryngoskopu, Aparatu EKG, Holtera ciśnienia) |  |  |
|  | W okresie gwarancyjnym wykonywanie min. 1 bezpłatnego przeglądu oraz serwisowanie zgodnie z wymaganiami/ zaleceniami producenta, ostatni na koniec gwarancji – dot. sprzętu, dla którego zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu (w instrukcji obsługi) jest wymagane dokonywanie przeglądów (podać ilość przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu medycznego przy każdej pozycji tabeli, jeśli przegląd jest wymagany) |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 h) w dni robocze (od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) |  |  |
|  | Czas naprawy nie wymagający sprowadzenia części zamiennych max. 3 dni robocze |  |  |
|  | Czas naprawy wymagający sprowadzenia części zamiennych max. 5 dni robocze |  |  |
|  | Gwarancja na wymieniony element/ podzespół na okres, na jaki gwarancji udzieli producent wymienionego elementu/podzespołu albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności, który termin upłynie później. |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu/elementu uprawniająca do wymiany podzespołu/elementu na nowy - maksymalnie 3 |  |  |
|  | Gwarancja obejmuje wszystkie koszty związane z przeglądami, dojazdem i usunięciem usterki |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat |  |  |

Maksymalna suma punktów wynosi 40 pkt.

Liczba przyznanych punktów za zaoferowane parametry służyć będzie ocenie w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne).

Uwaga!

Parametry wskazane w kolumnie "Wymagane parametry minimalne" są parametrami granicznymi, co oznacza że niespełnienie któregokolwiek wymaganego parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Brak odpowiedzi w kolumnie „tak/nie” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym przedmiocie zamówienia.

W przypadku, gdy Zamawiający określił dany parametr jako punktowany, oznacza to,  że za jego spełnienie (zaoferowanie) oferta Wykonawcy otrzyma wskazaną liczbę punktów, które służyć będą ocenie oferty w kryterium Jakość (parametry techniczno-funkcjonalne). Za brak spełnienia tego parametru Zamawiający przyzna ofercie 0 pkt za ten parametr.

W przypadku, gdy w ramach danego parametru określony został minimalny poziom spełnienia, a punktacja określona została w przypadku zaoferowania parametru lepszego niż minimalnie wymagany:

w przypadku, gdy oferta nie spełni minimalnego poziomu – to zostanie odrzucona,

gdy Wykonawca zaoferuje parametr na wymaganym poziomie, ale niższym niż poziom za który określono przyznanie punktów – oferta otrzyma 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”;

Gdy Wykonawca zaoferuje parametr „lepszy” zgodnie z opisem oceny – Zamawiający przyzna za dany parametr punkty określone dla danego parametru;

Jeśli Wykonawca nie poda wartości oferowanej dla parametru ocenianego a jedynie potwierdzi spełnienie danego  parametru (wpisze: tak) – Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował dany parametr na minimalnym wymaganym poziomie i przyzna 0 pkt w kryterium oceny ofert „Jakość”.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia przedmiotu zamówienia spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Ww. przedmiot zamówienia zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy

| Lp | Nazwa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kol. D x kol. E |  | (kol. F x kol. G%) + kol. F |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|  | Aparat EKG | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Holter ciśnienia | szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Videolaryngoskop | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Inhalator | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Fotel do pobierania krwi | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Elektroniczna waga medyczna ze wzrostomierzem | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Waga medyczna niemowlęca | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Rower stacjonarny | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Wózek inwalidzki wzmocniony | szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pipety laboratoryjne jednokanałowe | szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Wytrząsarka laboratoryjna | szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Iluminator naczyń krwionośnych (Skaner żył ze stojakiem nablatowym) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem: |  | x |  |

Jeśli przedmiot zamówienia składa się z elementów objętych różnymi stawkami VAT – to należy wyszczególnić wartość netto i brutto wg stawek VAT  (albo w uwagach pod tabelą, albo zmodyfikować tabelę).

Uwaga! Niniejszy załącznik stanowi integralną część oferty i nie podlega uzupełnieniu.

Dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym