## 1b - opis wymagań granicznych
| DFP.271.147.2024.AMW |  |  |  |  | załącznik nr 1b do specyfikacji
załącznik nr ….. do umowy
CZĘŚĆ 1
Tabela 1 | Warunki graniczne dla mikroskopów fluorescencyjnych (2 sztuki)
| lp. | Parametr | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* | Parametr wymagany do potwierdzenia w przedmiotowych środkach dowodowych
| 1 | Źródło światła – lampa LED |  | dotyczy
| 2 | Nie wymaga fazy nagrzewania źródła światła. |  | nie dotyczy
| 3 | Światło wzbudzające mikroskopu posiadające zawsze tę samą intensywność przez cały okres ważności lampy |  | nie dotyczy
| 4 | Brak powstawania szkodliwego promieniowania UV. |  | nie dotyczy
| 5 | Żywotność lampy minimum 14000 godzin |  | nie dotyczy
| 6 | Sygnalizacja akustyczna zakończenia żywotności źródła światła |  | nie dotyczy
| 7 | Możliwość podłączenia kamery. |  | nie dotyczy
| 8 | Możliwość krótkiego wyłączania mikroskopu bez zmiany intensywności |  | nie dotyczy
| 9 | Zestaw komputerowy dedykowany przez producenta do obsługi kamery mikroskopowej i programu laboratoryjnego |  | dotyczy
*Nie spełnianie któregokolwiek z warunków przedstawionych w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
Tabela 1 a | Warunki graniczne dla mikroskopów fluorescencyjnych (1 sztuki)
| lp. | Parametr | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* | Parametr wymagany do potwierdzenia w przedmiotowych środkach dowodowych
| 1 | Źródło światła – lampa LED |  | nie dotyczy
| 2 | Nie wymaga fazy nagrzewania źródła światła. |  | nie dotyczy
| 3 | Światło wzbudzające mikroskopu posiadające zawsze tę samą intensywność przez cały okres ważności lampy |  | nie dotyczy
| 4 | Brak powstawania szkodliwego promieniowania UV. |  | nie dotyczy
| 5 | Żywotność lampy minimum 14000 godzin |  | nie dotyczy
| 6 | Sygnalizacja akustyczna zakończenia żywotności źródła światła |  | nie dotyczy
| 7 | Możliwość podłączenia kamery. |  | nie dotyczy
| 8 | Możliwość krótkiego wyłączania mikroskopu bez zmiany intensywności |  | dotyczy
| 9 | Zestaw komputerowy dedykowany przez producenta do obsługi kamery mikroskopowej i programu laboratoryjnego |  | dotyczy
| 10 | Urzadzenie fabrycznie nowe . Nie strasze niż 2023 r. |  | dotyczy
*Nie spełnianie któregokolwiek z warunków przedstawionych w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
Tabela 2 | CZYTNIK MIKROPŁYTEK – warunki graniczne
| l.p. | Parametry czytnika – wymagania odcinające | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* | Parametr wymagany do potwierdzenia w przedmiotowych środkach dowodowych
| 1 | Czytnik mikropłytek sterowany za pomocą stacji sterującej PC wraz oprogramowaniem sterującym i obliczeniowym |  | dotyczy
| 2 | Zakres długości fali min. 400 – 800 nm 340-900 nm |  | dotyczy
| 3 | Zakres pomiarowy min. 0 – 4,000 OD |  | dotyczy
| 4 | Układ pomiarowy 8 – kanałowy z cyfrową kontrolą świecenia lampy (zmienna jasność lampy w zależności od warunków pomiarowych) |  | dotyczy
| 5 | Tryby odczytu: EndPoint, Kinetyczny – dla pojedynczej i podwójnej długości fali. |  | dotyczy
| 6 | Możliwość odczytu wielokrotnego dla co najmniej 4 długości fali z falą referencyjną |  | nie dotyczy
| 7 | Odczyt płytek 96 dołkowych z dnem płaskim, okrągłym oraz typu V. |  | nie dotyczy
| 8 | Dokładność odczytu min. +/-1,0% |  | nie dotyczy
| 9 | Powtarzalność min. +/-0,5% |  | nie dotyczy
| 10 | Wbudowane filtry interferencyjne 405, 450, 492, 620, 595, 560 nm |  | nie dotyczy
| 11 | Czas odczytu płytki 96 dołków maks. 5 sek. |  | nie dotyczy
| 12 | Wbudowany interfejs do podłączenia komputera RS232 lub USB |  | nie dotyczy
| 13 | Wbudowana wytrząsarka z programowanym czasem pracy i amplitudą |  | nie dotyczy
| 14 | Źródło światła - lampa LED |  | nie dotyczy
*Nie spełnianie któregokolwiek z warunków przedstawionych w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
OPROGRAMOWANIE DO CZYTNIKA MIKROPŁYTEK
| l.p. | Parametry oprogramowania | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* | Parametr wymagany do potwierdzenia w przedmiotowych środkach dowodowych
| 1 | Oprogramowanie sterujące i obliczeniowe pracujące w środowisku Windows 98, ME,2000,XP 7, 8, 10 lub równoważny |  | dotyczy
| 2 | Oprogramowanie sterujące i obliczeniowe w języku polskim |  | nie dotyczy
| 3 | Ilość zapamiętywanych protokołów pomiarowych oraz wyników odczytów - nieograniczony |  | nie dotyczy
| 4 | Zaprogramowane protokoły pomiarowe i obliczeniowe dla badań wykonywanych w naszym laboratorium – podczas instalacji urządzenia |  | dotyczy
| 5 | Definiowalne przez użytkownika formuły obliczeniowe, układ płytki, powtórzenia, grupy pomiarowe, formuły walidacyjne |  | dotyczy
| 6 | Możliwość zapamiętywania identyfikatorów prób dla konkretnych dołków i płytek. |  | nie dotyczy
| 7 | Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych do wprowadzania danych o próbach pacjentów. |  | nie dotyczy
| 8 | Wbudowany kreator wydruków |  | nie dotyczy
| 9 | Wbudowane funkcje statystyczne |  | nie dotyczy
| 10 | Wbudowane algorytmy dopasowania krzywej (min. 7 algorytmów) |  | nie dotyczy
| 11 | Wbudowane algorytmy eksportu danych do formatów min. TXT i XLS |  | nie dotyczy
| 12 | System kreatorów protokołów badań przesiewowych |  | nie dotyczy
| 13 | Praca z wieloma użytkownikami - system haseł i praw dostępu |  | nie dotyczy
| 14 | Możliwość zapamiętywania krzywych standardowych do późniejszego użytku (odczytu). |  | dotyczy
| 15 | Możliwość instalacji i pracy na innych komputerach w pełnej funkcjonalnie wersji. |  | dotyczy
| 16 | W cenie oferty aktualizacja oprogramowania oraz pomoc on-line |  | nie dotyczy
*Nie spełnianie któregokolwiek z warunków przedstawionych w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
Tabela 3 | Urządzenie (aparat) do oznaczania immunoblotów oraz zapisu wyników - Warunki graniczne.
| lp | Wymagany parametr | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* | Parametr wymagany do potwierdzenia w przedmiotowych środkach dowodowych
| 1. | W pełni zautomatyzowany system: automatyzacja całej procedury inkubacji blotów – identyfikacja próbek, rozcieńczanie próbek, wszystkie etapy inkubacji, płukanie |  | dotyczy
| 2. | zintegrowany czytnik kodów kreskowych |  | dotyczy
| 3. | przepustowość: do 44 próbek pacjentów w jednej inkubacji |  | dotyczy
| 4. | możliwość inkubacji jednocześnie testów autoimmunologicznych, zakaźnych oraz do diagnostyki alergii na jednym urządzeniu, |  | nie dotyczy
| 5. | ocena za pomocą zautomatyzowanego programu do oceny testów paskowych – automatyczne fotografowanie zainkubowanych pasków, możliwość dwukierunkowego połącznia z LIS (import i eksport list roboczych) |  | dotyczy
| 6. | obsługa urządzenia za pomocą komputera sterującego połączony przez port USB |  | dotyczy
| 7. | min. 40 pozycji na próbki badane |  | nie dotyczy
| 8. | mechanizm kołyszący – co najmniej 3 prędkości |  | nie dotyczy
| 9. | Detekcja poziomu cieczy (pojemnościowa) |  | nie dotyczy
| 10. | Objętość pipetowania reagentów 0,1-5 ml co 0,1 ml |  | nie dotyczy
| 11. | Objętość pipetowania próbek 15-200 ul (najmniejsza objętość pipetowania 1 ul) |  | nie dotyczy
| 12. | Rozwiązanie systemowe (1-litrowe butelki z kontrolą poziomu oraz alarmem) |  | nie dotyczy
| 13. | Rozcieńczanie próbki w kanałach tacki inkubacyjnej poprzez dodanie buforu do rozcieńczeń |  | dotyczy
| 14. | Monochromatyczna kamera CCD o rozdzielczości min. 490 dpi |  | nie dotyczy
| 15. | ocena w normalnych warunkach oświetleniowych |  | nie dotyczy
| 16. | Pozyskiwanie i przechowywanie indywidualnych zdjęć dla każdego paska |  | nie dotyczy
| 17. | Nazwy plików zdjęciowych zgodne z listą roboczą oraz próbkami badanymi |  | nie dotyczy
| 18. | Zestaw komputerowy dedykowany przez producenta do obsługi analizatora immunoblotów |  | dotyczy
* Niespełnienie warunków powoduje odrzucenie oferty.
Tabela 4 | Wykaz sprzętu komputerowego przewidzianych do dzierżawy wraz z wymogami do przetargu dla Pracowni Cytoimmunologii ZDBiM SU Skawińska 8
| miejsce instalacji | wymagany sprzęt | wymagane parametry |  | Parametr wymagany do potwierdzenia w przedmiotowych środkach dowodowych
| mikroskop | zestaw komputerowy + kamera mikroskopowa | Zestaw komputerowy dedykowany przez Wykonawcę do obsługi kamery mikroskopowej i programu laboratoryjnego (opisanego w tabeli 4) |  | nie dotyczy
| analizator IIF | zestaw komputerowy i z UPS | Zestaw komputerowy dedykowany przez Wykonawcę do obsługi analizatora IF |  | nie dotyczy
| analizator testów immunoblot | zestaw komputerowy i z UPS | Zestaw komputerowy dedykowany przez Wykonawcę do obsługi analizatora immunoblotów |  | nie dotyczy
| serwer fizyczny pośredniczący w komunikacji z LSI (w przypadku zastosowania) | serwer z UPS | Serwer dedykowany przez Wykonawcę do obsługi komunikacji pomiedzy aparatami a LSI. |  | nie dotyczy
Pod pojęciem zestaw komputerowy rozumie się komputer z monitorem, myszką i klawiaturą z odpowiedni kablami umożliwiającymi pracę.
Większość z komputerów stanowi integralne wyposażenie urządzeń i trudno nam narzucać parametry, bo może to utrudnić lub uniemożliwić ich działanie. Firma dostarczająca sprzęt jest zobowiązana do zapewnienia prawidłowej pracy wszystkich urządzeń oraz, o ile to konieczne ich współpracę z systemem LSI Centrum firmy Marcel
Tabela 5 | Wykaz parametrów granicznych dla aparatu do wykonywania testów IIF
| opis | parametry do spełnienia | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |  | Parametr wymagany do potwierdzenia w przedmiotowych środkach dowodowych
| System | 96 próbek pacjentów |  |  | dotyczy
96 miejsc do rozcieńczeń (screening)
96 miejsc do rozcieńczeń (miano)
maksymalnie 20 szkiełek mikroskopowych(zależne od konfiguracji aparatu)
12 kontroli
8 odczynników
4 bufory do rozcieńczeń
| Akcesoria | 6 raków na surowice (każdy na 16 pozycji) |  |  | dotyczy
2 pojemniki na bufory płuczące 2L i 4L
1 pojemnik na odpady 10L
1 pojemnik na „System Liquid” 5L
stacja robocza na płyny systemowe
Jednostka pipetująca
| Igła | 1 igła ( powlekana ceramicznie) |  |  | dotyczy
| Wykrywanie poziomu cieczy | czułość 200 ul
| Wykrywanie skrzepów | tak
| Pojemność igły | 5-1000 ul ze skokiem co 1 ul
| Precyzja | CV<1% przy pojemności powyżej 20 ul
Jednostka płucząca
| Metoda | Zalewana wanienka na 5 szkiełek mikroskopowych
| Głowica | 8-kanałowa głowica płucząca |  |  | dotyczy
Oprogramowanie
| Liczba zapisanych testów | Nielimitowana
| Liczba kroków w teście | Nielimitowana
| Czas trwania etapu inkubacji | 1-1000 minut ze skokiem co 1 minutę
| Łączenie testów w liście roboczej | Do 20 na 1 listę roboczą
| Rozcieńczenia | Do 13 dowolnie zdefiniowanych rozcieńczeń na 1 test
| Etapy | Rozcieńczanie i nakładanie |  |  | dotyczy
Inkubacja
Płukanie
Pipetowanie
Różne akcesoria
| Skaner Barcode | CCD kamera (półautomatyczna) |  |  | dotyczy
| Pompa | Wysoko-precyzyjna mikropompa
| Akcesoria opcjonalne | Pokrywka na raki ze szkiełkami mikroskopowymi
Płyta grzejna
Wytrząsarka
Czytnik ELISA
| Komputer oraz system | Zestaw komputerowy dedykowany przez producenta do obsługi analizatora IF
* Nie spełnianie któregokolwiek z warunków przedstawionych w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
Tabela 6 | WYMAGANIA W ZAKRESIE ZAGADNIEŃ INFORMATYCZNYCH DOT. DZIERŻAWY APARATÓW
| Lp. | Parametr |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie) | Parametr wymagany do potwierdzenia w przedmiotowych środkach dowodowych
| 1 | Dwustronna komunikacja aparatów z laboratoryjnym systemem informatycznym firmy Marcel S.A., LSI Centrum | Parametr wymagany |  | nie dotyczy
a. Podłączenie, obsługa przyjęcia zlecenia i dystrybucji wyniku.
|  | b. Dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne) licencji na ich użytkowanie. |  |  | nie dotyczy
| 2 | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy aparatami a LSI ponosi Wykonawca. | Parametr wymagany |  | nie dotyczy
| 3 | Dostarczone aparaty podłączone do laboratoryjnego systemu informatycznego LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware. | Parametr wymagany |  | nie dotyczy
| 4 | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiajacego). | Parametr wymagany |  | nie dotyczy
| 5 | Przeszkolenie pracowników Działu IT w zakresie podłaczenie aparatów i/lub utrzymania serwera pośredniczącego oraz komunikacji (wymiany danych) z LSI. | Parametr wymagany |  | nie dotyczy
| 6 | Dostarczenie niezbędnych licencji koniecznych do pełnego wdrożenia, w tym 3 licencje na stanowiska robocze + 1 licencja na stanowisko techniczne dla Działu Informatyki. | Parametr wymagany |  | nie dotyczy
| 7 | Dostarczenie narzędzi diagnostycznych umożliwiających śledzenie procesów wymiany pomiędzy Systemami. | Parametr niewymagany (podać) | TAK/NIE | nie dotyczy
(zaznaczyć odpowiednie)
| 8 | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej w zakresie podłaczenia aparatów oraz komunikacji (wymiany danych) z LSI, w terminie obowiązywania umowy, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: | Parametr wymagany |  | nie dotyczy
a) usuwania błędów;
b) dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych;
c) konsultacji w zakresie dostarczonego systemu;
d) instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania;
e) nadzór nad interfejsem wymiany danych (integracja z LSI) po stronie Systemu Wykonawcy.
| 9 | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego obsługa serwisowa systemu middleware w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 365 dni w roku w dni robocze w godz.od 8-16 w zakresie: przyjęcia zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie. Mailowo całodobowo. | Parametr wymagany |  | nie dotyczy
a) Podział błędów na kategorie
a. Krytyczny – niemożliwa praca w systemie;
b. Pilny – utrudniający, ograniczający pracę w systemie;
c. Zwykły – nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę;
b) a) Różne czasy reakcji i usunięcia błędu w zależności od kategorii błędu
a. Krytyczny – reakcja 1 h od momentu zgłoszenia w dni robocze, usunięcie błędu do 4 h w dni robocze
b. Pilny – reakcja 12h 8 h od momentu zgłoszenia w dni robocze, usunięcie błędu do 48h 24 h w dni robocze
c. Zwykły- – reakcja 72 h od moment zgłoszenia, usunięcie błędu do 14 dni
| 10 | Regularna, prewencyjna kontrola poprawności działania Systemu middleware poprzez kontrolę zdarzeń (logów), mającą na celu zapobieganie powstawaniu awarii Systemu w szczególności w zakresie monitoringu: | Parametr niewymagany (podać) |  | nie dotyczy
|  | a. procesów bazy danych; |  | TAK/NIE
|  | b. procesów systemu operacyjnego; |  | (zaznaczyć odpowiednie)
c. procesów zasobów sprzętowych;
| 11 | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacyjnych dot. Systemu middleware | Parametr wymagany |  | nie dotyczy
| 12 | Możliwość dostępu do danych (tryb tylko do odczytu) zawartych w bazie danych za pośrednictwem narzędzi dostarczonych przez Wykonawcę. | Parametr niewymagany (podać) | TAK/NIE | nie dotyczy
(zaznaczyć odpowiednie)
Tabela 7 | AUTOMATYCZNA PŁUCZKA MIKROPŁYTEK Z MOŻLIWOŚCIĄ PROGRAMOWANIA - warunki graniczne
| l.p. | Funkcja / Parametry | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* | Parametr wymagany do potwierdzenia w przedmiotowych środkach dowodowych
| 1 | Automatyczna płuczka mikropłytek z możliwością programowania |  | dotyczy
| 2 | Płuczka wyposażona w wyświetlacz ciekłokrystaliczny oraz klawiaturę do programowania parametrów |  | dotyczy
| 3 | Ilość programów płuczących min. 50 z definiowalnymi różnymi cyklami: dozowania , odsysania, wytrząsania |  | nie dotyczy
| 4 | Programowany zakres dozowania min.50 do 2000 ul |  | nie dotyczy
| 5 | Praca z różnymi typami płytek ( płaskodenne, okrągło denne typu V ) z programowaniem parametrów płytek |  | nie dotyczy
| 6 | Objętość pozostała po odsysaniu maks. 1,5 ul na dołek |  | nie dotyczy
| 7 | Programowanie szybkości dozowania i zasysania |  | nie dotyczy
| 8 | Programowanie czasu odsysania w zakresie 0,0 s do 10 s i namaczania 0,0 – 1000 s |  | nie dotyczy
| 9 | Wbudowana wytrząsarka z programowanym czasem |  | dotyczy
| 10 | Wyposażona w głowicę minimum 8 kanałową |  | dotyczy
| 11 | Wbudowany program czyszczący w trybach: ręcznym, automatycznym i cyklicznym ( z programowanym czasem ) |  | dotyczy
| 12 | Wyposażona w butelki na płyny: płuczący, czyszczący oraz zlewki |  | dotyczy
| 13 | System pomp pozwalający na pracę z dowolnymi butelkami ( brak konieczności stosowania butelek ciśnieniowych ) |  | dotyczy
| 14 | Wyposażona w magnetyczny przesuw płytki pozwalający na łatwe czyszczenie powierzchni roboczej oraz uchwytu na płytkę |  | dotyczy
| 15 | Powierzchnia robocza płuczki odporna na zalanie oraz wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na używane w laboratorium czynniki płuczące |  | nie dotyczy
| 16 | Wyposażona w złącze szeregowe do podłączenia do komputera PC |  | nie dotyczy
| 17 | Możliwość podłączenia czujników braku płynu lub przepełnienia |  | nie dotyczy
| 18 | Instrukcja w języku polskim – przy instalacji urządzenia |  | nie dotyczy
* Nie spełnianie któregokolwiek z warunków przedstawionych w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty
Tabela 8 | Graniczne wymagania dot. jakości technik pracy ( immunofluorescencji pośredniej (IIF), blot, ELISA) i jakości odczynników do badań z autoagresji
| Lp. | Nazwa parametru | Warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* | Parametr wymagany do potwierdzenia w przedmiotowych środkach dowodowych
I Jakość technik – IIF, Blot, ELISA:
| 1. | Możliwość szkoleń specjalistycznych | Tak |  | nie dotyczy
z zakresu zaawansowanych technik cytoimmunochemicznych.
II Jakość technik – IIF, :
| 1 | Możliwość równoczesnego startu dla wszystkich próbek. | Tak |  | nie dotyczy
| 2. | Pipetowanie na neutralną matrycę zamiast na substrat. | Tak |  | nie dotyczy
| 3. | Możliwość równoczesnego oznaczania przeciwciał wobec kilku substratów w jednym dołku-technika mozaikowa. | Tak |  | nie dotyczy
| III Jakość techniki ELISA: |  |  |  | nie dotyczy
| 1. | Odczynniki gotowe do oznaczania. | Tak |  | nie dotyczy
| 2 | Możliwość dzielenia płytki na kilka oznaczeń wykonywanych w różnych dniach. | Tak |  | nie dotyczy
| 3. | Możliwość ( w razie konieczności) przechodzenia od testu ilościowego do jakościowego – jeden ze standardów ma mieć wartość punktu odcięcia. | Tak |  | nie dotyczy
nie dotyczy
| 4. | Odczynniki barwne |  |  | nie dotyczy
| IV Jakość odczynników – techniki IIF, Blot: |  |  |  | nie dotyczy
| 1. | Elastyczność w wielkościach opakowań – dolna granica: | Tak |  | nie dotyczy
|  | 3 próbki /szkiełko dla testów IIF. |  |  | nie dotyczy
| 2. | Kontrola wewnętrzna testu. | Tak |  | nie dotyczy
| 3. | Zapewnienie identycznych warunków inkubacji dla wszystkich próbek (w obrębie jednej metody) | Tak |  | nie dotyczy
*Nie spełnianie któregokolwiek z warunków przedstawionych w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.
Za równoważny względem systemu operacyjnego MS Windows zostanie uznany system posiadający poniższe funkcjonalności : 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a. Klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b. Dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych, 2. Interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru - w tym Polskim i Angielskim, 3. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, 4. Wbudowany system pomocy w języku polskim; 5. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, 6. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się" pisma użytkownika - obsługa języka polskiego. 7. Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się" głosu użytkownika. 8. Możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, 9. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, 10. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, 11. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; 12. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, 13. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 14. Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, 15. Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe - przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, 16. Rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa - polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, 17. Możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe, 18. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 19. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 20. Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. 21. Obsługa standardu NFC (near field communication), 22. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych, wbudowane w system narzędzia tj: a. narrator, b. narzędzie powiększające ekran tzw. Lupa, c. klawiatura ekranowa, d. możliwość powiększenia wskaźnika myszy. 23. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach - wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; 24. Automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 25. Mechanizmy logowania do domeny w oparciu o: a. Login i hasło, b. Karty z certyfikatami (smartcard), c. Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), 26. Mechanizmy wieloelementowego uwierzytelniania. 27. Wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, 28. Wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec, 29. Wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; 30. Wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 4.x - możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, 31. Wsparcie dla JScript i VBScript - możliwość uruchamiania interpretera poleceń, 32. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji - możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, 33. Rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, 34. Rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację, 35. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, 36. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 37. Udostępnianie modemu, 38. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, 39. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci, 40. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), 41. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 42. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor, umożliwiający, zgodnie z uprawnieniami licencyjnymi, uruchomienie do 4 maszyn wirtualnych, 43. Mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, 44. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB. 45. Wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych 46. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych. 47. Możliwość instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. 48. Pełna Integracja z systemem InfoMedica (producent: Asseco Medical Management Solutions) oraz AMMS (Asseco Medical Management Solutions) – oprogramowanie posiadane przez Zamawiającego. 49. Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego). 50. Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows 10.
CZĘŚĆ 2
Warunki graniczne dla zestawu do oznaczania DAO
l.p. | Parametry | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* | Parametr wymagany do potwierdzenia w przedmiotowych środkach dowodowych
1 | Mozliwośc oznaczania nastepujacych arametrów: diaminooksydazy histaminy, współczynnik eliminacjio histaminy metodą Elisa |  | dotyczy
2 | Współczynnik eliminacji histaminy- wstępna inkubacja próbki- 24/H w 37 °C |  | dotyczy
3 | Mozliwośc oznaczania DaO w surowicy |  | dotyczy
*Nie spełnianie któregokolwiek z warunków przedstawionych w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty