Znak: ZOZ.V.010/DZP/29/25                                                               Sucha Beskidzka dnia 01.04.2025r.

Dotyczy postepowania na Wykonanie robót budowlanych w formule Zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn. "Modernizacja i rozbudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Makowie Podhalańskim funkcjonującego w strukturach ZOZ Sucha Beskidzka" realizowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie inwestycji D4.1.1 - nabór konkurencyjny nr KPOD.07.08-IP.10-001/24 pn. "Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym"

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, informuje, że w w/w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym poniżej Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Istniejący szyb windowy jest zbyt wąski i nie spełnia podstawowych wymogów dot. minimalnych wymiarów, aby zastosować kabinę dostosowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W związku z tym, prosimy o informację czy w zakresie oferty należy uwzględnić wyburzenie istniejącego szybu windowego i wykonanie nowego szybu w celu dostosowania do aktualnych wymogów?

Odp. Jeśli jest konieczność należy dostosować szyb, aby winda spełniała aktualne wymagania.