Załącznik 1B Zakres nr 1 -  Parametry techniczne – CEWNIK DIAGNOSTYCZNY DO TĘTNIC OBWODOWYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK DIAGNOSTYCZNY DO TĘTNIC OBWODOWYCH |
| 1.. | Cewnik zbrojony, umożliwiający łatwe obroty i manewrowanie | Tak, |  | Bez oceny |
| 2.. | Różne rodzaje krzywizn do naczyń obwodowych (tętnice: szyjne, kręgowe, nerkowe) – przynajmniej: prosty; Multipurpose; JR; IM; Bernstein; Simmons | Tak, |  | Bez oceny |
| 3.. | Wymagane średnice: 4F; 5F; 6F | Tak | (*) | Bez oceny |
| 4.. | Wymagana długość dla 5F 100 [cm] +/- 5 [cm] | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Cewnik 5F współpracujący z prowadnikiem diagnostycznym 0,035 [”] | Tak, |  | Bez oceny |
| 6.. | Podać wymiar wewnętrzny dla 4F [”] | Tak, podać |  | Bez oceny |

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 2 -  Parametry techniczne - CEWNIK PROWADZĄCY DO TĘTNIC OBWODOWYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - CEWNIK PROWADZĄCY DO TĘTNIC OBWODOWYCH |
| 1.. | Cewnik zbrojony, umożliwiający łatwe obroty i manewrowanie, brak zmienności kształtu pod wpływem temperatury wewnątrznaczyniowej, z miękką atraumatyczną końcówką. | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Różne rodzaje krzywizn do naczyń obwodowych (tętnice: szyjne, kręgowe, nerkowe); w tym dostępna krzywizna MACH 8F z końcówką zagiętą pod kątem 40 stopni | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Wymagane średnice: 6F; 7F; 8F | Tak | (*) | Bez oceny |
| 4.. | Wymagane co najmniej dwie długości: 50 [cm] + 5 [cm] oraz 90 [cm] + 5 [cm] | Tak, | (*) | Bez oceny |
| 5.. | Podać wymiar wewnętrzny dla 8F [”] | Tak, podać |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 3 -  Parametry techniczne –       PROWADNIKI DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – PROWADNIKI DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ |
| 1.. | Sztywny stalowy prowadnik pokryty substancją hydrofilną w części dystalnej | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Wymagana średnica 0,018 [''] | Tak | (*) | Bez oceny |
| 3.. | Wymagana długość 300 [cm] +/- 5 [cm] | Tak | (*) | Bez oceny |
| 4.. | Wymagana końcówka dystalna prosta | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Wymagana możliwość kształtowania krzywizny końcówki dystalnej przez operatora | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 4 -  Parametry techniczne - PROWADNIK DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ – KOŃCÓWKA DYSTALNA ELASTYCZNA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – PROWADNIK DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ – KOŃCÓWKA DYSTALNA ELASTYCZNA |
| 1.. | Sztywny stalowy prowadnik z końcówką dystalną elastyczna | Tak, |  | Bez oceny |
| 2.. | Wymagana średnica 0,035 [''] | Tak, |  | Bez oceny |
| 3.. | Wymagana długość 260 [cm] +/- 5 [cm] | Tak | (*) | Bez oceny |
| 4.. | Wymagana długość końcówki dystalnej elastycznej 3 i/lub 7 [cm] +/- 1 [cm] | Tak, |  | Bez oceny |
| 5.. | Wymagany promień zagiętej końcówki dystalnej elastycznej 3 [mm] | Tak, |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

ZAKRES NR 5 -Parametry techniczne - SYSTEM NEUROPROTEKCJI PROKSYMALNEJ, Z ZATRZYMANIEM PRZEPŁYWU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - SYSTEM NEUROPROTEKCJI PROKSYMALNEJ, Z ZATRZYMANIEM PRZEPŁYWU |
| 1.. | System neuroprotekcji proksymalnej z zatrzymaniem przepływu w tętnicy szyjnej wewnętrznej | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Wymagane dwie średnice: 8F i 9F | Tak | (*) | Bez oceny |
| 3.. | System z jednym lub dwoma balonami | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 6 -  Parametry techniczne - SYSTEM NEUROPROTEKCJI DYSTALNEJ, Z FILTREM

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – SYSTEM NEUROPROTEKCJI DYSTALNEJ, Z FILTREM |
| 1.. | System neuroprotekcji dystalnej z filtrem o średnicy od 5,0 [mm] do 7,0 [mm] , umożliwiający zastosowanie niezależnego prowadnika 0,014 [''] i 0,018 [''] | Tak, | (*) | Bez oceny |
| 2.. | System dostarczania typu RX [rapid exchange] | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Wymagana możliwość zastosowania filtra z różnymi prowadnikami angioplastycznymi wieńcowymi 0,014 [''] | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 7 -  Parametry techniczne -. STENT SZYJNY SIATECZKOWY, PRZECIWZATOROWY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STENT SZYJNY SIATECZKOWY, PRZECIWZATOROWY |
| 1.. | Stent szyjny samorozprężalny nitinolowy otwartokomórkowy | Tak, |  | Bez oceny |
| 2.. | Stent pokryty siateczką PET z porami o średnicy w zakresie 150-180 [um] – przeciwzatorowy (zapobiegający mikroembolizacji w okresie okołozabiegowym i po zabiegu) | Tak |  | Bez oceny |
| 3 | System dostarczania typu RX [rapid exchange] o profilu 6F i długości roboczej 135 [cm] +/- 5 [cm] | Tak |  | Bez oceny |
| 4 | Wymagane średnice w zakresie od 6,0 [mm] do 10,0 [mm] | Tak | (*) | Bez oceny |
| 5 | Wymagane długości w zakresie od 20,0 [mm] do 60,0 [mm] | Tak | (*) | Bez oceny |
| 6 | Bezpieczeństwo stosowania określone jako poniżej lub równe 1 [%] powikłań neurologicznych w okresie 30 dni po zabiegu, potwierdzone wynikiem badania klinicznego opublikowanego w renomowanym, recenzowanym medycznym czasopiśmie miedzynarodowym (wymagane). | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 8-  Parametry techniczne - CEWNIK BALONOWY DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK BALONOWY DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ |
| 1. | Cewnik typu RX [rapid exchange] o długości użytkowej 135 [cm] + 5 [cm] | Tak |  | Bez oceny |
| 2. | Wymagana możliwość zastosowania prowadnika 0,014 [''] i 0,018 [''] | Tak |  | Bez oceny |
| 3. | Wymagane średnice w zakresie od 4,0 [mm] do 8,0 [mm] | Tak | (*) | Bez oceny |
| 4. | Wymagane długości w zakresie od 20,0 [mm] do 60,0 [mm] | Tak, | (*) | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załacznik 1B Zakres nr 9 -  Parametry techniczne -. CEWNIK PROWADZĄCY Z BALONEM NA KOŃCÓWCE DYSTALNEJ DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK PROWADZĄCY Z BALONEM NA KOŃCÓWCE DYSTALNEJ DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ |
| 1.. | Cewnik prowadzący z balonem na końcówce dystalnej | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Wymagana średnica zewnętrzna 8F | Tak, |  | Bez oceny |
| 3.. | Wymagana długość 85 [cm] i 95 [cm] | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Wymagana średnica balonu na końcówce dystalnej od 7 [mm] do 10 [mm] | Tak, | (*) | Bez oceny |
| 5.. | Wymagana długość balonu na końcówce dystalnej od 8 [mm] do 10 [mm] | Tak, | (*) | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 10-  Parametry techniczne - STENTGRAFT OBWODOWY DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STENTGRAFT OBWODOWY DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ |
| 1. | Stent nitinolowy w dwóch warstwach ePTFE | Tak |  | Bez oceny |
| 2. | Wymagana średnica introduktora dla wprowadzenia 8F, 9F, 10F | Tak |  | Bez oceny |
| 3. | Wymagana długość 80 [cm] i 117 [cm] | Tak |  | Bez oceny |
| 4. | Wymagane rozmiary: średnica od 5 [mm] do 13,5 [mm] | Tak, | (*) | Bez oceny |
| 5. | Wymagane rozmiary: długość od 30 [mm] do 120 [mm] | Tak, | (*) | Bez oceny |
| 6. | Odpowiedni dla prowadnika 0,035 [”] | Tak, |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 11  Parametry techniczne - STENTGRAFT OBWODOWY DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STENTGRAFT OBWODOWY DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ |
| 1. | Stent stalowy 316L w dwóch warstwach ePTFE | Tak, |  | Bez oceny |
| 2. | Wymagana średnica introduktora dla wprowadzenia 8F, 9F, 10F | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Wymagana długość 80 [cm] i 135 [cm] | Tak |  | Bez oceny |
| 4. | Wymagane rozmiary: średnica od 5 [mm] do 12 [mm] | Tak, | (*) | Bez oceny |
| 5. | Wymagane rozmiary: długość od 16 [mm] do 58 [mm] | Tak, | (*) | Bez oceny |
| 6. | Odpowiedni dla prowadnika 0,035 [”] | Tak, |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 12-  Parametry techniczne - STENT OBWODOWY SAMOROZPRĘŻALNY DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STENT OBWODOWY SAMOROZPRĘŻALNY DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ |
| 1. | Stent nitinolowy samorozprężalny | Tak, |  | Bez oceny |
| 2. | Wymagana średnica introduktora dla wprowadzenia od 6F | Tak |  | Bez oceny |
| 3.. | Wymagana długość 80 [cm] i 120 [cm] | Tak |  | Bez oceny |
| 4. | Wymagane rozmiary: średnica od 5 [mm] do 14 [mm] | Tak, | (*) | Bez oceny |
| 5. | Wymagane rozmiary: długość od 20 [mm] do 120 [mm] | Tak, | (*) | Bez oceny |
| 6. | Odpowiedni dla prowadnika 0,035 [”] | Tak, |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................