ZAŁĄCZNIK

OPIS:

# Aplikator automatyczny z dodatkową przystawką do  korzystania z aplikatorów

PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu) |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad |  |
|  | Urządzenie nie powystawowe, ani nie potestowe |  |
|  | Wymiary: 202 (+/- 20) x 405 (+/- 15) x 169 (+/- 10) mm |  |
|  | Odporność na ewentualne rozpryski farb |  |
|  | Duży i łatwy w obsłudze ekran bezdotykowy |  |
|  | Możliwość zamocowania różnych typów aplikatorów do urządzenia |  |
|  | Podstawa szklana zapewniająca płaskość próbki |  |
| 8. | Prędkość: 40-200 mm/s. 16 konfigurowalnych prędkości |  |
| 9. | Rozmiar próbki: 200 x 170 mm. Grubość 3 mm. |  |
| 10. | Maksymalna długość: konfigurowalna 200 mm |  |
| 11. | Szerokość dla aplikatorów spiralnych 250 mm (180 mm ze spiralą) |  |
| 12. | Waga: 7 kg |  |
| 13. | opcja dodatkowa - Przystawka do korzystania z aplikatorów spiralnych |  |

Formularz należy podpisać

kwalifikowanym podpisem elektronicznym

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej