## zał. nr 1
WYKONAWCA:
Zadanie Nr 1 - PREPARATY DO HIGIENY RĄK
L.P. | Asortyment | Spektrum działania | Nazwa oferowanego środka | Jedn. miary | Pojemność opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. opakowania netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz skóry przed iniekcjami,np. Chemisept, na bazie alkoholu, nie może zawierać barwników i innych substancji aktywnych biobójczych i bakteriostatycznych, przeznaczony do częstego sotoswania, delikatny dla skóry, nie wysuszający skóry. Wymagany status wyrobu medycznego. Kompatybilny z systemem dozującym Ingo-Man. | Spektrum B,Tbc,F,V (HIV,HBV,HCV) |  | op. | butelka 1L | 350 |  | 0 |  | 0
2 | Preparat do mycia rąk- czyste mikrobiologicznie mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk i skóry na bazie naturalnych surowców, zawierający substancje pielęgnujące, bez konserwantów, hypoalergiczne. Ph 5,5. Kompatybilny z z systemem dozującym Ingo-Man. np. Medical Soap Sensitive | x |  | op. | butelka 1L | 110 |  | 0 |  | 0
3 | Alkoholowy, gotowy do użycia produkt przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfkecji rąk. nie może zawierać barwników i innych substancji aktywnych biobójczych i bakteriostatycznych, przeznaczony do częstego sotoswania, delikatny dla skóry, nie wysuszający skóry. Wymagany status wyrobu medycznego. | Spektrum B,Tbc,F,V (HIV,HBV,HCV) |  | kanister | 5 L | 60 |  | 0 |  | 0
SUMA | [7 empty] | 0 |  | 0
Zadanie Nr 2 - ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI SKÓRY PRZED INIEKCJAMI
L.P. | Asortyment | Spektrum działania oraz inne wymagania | Nazwa oferowanego środka | Jedn. miary | Pojemność opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. opakowania netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1 | Niebarwiący skóry preparat o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, preparat na bazie 1-propanolu, 2-propanolu, 2-difenylolu. Dodatkowo zawiera nadtlenek wodoru i wodę oczyszczoną. Przebadany klinicznie i dermatologicznie, np. Kodan Tinktur Forte. Wyrób medyczny. Dopuszczony do obiegu na terytorium RP. | spektrum działania: B, F, V (HIV,HBV,HCV) działanie przed pobieraniem krwi 15 sekund |  | op. | butelka z rozpylaczem/250 ML | 200 |  | 0 |  | 0
2 | Niebarwiący skóry, preparat , o przedłużonym działaniu do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed operacjami, iniekcjami i punkcjami, na bazie etanolu, alkoholu izopropylowego i alkoholu benzylowego. Dodatkowo zawiera nadtlenek wodoru i wodę oczyszczoną. Przebadany klinicznie i dermatologicznie. Wyrób medyczny np. Skinsept Pur. Dopuszczony do obiegu na terytorium RP. | spektrum działania: B, F, V (HIV,HBV,HCV) dawkowowanie przed pobieraniem krwi 15 sekund |  | op. | butelka z rozpylaczem/350 ML | 180 |  | 0 |  | 0
3 | Gotowe do użycia chusteczki dezynfekcyjne na bazie etanolu i izopropanolu do oczyszczania skóry przed pobraniem krwi. Przebadane dermatologicznie. Pakowane w pojedyncze saszetki. Rozmiar saszetki po rozłożeniu min. 10 cm x 10 cm. Max 11 cm x 13 cm. | V(HIV,HBV,HCV),B,F w czasie 15 sekund |  | op. | 100 saszetek | 60 |  | 0 |  | 0
SUMA | [7 empty] | 0 |  | 0
Zadanie Nr 3 - PREPARATY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI
L.P. | Asortyment | Spektrum działania oraz inne wymagania | Nazwa oferowanego środka | Jedn. miary | Pojemność opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. opakowania netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1 | Preparat do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia pomieszczeń (nie zanieczyszczonych organicznie) - przebadany w warunkach brudnych -preparat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, możliwość stosowania w obecności pacjentów - dobre właściwości myjące, nie wymagający spłukiwania - bezzapachowy, nie zawierający substancji zapachowych. Koncentrat. | B,F,V (HIV,HBV,HCV), F w czasie max. 15minut. |  | op. | 5L - z pompką dozującą | 12 |  | 0 |  | 0
2 | Preparat na bazie alkoholu przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych. Gotowy do użycia. Mozliwość użycia przez przetarcie oraz, spryskanie powierzchni i wyposazenia medycznego, nie drażniący zapach po użyciu preparatu, szybkie wysychanie nie pozostawiające smug na dezynfekowanych powierzchniach. Preparat nie moze być klasyfikowany jako zahgrozenie dla zdrowia i nie zawierać zwrotów żrących i drażniących na skórę. | B,F,V (HIV,HBV,HCV), F w czasie max. 1 minuty |  | op. | butelka z rozpylaczem/ 1 l | 280 |  | 0 |  | 0
3 | Gotowe do użytku alkoholowe chusteczki dezynfekcyjne do przecierania małych powierzchni i sprzętu medycznego. Przebadane w warunkach brudnych. Rozmiar min. 13cm/20 cm. max. 15 cm/ 25 cm. Chusteczki w opakowaniu typu flow-pack. | aktywne w stosunku do B,F,Tbc,V (HCV,HIV,HBV) max. w 1 minutę |  | op. | 80 szt.* | 225* |  |  |  | 0
[5 empty] | 90 szt* | 200* |  |  |  | 0
[5 empty] | 100szt.* | 180 |  | 0 |  | 0
4 | Spirytus medyczny 70 % |  |  | butelka z rozpylaczem | 1 L. | 8 |  | 0 |  | 0
SUMA | [7 empty] | 0 |  | 0
Zadanie Nr 4 - PREPARAT DO DEZYNFEKCJI NARZĘDZI MEDYCZNYCH
L.P. | Asortyment | Spektrum działania oraz inne wymagania | Nazwa oferowanego środka | Jedn. miary | Pojemność opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. opakowania netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1 | Koncentrat w proszku na bazie kwasu nadoctowego do dezynfekcji narzędzi w wanienkach dezynfekcyjnych. Nie wymaga dodania aktywatora. | bakteriobójcze, przeciw prątkom gruźlicy, drożdżakobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze(HIV, HBV, HCV), sporobójcze. Działanie max. 30 minut |  | op. | 1 kg * | 30* |  |  | 23% | 0
[5 empty] | 1,5 kg* | 20 |  | 0 | 23% | 0
SUMA | [7 empty] | 0 |  | 0
Zadanie Nr 5 - PREPARATY DO MYCIA I DEZYNFEKCJI NA BAZIE AKTYWNEGO CHLORU
L.P. | Asortyment | Spektrum działania oraz inne wymagania | Nazwa oferowanego środka | Jedn. miary | Pojemność opakowania | Ilość opakowań | Cena jedn. opakowania netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto
1 | Skoncentrowany preparat biobójczy na bazie chloru z zawartością środków powierzchniowo czynnych. Przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji dużych powierzchni | Spektrum działania B,TBc,V (HIV,HBV,HCV) ,F do 15 minut-powierzchnie zanieczyszczone |  | op. | 1 L. | 10 |  | 0 | 23% | 0
2 | Preparat na bazie aktywnego chloru w postaci tabletek o działaniu sporobójczym do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni, możliwość zastosowania do unieszkodliwiania zanieczyszczeń organicznych, nadający się do neutralizacji popłuczyn zanieczyszczonych substancjami organicznymi oraz plam rozlanej krwi- nietoksyczny roztwór uzytkowy spełniający wysokie wymagania w zakresie ochorny środowiska, szybkie i całkowite rozpuszczenie, łatwe odmierzenie środka do przygotowannia roztworów. | Spektrum działania B,TBc,V (HIV,HBV,HCV) ,F do 15 minut-powierzchnie zanieczyszczone |  | op'300 tabletek | 1 kg. | 8 |  | 0 | 23% | 0
3 | Preparat do dezynfekcji na bazie chloru w granulacie np. Actichlor Granules lub równoważny - do zasypywania, do unieszkodliwiania zanieczyszczeń organicznych | Spektrum działania B,TBc,V (HIV,HBV,HCV), F |  | op. | 500 g. | 6 |  | 0 | 23% | 0
SUMA | [7 empty] | 0 | 23% | 0
[7 empty] | SUMA KOŃCOWA |  | 23%
* zad. nr 3 poz. 3 oraz zad. nr 4 poz. 1 - do wyboru jedna z pozycji w zależności od pojemności opakowania oferowanego przez Wykonawcę
_____________________________________________________________________
data i podpis oferenta