# Szp-241/ZP-059/ 724 /2023					         	           Wrocław, dnia 24.10.2023 r.

# INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Dostawa videogastroskopu, analizatora składu ciała, aparatu do kriochirurgii”

Pytanie nr 1 – Dotyczy Zadania nr 2

# Czy Zamawiający zrezygnuje z uruchomienia, montażu i szkolenia, a dopuści wysyłkę analizatora firmą kurierską? Sprzęt zarówno prosty w obsłudze jak i montażu, dla wykwalifikowanego personelu nie powinien sprawić żadnych problemów. Rezygnacja z tego wymogu pozwoli uniknąć dodatkowych (niepotrzebnych) kosztów, które podwyższą znacznie wartość oferty?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy Zadania nr 2

# Czy Zamawiający dopuści medyczny analizator składu ciała spełniający wszystkie parametry opisane przez Zamawiającego, w tym najważniejsze dotyczące parametrów analizy składu ciała z wyjątkiem poniższych parametrów:

# - Zasilanie: AC100V do 240V/12V, 0.8 ~ 1.5 A

# - Pojedynczy wyświetlacz LCD ( 7-calowy kolorowy ekran dotykowy)

# - Przesyłanie danych: 2 x port USB

# - Wymiary platformy: 450 (szer.) x 340 (gł.) x 90 (wys.) mm

# - Wymiary urządzenia: 580 (gł.) x 450 (szer.) x 1025 (wys.): mm

# - Analizator sam dobiera rodzaj sylwetki , brak możliwości wyboru przez użytkownika

# - Możliwość pomiaru osób w zakresie od 6 do 85 lat

# - Waga całego analizatora wynosi 12 kg

# - Czy Zamawiający dopuści zamiast parametru Wiek metaboliczny – równoważny parametr  Ocena zdrowia ?

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 3 – dotyczy Zadania nr 2

# Czy Zamawiający wymaga urządzenia medycznego zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych wraz z legalizacją metrologiczną ?

Pytanie nr 4 – dotyczy Zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści analizator z innym oprogramowaniem? Zastosowanie nazwy oprogramowania GMON w tabeli wskazuje na konkretnego producenta, a co za tym idzie utrudnia uczciwą konkurencję. Proponowany przez nas analizator nie wymaga zakupu dodatkowego oprogramowania.

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5 – dotyczy Zadania nr 2

# Czy zamawiający dopuści zasilacz o parametrach: Zasilacz 100 do 240 V AC 0,6-0,4 A, 47-63 Hz, OUTPUT 12V - 2A,

# zamiast zasilacza o parametrach:

# Zasilanie: 230 V AC (50/60)

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr 2 zasilacz o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.