Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie

ul. Kronikarza Galla 25, 30-053 Kraków

www.zozmswkrakow.pl 						                 e-mail: sekretariat@zozmswiakrakow.pl

Kraków, dn. 30.08.2022 r.

dot. przetargu ZP-59/22

na sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie

W związku z zapytaniami o wyjaśnienie treści SWZ, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą PZP, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SWZ (Opisu przedmiotu zamówienia)

PAKIET NR 1

Pytanie nr 1

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie preparatu o rekomendowanych parametrach stosowania: stężenie od 0,1% do 0,5% w czasie 5 min., spełniającego pozostałe wymagania swz.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

dotyczy Pakietu nr 1 poz. 10

Podobne chusteczki na bazie H2O2 są też w pakiecie nr 2 poz. 6 I 7, czy zatem chusteczki oferowane w pakiecie nr 1 poz. 10 mają wykazywać działanie sporobójcze?

Odp.: Tak, Zamawiający potwierdza, że chusteczki w Pakiecie nr 1 poz. 10 mają wykazywać działanie sporobójcze.

PAKIET NR 2

Pytanie nr 3

dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie preparatu o potwierdzonym działaniu EN 13727 I EN 13624 (warunki czyste i brudne) w stężeniu 0,25% w czasie 15 min spełniającego wszystkie pozostałe wymagania swz.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

dotyczy Pakietu nr 2 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie preparatu alkoholowego przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni medycznych, gotowy do użycia. Nie zawierający aldehydów i pochodnych biguanidyny. Zawierający etanol 55% i QAV (propionian) 1,1%. Przebadany zgodnie z normą B - EN 13727 30sek., drożdże EN 13624 - 30 sek., grzyby EN 13624 - 5 min. , Tbc (prątki gruźlicy) -EN 14348 -30 sek, V (osłonkowe I Adeno) EN 14476 I 16777 – 30 sek. Noro do 5 min. Opakowanie 1l ze spryskiwaczem

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie preparatu zawierającego do 30g /100g alkoholi, spełniającego wszystkie pozostałe wymagania swz.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

PAKIET NR 4

Pytanie nr 6

dotyczy Pakietu nr 4 poz. 10

Prosimy o dopuszczenie preparatu bez zawartości triclosanu, spełniającego wszystkie pozostałe wymagania swz.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

dotyczy Pakietu nr 4 poz. 12 i 14

Prosimy o doprecyzowanie czy w poz. 12 i 14 Zamawiający miał na myśli pojemnik czyli pustą butelkę, czy dozownik łokciowy do butelki 500ml ?

Odp.: Zamawiający miał na myśli dozownik łokciowy do butelki 500 ml.

Pytanie nr 8

dotyczy Pakietu nr 4 poz. 16 i 18

Prosimy o potwierdzenie, że zaszła omyłka pisarska i dozownik z poz. 16 ma być kompatybilny z preparatem z poz. 15, a dozownik z poz. 18 ma być kompatybilny z preparatem z poz. 17

Odp.: Zamawiający potwierdza, że dozownik z pozycji 16 ma być kompatybilny z preparatem z pozycji 15, a dozownik z pozycji 18 ma być kompatybilny z preparatem z pozycji 17.

Pytanie nr 9

dotyczy Pakietu nr 4 poz. brak numeru (wg kolejności 20)

a) Zamawiający w tej pozycji wymaga pasków testowych do kontroli aktywności roztworu. Mając na uwadze, że stosowanie pasków testowych do tego preparatu jest możliwością, a nie wymogiem i nie stanowią one kompletu z produktem, prosimy o doprecyzowanie ile opakowań pasków pakowanych po 100szt. Zamawiający wymaga do podanej ilości produktu.

b) Mając na uwadze, że preparat objęty jest 8% stawką podatku Vat, a paski 23% vat prosimy o dopuszczenie możliwości wyceny pasków testowych oddzielnie, w ramach tej samej pozycji w pakiecie

Odp.:

- Zamawiający wymaga trzech opakowań po 100 sztuk.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wyceny pasków testowych oddzielnie w ramach pozycji 19b.

Pytanie nr 10

dotyczy Pakietu nr 4 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu o składzie: Aqua, Zinc Oxide, Paraffinum Liquidum, Dicocoyl Pentaerythrityl Distearyl Citrate, Sorbitan Sesquioleate, Cera Alba, Aluminum Stearates, Lanolin, Glycerin, Magnesium Sulfate, Paraffin, C10-C18 Triglyceride, Stearic Acid, Cera Microcristallina, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid, Lavandula Angustifolia, Oil, Limonene, Linalool, BHA?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

Pytanie nr 11

dotyczy Pakietu nr 4 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu konfekcjonowanego 125g/op.?

Odp.: Zamawiający utrzymuje Opis Przedmiotu Zamówienia.

PYTANIA DO ZAŁĄCZNIKA NR 4 DO SWZ (Projekt Umowy)

Pytanie nr 12

Dotyczy umowy § 1 ust. 5a

Ponieważ umowy jest umową długoterminową wnosimy o zmianę zapisu w § 1 ust. 5a na następujący:

„W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego co najmniej 50% wartości umowy, Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć możliwość przedłużenia czasu trwania umowy, o którym mowa w § 8 ust. 1 o okres nie dłuższy niż rok.”

Odp.: Zamawiający utrzymuje zapisy Projektu Umowy.

Pytanie nr 13

Dotyczy umowy § 4 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o modyfikację w zakresie § 4 ust.   przez dodanie zapisu:

„W przypadku dokonania zakupu zastępczego Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tzn. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar a ceną, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru  wynikającego  z załącznika cenowego do niniejszej umowy. Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku wynikającego z wezwania do zapłaty, Zamawiający może dokonać kompensaty z faktury Wykonawcy z najwcześniejszą datą płatności.”

Odp.: Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie § 4 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:                  „W przypadku dokonania zakupu zastępczego Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę, tzn. zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar a ceną, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku wynikającego              z wezwania do zapłaty, Zamawiający może dokonać kompensaty z faktury Wykonawcy                            z najwcześniejszą datą płatności”.

Pytanie nr 14

Dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1 pkt. b)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy  w zakresie § 7 ust 1 pkt. b) w sposób następujący:

„b) w razie niedostarczenia części przedmiotu zamówienia lub całości zamówienia w wysokości 0,5% wartości netto niezrealizowanej/niedostarczonej części przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki, jeżeli niedostarczenie przedmiotu umowy nastąpiło z winy Wykonawcy, z tym, że kara nie może przekroczyć 10% wartości netto niezrealizowanej/niedostarczonej części przedmiotu zamówienia.”

Odp.: Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie § 7 ust. 1 pkt. b) , który otrzymuje brzmienie:       b) w razie niedostarczenia części przedmiotu zamówienia lub całości zamówienia w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej/niedostarczonej części przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki, jeżeli niedostarczenie przedmiotu umowy nastąpiło z winy Wykonawcy, z tym, że kara nie może przekroczyć 10% wartości brutto niezrealizowanej/niedostarczonej części przedmiotu zamówienia.”

Pytanie nr 15

Dotyczy wzoru umowy § 7

W związku z obecną sytuacją epidemiczną wnosimy o dodanie do umowy zapisu:

„Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w § 7 ust. 1, 4 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.”

Odp.: Zamawiający modyfikuje zapisy § 7, który otrzymuje brzmienie:

„ 1.Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych z następujących tytułów:

- w razie zwłoki w dostawie, lub dostarczenia niezgodnie z zamówieniem, jeżeli zwłoka / niezgodność dostawy nastąpiła z winy Wykonawcy - w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionej/niezgodnej dostawy, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, z tym, że kara nie może przekroczyć 10% wartości brutto opóźnionej/niezgodnej dostawy. Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po jego ustaniu.

- w razie niedostarczenia części przedmiotu zamówienia lub całości zamówienia w wysokości 10% umownej wartości brutto niezrealizowanej/niedostarczonej części całości przedmiotu zamówienia, jeżeli niedostarczenie przedmiotu umowy nastąpiło z winy Wykonawcy.

b) w razie niedostarczenia części przedmiotu zamówienia lub całości zamówienia w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej/niedostarczonej części przedmiotu zamówienia za każdy dzień zwłoki, jeżeli niedostarczenie przedmiotu umowy nastąpiło z winy Wykonawcy, z tym, że kara nie może przekroczyć 10% wartości brutto niezrealizowanej/niedostarczonej części przedmiotu zamówienia. Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po jego ustaniu.

2. Jeżeli szkoda rzeczywista będzie wyższa niż kara umowna, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną.

3. W przypadku zwłoki w stosunku do uzgodnionego terminu zapłaty, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych (gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym).

4. Łączna wysokość kar umownych, nie może przekroczyć 20% wartości całej umowy, o której mowa w § 1 ust. 3. Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po jego ustaniu.

Pytanie nr 16

Dotyczy umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odp.: Zamawiający w wyniku modyfikacji zapisów umowy w zakresie § 7 ust. 1 i ust. 4, nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu.

Pytanie nr 17

Dotyczy umowy

W związku z obecną sytuacją polityczno-ekonomiczną na świecie Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie do wzoru umowy poniższej klauzuli waloryzacyjnej:

„1. W związku z tym, że umowa obejmuje dostawy świadczone przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, Zamawiający wprowadza postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie dostaw, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy.

2. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy obliczana jest w oparciu o zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS.

3. Przez zmianę wynagrodzenia rozumie się zarówno jego podwyższenie, jak i obniżenie, w zależności od wzrostu lub obniżenia cen, o których mowa w ust. 1 powyżej, względem ceny przyjętej w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

4. Strony będą uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia, gdy poziom zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych według wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 powyżej, będzie wynosił nie mniej niż 15 punktów procentowych, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

5. Wniosek o podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy może zostać złożony w okresie obowiązywania Umowy. Pierwszy wniosek może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od zawarcia Umowy.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało zmianie według wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 powyżej publikowanego przez GUS.

7. Występując o zmianę wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Strona zobowiązana jest do złożenia wniosku w formie pisemnej pod rygorem nieważności. We wniosku należy wykazać, że zaistniały wskazane w niniejszym paragrafie przesłanki do dokonania zmiany wynagrodzenia w szczególności, że doszło do zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy uprawniającej do dokonania zmiany wynagrodzenia w szczególności, że doszło do zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy uprawniającej do dokonania zmiany wynagrodzenia oraz należy wykazać w jakim zakresie zmiana ceny materiałów lub kosztów, o której mowa w powyższym ust. 1 ma wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Strony zastrzegają sobie prawo do żądania dokumentów lub wyjaśnień w celu rozpatrzenia wniosku wymienionego w zdaniu poprzedzającym.

8. Zmiana wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu wymaga zawarcia pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.”

Odp.: Zamawiający wprowadza do § 2 ust. 2a, który otrzymuje brzmienie:

2a. Klauzula waloryzacyjna:

„ a) W związku z tym, że umowa obejmuje dostawy świadczone przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, Zamawiający wprowadza postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie dostaw, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy.

b) Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy obliczana jest w oparciu o zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS.

c) Przez zmianę wynagrodzenia rozumie się zarówno jego podwyższenie, jak i obniżenie, w zależności od wzrostu lub obniżenia cen, o których mowa w ust. 1 powyżej, względem ceny przyjętej w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

d) Strony będą uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia, gdy poziom zmiany cen towarów             i usług konsumpcyjnych według wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 powyżej, będzie wynosił nie mniej niż 15 punktów procentowych, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.

e) Wniosek o podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy może zostać złożony w okresie obowiązywania Umowy. Pierwszy wniosek może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od zawarcia Umowy.

f) Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało zmianie według wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 powyżej publikowanego przez GUS.

g) Występując o zmianę wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Strona zobowiązana jest do złożenia wniosku w formie pisemnej pod rygorem nieważności. We wniosku należy wykazać, że zaistniały wskazane w niniejszym paragrafie przesłanki do dokonania zmiany wynagrodzenia w szczególności, że doszło do zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych             z realizacją Umowy uprawniającej do dokonania zmiany wynagrodzenia w szczególności, że doszło do zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy uprawniającej do dokonania zmiany wynagrodzenia oraz należy wykazać w jakim zakresie zmiana ceny materiałów lub kosztów,       o której mowa w powyższym ust. 1 ma wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Strony zastrzegają sobie prawo do żądania dokumentów lub wyjaśnień w celu rozpatrzenia wniosku wymienionego w zdaniu poprzedzającym.

h) Zmiana wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu wymaga zawarcia pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.”

___________________________________________________________________________________

Sekcja Zamówień Publicznych

Tel.: 12 662-31-21	                                                                      	   e-mail: zamowienia@zozmswkrakow.pl