ZP/113/2019

 Gdańsk, dnia 31.10.2019 r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **ZP/113/2019** – Dostawa mikroskopów, sprzętu laboratoryjnego i medycznego w 6 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego*.*

 Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Dotyczy Pakietu 6.**

**Pytanie 1:** Załącznik 4 projekt umowy. W związku z rozporządzeniem RODO dotyczącym między innymi kwestii ochrony danych osobowych użytkowników systemu, czy zamawiający wyraża zgodę na podpisanie stosownej umowy dotyczącej świadczenia przez wykonawcę usług „systemu Carelink iPro2” związanego z przetwarzaniem danych osobowych pacjenta w celu uzyskania raportów z urządzenia i przeprowadzonego badania – raport poddany ocenie lekarzom szpitala, umożliwi dostosowanie terapii lub podjęcie zmian w leczeniu w osób, u których przeprowadzone zostało badanie. Wzór umowy wykonawca dostarczy razem z ofertą.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuję, iż stosowna umowa zostanie zawarta z Wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu i z którym zostanie podpisana umowa o realizację zamówienia w zakresie Pakietu 6.

**Pytanie 2:** Załącznik nr 3 -pkt. I pkt. 3. Czy zamawiający dopuszcza dostawę rejestratora cyfrowego – jednorazowego o tych samych parametrach technicznych, który nie wymaga zasilania akumulatorowego i zasilacza sieciowego.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie wymaga zasilania akumulatorowego i zasilacza sieciowego.

**Pytanie 3:** Załącznik nr 3 -pkt. I pkt. 4. Czy zamawiający dopuszcza dostawę rejestratora cyfrowego – jednorazowego, który nie wymaga stacji dokującej – ładującej zasilacz i przesyłającej dane do oprogramowania. Rejestrator przesyła dane do aplikacji. Aplikacja umożliwia przesłanie danych do programu i uzyskanie raportów.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie wymaga stacji dokującej – ładującej zasilacz i przesyłającej dane do oprogramowania.

**Pytanie 4:** Załącznik nr 3 -pkt. I pkt. 6. Czy zamawiający dopuszcza dostawę rejestratora cyfrowego – jednorazowego, który nie wymaga złącza USB umożliwiającego przeniesienie danych do komputera zewnętrznego i ich analizę retrospektywną. Rejestrator cyfrowy jednorazowy przenosi dane do aplikacji w sposób bezprzewodowy. Aplikacja przesyła dane do programu, który umożliwia analizę retrospektywną.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza urządzenie, które nie wymaga złącza USB umożliwiającego przeniesienie danych do komputera zewnętrznego i ich analizę retrospektywną.

**Pytanie 5:** Załącznik nr 3 -pkt. III pkt. 1 i 2 Nowy rejestrator cyfrowy służący do retrospektywnego ciągłego pomiaru glikemii jest jednorazowego użytku – czy zamawiający dopuszcza wykreślenie zapisu dotyczącego gwarancji oraz zastąpienie zapisu” serwis gwarancyjny” zapisem „ serwis reklamacyjny”?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 *Kanclerz*

 */-/*

 *Marek Langowski*