## Arkusz1
stan na dzień: | 2024-12-10
ZESTAWIENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH
OZNACZENIA
|  | PROJEKT ELEKTRYCZNY | PROJEKT ARCHITEKTURY | OPIS | PRODUKT REFERENCYJNY | ZDJĘCIE POGLĄDOWE
|  | O1A | 1 | OPRAWA ZWIESZANA/ NATYNKOWA 42186826 35,6W | Zumtobel ECOOS II SLIM | #VALUE!
|  | O1B | 1 | OPRAWA ZWIESZANA/ NATYNKOWA 42186826 35,6W | Zumtobel ECOOS II SLIM | #VALUE!
|  | O1C | 1 | OPRAWA ZWIESZANA/ NATYNKOWA 42186826 35,6W | Zumtobel ECOOS II SLIM | #VALUE!
|  | O2A | 1 | OPRAWA ZWIESZANA/ NATYNKOWA 42186826 35,6W | Zumtobel ECOOS II SLIM | #VALUE!
|  | O2D | 1 | OPRAWA ZWIESZANA/ NATYNKOWA 42186826 35,6W | Zumtobel ECOOS II SLIM | #VALUE!
|  | O2E | 1 | OPRAWA ZWIESZANA/ NATYNKOWA 42186826 35,6W | Zumtobel ECOOS II SLIM | #VALUE!
|  | O2F | 1 | OPRAWA ZWIESZANA/ NATYNKOWA 42186826 35,6W | Zumtobel ECOOS II SLIM | #VALUE!
|  | O2H | 1 | OPRAWA ZWIESZANA/ NATYNKOWA 42186826 35,6W | Zumtobel ECOOS II SLIM | #VALUE!
|  | O2I | 1 | OPRAWA ZWIESZANA/ NATYNKOWA 42186826 35,6W | Zumtobel ECOOS II SLIM | #VALUE!
|  | O3A | 1 | OPRAWA ZWIESZANA/ NATYNKOWA 42186826 35,6W | Zumtobel ECOOS II SLIM | #VALUE!
|  | O3B | 1 | OPRAWA ZWIESZANA/ NATYNKOWA 42186826 35,6W | Zumtobel ECOOS II SLIM | #VALUE!
|  | O3C | 1 | OPRAWA ZWIESZANA/ NATYNKOWA 42186826 35,6W | Zumtobel ECOOS II SLIM | #VALUE!
|  | O3E | 1 | OPRAWA ZWIESZANA/ NATYNKOWA 42186826 35,6W | Zumtobel ECOOS II SLIM | #VALUE!
|  | O3F | 1 | OPRAWA ZWIESZANA/ NATYNKOWA 42186826 35,6W | Zumtobel ECOOS II SLIM | #VALUE!
|  | O3G | 1 | OPRAWA ZWIESZANA/ NATYNKOWA 42186826 35,6W | Zumtobel ECOOS II SLIM | #VALUE!
|  | C.O. | - | Czujnik obecności P42MR, 230 V, nadrzędny, 12-13 m, 360°, do montażu natynkowego. Kolor niestandardowy UWAGA: NATYNKOWE CZUJKI RUCHU MONTOWAĆ WE WNĘKACH O GŁĘBOKOŚCI RÓWNEJ NIEAKTYWNEJ OBUDOWY CZUJKI RUCHU | NIKO Czujnik obecności P42MR, 230 V, nadrzędny, 12-13 m, 360°, do montażu natynkowego | #VALUE!
|  | C.O.1 | - | Czujnik obecności P42MR, 230 V, nadrzędny, 12-13 m, 360°, do montażu podtynkowego (SnapFit), kolor niestandardowy | NIKO Czujnik obecności P42MR, 230 V, nadrzędny, 12-13 m, 360°, do montażu podtynkowego (SnapFit) | #VALUE!
|  | Y1 | - | OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO JEDNOSTRONNA AT, 1H, WYKOŃCZENIE: STAL NIERDZEWNA POLEROWANA | TM.PRIMO E | #VALUE!
|  | Y2 | - | OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGODWUSTRONNA AT, 1H, PODTYNKOWA ZWIESZANA, WYKOŃCZENIE: STAL NIERDZEWNA POLEROWANA | TM.PRIMO PPZ | #VALUE!
|  | Y9 | - | OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGODWUSTRONNA AT, 1H, NATYNKOWA ZWIESZANA, WYKOŃCZENIE: STAL NIERDZEWNA POLEROWANA | TM.PRIMO APZ | #VALUE!
|  | 2: | 2: | OPRAWA PODTYNKOWA LED 1001lm, 4K, DALI<, 9W | Zumtobel PANOS | #VALUE!
|  | M1 | A-5 | ANTYK - ŻYRANDOL, ŚWIECZNIK 6-RAMIENNY, MOSIĄDZ, ŚREDNICA OK. 85 CM. PATRZ NR EW. J-26 |  | #VALUE!
|  | AW1 | AW | OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 2W, 229lm, MONTAŻ NATYNKOWY AT, 1H, WYKOŃCZENIE: STAL NIERDZEWNA POLEROWANA | TM.PRIMO R | #VALUE!
|  | AW2 | AW | OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 3W, 355lm, MONTAŻ NATYNKOWY AT, 1H, WYKOŃCZENIE: STAL NIERDZEWNA POLEROWANA | TM.PRIMO R | #VALUE!
|  | AW3 | AW | OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 2W, 234lm, MONTAŻ NATYNKOWY AT, 1H, WYKOŃCZENIE: STAL NIERDZEWNA POLEROWANA | TM.PRIMO R | #VALUE!
|  | AW4 | AW | OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 3W, 355lm, MONTAŻ PODTYNKOWY AT, 1H, WYKOŃCZENIE: STAL NIERDZEWNA POLEROWANA | TM.PRIMO D | #VALUE!
|  | AW5 | AW | OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 2W, 233lm, MONTAŻ PODTYNKOWY AT, 1H, WYKOŃCZENIE: STAL NIERDZEWNA POLEROWANA | TM.PRIMO D | #VALUE!
|  | AW6 | AW | OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 2W, 238lm, MONTAŻ PODTYNKOWY AT, 1H, WYKOŃCZENIE: STAL NIERDZEWNA POLEROWANA | TM.PRIMO D | #VALUE!
|  | AW7 | AW | OPRAWA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO 2W, 185lm, MONTAŻ ŚCIENNY AT, 1H, WYKOŃCZENIE: STAL NIERDZEWNA POLEROWANA | TM.PRIMO R | #VALUE!
|  | O8 | D10 | OPRAWA MOCOWANA DO SZYNY SPITLINE, 10W, LED 4000K 40°, DALI, 48V + Tube Black | Delta Light SPLITLINE 14 SPY 39 10W 93040 40° + 24144 + TUBE BLACK | #VALUE!
|  | D1A | D1A | OPRAWA ZAWIESZANA LASS-OH 60160 93034 GC, 42 W, WYKOŃCZENIE ZŁOTO KOLOROWANE | DELTA LIGHT LASS-OH! | #VALUE!
|  | D1B | D1B | OPRAWA ZAWIESZANA LASS-OH 60160 93034 B, 42 W, WYKOŃCZENIE CZARNE | DELTA LIGHT LASS-OH! | #VALUE!
|  | D3 | D3 | OPRAWA MOCOWANA DO SZYNY FRAGMA 3X3, 25W, LED , 3000K, soczewka 47°, DALI DT8 | Delta Light FRAGMA | #VALUE!
|  | D4 | D4 | OPRAWA MOCOWANA DO SZYNY FRAGMA 3X3 25W LED 3000K WALLWASH, DALI, | Delta Light FRAGMA | #VALUE!
|  | D5 | D5 | OPRAWA NATYNKOWA BOXY XL R 20W,LED 4000K + INSERT BL + SBL, DALI | Delta Light BOXY XL | #VALUE!
|  | D6 | D6 | OPRAWA PODTYNKOWA ENTERO RD-L 93030B 42W LED 3000K 30° | Delta Light ENTERO | #VALUE!
|  | D7 | D7 | OPRAWA PODTYNKOWA ENTERO RD-L 93045B 27W LED 3000K 45°, DALI | Delta Light ENTERO | #VALUE!
|  | K | K | KINKIET DEKORACYJNY 12 GREEN 930 DIM8 PGR 10W 3000K IK06 | Delta Light NEBIA 31514 9308 | #VALUE!
|  | K2 | K2 | KINKIET DEKORACYJNY 2 klosz polycarbon, wymienne źródło światła | Artemide Parchment Wall | #VALUE!
|  | L1 | L1 | OPRAWA PODTYNKOWA, LED Tb 3000K, rozsył owalny, moc całkowita 10W, wł/wył | Erco Skim 80274.000 | #VALUE!
|  | L2 | L2 | OPRAWA NATYNKOWA, LED Tb 3000K, rozsył owalny, moc całkowita 10W, wł/wył | Erco Skim 86343.000 | #VALUE!
|  | P7C | L3 | OPRAWA WPUSZCZANA LED, Tb 3000K, rozsył szeroki, moc całkowita 12,4W, DALI, wykonanie specjalne-malowanie na kolor IGP niestandardowy kolor | ERCO Quinta A6000484 | #VALUE!
|  | L4 | L4 | OPRAWA PODTYNKOWA, LED, Tb 3000K, Lens Wallwasher, moc całkowita 15W, DALI-2 | Erco Compar 86982.000 | #VALUE!
|  | L5 | L5 | OPRAWA PODTYNKOWA LED Tb 3000K, rozsył ekstremalnie szeroki, moc całkowita 22W, DalI-2 | Erco Compar 86847.000 | #VALUE!
|  | L7 | L7 | OPRAWA PODTYNKOWA LED Tb 3000K, rozsył owalny, moc całkowita 22W, LED Dali | Erco Compar 86853.00 | #VALUE!
|  | L8 | L8 | OPRAWA NATYNKOWA LED Tb 3000K, rozsył bardzo szeroki, moc całkowita 21W, Dali, wykonanie specjalne-malowanie na kolor RAL | Erco 86387.099 | #VALUE!
|  | L8.1 | L8 | OPRAWA WPUSZCZANA LED Tb 3000K, rozsył bardzo szeroki, moc całkowita 21W, Dali, wykonanie specjalne-malowanie na kolor RAL | Erco 86387.099 | #VALUE!
|  | L5.1 | L9 | OPRAWA ZWIESZANA, LED 3000K, rozsył bardzo szeroki, moc całkowita 21W, DALI, wykonanie specjalne- malowanie na kolor RAL | Erco Skim 86334.099 | #VALUE!
|  | OD1 | OD1 | OPRAWA ZWIESZANA WAVE ROUND S DPR 43W 4000K LED D=1350 mm, DALI | Intra Lighting Wave Round | #VALUE!
|  | OD5A | OD5A | OPRAWA ZWIESZANA SYSTEMOWA RANDOM S DPR 13W 4000K L=1124mm DALi | Intra Lighting Random | #VALUE!
|  | OD5B | OD5B | OPRAWA ZWIESZANA SYSTEMOWA RANDOM S DPR 16W 4000K L=1404mm DALI | Intra Lighting Random | #VALUE!
|  | OD5C | OD5C | OPRAWA ZWIESZANA SYSTEMOWA RANDOM S DPR 16W 4000K L=1404mm DALI | Intra Lighting Random | #VALUE!
|  | OD5D | OD5D | OPRAWA ZWIESZANA SYSTEMOWA RANDOM S DPR 16W 4000K L=1404mm DALI | Intra Lighting Random | #VALUE!
|  | OD5E | OD5E | OPRAWA ZWIESZANA SYSTEMOWA RANDOM S DPR 25W 4000K L=2244mm DALI | Intra Lighting Random | #VALUE!
|  | OD5F | OD5F | OPRAWA ZWIESZANA SYSTEMOWA RANDOM S DPR 19W 4000K L=1684mm DALI | Intra Lighting Random | #VALUE!
|  | OD5G | OD5G | OPRAWA ZWIESZANA SYSTEMOWA RANDOM S DPR 10W 4000K L=844mm DALI | Intra Lighting Random | #VALUE!
|  | OD5H | OD5H | OPRAWA ZWIESZANA SYSTEMOWA RANDOM S DPR 31W 4000K L=2804mm DALI | Intra Lighting Random | #VALUE!
|  | OD6 | OD6 | OPRAWA ŚCIENNA MINUS C 7,5W 3000K, L=565 mm, DALI, LED | Intra Lighting MINUS | #VALUE!
|  | OS1 | OS1 | OPRAWA FASADOWA LED, 3000K,rozsył szeroki, moc całkowita 6,1W, IP65, wł/wył | Erco Kubus 33528.000 | #VALUE!
|  | OS4 | OS4 | OPRAWA WPUSZCZANA LED, Wallwasher, RGBW, IP68, DALI DT8 kolor IGP niestandardowy kolor | Erco Site RGBW 32830.000 | #VALUE!
|  | O9 | P11 | OPRAWA NATYNKOWA 65089X 38W LED 4000K IP65 DALI | Keren Esculap 1.2 | #VALUE!
|  | O2B | P2B | OPRAWA NATYNKOWA/ZWIESZANA 4x940lm 4K MPRM IP40 23W LED | Keren LINE SSLP | #VALUE!
|  | O2G | P2B | OPRAWA NATYNKOWA/ZWIESZANA 4x940lm 4K MPRM IP40 23W LED | Keren LINE SSLP | #VALUE!
|  | O2B | P3A | OPRAWA NATYNKOWA/ZWIESZANA 4x940lm 4K MPRM IP40 23W LED | Keren LINE SSLP | #VALUE!
|  | O3B.1 | P3B | OPRAWA ZWIESZANA/ NATYNKOWA 42186826 35,6W | Zumtobel ECOOS II SLIM | #VALUE!
|  | 04A | P4A | OPRAWA PODTYNKOWA 2808020.60° 10W LED IP44 | Keren OZONE | #VALUE!
|  | 04B | P4B | OPRAWA NATYNKOWA N2808020.60° 10W LED IP44 | Keren OZONE | #VALUE!
|  | O5A | P5A | OPRAWA NATYNKOWA 670895.MPRM 19W LED 4000K | Keren Tubus MIDI | #VALUE!
|  | 05B | P5B | OPRAWA NATYNKOWA 670895.MPRM 23W LED 4000K | Keren Tubus MIDI | #VALUE!
|  | 06A | P6A | OPRAWA NATYNKOWA 640891 13W LED 3000K IP44 | Keren Ultra N ECO | #VALUE!
|  | O6A.1 | P6A | OPRAWA PODTYNKOWA 640892.OP 19W 3000K | Keren Ultra N ECO | #VALUE!
|  | O6B | P6B | OPRAWA NATYNKOWA 640891 19W 3000K IP44 | Keren Ultra N ECO | #VALUE!
|  | O7A | P7A | OPRAWA PODTYNKOWA 640897.MPRM 13W LED 4000K | KEREN ULTRA R165 | #VALUE!
|  | O7B | P7B | OPRAWA PODTYNKOWA 640897. MPRM 19W LED 4000K | KEREN ULTRA R165 | #VALUE!
|  | O7C | P7C | OPRAWA PODTYNKOWA LED, Tb 4000K, 13W, IP44, Ø=165 mm, rozsył 55°, Opal, DALI i wł/wył | KEREN ULTRA R165 | #VALUE!
|  | O5 | P7D | OPRAWA PODTYNKOWA 640892.OP 19W 3000K | KEREN ULTRA R165 | #VALUE!
|  | O6B.1 | P7D | OPRAWA PODTYNKOWA 640892.OP 19W 3000K | KEREN ULTRA R165 | #VALUE!
|  | O7D | P7D | OPRAWA PODTYNKOWA 640892.OP 19W LED 3000K OPAL | KEREN ULTRA R165 | #VALUE!
|  | O7D.1 | P7D | OPRAWA PODTYNKOWA 640892.OP 19W 3000K | KEREN ULTRA R165 | #VALUE!
|  | O8A | P8 | OPRAWA PODTYNKOWA 660801.OPAL 14W LED 3000K IP65 O | Keren Ultra MINI | #VALUE!
|  | O7 | P9 | OPRAWA ZWIESZANA 850840 7W LED 3000K DALI | Keren APEX II | #VALUE!
|  | S1 | S1 | OPRAWA TYPU REFLEKTOR, LED, Tb 3000K, rozsył szeroki, moc całkowita 6,6W, IP65, wł/wył | Erco Lightscan 35542.000 | #VALUE!
|  | S2 | S2 | OPRAWA BIURKOWA z ruchomym ramieniem wykonana z polerowanego aluminium, E27, długość ramienia 680mm, śr.podstawy 200mm | Artemide Tolomeo | #VALUE!
|  | S3a | S3a | OPRAWA DEKORACYJNA LOBBY, ŚREDNICA MAKSYMALNA 90CM, DŁUGOŚĆ MAKSYMALNA 350CM, MATERIAŁ: ALUMINIUM, STAL, PRODUKT REFERENCYJNY: VIBIA FLAMINGO 1530 | VIBIA FLAMINGO 1530 | #VALUE!
|  | S3b | S3b | OPRAWA DEKORACYJNA LOBBY, ŚREDNICA MAKSYMALNA 90CM, DŁUGOŚĆ MAKSYMALNA 350CM, MATERIAŁ: ALUMINIUM, STAL, PRODUKT REFERENCYJNY: VIBIA FLAMINGO 1550 | VIBIA FLAMINGO 1550 | #VALUE!
|  | S3c | S3c | OPRAWA DEKORACYJNA LOBBY, ŚREDNICA MAKSYMALNA 90CM, DŁUGOŚĆ MAKSYMALNA 350CM, MATERIAŁ: ALUMINIUM, STAL, PRODUKT REFERENCYJNY: VIBIA FLAMINGO 1560 | VIBIA FLAMINGO 1560 | #VALUE!
|  | S3d | S3d | OPRAWA DEKORACYJNA LOBBY, ŚREDNICA MAKSYMALNA 90CM, DŁUGOŚĆ MAKSYMALNA 350CM, MATERIAŁ: ALUMINIUM, STAL, PRODUKT REFERENCYJNY: VIBIA FLAMINGO 1570 | VIBIA FLAMINGO 1570 | #VALUE!
|  | S5 | S5 | OPRAWA DEKORACYJNA KLUBOKAWIARNIA, ŚREDNICA MAKSYMALNA 45 CM, DŁUGOŚC MAKSYMALNA 250 CM, MATERIAŁ: ALUMINIUM, STAL. PROD. REF: VIBIA FLAMINGO MINI 1590 | VIBIA FLAMINGO MINI 1590 | #VALUE!
|  | S6 | S6 | OPRAWA NATYNKOWA, ŚREDNICA 13.5CM, SZKŁO, ALUMINIUM 8.5 W, PRODUKT REFERENCYJNY: RBW DIMPLE FLUSH MOUNT | RBW Dimple | #VALUE!
|  | S7 | S7 | OPRAWA ZWIESZANA, ŚREDNICA 11.2CM, 3000K, DŁUGOŚĆ 67CM, 3,5 W, SZKŁO, PRODUKT REFERENCYJNY: FLOS MINI GLO-BALL SUSPENSION | Flos | #VALUE!
|  | S8 | S8 | OPRAWA NATYNKOWA, ŚREDNICA 13.5CM, SZKŁO, ALUMINIUM 8.5 W, PRODUKT REFERENCYJNY: RBW DIMPLE SCONCE | RBW Dimple | #VALUE!
|  | ujęte w architekturze w zestawieniu wyposażenia wnetrz PWM-PW-A-Z-0000-1z1-0511-00 pozycja B-80200 i na rysunkach wyposażenia wnetrz | ujęte w architekturze w zestawieniu wyposażenia wnetrz PWM-PW-A-Z-0000-1z1-0511-00 pozycja B-80200, i na rysunkach wyposażenia wnetrz | OPRAWA BIURKOWA z ruchomym ramieniem wykonana z polerowanego aluminium, E27, długość ramienia 680mm, śr.podstawy 200mm | Artemide Tolomeo | #VALUE!