## Zestawienie agregatów
Załącznik nr 3
OFERTA WYKONAWCY
* W ofercie należy uwzględnić koszty za cały okres obowiązywania umowy: za nadzór i konserwację agregatów, roboczogodzinę za naprawę (20 r-g x stawka za roboczogodzinę), dojazd, materiały eksploatacyjne, oleje, płyny, części zamienne oraz KWOTĘ 20.000,00 zł brutto, którą Zamawiający planuje przeznaczyć na materiały i części zamienne do napraw urządzeń (kolumna nr 6 maksymalna kwota brutto).
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Lp | Jednostka | Typ agregatu | Termin przeglądu do: | konieczna wymiana płynu chłodniczego | kwota MAKSYMALNA BRUTTO *
1 | KWP Bydgoszcz ul. Powstańców Wielkopolskich 7 | Zespół prądotwórczy Horus - Energia, moc 350kVA, typ HE-P350P5M, nr FGWPES21KCDH01531, silnik Perkins, prądnica Stamford, rok produkcji 2011 | 2024-07-31 | nie
2 | KPP Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 15 | Agregat prądotwórczy stacjonarny Finco Energia, typ GE3, 62,5kVA/50KW, nr fab. S1309049, silnik Wuxi, rok produkcji 2013 | 2024-07-31 | nie
3 | KPP Chełmno ul. Świętojerska 5 | Zespół prądotwórczy firmy Agregaty PEX-POOL PLUS, moc 100kVA, typ GPW 100 DZ, nr ser. 001235/2016, silnik - Wuxi, prądnica - Marelli, rok produkcji 2016 | 2024-07-31 | nie
4 | KPP Inowrocław ul. Toruńska 13-15 | Zespół prądotwórczy FOGO o mocy 200kVA, typ FI 200 ACG, numer D11440, silnik - FPT Iveco, prądnica - SINCRO, rok produkcji 2015 | 2024-07-31 | nie
5 | KPP Lipno ul. Platanowa 1 | Zespół prądotwórczy firmy Delta Power VISA, typ P105GX, moc 105kVA, nr 9351, silnik - Perkins, prądnica - Marelli, rok produkcji 2011 | 2024-07-31 | tak
6 | KPP Sepólno Krajeńskie ul. Kościuszki 8 | Zespół prądotwórczy GENPOWER, moc 110 kVA, typ GP110, nr 1312236, silnik - Perkins, prądnica - SINCRO, rok produkcji 2013 | 2024-07-31 | nie
7 | KPP Tuchola ul. Dworcowa 17a | Zespół prądotwórczy FOGO, moc 130kVA, typ FV130ACG, nr fab. D9634, silnik -VOLVO, prądnica SINCRO, rok produkcji 2014 | 2024-07-31 | tak
8 | KP Toruń - Podgórz ul. Poznańska 127-129 | Zespół prądotwórczy FOGO, moc 85VA, typ FI85 ACG, nr fab. D4168, silnik - Iveco, prądnica - SINCRO, rok produkcji 2008 | 2024-07-31 | tak
9 | KP Dobrzejewice ul. Dobrzejewice 65 | Zespół prądotwórczy NWR 150 kVA New Power, nr CDT 20171015, rok prod. 2017 | 2024-07-31 | nie
10 | KP Koronowo ul. Paderewskiego 31 | Zespół prądotwórczy firmy SumeraMotor, moc 30 kVA, typ SMG-30JDA-S, silnik - ID, prądnica - LINZ, rok produkcji 2013 | 2024-07-31 | tak
11 | KP Mrocza ul. Piłsudskiego 8 | Zespół prądotwórczy Finco Energia, typ GE3-24KW/30KVA, nr fab. S1706004, rok produkcji 2017 | 2024-07-31 | tak
|  |  |  | razem | 0