Miechów, dnia 24 maja 2019 r.

SZP/DN/ZP/…………../V/2019

(wszyscy uczestnicy postępowania)

Nr sprawy 15/2019 *–*Dostawa sprzętu i materiałów medycznych do magazynu apteki i magazynu gospodarczego Szpitala św. Anny w Miechowie.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zostały zadane następujące pytania:

1. Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku nienależytego jej wykonywania, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?

**Ad. 1. Wyrażamy zgodę.**

1. Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i uzupełnienie go w umowie: „..., o ile zapotrzebowanie nie będzie mniejsze niż 20%”?

**Ad. 2. Tak jak w SIWZ.**

1. Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

„Realizacji zamówienia w ciągu pięciu dni roboczych (tj. poniedziałku do piątku) lub w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego”?

**Ad. 3. Wyrażamy zgodę.**

1. Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku wystąpienia wad jakościowych i/lub ilościowych Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad i/lub uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną”?

**Ad. 4. Tak jak w SIWZ.**

1. Dotyczy warunków umowy § 7 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i uzupełnienie go w umowie:

„Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Dyrekcji Szpitala przenieść wierzytelności wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

**Ad. 5. Tak jak w SIWZ.**

1. Dotyczy warunków umowy § 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu i uzupełnienie go w umowie:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze”?

**Ad. 6. Tak jak w SIWZ.**

1. Dotyczy warunków umowy § 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% na 0,5%?

**Ad. 7. Tak jak w SIWZ.**

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

**Ad. 8. Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, oraz na obecnym etapie funkcjonowania Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.**

1. Grupa 6, pozycje 2

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka z żeberkową powierzchnią, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Ad. 9. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 6, pozycje 3

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania pola operacyjnego rozmiaru 7mm (CH 21) oraz podwójnego opakowania (wewnętrzne folia + zewnętrzne folia-papier)?

**Ad. 10. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 6, pozycje 10

Czy Zamawiający dopuści cewniki urologiczne Pezera w opakowaniu podwójnym: wewnętrzne folia, zewnętrzne papier-folia, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Ad. 11. Dopuszczamy, nie wymagamy.**

1. Grupa 6, pozycje 12

Czy Zamawiający dopuści dreny Khera wykonane ze 100% silikonu o długości ramion 450mmx180mm, w opakowaniu podwójnym: opakowanie zewnętrzne: papier/folia, opakowanie wewnętrzne perforowana folia, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Ad. 12. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 6, pozycje 21

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena w rozmiarach CH18 i CH 20?

**Ad. 13. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 6, pozycje 24

Czy Zamawiający dopuści worki na mocz (do 7 dni) z bezigłowym portem do pobierania próbek, dren 90 cm H lub 120 cm lub 150 cm, czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy, o wysokiej dokładności pomiaru od 25ml, co 50ml od 50ml do 200ml i co 100ml do 2000ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Ad. 14. Dopuszczamy, nie wymagamy. W przypadku oferty na ww. produkt należy dołączyć do oferty dokument potwierdzający możliwość stosowania worka na mocz do 7 dni.**

1. Grupa 6, pozycje 29

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy bez kanki, pojemność worka 1500 ml, dren o długości 115 cm Hz zaciskiem przesuwnym zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym?

**Ad. 15. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 6, pozycje 29

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do lewatywy bez kanki, dren o długości 150 cm z zaciskiem H przesuwnym zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym, końcówka drenu zabezpieczona zatyczką?

**Ad. 16. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 6, pozycje 30-31

Czy Zamawiający dopuści żel o następującym składzie:

* Chlorowodorek lidokainy 2,000 g
* GlukonianChlorheksydyny 0,050 g
* Hydroksybenzoesan metylu 0,060 g
* Hydroksybenzoesan propylu 0,025 g?

**Ad. 17. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 6, pozycje 30-31

Czy żel o właściwościach znieczulających powinien być sterylizowany najbezpieczniejszą metodą sterylizacji parą wodną?

**Ad. 18. Tak.**

1. Grupa 6, pozycje 30-31

W związku z tym, że żel stosowany jest na błony śluzowe, czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta, oczekuje przedstawienia badań na biokompatybilność chlorheksydyny?

**Ad. 19. Nie wymagamy.**

1. Grupa 6, pozycje 30-31

Czy Zamawiający wymaga żel z aplikaturze w formie ampułkostrzykawki umożliwiający pełne wykorzystanie żelu?

**Ad. 20. Dopuszczamy, nie wymagamy.**

1. Grupa 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów w rozmiarze 26mm lub 24mm i 32mm.

**Ad. 21. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 21

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczotek z włosiem o średnicy 12 mm idł. 60 mm z jednej strony i średnicy 5 mm długości 40 mm z drugiej strony, końce zaokrąglone dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem gniazd zaworów.

**Ad. 22. Tak jak w SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści zaoferowanie pętli o rozmiarze 15, 25 i 32 mm, długość 1800 mm i 2400 mm, średnica cewnika 2,4 mm, rękojeść skalowana co 10 mm.

**Ad. 23. Tak jak w SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy cewnika 2,4 mm.

**Ad. 24. Tak jak w SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie ustników z otworem 22 mm x 27 mm.

**Ad. 25. Tak jak w SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie szczotek posiadających trzy główki czyszczące ustawione na końcach i pośrodku cewnika, włosie o średnicy 6 mm i długości 20 mm w każdym położeniu, końce szczotki zakończone plastikowymi kulkami.

**Ad. 26. Tak jak w SIWZ.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie klipsownic z klipsem o długości ramienia minimum 7 mm.

**Ad. 27. Tak jak w SIWZ.**

1. Dotyczy Grupy 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy do respiratora o oporze przepływu do 9,4mm H2O przy 30 l/min, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 28. Tak jak w SIWZ.**

1. Dotyczy Grupy 4 poz. 4-5, 11-19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?

**Ad. 29. Tak jak w SIWZ.**

1. Dotyczy Grupy 4 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy anestetyczny do aparatu do znieczulenia dla dorosłych z trójnikiem bez portów, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 30. Dopuszczamy, nie wymagamy.**

1. Dotyczy Grupy 4 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści obwód o długości 180 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Ad. 31. Dopuszczamy, nie wymagamy.**

1. Dotyczy Grupy 4 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści resuscytatorz możliwością podłączenia zaworu PEEP na zaworze przy zastosowaniu dodatkowej złączy?

**Ad. 32. Tak jak w SIWZ.**

1. Dotyczy Grupy 4 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości oddechowej 1060 ml?

**Ad. 33. Dopuszczamy, nie wymagamy.**

1. Dotyczy Grupy 4 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości oddechowej 550 ml?

**Ad. 34. Tak jak w SIWZ.**

1. Dotyczy Grupy 4 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści resuscytator bez zastawki pop-off?

**Ad. 35. Tak jak w SIWZ.**

1. Dotyczy Grupy 5 poz. 2-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?

**Ad. 36. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 1, poz. 24,26,34-35,42,46-48,54-57,63

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 24,26,34-35,42,46-48,54-57,63 z pakietu 1. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanierzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Ad. 37. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 1, poz. 24

Prosimy Zamawiającegodopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowaniehandlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Ad. 38. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 1, poz.42

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwii bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Ad. 39. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 1, poz.47

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml?

**Ad. 40. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 1, poz.48

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową bursztynową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą co 2 ml?

**Ad. 41. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 1, poz.54-55

Prosimy Zamawiającegodopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowaniehandlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Ad. 42. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 1, poz.55

Czy zamawiający oczekuje szczoteczki typu wachlarzyk?

**Ad. 43. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 1, poz.63

Prosimy Zamawiającegodopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowaniehandlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Ad. 44. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 3 , poz. 1

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową, trójpłaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przeźroczystego PVC55 mm , z filtremfiltr płynu o wielkości oczek 15µm,rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

**Ad. 45. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 3, poz. 10

**Czy zamawiający dopuści koreczkiz trzpieniem powyżej krawędzi**, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

**Ad. 46. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 3, poz. 10,12

Prosimy Zamawiającegodopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowaniehandlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Ad. 47. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 3, poz. 10

**Czy zamawiający dopuści koreczkiz trzpieniem powyżej krawędzi**, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem ? Prosimy o dopuszczenie niniejszej budowy koreczka, gdyż nie sama budowa produktu odpowiada za aseptyczne otwarcie, a także warunki, które muszą być spełnione w celu zachowania sterylności produktu.

**Ad. 48. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 3, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu koreczków tej samej firmy co kaniule, gdyż koreczek który oferujemy jest kompatybilny ze standardowym portemi nie musi być tego samego producenta co kaniule, więc taki wymóg nie jest konieczny.

**Ad. 49. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 3, poz.12

Prosimy o dopuszczenie koreczków COMBI w kolorze czerwonym i niebieskim.

**Ad. 50. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 3, poz. 1,10,12,20,

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1,10,12,20 z pakietu 3. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanierzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Ad. 51. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 6, poz. 22-23,25-26

Czy zamawiający wydzieli poz. 22-23,25-26 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Ad. 52. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 6, poz. 23

Prosimy Zamawiającegodopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowaniehandlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Ad. 53. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 6, poz. 25

Prosimy Zamawiającegodopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowaniehandlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Ad. 54. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 6, poz. 29

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł w formie elastycznego drenu o średnicy ok /5 mm, dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm , worek na wydzieliny ok. 24,5 cm x 14 cm, dren posiada zakończenie obłe zdwoma otworami bocznymi, długość drenu ok. 106 cm i średnicy ok. 6 mm,komoradł. Ok. 10,5 cm i średnica ok. 2,7 cm, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

**Ad. 55. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 6, poz. 29

Czy zamawiający wydzieli poz.29 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Ad. 56. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 5, Poz. 2, 3

Prosimy o wydzielenie poz. 2 i 3 do osobnej grupy, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Ad. 57. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 5, Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie łyżek wykonanych z plastiku (poliacetal), kompatybilnych z rękojeściami w standardzie „ zielonego zamka ‘’ ( ISO7376 ), sztywnych, odpornych na złamania i skręcenia, pakowanych w opakowanie foliowe z nacięciem, wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, oraz symbol nie do powtórnego użycia ( przekreślona 2 ) na łyżce. Na opakowaniu informacja z rozmiarem, datą ważności, produkt czysty mikrobiologicznie, termin ważności 5 lat od daty produkcji.

Rozmiary: 2 (długość ok.114 mm), 3 (długość ok. 134 mm), 4 (długość ok. 154 mm).

**Ad. 58. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 5, Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie uchwytu wielorazowego, światłowodowego, średniego ze światłem LED,   
z zasilaniem na 2 baterie R14, kompatybilnego z łyżkami z pozycji 2.

**Ad. 59. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 6, Poz. 16, 17, 18

Prosimy o wydzielenie poz. 16, 17, 18 do osobnej grupy, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Ad. 60. Tak jak w SIWZ.**

1. Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 20 oraz 30 z pakietu 1 i utworzenie z nich odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Pakietowanie drobnych, zużywalnych wyrobów medycznych faworyzuje konkretnych dostawców, ograniczając znacznej większości dystrybutorów możliwość złożenia ofert, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zawartymi w art. 17. ust. 1 pkt. 1) i 5b) Ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.).

**Ad. 61. Tak jak w SIWZ.**

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji oraz zmianę zapisu:

*W przypadku wystąpienia wad jakościowych i/lub ilościowych Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad i/lub uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 3 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego* **uznania** *reklamacji.*

**Ad. 62. Tak jak w SIWZ.**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 7 ust. 1 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

**Ad. 63.Tak, wyrażamy zgodę.**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 9 ust. 1:

Dostawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej z tytułu nieterminowej dostawy zamówionej partii materiałów medycznych w kwocie stanowiącej 0,5% ich wartości brutto za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nieterminowej dostawy zamówionej partii materiałów medycznych. To samo dotyczy zwłoki spowodowanej dostawą przedmiotu z wadami, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej części dostawy.

**Ad. 64. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie staplerów w rozmiarach 26 i 32mm, reszta zgodna z SIWZ.

**Ad. 65. Tak jak w SIWZ.**

1. Grupa 4 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o dł 2 m, pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

**Ad. 66. Dopuszczamy, nie wymagamy.**

1. Grupa 4 poz 11

ProsimyZamawiającego o doprecyzowanie do jakiego typu respiratora wymagany jest obwód oddechowy w poz. 11?

**Ad. 67. Respiromics Trilogy 100, firma Philips.**

1. Grupa 4 poz. 14

Czy Zamawiający w Grupie 4 poz. 14 dopuści resuscytator oddechowy dla dorosłych o objętości oddechowej 1000ml, pozostałe parametry zgodnie z Siwz?

**Ad. 68. Dopuszczamy, nie wymagamy.**

69. Pakiet nr 1 poz.18 ,19,20, 21, 22, 23, 24, 26, 30,31, 32, 33, 34, 35, 42,46, 47,48, 49, 50, 51

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Ad. 69. Tak jak w SIWZ.**

70. Pakiet nr 2 poz. 19, 20

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Ad. 70. Tak jak w SIWZ.**  
  
71. Pakiet nr 3 poz.2,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Ad. 71. Tak jak w SIWZ.**

72. Pakiet 1 - poz.18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 42, 47, 48, 49, 50, 51 Pakiet 2 - poz. 19, 20 i Pakiet nr 3 - poz. 2,16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie powyższych pozycji z pakietów i utworzenie INFUZYJNEGO PAKIETU - utworzenie oddzielnego pakietu pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty cenowej.

**Ad. 72. Tak jak w SIWZ.**

73. Pakiet nr 6 poz. 6, 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foleya pakowanych podwójnie folia/folia-papier.

**Ad. 73. Dopuszczamy, nie wymagamy.**

74.Pakiet nr 6 poz. 12  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Kehr – T w rozmiarze 38 cm x 16 cm spełniających resztę postawionych wymagań SIWZ.

**Ad. 74. Tak jak w SIWZ.**  
  
75. Pakiet nr 6 poz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 25, 26, 28, 29  
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

**Ad.75. Tak jak w SIWZ**

76. Czy Zamawiający dopuści w Grupie 14 poz. 1 zestaw do tracheostomii przezskórnej pozwalające na przezskórne wprowadzenie rurki tracheostomijnej z zastosowaniem techniki rozszerzania jednostopniowego zgodnej z techniką Ciagli przy użyciu prowadnicy Seldingera.

Zestaw do tracheostomii przezskórnej składa się ze sterylnego zestawu podstawowego zawierającego niezbędne przyrządy do wykonania tracheostomii przezskórnej oraz rurki tracheostomijnej fenestrowanej z mankietem niskociśnieniowym z atraumatycznym inserterem. Opakowanie zbiorcze: zestaw zapakowany jest na jednej sztywnej tacy z osobno zapakowaną, sterylną rurką. Taki sposób pakowania pozwala na wykorzystanie zestawu z możliwością wyboru rurki o innym rozmiarze bez utraty jej sterylności, a nie ma wpływu na wykonanie zabiegu

Zestaw zawiera :

a. Wielorazowy pean (kleszcze rozszerzające)

b. Skalpel

c. Strzykawkę 5ml

d. Igłę (14G) z teflonową osłonką

e. Prowadnicę Seldingera wykonaną z odpornego na złamanie NiTiNolu (stop niklu z tytanem)

f. Krótki rozszerzacz (dylator) 14 CH/FR

g. Kateter prowadzący (biały)

h. Rozszerzacz (dylator) pokryty hydrofilną warstwą poślizgową (pozostaje wilgotny po zwilżeniu)

i. 4 tampony z gazy 10x10cm

j. Rurkę trachostomijną z fenestracją z atraumatycznym inserterem (zestaw ):

Rurka tracheotomijna fenestrowana lub bez fenestracji z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankietu w rozmiarze 7,0, 8,0 i 9,0 (do wyboru przez Zamawiającego).

Każda tracheotomijna rurka wyposażona jest w atraumatyczny inserter redukujący przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki (silikonowa osłonka no-step). Rurka posiada kołnierz obrotowy, poruszający się wokół dwóch osi,

2 kaniule wewnętrzne z 15mm łącznikiem,

Obturator,

Tasiemkę mocującą,

Sterylny żel nawilżający 2,7g.

Unikalną cechą atraumatycznego insertera jest specjalna silikonowa osłonka no-step (bez przeskoku), która zapewnia gładkie przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki. (Rysunek w załączeniu)

Poglądowe zdjęcie dotyczące silikonowej osłonki no-step. (fig. 1 i 2)

**Ad. 76. Tak jak w SIWZ.**

77. Czy Zamawiający dopuści w Grupie 14 poz. 2 rurki w rozmiarach 7,8,9 do

wyboru przez Zamawiającego. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Ad. 77. Tak jak w SIWZ.**

78. Czy Zamawiający wydzieli z Grupy 14 poz. 2 do odrębnego pakietu?

Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty

**Ad. 78. Tak jak w SIWZ.**