**SPECYFIKACJA**

**I: WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO – TECHNICZNE**

**Rurki wskaźnikowe na bojowe środki trujące.**

1. **Marka/typ uzbrojenia**:
	1. Rurka wskaźnikowa RW-44a
	2. Rurka wskaźnikowa RW-45
	3. Rurka wskaźnikowa RW-36
2. **Pozycja Planu Finansowego IWsp SZ na 2021 rok:**

Zadanie C.10.01.

1. **Dane szczegółowe wyrobów:**
	1. Rurka wskaźnikowa RW-44a zgodna z wymaganiami technicznymi WT – 0401/Chem. wyd. 2 lub z normą obronną NO-42-A215 2007;
	2. Rurka wskaźnikowa RW-45 zgodna z wymaganiami technicznymi WT – 0331/Chem. wyd. 2 lub z normą obronną NO-42-A215 2007;
	3. Rurka wskaźnikowa RW-36 zgodnie z wymaganiami technicznymi WT – 0326/Chem. wyd. 2 lub z normą obronną NO-42-A215 2007.
2. **Sposób oceny OiB:**
	1. Wyroby, o którym mowa w pkt. 1.1.-1.3. podlegają ocenie zgodności OiB zgodnie z Ustawą z dnia 17 .11.2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzenia oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1385 z późn.zm.).
	2. W przypadku braku instytucji, która zgodnie z zakresem udzielonej akredytacji OiB posiada możliwość przeprowadzenia oceny zgodności wyrobu, na podstawie §13 ww. Rozporządzenia dopuszcza się dostawę produktu w trybie I OiB sprawdzonego przez instytucję uprawnioną, na zgodność z normą obronną NO-42-A215 2007 i wymaganiami instrukcyjnymi w zakresie technologii wykonywania pomiarów przy użyciu przyrządów PChR-54M i PPChR.
3. **Ochrona informacji niejawnych:** niejawne dane nie występują.
4. **Odbiór:** wyroby podlegają odbiorowi wojskowemu.
5. **Gwarancja, serwis, zabezpieczenie w części zamienne:**

Na wyroby, o których mowa w pkt. 1.1.-1.3. Wykonawca powinien udzielić gwarancji na okres nie krótszy niż okres ważności rurek wskaźnikowych.

1. **Klauzula jakościowa:** zgodnie z Załącznikiem nr 5 do umowy.
2. **Klauzula kodyfikacyjna:** nie dotyczy.
3. **Dozór techniczny:** nie dotyczy.
4. **Metrologia:** nie dotyczy.
5. **Ochrona środowiska:** zgodnie z dokumentacją oraz wymaganiami technicznymi.
6. **Termin realizacji:** zgodnie z pkt. II niniejszego załącznika.
7. **Miejsce dostawy:** zgodnie z pkt. II niniejszego załącznika.
8. **Oznakowanie wyrobu kodem kreskowym:**

Wyrób należy oznakować kodem kreskowym zgodnie z Decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do Resortu Obrony Narodowej. Dostarczony wyrób powinien być oznakowany zgodnie z §4 ust.6 pkt.5 (grupa materiałowa 5) ww. decyzji. Zastosowane etykiety powinny spełniać wymagania określone w §5 dla grupy materiałowej 5 ww. decyzji.

Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do przekazania wypełnionej Karty wyrobu w postaci elektronicznej (format MS Excel) do Odbiorcy wyrobu zamówienia wskazanego w pkt 13*.* W karcie wyrobu Wykonawca powinien umieścić numer GTIN i dane uzupełniające wyrobu (zgodnie z załącznikiem nr 6 ww. decyzji). Wykonawca kartę wyrobu powinien przekazać do Odbiorcy zamówienia najpóźniej w dniu dostawy (opcjonalnie 14 dni przed dostawą). Odbiorca wnioskuje o wprowadzenie identyfikatorów GTIN w systemie informatycznym JIM.

1. **Opakowanie:** zgodnie z opisem w Jednolitym Indeksie Materiałowym.
2. **Inne informacje:** wyroby powinny być nowe, kategorii pierwszej z roku produkcji 2021.