DZP.26.1.95.2021	Załącznik nr 3

PARAMETRY  DŹWIGÓW

1. Gdańska 8

- rodzaj urządzenia:  Dźwig osobowy elektryczny

- producenta urządzenia:  KONE ECOSPACE

- udźwig: 630kg lub 8 osób

- liczby przystanków: 2

2. Piotrkowska 142

- rodzaj urządzenia: dźwig osobowy (8 osób)

- producent urządzenia ; KONE OYJ typ dźwigu : PW08/10-19  EcoSpace

- udźwig: 630kg

- liczby przystanków: 2

3. Wschodnia 42

- rodzaj urządzenia: dźwig osobowy elektryczny

- producent urządzenia: KONE OYJ Kone Corporation Finlandia UDT: 3114006847

- udźwig: 1000 kg / 13 osób

- liczby przystanków: 3

4. Kościuszki 19

- rodzaj urządzenia: platforma towarowa hydrauliczna Metron

- wytwórca: Metron Automation S.A

- udźwig: 500 kg

- liczba przystanków: 2

5. Kościuszki 19

- rodzaj urządzenia: dźwig osobowy hydrauliczny Maison Lift-375

- wytwórca: WINDPOL- Łódź

- udźwig: 375 kg

- liczba przystanków: 4