Załącznik nr 2a do SWZ

KRYTERIA
Wartość kontraktu:	50,00%
Punktacja za autoryzację i warunki napraw:	50,00%

L.P.	Warunki	Wymagane	Oferowane	punktacja
1	Autoryzacja producenta urządzeń	tak/nie		Autoryzacja - 30pkt, / brak autoryzacji – 0pkt.
2	Koszty naliczane dopiero po okresie gwarancyjnym urządzenia	tak		-
3	Naprawy i przeglądy na terenie Szpitala	tak		-
4	Nieodpłatny sprzęt zastępczy gdy przegląd nie może się odbyć na terenie Szpitala	tak		-
5	Czas reakcji na zgłoszenie naprawy – max. 48h	podać		48h - 0pkt. / 24h - 3pkt.
6	Czas naprawy bez części zamiennych – max. 3 dni	podać		3dni - 0pkt. / 2dni - 2pkt. / 1dzień - 3pkt.
7	Czas naprawy z wyminą części zamiennych – max. 5 dni	podać		5dni - 0pkt. / 4dni - pkt. / 3dni - 2pkt. / 2dni - 3pkt. / 1dzień - 5pkt.
8	Nieodpłatny sprzęt zastępczy gdy naprawa przekroczy termin z § 7 ust. 2. umowy	tak		-
9	Zapewniony dostęp do oryginalnych części oraz dokumentacji serwisowej	tak		-
10	Pomiary bezpieczeństwa elektrycznego według normy PN-EN 62353	Tak/Nie		TAK - 3pkt. / NIE - 0pkt.
11	Gwarancja na zamontowane części – min. 6 m-cy	Podać		6 m-cy -0pkt. / ≥12 m-cy - 3pkt.

1. Warunki określone w pkt 2,3,4,8,9 - bezwzględnie wymagane.
2. Pozostałe warunki - maksymalna ilość pkt. do uzyskania – 47.
3. Uwaga!!! W kolumnie „ Wymagane”:TAK (lub podana wartość) - oznacza bezwzględny wymóg. Brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola w kolumnie 4 tabeli spowoduje odrzucenie oferty.