	Załącznik nr 2.1 – Kosztorys ofertowy 
Część nr 1 – Jednorazowe artykuły medyczne

	L.p.
	Nazwa
	Rozmiar
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Cena jedn. Brutto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Producent

NUMER KATALOGOWY/NAZWA HANDLOWA*

	1. 
	Aparaty do wlewów dożylnych 
	 
	szt.
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2. 
	Serweta dwuwarstwowa  o wymiarach  75x 90 cm Serweta wykonana  z chłonnego  i nieprzemakalnego  laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 ±2g/m2
	75cm x 90 cm 
	szt.
	  500
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3. 
	Wzierniki niesterylne uszne 1x użytku 

dla dorosłych 
	dla dorosłych  
	szt.
	5000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4. 
	Serweta dwuwarstwowa z otworem o wymiarach  75x 90 cm. Wielkość otworu 6 x 8 cm.  Serweta wykonana  z chłonnego  i nieprzemakalnego  laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 ±2g/m2
	75cm x 90cm
	szt.
	600
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5. 
	Gaza niesterylna
	1m x 1m
	szt.
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6. 
	Gaza sterylna
	1m x 1m 
	szt.
	400
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7. 
	Gaziki niesterylne
	10 x 10cm
	op. = 100 szt.
	   200
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8. 
	Gaziki niesterylne
	7,5 x 7,5cm
	op. = 100 szt.
	1000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9. 
	Gaziki niesterylne
	5 x 5cm
	op. = 100 szt.
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	

	10. 
	Gaziki sterylne 8W
	10 x 10cm
	op. = 3 szt.
	9450
	 
	 
	 
	 
	 
	

	11. 
	Gaziki sterylne 8W
	7,5x7,5cm
	op. = 3 szt.
	69000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	12. 
	Gaziki sterylne 8W
	5 x 5cm
	op. = 3 szt.
	24000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	13. 
	Igły do punkcji 1-raz 
	18G x 90 
	szt.
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	

	14. 
	Igły sterylne
	Nr 6
	op. = 100 szt.
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	

	15. 
	Igły sterylne
	Nr 7 x 30mm
	op. = 100 szt.
	80
	 
	 
	 
	 
	 
	

	16. 
	Igły sterylne
	Nr 7 x 40mm
	op. = 100 szt.
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	

	17. 
	Igły sterylne
	Nr 8
	op. = 100 szt.
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	

	18. 
	Igły sterylne
	Nr 9
	op. = 100 szt.
	50
	 
	 
	 
	 
	 
	

	19. 
	Igły sterylne
	Nr  5 x 25mm
	op. = 100 szt.
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	

	20. 
	Igły sterylne
	Nr 1,2
	op. = 100 szt.
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	

	21. 
	Lignina w płatach  
	a 5 kg 
	op.
	25
	 
	 
	 
	 
	 
	

	22. 
	Miska nerkowata 1x użytku tekturowa 
	wym. 
11,5cm x 24cm

±5%  
	szt.
	2000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	23. 
	Opaski  elastyczne
	8 cm x 5 m
±5%  
	szt.
	400
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Opaski dziane 
	15 cm x 4 m

±5%   
	szt.
	1000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	25. 
	Opaski dziane 
	10 cm x 4 m

±5%  
	szt.
	1500
	 
	 
	 
	 
	 
	

	26. 
	Opaski dziane 
	5 cm x 4 m

±5%  
	szt.
	1000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	27. 
	Opaski elastyczne  
	15 cm x 5 m

±5%  
	szt.
	800
	 
	 
	 
	 
	 
	

	28. 
	Opaski elastyczne  
	10 cm x 5 m

±5%  
	szt.
	800
	 
	 
	 
	 
	 
	

	29. 
	Opaski elastyczne  
	12 cm x 5 m

±5%  
	szt.
	800
	 
	 
	 
	 
	 
	

	30. 
	Igły sterylne 
	5 x 40 
	op.  =
100 szt.
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	

	31. 
	Opatrunek z centralnie  umieszczonym wkładem chłonnym z hydrofobowej włókniny pokryty klejem akrylowym  z zaokrąglonymi brzegami 
	5cm x 7 , 2cm 
	szt.
	3000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	32. 
	 Opatrunek z centralnie  umieszczonym wkładem chłonnym z hydrofobowej włókniny pokryty klejem akrylowym  z zaokrąglonymi brzegami
	6 cm x 15 cm 
	szt. 
	3000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	33. 
	Osłonki na głowicę dopochwową
	 
	szt.
	2880
	 
	 
	 
	 
	 
	

	34. 
	Ostrze chirurgiczne  wymienne a 100 szt.           
	Nr 24
	op.
	10
	
	
	
	
	
	

	35. 
	Papier do aparatu Ascard Mint Eco 
	58 x 25 
	szt.
	200
	
	
	
	
	
	

	36. 
	Papier do aparatu EKG Ascard  B5 
	szer. 60 mm
	szt.
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	

	37. 
	Papier do aparatu EKG Ascard A-4             
	szer. 112 mm
	szt.
	800
	 
	 
	 
	 
	 
	

	38. 
	Papier do Printera SONY do USG 
	szer. 110 mm 
	rolki 
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	

	39. 
	Papier termiczny do drukarek w urządzeniach laboratoryjnych 
	szer. 57 mm
	szt.
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	

	40. 
	Plaster do mocowania opatrunków 
	5cm x 10m 
	szt.
	40
	 
	 
	 
	 
	 
	

	41. 
	Plaster do mocowania opatrunków
	10cm x 10m 
	szt.
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	

	42. 
	Plaster do mocowania opatrunków 
	15cm x 10m 
	szt.
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	

	43. 
	Plaster do mocowania opatrunków
	25cm x 10m 
	szt.
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	

	44. 
	Plaster z opatrunkiem  na włókninie  
	1m x 6 cm 
	op.
	300
	 
	 
	 
	 
	 
	

	45. 
	Plasterki do zamykania ran  a 5 sztuk
	3 x 75 
	szt.
	350
	
	
	
	
	
	

	46. 
	Podkład pod gips  syntetyczny
	3mx20cm
	szt.
	150
	
	
	
	
	
	

	47. 
	Podkład pod gips syntetyczny
	3m x 10cm
	szt.
	150
	 
	 
	 
	 
	 
	

	48. 
	Pojemnik plastikowy  na odpady medyczne
	1 litr
	szt.
	1500
	 
	 
	 
	 
	 
	

	49. 
	Pojemnik plastikowy  na odpady medyczne
	2 litr
	szt.
	1500
	 
	 
	 
	 
	 
	

	50. 
	Przylepiec na rolce bez opatrunku na fizelinie 
	5m x 5 cm 
	szt.
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	

	51. 
	Przylepiec na rolce bez opatrunku na fizelinie 
	5m x 2,5 cm 
	szt.
	3000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	52. 
	Przylepiec na rolce bez opatrunku na fizelinie 
	5m x 1,25 cm 
	szt.
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	

	53. 
	Rękaw opatrunkowy o dużej elastyczności   
	G3–25 metrów 
	szt.
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	

	54. 
	Rękaw opatrunkowy o dużej elastyczności   
	G4-25 metrów 
	szt.
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	

	55. 
	Elektrody do EKG  żel : stały , podłączenie zatrzask, sensor Ag/AgCl , kształt  elektrody: owalna, wymiar elektrody średnica 48 x50mm  
	wymiar średnica 48 x 50mm 
	szt.    
	20000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	56. 
	Serwety z fizeliny sterylne 
	50cm x 60cm
	szt.
	2000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	57. 
	Sterylne szczoteczki do pobierania cytologii wachlarzyk -miękkie zakończenia włosków zapobiegające  uszkodzeniu komórek 
	 
	szt.
	    1500
	 
	 
	 
	 
	 
	

	58. 
	Strzykawki sterylne  
	2 ml 
	szt.
	8000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	59. 
	Strzykawki sterylne 
	5 ml 
	szt.
	8000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	60. 
	Strzykawki sterylne 
	10 ml 
	szt.
	2000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	61. 
	Strzykawki  sterylne 
	20 ml 
	szt.
	1000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	62. 
	Strzykawki sterylne 
	1 ml
	szt.
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	

	63. 
	Strzykawki sterylne z dołączonym  łącznikiem 
	100 ml 
	szt.
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	

	64. 
	Szpatułki drewniane 1-razowe jałowe, pojedynczo pakowane 
	 
	szt.
	10 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	65. 
	Testy do sterylizacji chemicznej – test sprawdzający sterylność narzędzi
	 
	szt.
	10 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	66. 
	Bezpieczny automatyczny nakłuwacz 
	rozm. 2,4
	szt. 
	15 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	67. 
	Igła iniekcyjna nr 0,3x 13 mm (do iniekcji kolagenu przy zabiegach ortopedycznych)
	  0,3x 13 mm 
	op. = 100 szt.
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	

	68. 
	Wata
	200 gram
	op.
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	

	69. 
	Worki na mocz
	 
	szt.
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	

	70. 
	Wzierniki do otoskopu Riester
	małe - dziecięce
	szt.
	2500
	 
	 
	 
	 
	 
	

	71. 
	Wzierniki ginekologiczne jednorazowe sterylne 
	S 
	szt.
	2000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	72. 
	Wzierniki ginekologiczne jednorazowe sterylne
	M
	szt.
	1500
	 
	 
	 
	 
	 
	

	73. 
	Żel do EKG
	0,5 kg
	szt.
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	

	74. 
	Żel do USG
	a 5kg 
	szt.
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	

	75. 
	Żel do USG 
	0,5 kg
	szt.
	120
	 
	 
	 
	 
	 
	

	76.
	Ostrze chirurgiczne wymienne  a 100 sztuk    
	Nr 12
	op.
	15
	
	
	
	
	
	

	77.
	Ostrze chirurgiczne wymienne  a 100 sztuk 
	Nr11
	op.
	15
	
	
	
	
	
	

	78.
	Pojemniki plastikowe  na odpady medyczne owalne 
	pojemność 0,7litra    
	szt.
	   500
	
	
	
	
	
	

	79.
	Szyna aluminiowo palcowa 
	200 x 15 
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	80.
	Szyna aluminiowo palcowa 
	300x 20 
	szt.
	30
	
	
	
	
	
	

	      81.
	Ustniki do spirometru AS SPIRO D.200V.103
	
	szt.
	280
	
	
	
	
	
	

	     82.
	Papier do aparatu  Ekg Ascard -2          
	szer. 104mm
	szt.
	50
	
	
	
	
	
	

	83.
	Opatrunek z centralnie  umieszczonym wkładem chłonnym z hydrofobowej włókniny pokryty klejem akrylowym  z zaokrąglonymi brzegami 
	10cm x 30cm
	szt.
	1000
	
	
	
	
	
	

	    84.
	Torebki do sterylizacji z paskiem do zaklejenia
	140 x 250
	szt.
	2000
	
	
	
	
	
	

	85.
	Opatrunek z centralnie  umieszczonym wkładem chłonnym z hydrofobowej włókniny pokryty klejem akrylowym  z zaokrąglonymi brzegami
	8cm x 10 cm 
	szt.
	3000
	
	
	
	
	
	

	     86.
	Torebki do sterylizacji z paskiem do zaklejenia 
	90 x 230 
	szt.
	6000
	
	
	
	
	
	

	87.
	Torebki do sterylizacji z paskiem do zaklejenia
	57 x100
	szt.
	     600
	
	
	
	
	
	

	88.
	Torebki do sterylizacji z paskiem do zaklejenia
	140x330
	szt.
	6000
	
	
	
	
	
	

	89.
	Torebki do sterylizacji z paskiem do zaklejenia
	70 x 230
	szt.
	2000
	
	
	
	
	
	

	90.
	Serweta dwuwarstwowa z otworem o wymiarach  50 x 60 cm. Wielkość otworu 6 x 8 cm.  Serweta wykonana  z chłonnego  i nieprzemakalnego  laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 +_2g/m2
	50x60cm 
	szt.
	2000
	
	
	
	
	
	

	91.
	Strzykawka 3 częściowa Luer-lock, zielony kontrastujący tłok  
	3ml
	szt.
	 6000
	
	
	
	
	
	

	92.
	Strzykawka 3-częściowa Luer-lock, zielony kontrastujący tłok
	5ml
	szt.
	  1000
	
	
	
	
	
	

	93.
	Strzykawka 3 częściowa Luer-lock, zielony kontrastujący tłok  
	10ml 
	szt.
	1000
	
	
	
	
	
	

	Razem
	
	
	


podpis kwalifikowany/ zaufany/ elektroniczny podpis osobisty
	Załącznik nr 2.2 – Kosztorys ofertowy 
Część nr 2 – Ustniki do spirometru

	
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Cena jedn. Brutto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Producent

NUMER KATALOGOWY/NAZWA HANDLOWA*

	Ustniki jednorazowe z turbiną do spirometru  Spirolab III 
	szt.
	6000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Razem
	
	
	


podpis kwalifikowany/ zaufany/ elektroniczny podpis osobisty
	Załącznik nr 2.3  Kosztorys ofertowy 
Część nr 3 – Akcesoria laboratoryjne

	L.p.
	Nazwa
	Rozmiar
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Cena jedn. Brutto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Producent

NUMER KATALOGOWY/NAZWA HANDLOWA*

	1. 
	Naczynka polistyrenowe o poj. 3ml do aparatu Hitachi 902 ( z dnem stożkowym )
	3 ml 
	szt.
	14 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2. 
	Pojemnik na mocz z zakrętką 
	100 ml -120ml 
	szt.
	14 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3. 
	Probówki wirówkowe  plastikowe  z polistyrenu  na 10 ml z kołnierzem  i kreską   stożkowe
	10ml
	szt.
	30 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4. 
	Probówki plastikowe  polistyren , śred. 12mm, dług.75 mm,  poj. 4 ml 
	4ml  
	szt.
	   500
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5. 
	Probówki plastikowe  polistyren 12 mmx 55mm, poj.3 ml 
	3ml
	szt.
	1000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6. 
	Probówki plastikowe  typu Opendorf, polipropylenowe
	poj. 1,5 ml 
	szt.
	    500
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7. 
	Pipety Pasteura  plastikowe – niesterylne 
	poj. 1 ml 
	szt.
	20 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	8. 
	Korki do probówek wargowe 
	śr. 11-13 mm 
	szt.
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9. 
	Końcówki do pipet HTL białe typu Eppendorf
	do 5ml 
	szt.
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	

	10. 
	Końcówki do pipet  HTL niebieskie typu Eppendorf
	do1 ml 
	szt.
	    500
	 
	 
	 
	 
	 
	

	11. 
	Szkiełka nakrywkowe  
a 100 szt 
	24mm x 24 mm
	op. 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	12. 
	Szkiełka podstawowe  
26 mm x 76 mm

(przekładane bibułką )
	a 50 szt.
	op. 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	13. 
	Szkiełka podstawowe z polem do opisu 26mm x 76 mm 
	a 50 szt.
	op. 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	

	14. 
	Końcówki do pipet HTL żółte typu Opendorf

(typ ekonomiczny)
	do 200µl  
	szt.
	1000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	15. 
	Naczynka polipropylan do analizatora typu Cobas (integra 400 Plus )
	poj.
0,5-0,7ml
	szt.
	500
	 
	 
	 
	 
	 
	

	16. 
	Końcówki do pipet HTL żółte  typu Gilson-

o podwyższonej jakości 

(biochemia)
	200ul
	szt.
	30 000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	17. 
	Korki do probówek o średnicy 16mm (kolor żółty lub inny , korki do probówek z pozycji nr. 3 )    
	16mm
	szt.
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 

 Razem

 
	 
	 
	


podpis kwalifikowany/ zaufany/ elektroniczny podpis osobisty
	Załącznik nr 2.4  – Kosztorys ofertowy 
Część nr 4 – Rękawice diagnostyczne, rękawice chirurgiczne 

	L.p.
	Nazwa
	Rozmiar
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Cena jedn. Brutto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Producent

NUMER KATALOGOWY/NAZWA HANDLOWA*

	1.
	Rękawice diagnostyczne, niesterylne, jednorazowe,  nitrylowe bezpudrowe 
	L
	op. =100szt.
	  1000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2.
	Rękawice diagnostyczne, niesterylne, jednorazowe,  nitrylowe bezpudrowe
	M
	op. =100szt.
	2000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3.
	Rękawice diagnostyczne, niesterylne, jednorazowe,  nitrylowe bezpudrowe
	S
	op. =100szt.
	   2000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4.
	Rękawice chirurgiczne,  sterylne, lateksowe bezpudrowe. Na opakowaniu jednostkowym wymagane: data produkcji, data ważności, seria, producent, rozmiar
	7,5
	par
	  1000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5.
	Rękawice chirurgiczne,  sterylne, lateksowe bezpudrowe. Na opakowaniu jednostkowym wymagane: data produkcji, data ważności, seria, producent, rozmiar
	8
	par
	1000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6.
	Rękawice chirurgiczne,  sterylne, lateksowe bezpudrowe. Na opakowaniu jednostkowym wymagane: data produkcji, data ważności, seria, producent, rozmiar
	8,5
	par 
	1500
	
	
	
	
	
	

	7.
	Rękawice diagnostyczne, niesterylne, jednorazowe,  nitrylowe bezpudrowe
	XL
	op= 100 szt.
	1000
	
	
	
	
	
	

	8.
	Rękawice chirurgiczne,  sterylne, lateksowe pudrowe Na opakowaniu jednostkowym wymagane: data produkcji, data ważności, seria, producent, rozmiar
	8
	par
	500
	
	
	
	
	
	

	 

 Razem

 
	 
	 
	


podpis kwalifikowany/ zaufany/ elektroniczny podpis osobisty
	Załącznik nr 2.5 – Kosztorys ofertowy 
Część nr 5– Zestawy laryngologiczne

	L.p.
	Nazwa
	Rozmiar
	j.m.
	Ilość
	Cena jedn. Netto
	Cena jedn. Brutto
	Stawka VAT
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Producent

NUMER KATALOGOWY/NAZWA HANDLOWA*

	1.
	Zestaw jałowy laryngologiczny dla dorosłych (wziernik nosowy, wziernik do ucha, szpatułka
	dla dorosłych 
	zestaw
	 3000
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 

 Razem

 
	 
	 
	


podpis kwalifikowany/ zaufany/ elektroniczny podpis osobisty
