Wolbrom, dnia 28.11.2024r.

1. **RZP.271.2.39.2024**
2. **WG ROZDZIELNIKA**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Modernizacja DK w Wolbromiu”** .

I. Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320) zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela na nie odpowiedzi:

**Zapytanie nr 4 do SWZ.**

**Pytanie Nr 1:** Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o wymiarze 2278x1134x30mm i wadze 31,8 kg/moduł przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów modułu?

**Odp.: Należy stosować zapisy SWZ.**

**Zapytanie nr 5 do SWZ.**

**Pytanie Nr 1:** W przedmiarze robót -Architektura – poz. 15 oraz 31 przedstawiono drzwi
EI 30 stalowe, czy Zamawiający zgodzi się na aluminiowe?

**Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na drzwi aluminiowe przy zachowaniu pozostałych parametrów.**

II. Dodatkowo Zamawiający - Gmina Wolbrom, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, zmienia treść SWZ w ten sposób, że:

a) traci moc Załącznik nr 4 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i w jego miejsce wprowadza się Załącznik nr 4 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (po zmianie z dn. 28.11.24r.), stanowiący załącznik do niniejszego pisma,

b) do załącznika nr 6 do SWZ - Przedmiar robót, dodaje się „Przedmiar - dach część niska”, stanowiący załącznik do niniejszego pisma.

Mając na uwadze powyższe, zmianie ulegają termin składania i otwarcia ofert, a co za tym idzie następujące rozdziały SWZ:

**- rozdział XXIII, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:**

1. „ 1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej
2. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1006573> nie później niż do dnia **06.12.2024r. do godziny 09:00,00**

 **Uwaga**

**Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.**”

**- rozdział XXIV SWZ, otrzymuje brzmienie:**

„Termin związania ofertą upływa w dniu **03.01.2025r.”**

**- rozdział XXV, punkt 1 SWZ, otrzymuje brzmienie:**

„1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.12.2024**r.o godzinie **09:30**, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.”

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

 *Dokument został podpisany przez:****Dagmara Muszalska***

*Naczelnik Wydziału Infrastruktury i Zamówień Publicznych*

**Załączniki:**

1. Załącznik nr 4 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (po zmianie z dn. 28.11.24r.)
2. Przedmiar - dach część niska

**Rozdzielnik:**

1. - Platforma przetargowa: https://platformazakupowa.pl/transakcja/1006573
2. - aa.