Zawiercie, 12.11.2025 r.

# DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

## dotyczy: DZP/TP/95/2025 Dostawa mebli medycznych

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

### Pytanie 1

Dotyczy Pakiet 4 – Stoliki narzędziowe typu Mayo

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 15.12.2025 r.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe z zastrzeżeniem § 2 ust. 6 PPU – załącznik nr 4 do SWZ.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że dokonuje poprawy treści pytania nr 1 z dnia 10.11.2025 r. bowiem przy udzielaniu odpowiedzi została podana jego błędna treść. Odpowiedź na pytanie nie ulega zmianie.

Było:

Pakiet 1

Dot. pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści możliwość ustawienia łóżka w pozycji Trendelenburga 10°?

Jest:

Pakiet 1

Dot. pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści możliwość ustawienia łóżka w pozycji Trendelenburga --10°?