Gdańsk, dnia 27.05.2021 r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostawa sprzętu laboratoryjnego, zamrażarki, systemu do analiz – 5 pakietów.**

**nr postępowania: GUM2021 ZP0061**

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż udziela wyjaśnień zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy pzp.

**Dotyczy Pakietu 1.**

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wymuszonym obiegiem powietrza tylko w chłodziarce? Wyspecyfikowany model urządzenia nie ma wymuszonego obiegu w zamrażarce.

**Odpowiedz:** Zamawiający dopuszcza urządzenie z wymuszonym obiegiem powietrza tylko w chłodziarce.

 *Kanclerz*

 */-/*

 *Marek Langowski*

*Sprawę prowadzi: Joanna Laskowska*