**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Nazwa nadana przez Zamawiającego**
2. Usługa prowadzenia stałej obsługi serwisowej systemu zabezpieczenia zbiorów, zainstalowanego w pomieszczeniach Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej.
3. **Rodzaj zamówienia**
4. Usługa
5. **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

391551004 – wyposażenie bibliotek

351200001 – systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

351000005 – urządzenia awaryjne i zabezpieczające

1. **Termin realizacji:**

Termin wykonania zamówienia: od dnia 01.08.2023 r. do dnia 31.07.2026 r.

1. **Opis Przedmiotu Zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie stałej obsługi serwisowej systemu zabezpieczenia zbiorów, zainstalowanego w pomieszczeniach Biblioteki Głównej przy Placu Politechniki 1 oraz Filii Terenu Południowego przy ul. Narbutta 86, Filii Biblioteki Głównej Biblioteki Wydziału Chemicznego przy ul. Noakowskiego 3 i Puncie Bibliotecznym w DS. Akademik przy ul. Akademickiej 5 pok. 294.

1. **Obsłudze serwisowej podlegają urządzenia zlokalizowane:**
2. Filia Biblioteki Głównej, Biblioteka Terenu Południowego przy ul. Narbutta 86;

* dwuantenowy system METO 2200 – 2 szt.,
* blokada elektromagnetyczna drzwi – 1 szt.,
* licznik osób – 1 szt.

1. Filia Biblioteki Głównej, Punkt Biblioteczny DS. Akademik przy ul. Akademicka 5 pok. 294;

* dwuantenowy system METO 2200 – 2 szt.,
* urządzenie do aktywacji i dezaktywacji etykiet alarmowych – 1 szt.,

1. Filia Biblioteki Głównej, Biblioteka Wydziału Chemicznego przy ul. Noakowskiego 3;

* dwuantenowy system METO 2200 – 2 szt.,
* urządzenie do aktywacji i dezaktywacji etykiet alarmowych – 1 szt.,
* licznik osób – 1 szt.

1. Biblioteka Główna Wolny Dostęp/Czasopisma II piętro Gmach Główny Politechniki Warszawskiej przy Placu Politechniki 1;

* dwuantenowy system METO 2200 – 2 szt.,
* urządzenie do aktywacji i dezaktywacji etykiet alarmowych – 1 szt.,
* blokada elektromagnetyczna drzwi – 1 szt.,
* licznik osób – 1 szt.

1. Biblioteka Główna Wolny Dostęp Antresola II A Gmach Główny Politechniki Warszawskiej przy Placu Politechniki 1;

* trzyantenowy system METO 2200 – 3 szt.,
* urządzenie do aktywacji i dezaktywacji etykiet alarmowych – 1 szt.,
* blokada elektromagnetyczna drzwi – 1 szt.,
* licznik osób – 1 szt.

1. Biblioteka Główna Wolny Dostęp III piętro Gmach Główny Politechniki Warszawskiej przy Placu Politechniki 1;

* trzyantenowy system METO 2200 – 3 szt.,
* urządzenia do aktywacji i dezaktywacji etykiet alarmowych – 1 szt.,
* blokada elektromagnetyczna drzwi – 1 szt.
* licznik osób – 1 szt.

1. **Przeglądy serwisowe obejmują wszelkie prace niezbędne do utrzymania właściwego stanu technicznego urządzeń, w tym dokonywanie:**
2. Kontroli poprawności działania urządzeń i w razie potrzeby ich regulacji;
3. Konserwacji przedmiotu serwisu zgodnie z wymaganiami technicznymi;
4. Skorygowanie nastaw i zestrojenie systemu (systemów) w celu osiągnięcia najwyższego możliwego dla danego systemu i warunków w obiekcie współczynnika wykrywania kradzieży;
5. Wymianę drobnych elementów (żarówek, bezpieczników, wtyczek);
6. Lokalizację uszkodzeń i demontaż uszkodzonych zespołów.
7. Bezzwłoczne powiadamianie eksploatującego (Zamawiającego) o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność wyłączenia z eksploatacji.
8. **Wymagana częstotliwość przeglądów serwisowych: nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące.**
9. **Wymagany czas reakcji na zgłoszenie awarii:** jeżeli zgłoszenie usterki/awarii nastąpi do godz. 12-tej, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia reakcji serwisowej w ciągu dwóch dni roboczych, w przypadku zgłoszenia usterki/awarii w godz. 12-16, Zamawiający zobowiązuje się do podjęcia reakcji serwisowej w ciągu trzech dni roboczych.
10. **Preferowane warunki płatności: wynagrodzenie za dwumiesięczny okres rozliczeniowy.** Kwota wynagrodzenia obejmuje zapłatę za czynności serwisowe, wymianę części podlegających zużyciu i materiałów eksploatacyjnych, koszty podróży i dojazdów, zastosowanie należących do Wykonawcy lub ewentualnie osób trzecich, narzędzi i urządzeń. Kwota wynagrodzenia nie obejmuje kosztu zakupu części zamiennych, napraw warsztatowych uszkodzonych części lub elementów.

…………..…………….………………………………….………

podpis osoby

sporządzającej Opis Przedmiotu Zamówienia