Dział Zamówień Publicznych		                   Grodzisk Mazowiecki;  18.03.2021 r.

SPS – V. 262.11.2021

Wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę  materiałów szewnych (Nr procedury SPSSZ/5/D/21)

- Czy Zamawiający w pak 16 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Stapler skórny jednorazowy z minimum 35 zszywkami, średnica drutu zszywki 0,58mm, wymiary zszywki po zamknięciu 6,5mm x 4,7mm, powlekane teflonem?

Odpowiedź : Nie.

- Czy Zamawiający wydzieli z pak 16 poz 2?

Odpowiedź : Nie. Pozostają zapisy SWZ .

- Czy Zamawiający w pak 19 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klips tytanowy rozmiar M/L , wykonane z biologicznie obojętnego tytanu, długość całkowita zamkniętego klipsa 8,98mm, długość robocza otwartego klipsa 7,21mm, nietraumatyzująca powierzchnia wewnętrzna klipsa (brak ostrych brzegów), dwufazowe zamykanie klipsa – w pierwszej kolejności schodzą się dystalne części ramion a w kolejnym etapie klips jest zamykany, pojedynczy podłużny rowek wzdłuż całej wewnętrznej powierzchni klipsa zabezpieczający przed zjawiskiem nożycowania, poprzeczne rowkowanie wewnętrznej powierzchni klipsa zabezpieczające przed ześlizgiwaniem, zasobnik zawierający 6 szt. klipsów, produkt posiadający Deklarację Zgodności w klasyfikacji III – wyższej niż IIb, papierowa częśc magazynka do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadająca informacje o dacie ważności, numerze serii i producencie, etykieta zasobnika z klipsami zawierająca informację o producencie, rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej, sterylne Produkt posiada oświadczenie producenta, że klipsy są wykonane z tytanu medycznego, i nie generują żadnego istotnego klinicznie ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli, kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego klipsownicami?

Odpowiedź : Nie.

- Czy Zamawiający w pak 19 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy polimerowe rozmiar X/L (opcjonalnie dostępne rozmiary M, M/L, L), zasobniki zawierające po 6 sztuk, wykonane z tworzywa obojętnego biologicznie nie ulegającego bioresorpcji, konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa bądź jego nożycowanie, dodatkowo taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, produkt posiadający Deklarację Zgodności w klasyfikacji III – wyższej niż IIb, papierowa część magazynka do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadająca informacje o dacie ważności, numerze serii i producencie, etykieta zasobnika z klipsami zawierająca informację o producencie, rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej, sterylne, Opakowanie zawierające 14 zasobników. Produkt posiada oświadczenie producenta, że klipsy są wykonane z materiału medycznego, i nie generują żadnego istotnego klinicznie ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli, kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego klipsownicami?

Odpowiedź : Nie.

- Czy Zamawiający w pak 19 poz 3 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta zgodnie z opisem: Klipsy wykonane z niewchłanialnego polimeru, rozmiar XL (opcjonalnie dostępne rozmiary L i ML), klips o wysokiej stabilności na naczyniu. Magazynki: odpowiednio zabezpieczone co eliminuje rozpadnięcie się magazynka; zawierające 6 sztuk klipsów w magazynku, posiadające taśmę mocującą do stołu lub ręki chirurga, instrumentariuszki, produkt posiadający Deklarację Zgodności w klasyfikacji II – wyższej od IIb, papierowa częśc magazynka do umieszczenia w dokumentacji medycznej pacjenta, posiadająca informacje o dacie ważności, numerze serii i producencie, etykieta zasobnika z klipsami zawierająca informację o producencie, rozmiarze klipsów, numerze katalogowym, dacie produkcji, dacie ważności, znaku CE z numerem jednostki notyfikowanej, sterylne. Opakowanie zawierające 14 zasobników. Produkt posiada oświadczenie producenta, że klipsy są wykonane z materiału medycznego, i nie generują żadnego istotnego klinicznie ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli, kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego klipsownicami?

Odpowiedź : Nie.

- Czy Zamawiający wydzieli z pak 19 poz 4?

Odpowiedź : Nie. Pozostają zapisy SWZ .

Treść wyjaśnień jest obowiązująca i musi być uwzględniona przez Wykonawców przy sporządzaniu oferty.

…………………………………….