Formularz ofertowy

Opis Przedmiotu Zamówienia

2 moduły komunikacji zdalnej i system zarządzania siłowniami

W związku z uszkodzeniami modułów komunikacyjnych EPL sterowania siłowniami telekomunikacyjnymi Flatpack 1500 w Komendach Policji oraz KWP siłownia Flatpack 2, a także systemu zarządzania  siłowniami telekomunikacyjnymi garnizonu, konieczna jest naprawa modułów EPL oraz systemu zarządzania siłowniami . Uszkodzenia polegają na braku zdalnej komunikacji w 2 jednostkach Policji oraz systemu zarządzania znajdującego się w Głównym Węźle Teleinformatycznym KWP Wrocław

Zdalne zarządzanie siłowniami telekomunikacyjnymi jest bardzo ważne ponieważ odczyty parametrów eksploatacyjnych tj. napięcia ładowania baterii, napięcia obwodów wyjściowych, napięcia wejściowego, częstotliwości, temperatura pracy – pozwalają właściwie zareagować na nieprawidłowe funkcjonowanie siłowni telekomunikacyjnej co w efekcie może powodować brak zasilania gwarantowanego, niezbędnego do funkcjonowania jednostek Policji.

| l.p. | Urządzenie | Cena jednostkowa zł brutto | Ilość szt. | WARTOŚĆ CAŁKOWITA zł BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moduły komunikacyjne |  | 2 |  |
| 2 | System zarządzania siłowniami |  | 1 |  |
| razem: |  |  |  |  |