Oleśnica, dnia 15.01.2019r.

**Zapytanie ofertowe**

**Dotyczące:** wykonanie oświetlenia zewnętrznego placu

Osadkowski SA z siedzibą w Bierutowie zaprasza do składania ofert na wykonanie opisanych poniżej robót:

1. **Lokalizacja robót:**

Osadkowski SA

Oddział w Rawiczu

Ul. Tysiąclecia 1a

63-900 Rawicz

1. **Zakres prac:**

Wykonanie oświetlenia zewnętrznego placu w miejscu po zdemontowanym maszcie (do końca stycznia planujemy usunąć maszt, a w jego miejsce postawić słup (wys.12m) z oświetleniem zewnętrznym zapewniającym doświetlenie całego placu), dodatkowo na słupie będą zamontowane kamery zewnętrzne, przeniesione przez firmę ochraniarską.

* montaż i zakup słupa oświetleniowego z wysięgnikiem czterokątnym – wys.12m
* montaż i zakup lamp zewnętrznych led zapewniających doświetlenie całego placu
* oprawa led 10000lm
* wykonanie fundamentu do posadowienia słupa
* wykonanie szafki przyłączeniowej/ zasilającej słup oraz kamery zewnętrzne
* zapewnienie obsługi elektrycznej podczas demontażu masztu

**Przed złożeniem oferty należy wykonać wizję lokalną w celu wykonania prawidłowej wyceny**

**Harmonogram prac:**

* Rozpoczęcie prac: zależnie od warunków atmosferycznych i terenowych – nie później niż 01.02.2019.
* Zakończenie prac: do uzgodnienia – prosimy o podanie propozycji terminu.

**Termin składania ofert: 23.01.2019r.**

**Oferta powinna zawierać:**

- kwotę netto za kompleksowe wykonanie prac: koszty za materiały, koszty robocizny

- terminy płatności faktur oraz częstotliwość ich wystawiania (standardowo w spółce Osadkowski SA przyjęty jest 60-dniowy termin płatności)