## Arkusz1
Załącznik B do SWZ
L.p. | Wodociąg istniejący |  |  |  |  | Wodociąg projektowany
| Miejscowość | Lokalizacja | Materiał | Średnica wodociągu wewnętrzna [mm] | Długość [m] | Materiał | Średnica projektowana zewnętrzna [mm] | Położenie sieci wodociągowej na nieruchomościach
1 | Dwory Drugie | wzdłuż ul. Oświęcimskiej od budyknu nr 40 do budynku nr 4 | AC PCV | 150 160 | 917 10 | PE-HD PN 16 | 125 | działki gminne, powiatowe, skarbu państwa, 28 działek prywatnych, | #REF!
2 | Dwory Drugie | wzdłuż ul. Białej od ul. Oświęcimskiej w kierunku wału | AC | 80 | 433 | PE-HD PN 16 | 125 | działki skarbu państwa i 9 działek prywatnych | #REF!
3 | Przeciszów | wzdłuż ul. Dąbki od ul. Oświęcimskiej w kierunku wału | AC | 150 | 124 | PE-HD PN 16 | 125 | działka z nieuregulowanym stanem prawnym
4 | Poręba Wielka | wzdłuż ul. Tyszkiewicza od ul. Kmieckiej do ul. Stawowej | PCV | 110 | 1961 | PE-HD PN 16 | 160 | działka skarbu państwa, 1 działka z nieuregulowanym stanem prawnym i 30 działek prywatnych
5 | Brzezinka | wzdłuż ul. Męczeństwa Narodów i Brzozowej od budynku nr 1A przy ul. Jakubowskiego do budynku nr 6 przy ul. Brzozowej | AC Żeliwo | 150 150 | 413 25 | PE-HD PN 16 | 160 | działki gminne, 7 działek prywatnych, działki skarbu państwa
6 | Brzezinka | wzdłuż ul. Piwnicznej od ul. Męczeństwa Narodów do budynku nr 22 | Żeliwo | 150 | 292 | PE-HD PN 16 | 125 | działki gminne i jedna działka prywatna
12 | Oświęcim | ul. Zaborska od nr 54 do nr 76 | AC | 150 | 237 | PE-HD PN 16 | 160 | przebiega w działkach prywatnych i 2 działkach Powiatu Oświęcim
13 | Oświęcim | ul. Zaborska od nr 76 do nr 132 | żeliwo | 150 | 341 | PE-HD PN 16 | 160 | przebiega w 16 działkach prywatnych, 1 działce osoby prawnej i działkach Skarbu Państwa
14 | Oświęcim | od ul. Stawowej do nr 55A | żeliwo | 150 | 53 | PE-HD PN 16 | 225 | działki Skarbu Państwa, 3 działki prywatne (drogi publiczne)
15 | Oświęcim | ul. Jagiełły od nr 55A do nr 69 | AC | 150 | 225 | PE-HD PN 16 | 225 | działki Skarbu Państwa, 13 działek prywatnych
16 | Oświęcim | ul. Jagiełły od nr 69 do nr 73 | żeliwo | 150 | 75 | PE-HD PN 16 | 225 | działka gminna, Skarbu Państwa, 3 działki prywatne
17 | Oświęcim | ul. Jagiełły od nr 75A do nr 83A | AC | 150 | 300 | PE-HD PN 16 | 225 | działki Skarbu Państwa, 5 działek prywatnych
18 | Oświęcim | ul. Jagiełły od nr 83A do ul. Ceglanej | żeliwo | 150 | 138 | PE-HD PN 16 | 225 | działki Skarbu Państwa, 1 działka prywatna
19 | Zaborze | w ul. Grojeckiej od SUW Zasole do ul. Borowiec | AC | 100 | 1250 | PE-HD PN 16 | 225 | głównie działki prywatne
20 | Zaborze | w ul.Grojeckiej od ul. Borowiec do ul. Gościnnej | AC | 100 | 520 | PE-HD PN 16 | 160 | głównie działki prywatne
21 | Zaborze | w ul. Grojeckiej od ul. Gościnnej do ul. Grojecka 126A | AC | 100 | 218 | PE-HD PN 16 | 160 | głównie działki prywatne
22 | Zaborze | w ul. Gościnnej | AC | 100 | 579 | PE-HD PN 16 | 160 | głównie działki prywatne
23 | Zaborze | w ul. Borowiec | AC | 100 | 700 | PE-HD PN 16 | 160 | głównie działki prywatne
24 | Dwory II | od ul. Przerwa 2 do ul. Oświęcimska 72 | AC | 100 | 280 | PE-HD PN 16 | 125 | głównie działki prywatne
25 | Dwory II | od ul. Łopianowa 16 do wału p.powodz. | AC | 100 | 497 | PE-HD PN 16 | 125 | głównie działki prywatne
26 | Dwory II | ul. Oświęcimska od nr 4 do nr 40 | AC | 150 | 917 | PE-HD PN 16 | 125 | głównie działki prywatne
27 | Dwory II | ul. Oświęcimska od nr 2 do komory pomiarowej | AC | 150 | 124 | PE-HD PN 16 | 125 | głównie działki prywatne
28 | Dwory II | w ul. Białej | AC | 80 | 436 | PE-HD PN 16 | 125 | głównie działki prywatne