SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w  przetargu nieograniczonym

o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

na

„Sukcesywne dostawy asortymentu do chirurgii naczyniowej”

CPV:

33.11.17.30-7 - Wyroby do angioplastyki

33.18.42.00-5 - Protezy naczyniowe

33.19.00.00-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

33.15.82.10-7 - Stymulatory

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pojęcia oznaczają:

- Ustawa Pzp - ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288 ze zm.);

- SIWZ – niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;

- Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o., ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia;

- Lokalizacja  - lokalizacja Zamawiającego określona w nin. SIWZ, która prowadzi postępowanie lub na rzecz której realizowane będzie zamówienie.

- Wykonawca - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szpitale Pomorskie Sp. z o. o.

ul. Powstania Styczniowego 1

81-519 Gdynia

NIP 586-22-86-770, Regon 190141612, KRS 0000492201,

w lokalizacji:

ul. Powstania Styczniowego 1

81-519 Gdynia

Tel. (0-58) 72-60-359, 124, fax. (0-58) 72-60-338

www.szpitalepomorskie.eu

zp@szpitalepomorskie.eu

eszczesna@szpitalepomorskie.eu

bmartyn@szpitalepomorskie.eu

Platforma Zakupowa: www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

- Postępowanie prowadzone jest z wykorzystaniem Platformy Zakupowej umieszczonej pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy asortymentu do chirurgii naczyniowej, do lokalizacji w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1, w 26 zadaniach, szczegółowo określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

- W zakresie zadania nr 14 Zamawiający wymaga udostępnienia nieodpłatnie na czas trwania umowy komputera przenośnego szt. 2, z oprogramowaniem umożliwiającym dokonywanie opomiarowania i dobrania odpowiednich wymiarów stentgraftu u danego pacjenta, po uprzednim uzgodnieniu parametrów udostępnianego sprzętu z Działem IT Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga utworzenia w Oddziale Chirurgii Naczyniowej oraz Bloku Operacyjnym  Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w lokalizacji w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1, magazynu podręcznego (dalej jako Depozyt) z asortymentu określonego w zadaniach od 1 do 25 i zadania 26 poz. 2, w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

- Dostarczenie asortymentu do Depozytu, o którym mowa powyżej bezpośrednio do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia w Oddziale Chirurgii Naczyniowej oraz Bloku Operacyjnego  Szpitali Pomorskich                Sp. z o.o. w lokalizacji w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego 1, odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez obydwie strony, przy czym asortyment oznaczony będzie w sposób umożliwiający jego indywidualną identyfikację.

- Asortyment przechowywany w ramach Depozytu, pozostaje własnością Wykonawcy do chwili użycia przez Zamawiającego w procedurze medycznej. Każdorazowo w momencie wykorzystania asortymentu przez Zamawiającego następuje przejście prawa własności do przedmiotowego asortymentu na rzecz Zamawiającego.

- Zamawiający w celu wykorzystania sporządzi Protokół zużycia asortymentu, który został wydany do wykonania procedury medycznej i prześle go Wykonawcy drogą elektroniczną na adres e-mail lub faks.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzupełniania Depozytu (odtwarzanie Depozytu), o zużyty asortyment na swój koszt w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych od momentu otrzymania Protokołu zużycia, o którym mowa w pkt 7 powyżej. Termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu jest kryterium oceny ofert.

- Maksymalny termin dostawy zamówienia częściowego dla zadania 26 poz. 1, 3 i 4 wynosi 5 dni roboczych od złożenia zamówienia. Termin dostawy zamówienia częściowego nie jest kryterium oceny ofert.

- Termin przydatności do użytku oferowanego asortymentu nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.

- Asortyment jednorazowego użytku winien posiadać etykietę identyfikującą (np. naklejka samoprzylepna) zawierającą nazwę asortymentu, numer katalogowy, LOT, datę przydatności do użytku, nazwę producenta.

- Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad i uszkodzeń, nie będący przedmiotem praw osób trzecich oraz spełniać aktualne normy techniczne i jakościowe , wszystkie parametry i wymagania określone w Załączniku nr 2 do SIWZ (Formularz Asortymentowo - Cenowy) i musi spełniać wymagania dotyczące wprowadzenia go do obrotu medycznego i używania, określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.

- Na mocy art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta

- Na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- CPV: 33.11.17.30-7 - wyroby do angioplastyki, 33.18.42.00-5 - protezy naczyniowe, 33.19.00.00-8 - różne urządzenia i produkty medyczne, 33.15.82.10-7 - stymulatory.

- INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH, UMOWIE RAMOWEJ, DYNAMICZNYM SYSTEMIE ZAKUPÓW I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach całych zadań określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie zadania, zgodnie z wyborem Wykonawcy.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot umowy o zamówienie publiczne realizowany będzie przez okres  24 miesięcy, na zasadach i warunkach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ „Projekt Umowy”.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w rozdziale VII SIWZ;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, zgodnie z rozdziałem VII SIWZ.

- OBLIGATORYJNE PODSTAWY WYKLUCZENIA ORAZ FAKULTATYWNE PODSTAWY WYKLUCZENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się obligatoryjnie Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

- Zamawiający wykluczy ponadto Wykonawcę, wobec którego zachodzi przesłanka, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8)  ustawy Pzp tj.:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z późn. zm.);

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.  Przy czym zasady tej nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskaże w protokole z postępowania sposób zapewnienia konkurencji.

- Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MUSZĄ PRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA

- Wykaz oświadczeń i dokumentów:

| WRAZ Z OFERTĄ W CELU DOKONANIA WSTĘPNEJ OCENY, IŻ WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPISANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY (W PRZYPADKU WSPÓLNEGO UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DOKUMENTY SKŁADA KAŻDY Z WYKONAWCÓW): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w formie wypełnionego jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza zwanego dalej "jednolitym dokumentem lub JEDZ". Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Uwaga: w odniesieniu do kryteriów kwalifikacji Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia jedynie pola : OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI oświadczając, czy spełnia wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji; w takiej sytuacji Wykonawca nie wypełnia pozostałych CZĘŚĆ IV: KRYTERIA KWALIFIKACJI (A-D) – załącznik nr 3 do SIWZ (wzór oświadczenia) |  |  |  |
| INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA W WRAZ Z OFERTĄ: |  |  |  |
| - Wypełniony Formularz Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ |  |  |  |
| - Wypełniony Formularz Asortymentowo-Cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ |  |  |  |
| - Zaleca się załączyć do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie pieniężnej zgodnie z zapisem rozdz. XII pkt 3 SIWZ |  |  |  |
| - Pełnomocnictwo (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie) do reprezentowania Wykonawcy w tym do podpisania oferty, jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z innych dokumentów załączonych do oferty. Jeśli upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy wynika z innych dokumentów, Wykonawca załącza je do oferty, chyba, że Zamawiający może te dokumenty uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 346 z późn. zm.) |  |  |  |
| OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCE PO OTWARCIU OFERT: |  |  |  |
| WYKONAWCA W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SKŁADA: |  |  |  |
| - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca może złożyć ww oświadczenie na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. |  |  |  |
| WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU, W CELU POTWIERDZENIA IŻ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ODPOWIADA WSZYSTKIM WYMAGANIOM ZAMAWIAJĄCEGO OKREŚLONYM W SIWZ, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI SKŁADA: |  |  |  |
| - Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 5 do SIWZ |  |  |  |
| - Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w formie dokumentów technicznych lub handlowych (karty technicznej, instrukcji użytkowania, folderów, ulotek lub raportu z badań) wraz ze zdjęciami lub rysunkami oferowanego asortymentu, zawierający wyczerpujące dane techniczne oferowanych wszystkich produktów potwierdzający spełnienie wymogów zamawiającego opisanych w SIWZ, zawierający także numery katalogowe. Wykonawca winien w ww. dokumencie oznaczyć numer zadania i pozycję dla danego oferowanego produktu, celem identyfikacji przez Zamawiającego. |  |  |  |
| - Próbki oferowanego asortymentu w ilościach wskazanych poniżej z opisem pozwalającym na identyfikację, do którego zadania i pozycji są składane, w odniesieniu do: zadanie nr 21 poz. 1 – 1 szt. w dowolnym wymaganym rozmiarze. |  |  |  |
| WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU, W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA, NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W WYZNACZONYM TERMINIE, ALE NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI SKŁADA: |  |  |  |
| - Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |  |  |  |
| - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |  |  |  |
| - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. |  |  |  |
| - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. |  |  |  |
| - Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. |  |  |  |
| - Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. |  |  |  |
| - Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.). |  |  |  |
| - W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm), składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze ww rozporządzenia stosuje się. |  |  |  |
| - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm): 1) § 5 pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo Zamówień Publicznych; 2) § 5 pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 1) i pkt 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2) lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby wystawione w terminach odpowiednich jak dla dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 1) i 2). |  |  |  |

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania źródła pozyskania takich dokumentów (tj. ww bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych, np. rejestru publicznego) lub wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

- Wykonawca, który wraz z ofertą złożył dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 składane na wezwanie przez Zamawiającego, po otrzymaniu wezwania do złożenia tych dokumentów może wnosić                o zaliczenie samodzielnie wcześniej złożonych dokumentów, jako dotyczących przedmiotowego wezwania.

- WYKONAWCY POLEGAJĄCY NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia ww. podmiotów oraz spełniania przez nich, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa wypełniony dokument, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ dotyczące tych podmiotów.

- WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1 nin. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdzać ma spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Wymagane dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z Wykonawców jest zobowiązany złożyć oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt 1 ppkt 1.6 nin. SIWZ.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

- Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie) tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- Zamawiający dopuszcza przesyłanie wniosków w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp poprzez pocztę elektroniczną. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na wszystkie wskazane adresy łącznie: zp@szpitalepomorskie.eu oraz eszczesna@szpitalepomorskie.eu

- W sytuacjach awaryjnych w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalpomorskie  Zamawiający również dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z zastrzeżeniem składania oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem Platformy Zakupowej, zgodnie z opisem zawartym w pkt 7). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przesłać dokumenty na wszystkie wskazane adresy łącznie: zp@szpitalepomorskie.eu oraz eszczesna@szpitalepomorskie.eu

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być składane przez obydwie strony drogą elektroniczną, przy czym dokumenty przesłane przez Wykonawcę (w szczególności stanowiące oświadczenie woli) muszą być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osobę upoważnioną. W przypadku składnia wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, wskazanym jest także załączenie przez Wykonawcę dodatkowo ww. dokumentu w formacie umożliwiającym edytowanie tekstu przez Zamawiającego.

- Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Ofertę należy przesłać pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej www.platformazakupowa/pn/szpitalepomorskie, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Wszelkie oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. UWAGA: Ofertę należy przesłać poprzez „Formularz” umieszczony na Platformie Zakupowej na stronie postępowania, gdzie Wykonawca załącza ofertę wraz z załącznikami oraz ewentualnie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Szczegółowa instrukcja złożenia oferty za pośrednictwem Platformy Zakupowej zawarta jest na stronie postępowania na Platformie Zakupowej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w wykorzystaniem opcji „Wyślij wiadomość”.

- Złożenie przez Wykonawcę oferty lub innych dokumentów nieopatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, traktowane będzie jako złożenie tych dokumentów zawierających błędy, z zastrzeżeniem wniosków w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp.

- Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Ryszard Zając – w zakresie przedmiotu zamówienia

Beata Martyn – Mrozowska, Ewa Szczęsna – w sprawach formalnych i prawnych w zakresie przepisów prawa zamówień publicznych

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem numeru postępowania określonego w SIWZ. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt. 1. tj. za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż, na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 10.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieści na tej stronie.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że SIWZ nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści sprostowanie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ stanie się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastępując lub uzupełniając zapisy SIWZ w odpowiednim zakresie.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści informację na stronie internetowej www.platfromazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie.

- Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.

XII.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Łączna wysokość wadium wynosi 183 354,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery 00/100 zł)

- Wysokość wadium dla poszczególnych zadań określona została w załączniku nr 7 do SIWZ.

- Wadium przetargowe należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. Wykonawca, wnoszący wadium w pieniądzu zobowiązany jest do wpłacenia go odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na wskazanym niżej koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert.

- Dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej w celu ułatwienia Zamawiającemu identyfikacji wpływu wadium na konto Zamawiającego zaleca się dołączyć do oferty.

- Wadium wnoszone w formie niepieniężnej powinno być wystawione na Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni ul. Powstania Styczniowego 1 i zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą.

- W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, za pośrednictwem Platformy Zakupowej - Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej wraz z ofertą na zasadach określonych w rozdz. XI pkt. 7 SIWZ - z zastrzeżeniem, iż musi on być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

- Wadium może być wnoszone :

- w pieniądzu – konto: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni PKO Bank Polski S.A.  12 1440 1101 0000 0000 1722 8177 z dopiskiem wadium do postępowania nr D25M/251/N/21-43rj/20

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- w gwarancjach bankowych;

- w gwarancjach ubezpieczeniowych;

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).

- Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w pkt 14 i 15 poniżej, oraz zawierać w swojej treści zobowiązanie do bezwarunkowej i nieodwołalnej zapłaty na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium po spełnieniu się każdego warunku określonego w pkt 14 i 15 poniżej.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 15.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na  wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył  oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli było wymagane,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.

- Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed terminem upływu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności elektronicznie w języku polskim podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem na język polski zgodnie z przepisami Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1126 z późn. zm.).

Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane w SIWZ oświadczenia i dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w sposób określony w rozdziale XI SIWZ. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę upoważnioną do jego reprezentacji i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Pełnomocnictwo musi być opatrzone stosownym kwalifikowanym podpisem elektronicznym wystawionym przez osobę upoważnioną podpisującą pełnomocnictwo lub poświadczającą notarialnie kopię.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Wprowadzenie zmian do złożonych ofert należy dokonać w formie określonej dla składania oferty.

- Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może wycofać swoją ofertę. Wycofanie oferty następuje za pośrednictwem Platformy Zakupowej zgodnie z instrukcją dla Wykonawcy zamieszczoną na stronie https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie

- Wszystkie koszty i ryzyko związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Jeśli Wykonawca składa dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, winny być opatrzone napisem – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA i zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem. Wykonawca w takim wypadku jest zobowiązany w trybie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa tzn. winien złożyć stosowne wyjaśnienia do utajnionych dokumentów potwierdzających spełnianie łącznie wszystkich okoliczności wynikających z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1010, 1649  z późn. zm.) tj.:

- czy ww. informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub są to inne informacje posiadające wartość gospodarczą dla przedsiębiorcy (np. spełniają przesłanki autorskiego produktu lub produktu o charakterze „know-how”) i jakie są te przesłanki, które pozwalają uznać, iż są to informacje o takim charakterze,

- czy są to informacje nieujawnione dotychczas do wiadomości publicznej,

- czy przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności i jakie są to czynności (np. wprowadzone zostały wewnętrzne udokumentowane procedury w przedsiębiorstwie, pozwalające przypuszczać, że informacje te nie mogą zostać upublicznione).

- XV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ INNE CZYNNOŚCI PO OTWARCIU OFERT

- Ofertę sporządzoną elektronicznie w języku polskim, podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu należy złożyć do dnia 30.09.2020 r. do godz. 10:00 pod rygorem nieważności za pośrednictwem Platformy Zakupowej (https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie). Ryzyko błędnego doręczenia oferty obciąża Wykonawcę.

- Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w lokalizacji Zamawiającego w Gdyni ul. Powstania Styczniowego 1, w budynku nr 6 pokój nr 219 o godz. 10:30 w dniu, o którym mowa w punkcie 1.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Osobom obecnym na otwarciu ofert Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i inne niezbędne w niniejszym postępowaniu elementy oferty, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zostaną opublikowane niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Wynik postępowania obowiązuje po zatwierdzeniu przez Zarząd Szpitala.

- Zamawiający po zatwierdzeniu wyniku przekaże wszystkim Wykonawcom, ogłosi publicznie w lokalizacji w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1 oraz opublikuje na stronie www.platformazakupowa.pl/pn/szpitalepomorskie wszystkie wymagane informacje wynikające z art. 92  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- XVI            OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Wykonawca jest zobowiązany do określenia w Formularzu Oferty ceny - jako ceny kompletnej za całość zamówienia, jednoznacznej i ostatecznej z uwzględnieniem właściwej stawki podatku VAT.

- Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny oferty poprzez wypełnienie wszystkich rubryk w formularzu cenowym na wszystkie oferowane elementy zamówienia, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w załączniku nr 2 do SIWZ. Sposób obliczenia ceny:

Kol. „Wartość netto” = Kol. „Szacunkowa ilość w okresie 24 miesięcy” x kol. „Cena jednostkowa netto”

Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT

Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”

Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem reguł matematycznych tj.

- jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4, to należy zaokrąglić z niedomiarem (czyli wartości dziesiętne pozostają bez zmian);

- jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9, to należy zaokrąglić z nadmiarem.

- W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ, w tym postanowień Projektu Umowy, zawartych w załączniku nr 6 do SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w toku realizacji nin. zamówienia z uwzględnieniem zapisów Umowy.

- Cenę brutto wszystkich elementów zamówienia należy skalkulować w sposób jednoznaczny, tzn. uwzględnić ewentualne oferowane upusty, rabaty, marże, musi ona uwzględniać również wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu wykonania zamówienia w tym w szczególności: koszty transportu, rozładunku, koszty opakowania, ubezpieczenia do czasu podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego, podatki w tym VAT, cła, opłat granicznych oraz wszystkie inne nie wymienione niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności: instalację, montaż, rozruch, konfigurację, prace dodatkowe i usługi wynikające z realizacji przedmiotu umowy, szkolenie personelu Zamawiającego oraz pozostałe składniki cenotwórcze.

- Cena musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglona w razie konieczności wg zasad matematyki.

- Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w przeprowadzonej przez Wykonawcę kalkulacji obciążą Wykonawcę.

- Ceną oferty jest wartość brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ)

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w załączniku nr 6 do SIWZ (Projekt Umowy)

- Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego Wykonawca poświadcza w Formularzu Oferty - załącznik nr 1 do SIWZ.

W przypadku powstania takiego obowiązku, Wykonawca skreśla ww. oświadczenie i załącza własne odrębne oświadczenie o treści pozytywnej , które musi zawierać:

- wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego (należy podać nazwę towaru/usługi i symbol PKWiU zgodnie z Wykazem towarów/usług – stosowny załącznik do Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług),

- wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku.

Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

Zadanie numer 1 ÷ 25,  26 poz. 2

| Lp | RODZAJ KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena brutto | 80 % |
| 2. | Termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu | 20% |

- Sposób oceny oferty w kryterium cena – Zamawiający będzie oceniał ofertę w kryterium cena na podstawie oferty wskazanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, obliczonej w sposób określony w pkt XVI SIWZ, na podstawie podstawienia do wzoru zawartego w pkt 3 poniżej. Zamawiający przy ocenie oferty będzie brał pod uwagę cenę końcową podaną w formularzu cenowym.

- Liczba punktów jaką można uzyskać w kryterium cena, obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [CN / CR] x 80

PK - ilość punktów dla kryterium

CN - najniższa oferowana cena

CR - cena brutto oferty rozpatrywanej

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 80 pkt w kryterium cena.

- Sposób oceny oferty w kryterium termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu – Zamawiający będzie oceniał oferty w niniejszym kryterium na podstawie zawartych w Formularzu oferty informacji. Wykonawca oferuje konkretną liczbę dni roboczych oferowanych dla terminu uzupełnienia (odtworzenia) depozytu, nie więcej niż: 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia (termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu należy podać w pełnych dniach roboczych). Jeśli Wykonawca nie poda oferowanej liczby dni w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje maksymalny wymiar terminu uzupełnienia (odtworzenia) depozytu tj. 3 dni robocze. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu powyżej 3 w dni roboczych, jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

- Liczba punktów w kryterium termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

PK= [DN / DR] x 20

PK – ilość punktów dla kryterium

DN – termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu najkrótszy spośród wszystkich złożonych ofert wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 3

DR – termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu oferty rozpatrywanej wg danych z załącznika nr 1 SIWZ pkt 3

Wykonawca może uzyskać maksymalnie 20 pkt w kryterium termin dostawy zamówienia częściowego.

- Ostateczna ocena punktowa oferty jest sumą punktów uzyskanych w kryterium „cena” oraz „termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu” i będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który:

- nie podlega wykluczeniu i spełnia opisane warunki udziału w postępowaniu

- złożył ofertę, której treść odpowiada wszystkim wymogom określonym w niniejszej SIWZ

- złożył ofertę, która została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą liczbę punktów).

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z wybranym Wykonawcą, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać  przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli takie zabezpieczenie zostało w nn postępowaniu przewidziane, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- POSTANOWIENIA UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Szczegółowe warunki, które zostaną wprowadzone do umowy zostały ujęte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

XXI.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU      POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- W toku postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej szczegółowo określone w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej”.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo Zamówień Publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

- 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

- 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

- Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa Prawo Zamówień Publicznych nie stanowi inaczej.

- Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej.

- Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3, ORAZ OKOLICZNOŚCI, PO KTÓRYCH  ZAISTNIENIU BĘDĄ ONE UDZIELANE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- PODWYKONAWCY

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom podaje informacje o Podwykonawcach w Formularzu Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz składa dokumenty, o których mowa w rozdz. VIII pkt 1 ppkt 1.1 SIWZ dotyczące tych Podwykonawców w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w przedmiotowym postępowaniu.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24 aa. ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający przy zastosowaniu wymienionej procedury najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego  oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W sprawach nieuregulowanych nn SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze w tym w szczególności ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016, Poz. 1126).

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Formularz Oferty – załącznik nr 1

Formularz Asortymentowo-Cenowy – załącznik nr 2

Oświadczenie (JEDZ) – załącznik nr 3

Oświadczenie o grupie kapitałowej – załącznik nr 4

Oświadczenie – załącznik nr 5

Projekt Umowy – załącznik nr 6

Zestawienie wadium – załącznik nr 7

ZAŁĄCZNIK NR 1

FORMULARZ OFERTY

..................................................		         		             ....................................................

Pieczątka firmowa							miejscowość, data

Wykonawca:...........................................................................................................................................

NIP ………………… REGON ……………….…… Nr KRS/CEIDG/inny…………………………

Adres :.....................................................................................................................................................

Tel.: ..............................................     Fax: ..............................................

Adres e-mail do korespondencji: ...........................................................

- Przedmiot oferty:

przetarg nieograniczony ogłoszony przez Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni, w lokalizacji: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 1 na: „Sukcesywne dostawy asortymentu do chirurgii naczyniowej”, ZNAK: D25M/251/N/21-43rj/20

- Oferujemy następującą łączną wartość za przedmiot zamówienia:

Zadanie nr ….

..........................zł netto

(słownie...........................................................................................................................zł netto)

..........................zł brutto

(słownie..........................................................................................................................zł brutto)

Punkt 2 nn dokumentu w zakresie zadań powielić w przypadku składania oferty do więcej niż jednego zadania.

- Termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu - ….. dni roboczych* (nie więcej niż 3 dni robocze dla zadań o numerach: 1 ÷ 25 i zadanie nr 26 poz. 2, (Wykonawca wpisuje konkretną liczbę dni roboczych oferowanych dla terminu uzupełnienia (odtworzenia) depozytu). W przypadku niewypełnienia w/w punktu przez Wykonawcę Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje najdłuższy termin graniczny tj. 3 dni robocze. W przypadku zaoferowania terminu dłuższego niż 3 dni robocze oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

*termin uzupełnienia (odtworzenia) depozytu należy podać w pełnych dniach roboczych.

- Wymagany termin dostawy zamówienia częściowego - do 5 dni roboczych dla zadania numer 26 poz. 1, 3 i 4

- Termin płatności - 60 dni od dnia wystawienia faktury.

- Wadium:

- do zadania nr …… w kwocie ………………………………………………………………………….zł  (powielić w liczbie odpowiadającej liczbie zadań, do których składana jest oferta)

Łączna wartość wadium: …………………………………………………… zostało wniesione                                                              w formie ..............................................................................

- Numer konta Wykonawcy, na które Zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu:

...................................................................................................................................................................

- Zamówienie:

zrealizujemy samodzielnie*  /zamówienie w zakresie części:

……………………………………………………………………………………………………………………………….. zrealizujemy przy udziale podwykonawcy:………………………………………………………………………………………………….…… (podać firmę)

- Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*

*W przypadku jeśli taki obowiązek powstanie po stronie Zamawiającego, Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w rozdziale XVI pkt 11 SIWZ.

- Oświadczam iż jestem/nie jestem* małym/średnim przedsiębiorstwem.

*niepotrzebne skreślić

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usuwa treść oświadczenia przez jego wykreślenie).

- Informacje stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010, 1649 z późn. zm.) zawarte są w …………………….  i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, 1649 z późn. zm.) w oparciu o następujące uzasadnienie (Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności zastrzeżenie części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i wyczerpujący w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy wskazanej powyżej):

………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………….

- Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu może Zamawiający uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(podać adresy stron internetowych)

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sposób obliczenia ceny:

Kol. „Wartość netto” = Kol. „Ilość” x Kol. „Cena netto”

Kol. „Wartość brutto” = Kol. „Wartość netto” powiększona o podatek VAT

Wiersz „RAZEM” – suma poszczególnych wierszy z kol. „Wartość netto” i „Wartość brutto”

Ceny winny być podane w walucie polskiej, zaokrąglone w razie potrzeby do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem reguł matematycznych tj.

- jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 0 do 4, to należy zaokrąglić z niedomiarem (czyli wartości dziesiętne pozostają bez zmian);

- jeśli pierwszą odrzuconą cyfrą jest któraś z cyfr od 5 do 9, to należy zaokrąglić z nadmiarem.

W celu umożliwienia weryfikacji przez Zamawiającego prawidłowości przeprowadzonych przeliczeń rachunkowych przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga, aby w przypadku, jeśli oferowany asortyment składa się z elementów opodatkowanych różnymi stawkami podatku VAT, Wykonawca wyszczególnił w formularzu asortymentowo-cenowym poszczególne elementy lub akcesoria o różnych stawkach podatku VAT, dodając odpowiednią ilość wierszy, a następnie sumując podane wartości w wierszu „RAZEM”.

ZADANIE NR 1

Protezy dziane szczelne, uszczelnione kolagenem

CPV: 33.18.42.00-5

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Średnica [mm] | Długość | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Proteza naczyniowa, prosta, dziana, uszczelniana kolagenem, jednostronnie welurowana, przepuszczalność wody <5 ml/cm2/min, grubość ściany 0,5 mm. Rozmiar protezy (średnica i długość) do wyboru Zamawiającego | 6,7,8,10,12,14,16 18,20,22,24 | 15 cm | 12 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 6,7,8,10,12,14,16 18,20,22,24 | 30 cm | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  |  | 6,7,8,10,12,14 | 60 cm | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 8,1 | 100 cm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Proteza naczyniowa, rozwidlona, dziana, uszczelniana kolagenem, jednostronnie welurowana, przepuszczalność wody <5 ml/cm2/min, grubość ściany 0,5 mm. Rozmiar protezy (średnica i długość) do wyboru Zamawiającego | 12/6, 14/7, 16/8, 18/9, 20/10, 22/11, 24/12 | 45 cm | 25 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 2

Protezy naczyniowe PTFE

CPV: 33.18.42.00-5

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Średnica [mm] | Długość | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Proteza naczyniowa wykonana z PTFE, niezbrojona, sterylna, o dwustronnej budowie ściany, co umożliwia jej nacięcie podłużne bez potrzeby zakładania szwów zabezpieczających, grubość ściany 0,7mm. Możliwość wymiany czystych nie zużytych resztek protez dających sumaryczną długość oryginalną protezy na nową protezę, przy czym resztki z danej protezy nie mogą stanowić więcej niż 20% pierwotnej długości tej protezy. Rozmiar protezy (średnica i długość) do wyboru Zamawiającego. | 6,7 | 20 cm | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  | po 1 szt. z każdego rozmiaru |
|  |  | 5 | 40 cm | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  | po 1 szt. z każdego rozmiaru |
|  |  | 6,7,8 | 50 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  | po 1 szt. z każdego rozmiaru |
|  |  | 5 | 70 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  | po 1 szt. z każdego rozmiaru |
|  |  | 6,7,8 | 80 cm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  | po 1 szt. z każdego rozmiaru |
| 2 | Proteza naczyniowa wykonana z PTFE, zbrojona, z usuwalnym spiralnym zbrojeniem wykonanym z PTFE sterylna, o dwustronnej budowie ściany, co umożliwia jej nacięcie podłużne bez potrzeby zakładania szwów zabezpieczających, grubość ściany 0,7mm. Możliwość wymiany czystych nie zużytych resztek protez dających sumaryczną długość oryginalną protezy na nową protezę, przy czym resztki z danej protezy nie mogą stanowić więcej niż 20% pierwotnej długości tej protezy. Rozmiar protezy (średnica i długość) do wyboru Zamawiającego | 6,7,8 | 50 cm | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  | po 1 szt. z każdego rozmiaru |
|  |  | 6,7,8 | 80 cm | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  | po 1 szt. z każdego rozmiaru |
| 3 | Proteza naczyniowa wykonana z PTFE, zbrojona, z usuwalnym spiralnym zbrojeniem wykonanym z PTFE sterylna, o dwustronnej budowie ściany, co umożliwia jej nacięcie podłużne bez potrzeby zakładania szwów zabezpieczających, grubość ściany 0,7mm. Możliwość wymiany czystych nie zużytych resztek protez dających sumaryczną długość oryginalną protezy na nową protezę, przy czym resztki z danej protezy nie mogą stanowić więcej niż 20% pierwotnej długości tej protezy. Rozmiar protezy (średnica i długość) do wyboru Zamawiającego | 6,7,8 | 50 cm | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  | po 1 szt. z każdego rozmiaru |
|  |  | 6,7,8 | 45 cm | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  | po 1 szt. z każdego rozmiaru |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 3

Zestaw do powrotu do światła naczynia tętniczego

CPV: 33.11.17.30-7

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Średnica [mm] | Długość | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Cewnik do powrotu do światła naczynia tzw. (re-entry catheter), posiadający markery układające się w kształt L lub T w zależności od położenia cewnika w stosunku do światła naczynia co umożliwia pewne i bezpieczne użycie igły. -igła zamontowana wewnątrz cewnika 22G -długość użytkowa cewnika 80cm lub 120cm -kompatybilny z koszulką 6F -profil przejścia 5.9F -kompatybilny z prowadnikami .014” o dł. 300cm opisanym w poz. 2. | ---------- | ------- | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Prowadnik interwencyjny sterowalny 0,14”, końcówka prosta, dostępne w wersji SUPPORT lub równoważne - dodatkowe podparcie lub EXTRA SUPPORT lub równoważne - znaczne podparcie, - pokrycie typu Duraglide lub równoważne -3 cm końcówki cieniującej widocznej w skopii -długość 180 cm lub 300 cm -końcówka prosta | ---------- | ------- | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 4

Stent samorozprężalny do tętnic obwodowych i tętnic nerkowych

CPV: 33.11.17.30-7

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Średnica [mm] | Długość | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Stent samorozprężalny do tętnic obwodowych - stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z jednego kawałka nitinolu, wycięty laserowo bez łączeń lutowanych lub spawów, o giętkich przęsłach: - długość systemu wprowadzającego 80 cm, 120 cm, - średnica systemu wprowadzającego nie większa niż 6F, - średnica kanału wewnętrznego 0,035”, - otwór cewnika prowadzącego 8F, - średnica stentu 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, - długość stentu 20 mm, 30 mm, 40 mm, 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120mm, 150 mm, - widoczność systemu wprowadzającego stentu w obrazie rtg, - stent wyposażony w tantalowe markery po 6 na każdym końcu stentu zapewniające widoczność stentu w rtg, - segmentowa budowa stentu umożliwiająca dostosowanie się stentu do krzywizn naczynia krwionośnego, - możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji, odporność na zgniatanie, duża siła radialna stentu. | ---------- | ------- | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 2 | Stent do tętnic nerkowych kobaltowo-chromowy, wykonany z jednolitego fragmentu, wycięty laserowo, bez łączeń przy pomocy lutów bądź spawów, o giętkich przęsłach odporny na zgniatanie, montowany fabrycznie na balonie, długość systemu wprowadzającego min 80 cm lub142 cm, stenty o średnicy 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm i długości 12, 15, 18, 24 mm, kompatybilny ze średnicą cewnika prowadzącego 6F - system wprowadzający 4F przy stencie o średnicy 4mm - system wprowadzający 5F przy stencie o średnicy 5mm, 6mm, 7mm - średnica kanału środkowego 0,014” - system monorail (rapid exchange) - ciśnienie 10atm - widoczność stentu w obrazie Rtg - najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji | ----------- | -------- | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 5

Prowadniki i cewniki hydrofilne, cewniki wspierające, koszulki udowe

CPV: 33.11.17.30-7

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Średnica [mm] | Długość | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Zestaw transradialny w zestawie z koszulką, miniprowadnikiem i igłą składający się z : - koszulki wykonanej z ETFE o średnicy 4 – 6 Fr, długości 7 cm lub 10 cm - miniprowadnika 0,025”, 0,021” lub 0,018” o długości 45 cm z prostą końcówką - atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, połączony zatrzaskowo z koszulką, z możliwością oderwania po wprowadzeniu jedną ręką - atraumatyczne przejście między koszulką a rozszerzaczem z stożkowato zakończoną końcówką. - boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik • silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym • lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką) • ucho do szwu chirurgicznego • Igła 22 G x 38 mm, 21G x 38 mm lub 20G x 38 mm | ---------- | ------- | 370 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 2 | Koszulki z dostępu udowego w zestawie z mikroprowadnikiem i igłą wykonane z : • koszulka wykonana z ETFE, średnice 4 – 9 Fr, długość 10 cm z miniprowadnikiem o średnicy: 0,035”, 0,038” o długości 45 cm z końcówką prostą oraz J i stalową igłą 18G • w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, • boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku • silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym Rozmiar koszulki do wyboru Zamawiającego | ---------- | ------- | 140 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 3 | Koszulka udowa wykonana z ETFE o długości: 10 cm, 25 cm, kompatybilna z prowadnikiem 0,038”, dla 4 Fr kompatybilna z prowadnikiem 0,025 lub 0,035” • rozmiary: koszulka 10 cm rozmiary: 4 Fr- 11 Fr, koszulka 25 cm: 4 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr • w zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrzaskowo z koszulką, po wprowadzeniu zatrzask łatwo odłamywany • atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza • boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie introducera lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, • silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym • lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki • ucho do szwu chirurgicznego. Do wyboru Zamawiającego | ---------- | ------- | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 4 | Koszulka naczyniowa zbrojona (prowadząca ) z markerem na końcu i z pokryciem hydrofilowym do trudnych odejść tętnicy. • koszulka o średnicy 5 - 8 Fr, końcówka prosta z zakrzywiona • kompatybilna z prowadnikiem 0,038” • średnica wewnętrzna: - 0,076” (1,93 mm) dla 5 Fr - 0,087” (2,20 mm) dla 6 Fr - 0,100” (2,54 mm) dla 7 Fr - 0,114” (2,90 mm) dla 8 Fr • pokrycie hydrofilne na 5, 15, 35 i 60 cm w części dystalnej, zbrojona oplotem stalowym, cała koszulka dobrze widoczna pod skopią, złoty marker 5 mm od końca dystalnego, atraumatyczne, gładkie przejście między koszulką a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza, boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie koszulki lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji - wyczuwalny, charakterystyczny klik, silikonowa, hemostatyczna zastawka krzyżowa na końcu proksymalnym, lejkowaty kształt przekroju podłużnego końca proksymalnego koszulki (tuż za zastawką). Długość 90 cm. | ---------- | ------- | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 8 (po 2 z każdego rozmiaru) |
| 5 | Cewnik wspierający, do trudnych przejść, kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 4 Fr, długości 65, 90, 135, 150 cm, trwała powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40 cm, shaft wzmocniony podwójnym oplotem stalowym odporny na załamanie struktury podłużnej. Końcówka dystalna taperowana na 12 mm (wyprofilowana, zwężająca się). Trzy markery: zatopiony marker 1 mm od końcówki widoczny pod skopią, oraz dwa markery umieszczone 40 i 60 mm od końcówki dystalnej. Kształt prosty lub zagięty pod kątem 30 stopni- | ---------- | ------- | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 6 | Mikrocewnik obwodowy do embolizacji superselektywny o trójwarstwowej budowie ściany: wewnętrzna pokryta poliuretanem PTFE, środkowa zbrojna wolframowym oplotem o zmiennej gęstości zależnej od długości mikrocewnika (zmienia gęstość wraz z długością mikrocewnika) zapewniającą kontrolę trakcji 1:1, nawigację i elastyczność części dystalnej na końcowej długości 30 mm, zewnętrzna pokryta poliesterm Mikrocewnik z powłoką hydrofilną, z atraumatyczną, końcówką na ostatnich 0.9 mm pozbawiona wolframowej spiralki, kształtowalna mandrylem • przepływ kontrastu przy ciśnieniach (max. 750 - 900 psi) do 4,2 ml/sek., kompatybilność z wieloma środkami embolizacyjnymi, takimi jak: cząsteczki PVA, etanol, Lipiodol, płynne środki embolizacyjne, środki kontrastowe • długości mikrocewnika 110, 130, 150 cm • średnica wewnętrzna: - 0,019” (0,49 mm) dla 2.0 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,016”) - 0,022” (0,57 mm) dla 2.4 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,018”) - 0,025” (0,65 mm) dla 2.7 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”) - 0,027” (0,70 mm) dla 2.8 Fr (kompatybilny z prowadnikiem 0,021”). | ---------- | ------- | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 6

Cewnik do śródoperacyjnego czasowego krążenia obocznego w operacji tętnicy szyjnej (typu shunts)

CPV: 33.11.17.30-7

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Średnica [mm] | Długość | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Cewnik do śródoperacyjnego czasowego krążenia obocznego w operacji tętnicy szyjnej (shunts), z dodatkowym balonem bezpieczeństwa zapobiegający nadmiernemu rozprężeniu balonu w tętnicy szyjnej wewnętrznej Cewnik wyposażony w port do przepłukiwania oraz kontroli drożności, przepływu i ciśnienia krwi oraz bezpiecznego usuwania skrzeplin. Poszczególne elementy shuntsu oznaczone kolorami ułatwiającymi identyfikację, znaczniki kontrolowania długości wprowadzania cewnika do tętnicy co 1 cm. Maksymalna śr. balonu 8 mm dla tętnicy szyjnej wewnętrznej i 14 m dla tętnicy szyjnej wspólnej. Długość 31 cm, średnica 8, 9, 10 F Długość 15 cm , średnica 9,10F | 8,9,10 F 9,10 F | 31 cm 15 cm |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 7

Cewniki do embolektomii jedno i dwukanałowe

CPV: 33.11.17.30-7

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Średnica [mm] | Długość | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Cewniki do embolektomi jednokanałowe, sterylne do usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych. Cewnik widoczny w promieniach rtg. Rozmiar od 2 F do 10 F, długość od 40-120 cm. Rozmiar do wyboru Zamawiającego | 2F- 10F | 40-120 cm | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 2 | Cewniki do embolektomi dwukanałowe z otworami bocznymi lub z otworem centralnym, sterylne do usuwania zatorów i skrzeplin z naczyń krwionośnych. Cewnik widoczny w promieniach rtg. Rozmiar od 5 F do 7 F, długość 40 -120 cm. Rozmiar i rodzaj do wyboru Zamawiającego | 5F-7F | 40-120 cm | 82 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 8

Igła angiograficzna

CPV: 33.11.17.30-7

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Średnica [mm] | Długość | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Igła angiograficzna, sterylna, prosta typu luer, wielkość 1.3 x 70 mm; 18G | ---------- | ------- | 1 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 9

Łącznik dwuczęściowy typu Torquer

CPV: 33.19.00.00-8

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Średnica [mm] | Długość | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Łącznik dwuczęściowy, z otworami symetrycznymi po obu stronach, Składający się z dwóch symetrycznych części w kształcie stożka z wyżłobieniami ułatwiającymi manewrowanie. Pasujący do prowadników 0,035” - 0,014” | ---------- | ------- | 1 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 10

Stentgraft obwodowy

CPV: 33.11.17.30-7

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Średnica [mm] | Długość | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE. Powierzchnia wewnętrzna pokryta heparyną „Bezszwowy” sposób łączenia szkieletu z materiałem pokrywającym, długość zestawu wprowadzającego: 75 lub 120 cm, średnica zestawu wprowadzającego 7 – 12 F Zakres rozmiarów: średnice endoprotez od 5 do 13 mm; długości endoprotez od 2,5 do 25cm. Stentgraft z możliwością łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy, stentgraft i system wprowadzający umożliwiający implantację w krętych naczyniach obwodowych. | 5-13 mm | 2,5-5 cm | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 10 cm | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 15 cm | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | 25 cm | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 11

Stenty, prowadniki i cewniki do zabiegów obwodowych

CPV: 33.11.17.30-7

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Średnica [mm] | Długość | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Stentgraft obwodowy samorozprężalny z wplecionymi platynowymi drutami dla dobrej widoczności w skopii. Pokryty na całej długości tkaniną z PET, pleciony w kształt tubularnej siatki, o dużej elastyczności z możliwością dopasowania do kształtu naczynia krwionośnego oraz możliwością ponownego złożenia – w przypadku niecałkowitego uwolnienia można złożyć i rozprężać od nowa, - repozycjonowalny. Średnice: 6-14mm, długości 20/30/50/70 mm. | od 6 mm do14 mm | od 20mm do 70mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  | po 1 szt. z każdego rozmiaru |
| 2 | Stent samorozprężalny obwodowy wykonany ze stopu stali z kobaltem, • System dostawczy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”, • Długość cewnika dostawczego 75 oraz 135cm • Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o diagonalnych oczkach, • Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia, • Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny, • Średnice: 2-24mm, długości: 20-139mm. Dobra widoczność stentu we fluoroskopie | od 2 mm do 24 mm | od 20 do 139 mm | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  | po 1 szt. z każdego rozmiaru |
| 3 | Prowadnik wysokospecjalistyczny Prowadnik wysokospecjalistyczny o średnicy 0.014” i 0.018” długości: 130, 190 i 300 cm. Końcówka prowadnika: prosta- kształtowalna bądź zagięta ‘’J”. Dystalny odcinek pokryty silikonem, odcinek proksymalny pokryty teflonem Prowadnik o stopniowanej gradacji stożkowatości końcówki: 5/7/10 cm dla prowadnika 0.014” oraz 2,5/3/7 cm dla prowadnika 0,018”Dostępna wersja z cieniującymi markerami w odstępach 5 mm na dystalnym końcu - do wyboru Zamawiającego . | 0-014" 0-018" | 130 cm 190 cm 300 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 4 | Prowadnik diagnostyczny Prowadnik stalowy, pokryty PTFE Średnice prowadników: 0.018”, 0.025”, 0.028”, 0.032”, 0.035”, 0.038” Długości prowadników: 40/80/100/125/150/180/260 cm Dostępne w wersji prostej i J (promienie krzywizny: 1.5/3/6/12 mm) Dostępny w wersji z ruchomym lub stałym rdzeniem Dostępne końcówki: Newton, New Benson, Heavy Duty Fixe Core, Rosen Heavy Duty lub równoważne - do wyboru Zamawiającego | od 0,018” do 0,038” | 40 cm 80 cm 100 cm 125 cm 150 cm 180 cm 260 cm | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 5 | Prowadnik do stentgraftów Prowadnik o stalowym rdzeniu z zakończeniem J oraz C, super sztywny o miękkiej , długości 11 lub 16 cm sekcji dystalnej, z super miękkim zakończeniem o długości 4cm. Końcówka widoczna w fluoroskopie wykonana z oplotu wolframowego pokrytego złotem • Średnica 0,035” • Długość: 185 i 300 cm, do wyboru Zamawiającego. | 0,035” | 185 cm 300 cm | 80 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 6 | Prowadnik specjalistyczny 0,014 Prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej na długości 10 lub 38 cm z powłoką polimerową z domieszką wolframu (w części dystalnej na długości 2 cm 90% wagi, w części proksymalnej 55% wagi). Średnica 0,014”(0.37 mm) Długości 182 i 300cm Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta, dystalna część miękka na długości 8 oraz 11cm. Stalowy rdzeń pokryty PTFE w części proksymalnej - do wyboru Zamawiającego | 0,014” (0,37mm) | 182 cm 300cm | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 7 | Prowadnik specjalistyczny 0,018” • Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa • Średnica 0,018”, długości 110/150/200/300cm • Kształtowalny koniec o długości 2cm • Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm • Rdzeń ze stali z domieszką tytanu | 0,018" | od 110 cm do 300 cm | 350 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| 8 | Prowadnik hydrofilny Prowadnik o nitinolowym rdzeniu pokrytym powłoką z poliuretanu i warstwą hydrofilną, zakończenie proste lub zagięte 45 stopni o różnych rodzajach sztywności prowadnika Średnice: 0.018”, 0.035”, 0.038” Długości: 80, 150, 180 oraz 260 cm Rodzaj i wielkość prowadnika do wyboru Zamawiającego | 0.018”, 0.035”, 0.038” | 80 cm 150 cm 180 cm 260 cm | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 9 | Prowadnik sztywny • Prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE, średnica: 0,035”oraz 0,038” , Długości: 75/145/180/260cm • Końcówki prowadnika - miękka o dł. 6 cm: prosta lub 3 mm o kształcie "J" i prosta: długości 1 cm i 3,5 cm - Do wyboru Zamawiającego | 0,035 0,038 | 75 cm 145cm 180 cm 260 cm | 180 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 10 | Cewnik balonowy uniwersalny kompatybilny z prowadnikiem 0,035”.Wykonany z materiału zapewniającego wytrzymałość i elastyczność. Balon pokryty substancją hydrofilną, cewnik niepokrywany Średnice balonu: 3 – 12 mm Długości balonu: 20 – 200 mm Długość systemu wprowadzającego: 40/75/135 cm Kompatybilny z koszulkami: 5 F (śr. 3-7 mm), 6 F (śr. 8 – 10 mm) i 7 F (śr. 12 mm) Maksymalne ciśnienie robocze (RBP):14 – 24 ATM Profil przejścia przez zmianę 0,040”/1,01 mm. Do wyboru Zamawiającego | ---------- | ------- | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 11 | Cewnik balonowy do tętnic podudzia z hydrofilnym pokryciem, kompatybilny z prowadnikiem 0.018”. Długość cewnika balonowego: 90 i 150 cm Długości balonu: 80/100/120/150 mm Średnice balonu: 2-4 mm co 0,5 mm Maksymalne ciśnienie robocze (RBP): 14 atm Dostępna wersja OTW i RX Crossing profile: 0.022” Do wyboru Zamawiającego | ---------- | ------- | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 12 | Cewnik balonowy pokrywany lekiem kompatybilny z prowadnikami 0,014” oraz 0,018”, balon pokryty lekiem paklitaksel w technologii „TransPax”, posiadający system zabezpieczający balon podczas wprowadzania go przez zawór hemostatyczny przed uszkodzeniem i utrą leku. Średnica balonu od 2 do 8mm Długości balonu w zakresie 30-150 mm Długości cewników 80/90/135/150 cm Maksymalne ciśnienie robocze (RBP) dla balonów o średnicach w zakresie 4-7 mm równe 14 atm oraz dla balonów średnicy 8 mm równe 12 atm. | ---------- | ------- | 45 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 13 | Cewnik balonowy tnący Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” (rapid exchange) i 0,018” (OTW) • Średnice balonu od 2 mm do 8 mm • Długości balonu: 1,5 cm i 2 cm • Liczba aterotomów: 3 lub 4 • Długość cewnika: od 50 cm do 140 cm • Kompatybilny z koszulką 6 lub 7 F w zależności od średnicy • RBP 10 i 12 atm | ---------- | ------- | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 14 | Prowadnik z filtrem do neuroprotekcji Prowadnik 0,014" o długości 190 cm oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką. Prowadnik umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra. Koszyk filtra umocowany w sposób ruchomy – gwarantujący obrót na prowadniku. Filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z koszykiem/membraną o porowatości 110mikronów Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 5,5mm. Koszulka dostawcza w systemie Monorail o profilu przejścia 3,2F. | ---------- | ------- | 45 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 15 | Stent samorozprężalny • Stent dostosowany do naczyń szyjnych • Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem, • System dostawczy akceptujący prowadnik 0,014”, monorail, • Długość cewnika dostawczego 135cm • Średnica systemu dostawczego 5 oraz 5,9F • Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), o geometrii zamkniętych cel. • Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy - tętnica szyjna wspólna-tętnica szyjna wewnętrzna • Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny, • Średnice: 4-10mm, długości: 30/40/50mm. • Dobra widoczność stentu we fluoroskopie, bez markerów. | ---------- | ------- | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 16 | Cewniki balonowe do tętnicy szyjnej • Cewniki w systemie RX o długości 80 cm– 150 cm • Kompatybilne z prowadnikiem 0,014” i 0,018” • Średnice: od 1,5 mm do 7 mm (co 0,5 mm) i 8 mm • Długości:10/15/20/30/40/60 mm • Kompatybilne z koszulką 4 F lub 5 F w zależności od średnicy • Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14 atm | ---------- | ------- | 120 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 17 | Stent samorozprężalny nitynolowy Średnice: 5-8 mm Długości: 20 – 200 mm Długości systemu wprowadzającego: 75 i 130 cm Maksymalny crossing profile 0,083” Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 6F dla wszystkich rozmiarów. Możliwość rozprężenia stentu jedną ręką (za pomocą pokrętła) lub dwiema rękami • Triaksialny system wprowadzający minimalizujący dystalną migrację stentu podczas implantacji. Do wyboru Zamawiającego | 5-8 mm | 20-200 mm | 180 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 18 | Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu w technice wycinania laserowego z jednego kawałka tuby Stent o zamkniętych celach na obu końcach, zapewniający lepszą apozycję i otwartych celach w części środkowej Średnice stentu: 5 -14 mm Długości stentu: 20 – 120 mm Długości systemu wprowadzającego: 75 cm i 120 cm Kompatybilny z prowadnikiem 0.035”, „over the wire” Kompatybilny z koszulką wprowadzającą 6F dla wszystkich rozmiarów Markery na końcach – 4 lub 5 markerów na każdym z końców w zależności od rozmiaru | 5-14 mm | 20-120 mm | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| 19 | Strzykawka wysokociśnieniowa Strzykawka o przezroczystym polikarbonatowym korpusie, pojemność co najmniej 20 cm, wytrzymałości ciśnieniowej do 26 atm, wyposażona w manometrem o skali w jednostkach: atm i PSI, z mechanizmem zapadkowym blokującym i umożliwiającym swobodny przesuw tłoka, wyposażona w dren poliuretanowy, zbrojony zakończony końcówką luer-lock z możliwością rotacji. | ---------- | ------- | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 12

Zestaw do zabiegów w obrębie tętnic udowych i goleni po 0,018"

CPV: 33.11.17.30-7

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Średnica [mm] | Długość | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z prowadnikiem 0,018" (SFA i BTK) • Pokrycie pasywne powłoką węglika krzemu - nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zmniejsza ryzyko wykrzepiania na powierzchni stratów), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyśpiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia • Materiał konstrukcyjny: nitinol • Długości: 30, 40, 60, 80, • Średnice 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. • Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire • Grubość strutów: 140 µm • Szerokość strutów: 85 µm • Skracalność poniżej 2% • Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu • Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic • System Tri – axialny umożliwiający precyzyjną implantację, uwalnianie jedną ręką • Połączenia typu „S" – lepsza elastyczność •12 „koron" w jednym segmencie • Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie • Brak efektu „rybiej łuski" dzięki konstrukcji „peak to valley" • Drożność naczyń 81,4% i brak konieczności ponownych rewaskularyzacji (freedom from TLR) na poziomie 89,3% w 12 miesiącu obserwacji – badanie randomizowane 4EVER • Drożność naczyń 91,7% oraz brak TLR 93,2% w 6 miesiącu obserwacji oraz 79,5% drożność naczyń (PP) i 81% brak TLR (FTLR) w 12 miesiącu obserwacji w rejestrze PEACE • Drożność naczyń 77% oraz brak TLR 81,8% dla naczyń typu D (TASC) w 12 miesiącu obserwacji w badaniu TASC D (pacjentów z niezwykle trudnymi zmianami) • Drożność naczyń 85,4% oraz brak TLR 85,4% dla naczyń typu D (TASC) w 12 miesiącu obserwacji w badaniu TASC D II (pacjentów z niezwykle trudnymi zmianami, powyżej 15 cm.) | 4,0 5,0 6,0 7,0 | 30 cm 40 cm 60 cm 80 cm | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 2 | Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z prowadnikiem 0,018" (SFA i BTK) • Pokrycie pasywne powłoką węglika krzemu - nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zmniejsza ryzyko wykrzepiania na powierzchni stratów), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyśpiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia • Materiał konstrukcyjny: nitinol • Długości: 100, 120, 150 • Średnice 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. • Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire • Grubość strutów: 140 µm • Szerokość strutów: 85 µm • Skracalność poniżej 2% • Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu • Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic • System Tri – axialny umożliwiający precyzyjną implantację, uwalnianie jedną ręką • Połączenia typu „S" – lepsza elastyczność •12 „koron" w jednym segmencie • Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie • Brak efektu „rybiej łuski" dzięki konstrukcji „peak to valley" • Drożność naczyń 81,4% i brak konieczności ponownych rewaskularyzacji (freedom from TLR) na poziomie 89,3% w 12 miesiącu obserwacji – badanie randomizowane 4EVER • Drożność naczyń 91,7% oraz brak TLR 93,2% w 6 miesiącu obserwacji oraz 79,5% drożność naczyń (PP) i 81% brak TLR (FTLR) w 12 miesiącu obserwacji w rejestrze PEACE • Drożność naczyń 77% oraz brak TLR 81,8% dla naczyń typu D (TASC) w 12 miesiącu obserwacji w badaniu TASC D (pacjentów z niezwykle trudnymi zmianami) • Drożność naczyń 85,4% oraz brak TLR 85,4% dla naczyń typu D (TASC) w 12 miesiącu obserwacji w badaniu TASC D II (pacjentów z niezwykle trudnymi zmianami, powyżej 15 cm.) | 4,0 5,0 6,0 7,0 | 100 cm 120 cm 150 cm | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 3 | Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z prowadnikiem 0,018" (SFA i BTK) • Pokrycie pasywne powłoką węglika krzemu - nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zmniejsza ryzyko wykrzepiania na powierzchni stratów), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyśpiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia • Materiał konstrukcyjny: nitinol • Długości: 100, 120, 150 • Średnice 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. • Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire • Grubość strutów: 140 µm • Szerokość strutów: 85 µm • Skracalność poniżej 2% • Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu • Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic • System Tri – axialny umożliwiający precyzyjną implantację, uwalnianie jedną ręką • Połączenia typu „S" – lepsza elastyczność •12 „koron" w jednym segmencie • Konstrukcja wieloelementowa - każdy z segmentów działa niezależnie • Brak efektu „rybiej łuski" dzięki konstrukcji „peak to valley" • Drożność naczyń 81,4% i brak konieczności ponownych rewaskularyzacji (freedom from TLR) na poziomie 89,3% w 12 miesiącu obserwacji – badanie randomizowane 4EVER • Drożność naczyń 91,7% oraz brak TLR 93,2% w 6 miesiącu obserwacji oraz 79,5% drożność naczyń (PP) i 81% brak TLR (FTLR) w 12 miesiącu obserwacji w rejestrze PEACE • Drożność naczyń 77% oraz brak TLR 81,8% dla naczyń typu D (TASC) w 12 miesiącu obserwacji w badaniu TASC D (pacjentów z niezwykle trudnymi zmianami) • Drożność naczyń 85,4% oraz brak TLR 85,4% dla naczyń typu D (TASC) w 12 miesiącu obserwacji w badaniu TASC D II (pacjentów z niezwykle trudnymi zmianami, powyżej 15 cm.) | 4,0 5,0 6,0 7,0 | 170 cm 200 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 4 | Cewniki balonowe kompatybilne z prowadnikiem 0,018 Semi compliant (4 – 8%) Długości: 20, 40, 60, 80, 120, 150, 170, 200 mm. Średnice: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. oraz 150 cm. (tylko dla średnicy 2.0 mm.) – Over The Wire 2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję balonu Kompatybilne z introducerem 4F i 5F (6 x 120 – 200 mm., oraz 7 x 80 – 200 mm.) Shaft 3.8F – 3.9F, coaxial – wysoka odporność na załamania, hydrofobowy | 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm. | 20 mm 40 mm 60 mm 80 mm 120 mm 150 mm 170 mm 200 mm | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 5 | Koszulka zbrojona • Długości: 45 cm fabrycznie zagięta – cross over i prosta. • Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej • Średnica 4F,5F,6F • Kompatybilna z prowadnikiem 0,035” • Fabrycznie taperowana • Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik • Średnica wew. dla koszulki 4F- 0,064” | 4F,5F,6F | 45 cm | 450 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 6 | Koszulka zbrojona • Długości: 100 cm, prosta • Konstrukcja polimerowa ze stalowym zbrojeniem, zapewniającym utrzymanie średnicy wewnętrznej • Średnica 4F,5F,6F • Kompatybilna z prowadnikiem 0,035” • Fabrycznie taperowana • Zastawka hemostatyczna i trójdrożny kranik • Średnica wew. dla koszulki 4F- 0,064” | 4F,5F,6F | 90 cm | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 7 | Cewnik balonowy wysokociśnieniowy do poszerzania trudnych zmian w skomplikowanych anatomicznie naczyniach wykonany z giętkiego materiału dopasowujący się do naczynia minimalizujący prostowanie naczyń podczas rozprężania wysokim ciśnieniem. Pokrycie ułatwiające przeprowadzanie przez zmiany i jednocześnie zapobiegające ześlizgiwaniu się balonu. Materiał balonu -Nylon/pebax. - Długości 20, 40, 60, 80, 100, mm. - Średnice 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10 ,11,12 mm. - Długości systemów dostarczania 40 cm. oraz 75 cm. - Dwa markery na systemie dostarczającym identyfikujące pozycję balonu.Kompatybilny z introducerem 6F (3 – 8 mm.) 7F (9 – 10 mm.)8F(12 mm). Shaft 5,9F, współosiowy. Ciśnienie nominalne 14 atm.(dla śr. 3,0-8,0 mm) 12 atm(dla śr.9,0-12,0 mm). RBP do 27 atm.; | 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10 ,11,12 mm | Dł balonu 20, 40, 60, 80, 100 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 8 | Stenty nerkowe rozprężane na balonie, kompatybilne z prowadnikiem 0,014" •Pokrycie pasywne powłoką węglika krzemu - nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zmniejsza ryzyko wykrzepiania na powierzchni strutów), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyśpiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia •Materiał konstrukcyjny: CrCo •Długości 12, 15, 19 mm. •Średnice 4.5, 5.0, 6.0, 7.0 mm. •Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 140 – Rx •Jeden marker proksymalny na stencie, dwa markery na systemie dostarczania •Kompatybilne z introducerem 4F (4.5 i 5 cm.) i 5F (6 i 7 cm.) •Profil przejścia: 0,053" dla 4.5 – 5.0 mm., 0,067" dla 6.0 – 7.0.mm. •Ciśnienie nominalne 10 atm •RBP 15 atm (dla średnic 4.5 – 6 mm.) i 13 atm (dla średnicy 7 mm.) •Grubość strutów stentu 130 µm dla średnic 4.5 – 5 mm. •Konstrukcja podwójnej spirali – optymalna elastyczność i siła radialna | 4.5, 5.0, 6.0, 7.0 mm | 12, 15, 19 mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 9 | Stenty rozprężane na balonie, kompatybilne z prowadnikiem 0,035" (ILLIAC, FEMORAL lub równoważne) •Pokrycie pasywne powłoką węglika krzemu - nie aktywuje płytek krwi i fibrynogenu (zmniejsza ryzyko wykrzepiania na powierzchni strutów), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyśpiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia •Materiał konstrukcyjny: stop chromu i kobaltu – stent cienkościenny •Długości 18, 28, 38, 58, 78 mm. •Średnice 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm. •Długości systemów dostarczania 90 cm., 130 cm. oraz 170 cm. (możliwość uzyskania dostępu promieniowego) – Over The Wire •2 markery na systemie dostarczającym oznaczające pozycję stentu •Kompatybilne z introducerem 6F dla wszystkich średnic •Shaft 5.1 – 5.4 F, pokryty hydrofobowo, dual - lumen •Ciśnienie nominalne 10 atm •RBP 14 atm (dla średnic 5 – 8 mm.) i 12 atm (dla średnic 9 – 10 mm.) •Grubość strutów stentu 110 µm dla średnic 5 – 7 mm. oraz 140 µm dla średnic 8 – 10 mm., •Siła radialna: 0.128 N/mm2 •Możliwość doprężenia stentu o średnicy 5 mm. do średnicy 7.5 mm., •Konstrukcja podwójnej spirali pozwala na właściwą apozycję stentu do ściany naczynia i jej właściwe podtrzymywanie oraz zapobiegająca nakładaniu się i wystawaniu drutów stentu – zapobiega efektowi „rybiej łuski" - przy wysokiej elastyczności – siła zgięcia 57.4 Nmm2 •Skracalność pomijalna | 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 mm | 18, 28, 38, 58, 78 mm | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 13

Spirale do embolizacji obwodowej

CPV: 33.11.17.30-7

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Średnica [mm] | Długość | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Spirale do embolizacji obwodowej(odczepialne) • spirale odczepialne, wykonane z platyny, średnicy pierwotnej 0.018”, • pokryte „włoskami” z dakronu ułatwiającego i przyspieszającego embolizację • spirale odczepiane mechaniczne na zasadzie prostego „zamka” • system umożliwia ponowne złożenie i repozycjonowanie w przypadku niecałkowitego uwolnienia • spirale dostępne w kształtach typu „2D helical” oraz „diament” • dostępne średnice spirali w zakresie od 2mm do 22mm oraz długości od 4cm do 60cm. | od 2 do 22 | 4 - 60 cm | 75 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 2 | Spirale do embolizacji obwodowej • Spirale wykonane z platyny średnicy pierwotnej 0.018” i 0.035”, pokryte „włoskami” z dakronu przyspieszającego embolizację • Kompatybilne z cewnikiem o minimalnym świetle wewnętrznym 0.038” oraz 0.021” w zależności od średnicy pierwotnej zwoju • Kompatybilne z prowadnikiem 0.035” i 0.018” • Spirale o kształcie stożka: średnica wierzchołka 2-3 mm; średnica podstawy 3-7 mm; długość spirali w introducerze 22 – 85 mm; długość spirali rozprężonej: 2.5 – 6.7 mm • Spirale o kształcie prostym i heliakalnym: średnice 2-7 mm; długości spirali w introducerze 10-70 mm; długość spirali po rozprężeniu: 2-17 mm | ---------- | ------- | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| 3 | Mikrocewnik - Profil mikrocewnika 2,4F i 2,8F - Długości mikrocewnika 105, 130, 155 cm - Dostępne kształty końcówek Straight, Bern, J, Swan - Dostępne wersje z dwoma markerami - Maksymalny przepływ 3,5 ml/s dla 2,4F i 6,3 ml/s dla 2,8F - Pokrycie hydrofilne - Kompatybilne z prowadnikiem 0,018” i 0,021” - Dostępne wersje z mikroprowadnikiem i bez mikroprowadnika - Kompatybilne z cewnikami diagnostycznymi 0,035” i 0,038” - Maksymalne ciśnienie 1200 PSI - Możliwość podania cząstek embolizacyjnych do 900 mikronów (2,8F). | ---------- | ------- | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 14

Stentgraft aortalny - brzuszny rozwidlony i jednobiodrowy

CPV: 33.11.17.30-7

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Średnica [mm] | Długość | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Stentgraft brzuszny rozwidlony z fiksacją nadnerkową oraz elementami kotwiczącymi stentgraft w ścianie aorty. Budowa dwuczęściowa - część aortalna i ipsilateralna stanowią jedną całość. Wykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem o kontrolowanej porowatości, umożliwiający obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego. Konfiguracja proksymalnego końca systemu - typu FreeFlo umożliwia nadnerkową fiksację w przypadku tętniaków z krótką proksymalną szyją - minimalna wymagana długość szyi tętniaka – 10 mm, kąt zagięcia do 75 stopni. Stent nadnerkowy z elementami kotwiczącymi wycinany z jednego kawałka metalu • standardowa średnica części aortalnej 23-36 mm, średnica części biodrowej 10-28 mm, standardowa długość części pokrytej: 124, 145, 166mm; długość nogawek 82, 93, 124,156, 199 mm. Ekstensje (zasięg) aortalne i biodrowe (proste i kloszowe) umożliwiające przedłużenie systemu i dopasowanie do anatomii pacjenta. Standardowo dostępne stentgrafty typu „abdominal tube” – o średnicy 23-36 mm i długości części pokrytej 70 mm. Bezpieczny system wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 20F dla części głównych stentgraftu i 16F dla części biodrowych. umożliwiający kontrolę szybkości uwalniania graftu. hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego. W zestawie cewnik balonowy do modelowania stentgraftu o śr. 10-46mm. |  | ------- | 75 szt. |  |  |  |  |  |  |  | po 1 z każdego rozmiaru |
|  | Stentgraft brzuszny aortalno-jednobiodrowy - typu aorto-uni-iliac, o budowie złożonej wielomodułowej, z fiksacją nadnerkową – z elementami kotwiczącymi stentgraft w ścianie aorty, wykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem , umożliwiający obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego. Standardowa średnica części aortalnej 23-36 mm, średnica części biodrowej 10-28 mm , standardowa długość części pokrytej 154 - 271mm, z możliwością dalszego przedłużania • do systemów aorto-uni-iliac dołączany jest okluder; średnica okludera 8-24mm, długość okludera 31-35mm oraz system wprowadzający o średnicy nieprzekraczającej 20F dla części głównych stentgraftu i 16F dla części biodrowych. W zestawie koszulka wprowadzająca oraz sztywny prowadnik kompatybilne z opisanem stendgraftem w pozycji 1 i 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stentgraft aortalny piersiowy wykonany z nitinolu pokrytego niskoprofilowym poliestrem o kontrolowanej porowatości i jednowłóknowym utkaniu, umożliwiający obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego Stentgraft elastyczny – korony umieszczone na tkaninie poliestrowej nie połączone ze sobą metalowymi elementami. Zakres rozmiarów standardowych: średnica 22–46mm (części proste), 26-46mm (części zwężające się); długość części pokrytej 100-212mm. System wprowadzający zapewniający bezpieczne dostarczenie stentgraftu do worka tętniaka, kontrolę szybkości uwalniania stentgraftu oraz dystalne przesunięcie częściowo rozprężonego stentgraftu w celu dokładnego pozycjonowania; średnica systemu wprowadzającego 22 – 25 FR dla wszystkich rozmiarów. Uwalnianie stent-graftu przebiega dwuetapowo, po rozprężeniu części pokrytej i ustabilizowaniu położenia stent-graftu, uwalniania jest korona – co zapewnia precyzję pozycjonowania • stentgraft umożliwiający fiksację bezpośrednio przy ujściu tętnicy podobojczykowej lub szyjnej – zakończenie bliższego końca stentgraftu w postaci korony nie pokrytej tkaniną, uwalnianej po rozprężeniu całej protezy. W standardzie dostępne modele o zakończeniu bliższego końca stentgraftu w postaci sinusoidy pokrytej tkaniną równo z obwodem graftu o średnicy 22-46mm; Na brzegu bliższego końca stentgraftu obecna sprężyna dociskająca tkaninę do ściany naczynia – we wszystkich typach zakończeń W standardzie dostępne są modele proste i temperowane oraz dwa typy zakończeń dalszego końca stentgraftu – sinusoida pokryta tkaniną równo z obwodem graftu i sinusoida nie pokryta tkaniną (możliwość implantacji bezpośrednio nad pniem trzewnym). Materiał z którego wykonany jest stentgraft, markery platynowo-irydowe na brzegach pokrycia oraz na rusztowaniu stentgraftu powinny zapewniać widoczność w obrazie rtg. Hydrofilne pokrycie systemu wprowadzającego. W zestawie znajduje się cewnik balonowy do modelowania stentgraftu o śr. 10-46mm W zestawie ze stangraftem brzusznym i piersiowym mechaniczny system mocowania stentgraftów brzusznych i piersiowych do ściany aorty przy użyciu wkrętów naczyniowych dostępny w dwóch konfiguracjach: w rozmiarze 16 F do stentgraftów brzusznych i trzech konfiguracjach w rozmiarze 18 F do stentgraftów piersiowych. Do wyboru przy zamówieniu | ---------- | ------- | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  | po 1 z każdego rozmiaru |
| 3 | Koszulka sterowalna - średnica wew. : 6.5F, 7F, 8.5F, Długość robocza koszulki: 45 cm i 55 cm. Długość zagięcia końcówki koszulki przy kącie 180 stopni: 9mm, 17 mm, 22 mm. Do wyboru Zamawiającego | ---------- | ------- | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 15

Jednorazowy osprzęt do posiadanej przez Zamawiającego neuronawigacji typu FUCION COMPACT

CPV: 33.19.00.00-8

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Średnica [mm] | Długość [cm] | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Jednorazowy lokalizator narzędzia kompatybilny z systemem nawigacji typu Fusion będącej w posiadaniu Zamawiającego | ---------- | ------- | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Jednorazowy, nieinwazyjny lokalizator pacjenta kompatybilny z systemem nawigacji Fusion będącej w posiadaniu Zamawiającego | ---------- | ------- | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 16

Protezy dziane szczelne, uszczelnione kolagenem

CPV: 33.11.11.30-7

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Średnica [mm] | Długość | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Cewnik do trombektomii 8F/6F, o długości 85/115/135cm: średnice zewnętrzne dystalnych odcinków - 8F/6F; kształt cewnik - o prostym i wygiętym zakończeniu; dedykowane do interwencji w naczyniach o średnicy do 25,4mm; - do wyboru Zamawiającego | ---------- | ------- | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 2 | Cewnik do trombektomii do małych naczyń o długości 132cm (5F) oraz 150cm (3,4F); średnice dystalnych odcinków 5F (końcowe 20cm) lub 3,4F (końcowe 30cm); dystalny odcinek pokryty warstwą hydrofilną (30 lub 75cm); cewnik 5F kompatybilny z prowadnikami 0,035” lub mniejszymi; | ---------- | ------- | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 3 | Separatory do trombektomii wspomagające trombektomię, kompatybilne z cewnikami typu CAT6 i CAT8. Długość robocza: 175cm lub 150cm. Średnica dystalna - .055” i .068” do wyboru Zamawiającego | ---------- | ------- | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 4 | Zbiornik – kalibrowany, przezroczysty, objętość 1000ml; wyposażony w filtry zabezpieczające pompę przed materiałem biologicznym; | ---------- | ------- | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 5 | Przewody wysokociśnieniowe – zbrojone; wyposażone w wyłącznik suwakowy (typu on/off) siły ssącej. | ---------- | ------- | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 6 | Spirala embolizacyjna: • pierwotna średnica spirali - 0,020” • zbudowana z trzech warstw metalu – wewnętrzny drut nitinolowy odporny na rozciąganie, wewnętrzna spirala nitinolowa, zewnętrzna spirala platynowa; • dostępna w 2 wariantach – standardowym tj. utrzymującym kształt otwartej spirali oraz miękkim tj. wypełniającym utworzony kształt. • dostępne długości: w wersji standardowej od 5 do 60cm, w wersji miękkiej od 1 do 60cm. • Spirala otwierają się do średnic 3 – 32mm (wersja standardowa) oraz 2-20mm (wersja miękka). • Kompatybilne z mikrocewnikami 0,025”/0,027” | ---------- | ------- | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 7 | Mikrocewnik do wprowadzania spiral embolizacyjnych: o Średnica wewnętrzna - .025” o Średnica zewnętrzna 2,6F o Długość całkowita – 115, 135 lub 150 cm; widoczność w RTG – wyznakowane ostatnie 3 cm mikrocewnika; dwa markery dystalne w odległości 3 cm od siebie - zakończenia – proste, 45 i 90 stopni. | ---------- | ------- | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 8 | Urządzenie do uwalniania spiral: kompatybilne ze spiralami o średnicy popychacza 0,020”; dźwiękowa sygnalizacja odczepienia spirali („klik”). | ---------- | ------- | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 17

Asortyment do trobektomii endowaskularnej tętnic mózgowych

CPV: 33.11.17.30-7

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Średnica [mm] | Długość | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Koszulka długa: Średnica wewnętrzna 0.088” (6F); - Długość 80 lub 90cm - Zakończenia: proste lub MP - Kompatybilna z prowadnikami 0,035” – 0,038” - Powłoka hydrofilna na dystalnym odcinku - Dystalny segment widoczny w skopii (8cm) | ---------- | ------- | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Cewnik prowadzący 6F lub 5F: - Długość robocza – 105 lub 125cm (6F) oraz 120 lub 130cm (5F) - Elastyczna strefa dystalna – 9cm - Średnica wewnętrzna – 0.040” - Dostępne zakończenia typu: H1, BER, SIM oraz SIMV 6F | ---------- | ------- | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Zbrojone przewody wysokociśnieniowe z włącznikiem (on/off) ssania. Cewnik reperfuzyjny o proksymalnej średnicy zewnętrznej 6F oraz dystalnej zewnętrznej 4.3, 5.0, 5.4, 5.75 lub 6.0; dystalna średnica wewnętrzna od .041 do .068”; długości 132 i 139 cm. Cewnik o największym świetle skonstruowany z min 16 stref przejściowych, o różnym stopniu elastyczności. | ---------- | ------- | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 | Cewnik aspiracyjny długość robocza 153 cm, średnica proksymalna zewnętrzna – 4,3F, dystalna wewnętrzna - .035”; mikrocewnik ,025’’, długość 160cm; | ---------- | ------- | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 5 | Sterylne przewody wysokociśnieniowe z wyłącznikiem siły ssącej (typu on/off), | ---------- | ------- | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 6 | Kalibrowany zbiornik o pojemności 1000 ml, wykonany z transparentnego tworzywa, wyposażony w filtry chroniące pompę przed uszkodzeniem. | ---------- | ------- | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 7 | Trombektom - urządzenie do mechanicznego udrażniania naczyń wewnątrzczaszkowych; przeznaczony do naczyń od 3mm średnicy, długość całkowita urządzenia – ok. 203cm; długość części aspiracyjnej 26mm; średnica robocza – 4,5mm; zasadnicza część wykonana z laserowo ciętego nitinolu (0,014” średnicy); wyposażony w 5 znaczników; optymalna siła radialna oraz dodatkowe elementy kotwiczące skrzeplinę w osi naczynia/urządzenia; | ---------- | ------- | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 18

Zestaw do zabiegów szyjnych

CPV: 33.11.17.30-7

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Średnica [mm] | Długość | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | System protekcji dystalnej typu filtr. System protekcji dystalnej typu filtr, możliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm ( dla średnic 4-7mm dostępny jeden uniwersalny rozmiar) długość systemu >/=190 cm dostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym. Prowadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywności dla podparcia systemu (minimum 3). | ---------- | ------- | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 2 | Cewnik balonowy RX do predylatacji długość systemu dostawczego 143 cm dostępne średnice od 1,5 do 5mm i dł 12,15,20 mm a dla średnic 2,5 - 3,0 i 3,5 dodatkowo długość 25mm, rbp 18 atm NP 12 atm, kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | ---------- | ------- | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 3 | Zamykacz naczyniowy- system do zamykania naczyń krwionośnych, szewny i na zasadzie nitynolowego klipsa - do wyboru Zamawiającego. | ---------- | ------- | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 4 | Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail, kompatybilny z cewnikiem prowadącym 8F i koszulką 6F: długości 20,30 i 40 mm; średnice: od 7 do 10 mm , oraz stenty taperowane i stent o budowie zamknięto i otwartokomórkowej - do wyboru Zamawiającego. | od 7 mm do 10 mm | 20 mm 30 mm 40 mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 19

Prowadniki zabiegowe i specjalistyczne

CPV: 33.11.17.30-7

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Średnica [mm] | Długość | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Sterowalny prowadnik zabiegowy o średnicy 0,035” z taperowaną końcówką 0,025” o długości 17cm; dł prowadnika od min 180 do min 300 cm z powłoką ułatwiającą przejście przez zwężone obszary. Dostępne również prowadniki 0,014”; 0,018” oraz prowadnik specjalistyczny do użycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana o 3 rodzajach sztywności końcówki- do wyboru Zamawiającego | ---------- | 180-300 cm | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 2 | Prowadnik specjalistyczny stalowy do udrożnień o średnicy 0,018”. Dostępne 3 rodzaje sztywności końcówki – najsztywniejsza końcówka taperowana o średnicy 0,0125”. 3cm tip widzialny w promieniowaniu rtg, dla końcówki prostej i 10 cm dla końcówki taperowanej. Pokrycie prowadnika w obrębie końcówki roboczej hydrofilne. Dobra sterowalność prowadnika. Dostępne długości 145, 190, 300 cm | ---------- | 145 cm, 190 cm, 300 cm | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 3 | Hybrydowy prowadnik zabiegowy 0,018” zbudowany ze stalowego rdzenia i nitynolowej 4 g końcówki, pokrycie hydrofilne, prosta kształtowalna końcówka, dostępne 2 rodzaje prowadników – z końcówką dytsalną dł. 10 cm dla lepszego wsparcia i dł 25 cm. Dostępne długości prowadnika 210 i 300 cm | ---------- | ------- | 30 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 4 | Korek naczyniowy do embolizacji naczyń o konstrukcji opartej na siatce nitinolowej, wielowarstwowej, zapewniającej samorozprężenie się urządzenia w naczyniu. Dostępne min. 3 rodzaje korków naczyniowych o różnej konstrukcji do wyboru. Średnica korka w zakresie od 3 mm do 22 mm. Maks. długość cewnika wprowadzającego 100cm. Średnica cewnika wprowadzającego 4-9F (0,038’’-0,098’’) w zależności od rozmiaru korka Możliwość wielokrotnego repozycjonowania korka przed ostatecznym odczepieniem od systemu doprowadzającego. Krótki czas embolizacji po implantacji korka. Minimalne ryzyko rekanalizacji naczynia po zastosowaniu korka naczyniowego . | ---------- | ------- | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 20

Prowadnik extra sztywny z mandrynem

CPV: 33.15.82.10-7

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Średnica [mm] | Długość | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Prowadnik ekstra sztywny z sztywnym mandrynem i elastyczną atraumatyczną końcówką do procedur diagnostycznych i interwencyjnych w naczyniach o skomplikowanym, krętym przebiegu. Wykonany ze stali nierdzewnej, pokrycie prowadnika TFE, w części dystalnej temperowany rdzeń ze stali nierdzewnej pokryty miękkim stalowym oplotem. Prowadnik z końcówką o krzywiźnie: prosty, zakrzywiony, podwójnie zakrzywiony oraz przedłużony podwójne zakrzywiony Dystalna końcówka giętka na dł 4 cm, wyposażony w wewnętrzy złoty coil, zapewniający dobrą widoczność, średnica 0,035 cala, dł. 260 cm, 300 cm, i miękkiej sprężynki o możliwości wykonania różnych kształtów, średnica 0,035 cala dł 90 - 180 cm, długość końcówki elastycznej od 3 cm do 7 cm. Rozmiar i kształt prowadnika - do wyboru Zamawiającego. | 0,035 | 90, 145,180,260, 300 cm | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 2 | Samorozprężalny stent do aorty i żyły głównej dolnej, przecieku typ 1a i 1b: nitynolowy, zamkniętokomórkowy z tantalowymi markerami, z dużą siłą radialną, dł. shaftu 100cm, kompatybilny z koszulką 10F, cieniodajny znacznik na dystalnym końcu koszulki zewnętrznej. Śr. 16-34mm, dł. 30, 40, 50, 60, 80, 100mm. Oraz Samorozprężalny stent do aorty brzusznej i prostych segmentów aorty piersiowej zstępującej i żyły głównej: nitynolowy z markerami na końcach stentu, zamkniętokomórkowy z maksymalną siłą radialną; Technika Anti-Jump lub równoważna zapewniająca brak migracji stentu, kompatybilny z prowadnikiem 0,035" i system wprowadzającym 6F. W pełni repozycjonowany. Koszulka zbrojona. Dostępne śr. 14, 16mm o dł. 30, 40, 50, 60, 80, 100mm; długość shaftu 100cm. Stosowany do: zwężenia i rozwarstwienia aorty; syndrom ucisku żyły głównej, przeciek typu 1A i 1 b, Rozmiar do wyboru Zamawiającego. | ---------- | ------- | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 3 | Cewnik balonowy: balon niepodatny, wykonany z odpornego na zużycie materiału PET, profil balonu z pamięcią kształtu ułatwiającą jego ponowne zwinięcie się dla ułatwienia przejścia przez akcesoria. Współosiowy shaft zapewniający szybkie wypełnianie i opróżnianie. Cieniodajna końcówka i dwa cieniodajne znaczniki na shafcie; średnice: 12, 14, 16,18, 20, 22, 24, 26, 28mm; długości balonu: 20mm, 40mm, współpracujący z prowadnikiem 0,035"; długość shaftu 100cm, RBP 4-10bar; Balon przeznaczony do stosowania w żyłach i tętnicach. Rozmiar do wyboru Zamawiającego. | 12, 14, 16,18, 20, 22, 24, 26, 28mm; | 20mm, 40mm, | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 4 | Strzykawka do podania CO₂, objętość 100 ml, tłok wtryskowy z wyciętymi ogranicznikami co 20 ml, zabezpieczona klipsem do odpowiedniego ustawienia objętości | ---------- | ------- | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 5 | Filtr do Co₂ | ---------- | ------- | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 21

Łata naczyniowa

CPV: 33.11.17.30-7

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Średnica [mm] | Długość | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Łata naczyniowa podwójnie dziana wykonana z poliestru, impregnowana wchłanialną modyfikowaną żelatyną. Przepuszczalność protezy do 0 ml/min/cm2 w momencie implantacji. Zerowa porowatość, bezaldehydowa technika impregnacji, redukcja krwawienia z miejsca założenia szwu. Zastosowanie: do operacji rekonstrukcyjnych w okolicy tętnicy szyjnej, biodrowej i udowej. Rozmiar: 1 x 7 cm; 2 x 9cm; 3 x 4 cm, pakowane po 5 sztuk. Partia próbna 1 szt. | 1 x7 cm, 2x9 cm 3x4 cm | ------- | 20 op. |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 2 | Mikroporowata, poliuretanowa łata naczyniowa do zabiegów rekonstrukcyjnych w obszarze tętnicy szyjnej. Wykonana z elastycznych włókien polimerowych zapobiegająca krwawieniu w miejscu założenia szwu. Rozmiar : 1 x 7 cm; pakowana po 5 sztuk | 1x7 cm | ------- | 100 op. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 22

System do zamykania tętnicy udowej

CPV: 33.11.17.30-7

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Średnica [mm] | Długość | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Zestaw do zamykania nakłuć tętniczych w operacjach endowaskularnych (wewnątrznaczyniowych), która posiada możliwość zamykania miejsc po wkłuciu wielkości 5-8F. Urządzenie kompatybilne dla koszulek o średnicach: 5,6,7,8F. W skład zestawu wchodzą trzy elementy zamykacza: kotwica wykonana z polimeru, szew, kolagen. | 5 - 8 F | 70 mm | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 23

System do trombolizy, trombektomii i permanentnej dializoterapii

CPV: 33.11.17.30-7

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Średnica [mm] | Długość | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | System do trombolizy o składzie: cewnik typu Fountain, prowadnik zamykający, Y-konektor, strzykawka pistoletowa, 20 ml strzykawkę na środek terapeutyczny, kapturek zabezpieczający prowadnik (systemy 5F); lub cewnik Fountain, prowadnik zamykający, Y-konektor, zawór z blokadą, 20 ml strzykawkę na środek terapeutyczny, 1 ml strzykawkę infuzyjną, kapturek zabezpieczający prowadnik (systemy 5F). Średnice: 4F i 5F, długość systemów: 45 cm, 90 cm, 135 cm. Długość segmentu infuzyjnego: Systemy 45 cm: 10 cm i 20 cm, systemy 90 cm i 135 cm: 5 cm, 10 cm, 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm Kompatybilny z prowadnikiem 0,035”. Prowadnik okluzyjny zapewniający szczelne zamknięcie otworu centralnego cewnika z zabezpieczeniem przed jego przemieszczaniem się oraz uszkodzeniem proksymalnej końcówki. Otwory wykonane spiralnie wokół osi cewnika zapewniające jednolite podawanie środka terapeutycznego do całego światła zmiany. Otwory podzielone na sekwencje o narastającej średnicy, w celu zapewnienia jednolitego ciśnienia infuzji na całej długości segmentu infuzyjnego cewnika. Pistoletowy system podawania umożliwiający zarówno pulsacyjne jak i jednostajne podawanie środka terapeutycznego z regulowaną objętością w zakresie od 0,0 ml do 1,0 ml. Laserowa technologia wykonywania otworów zmniejszająca ryzyko ich zatykania się w trakcie infuzji | ---------- | ------- | 70 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| 2 | Cewnik do trombektomii aspiracyjnej kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F (o świetle min. 0,070”) lub dostępny cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F o świetle min. 0,066” • długość cewnika 140 cm oraz 145 cm • cewnik ze zbrojeniem, pokrycie hydrofilne na dystalnych 20 cm cewnika dla 140 cm oraz na dystalnych 30 cm dla cewnika 145 cm, powierzchnia światła aspiracyjnego 1,006mm2, szaft posiadający 3 strefy o różnej sztywności, marker 2 mm od końcówki dystalnej, 3 markery dostępowe na szafcie, średnica światła aspiracyjnego 0,0446”(1,13mm), cewnik Rapid Exchange W zestawie: 2x30ml strzykawka aspiracyjna; 2x70µm filtr koszykowy; dren z kranikiem o długości min 21cm; strzykawka do płukania światła prowadnika oraz kuweta; 1 kuweta zapobiegająca rozpryskiwaniu o pojemności 60ml. | ---------- | ------- | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| 3 | Pętla enowaskularna do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych. Zawiera: pętlę, torker, introduktor i cewnik • Rozmiar 3,2 F oraz 6F - 7F • Zakres pracy: 2 – 8 mm oraz 6 - 45 mm • Długość pętli 175 cm oraz 120 cm • Długość cewnika 150 cm oraz 100 cm System składający się z trzech połączonych ze sobą pętli nitinolowych, umożliwiający repozycjonowanie cewników żylnych i oczyszczanie cewników żylnych z powłoki fibrynowej o dużej elastyczności, przeniesienie obrotu 1:1. Pętle z wtopionymi włóknami platynowymi zapewniającymi widoczność w skopii • Cewnik wykonany z teflonu (FEP)odporny na załamania i zagięcia. | ---------- | ------- | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 4 | Zestaw do permanentnej dializoterapii Zestaw zawierający: 1.Cewnik o średnicy 14,5F - dostępne długości cewnika od końcówki do mufki / tuba: 19cm/24cm; 23cm/28cm; 27cm/32cm; 31cm/36cm; 35cm/40cm; 50cm/55cm - dystalna końcówka nierozdwojona - wersja z otworami bocznymi lub bez - ramiona cewnika z nadrukowanymi wartościami wypełnień - mufka wykonana z poliestru - obrotowe uszy na szwy 2. Sztylet do prowadnika z PTFE 3. 15F koszulka typu peel-away z zastawką hemostatyczną 4. Igła 18G x 7cm 5. Stalowy prowadnik z markerami z końcówką „J” 0,038 x 70cm lub 100cm 6. 2x opatrunek samoprzylepny 7. Nasadki iniekcyjne 8. Dylatory 12F i 14F 9. Tunelizator 10. Skalpel z zabezpieczeniem no.11 | ---------- | ------- | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 24

Cewniki angiograficzne diagnostyczne do badań naczyniowych, do wybiórczego kontrastowania naczyń

CPV: 33.11.17.30-7

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Średnica [mm] | Długość | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Cewniki angiograficzne diagnostyczne do badań naczyniowych, do wybiórczego kontrastowania naczyń o poniższych parametrach: - końcówka cewnika stabilna i atraumatyczna, wyprofilowana w sposób umożliwiający wybiórcze zacewnikowanie tętnic, - typy ukształtowania końcówki: Renal, Bentson, Headhunter, Newton, Mani, Multipurpose, Simmons, Sidewinder, J-Curve, Cobra, Shepard Hook, Celiac Trunk - cewnik wykonany z poliuretanu, świecący marker na końcu cewnika widocznmy w rtg, zbrojony oplotem stalowym, pokrycie hydrofilne dla części kształtów-TEMPO AQUA lub równoważne, sterowalność cewnika 1:1, średnica zewnętrzna 4F lub 4,1F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,042” przepływie powyżej 16,7ml/s - średnica zewnętrzna 5F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 21m/s - średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej = lub > 0,048” i przepływie powyżej 26ml/s. - długość od 65cm do 125cm, kompatybilne z prowadnikiem .035”; .038”, wytrzymałość ciśnieniowa 1050-1200 psi. Rodzaj cewnika do wyboru Zamawiającego | ---------- | ------- | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 2 | Cewnik angiograficzny kalibrowany typu „Pig-Tail”, długość cewnika 65cm, , 110cm, średnica cewnika 5 F, od 6 do 8 otworów bocznych na końcu dalszym, znakowany złotymi markerami w dystalnym odcinku cewnika na odcinku min 10 i/lub 20cm, markery widoczne w obrazie rtg, lokalizowane co 1cm na znakowanym odcinku. | ---------- | ------- | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| 3 | Cewniki diagnostyczne , zbrojone z podwójnym oplotem z drutu na całej długości, sterowność 1:1 w poszerzonym asortymencie kształtów i nietypowych krzywizn, o średnicach 4F, 5F, 6F, 7F i świetle wewnętrznym na całej długości cewnika (od uchwytu do końcówki) odpowiednio 0,042”, 0,047” i 0,057”, z możliwością podania odpowiedniej dawki kontrastu: 6F: 35 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi dla cewników selektywnych oraz min 32 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi dla cewników typu "pigtail", 5F: min 21 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi dla cewników selektywnych oraz min 19 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi dla cewników typu "pigtail". Cewnik o średnicy 4F o świetle wewnętrznym 0,042" dla typów pigtail i selektywnych z możliwością podania odpowiedniej dawki kontrastu: min 16 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi dla cewników selektywnych i min 16 ml/sec przy ciśnieniu 1200 psi dla cewników typu "pigtail". Cewniki z pamięcią kształtu, odporny na zagięcia, załamania i temperaturę, widoczny w skopii. Końcówka cewnika atraumatyczna, bez zbrojenia na długości 3 cm od końca cewnika, możliwość wyboru krzywizn i kształtów: Judkins, Amplatz, Multipurpose, Pigtail , Noto, Williams, Bypass, w tym z dostępu promieniowego: Sones, Castillo, Barbeau. Rodzaj cewnika do wyboru Zamawiającego. | ---------- | ------- | 1 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| 4 | Cewnik prowadzące i o typie ukształtowania końcówki: Hokey Stick, Cobra, Contrlateral, Renal, Headhunter, Cerebral Burke, Multipurpose, Straight, J Curve, Vertebral, Judkins Right 4, Internal Mammary, z miękką i atraumatyczną końcówką, marker na końcu cewnika o dobrej widocznosci w rtg, pokrycie cewnika materiałem PTFE , zbrojony trzon, długość cewnika 55 oraz 90 i 95 cm. Średnica zewnętrzna 6F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,070” średnica zewnętrzna 7F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,078” ; średnica zewnętrzna 8F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,088”; średnica zewnętrzna 9F, przy średnicy wewnętrznej większej lub równej 0,098” - do wyboru Zamawiającego. | ---------- | ------- | 25 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 25

Koszulki diagnostyczne

CPV: 33.11.17.30-7

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Średnica [mm] | Długość | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Koszulki diagnostyczne długie: - długości od 35 cm do 90 cm. Średnice od 5F do 9F; duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki, zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, silikonowa sześciopłatkowa zastawka uszczelniająca, pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem, odporność na zagięcie, dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym, wyprofilowany koniec koszulki, ograniczający uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia, marker na końcu koszulki dobrze widoczny w obrazie rtg, koszulka zbrojona oplotem stalowym - do wyboru Zamawiającego. | od F5 do F9 | od 35 cm do 90 cm | 150 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 2 | Koszulki diagnostyczne krótkie: - długości od 5,5 cm do 23 cm. Średnice od 4F do 11F ; Koszulki diagnostyczne: - średnica od F4 do F11 - długość 5,5; 11; 23 cm - dostępne z miniprowadnikiem lub bez - mini-guidewire - 45cm - duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki, - zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, - silikonowa sześciopłatkowa zastawka uszczelniająca, - pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem, - duża odporność na zagięcie, - dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym, i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia, - opakowanie - 5szt | od F4 do F11 | 5,5 cm 11,0 cm 23,0 cm | 1 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 100 |
| 3 | Koszulki interwencyjne z markerem na końcu: - średnica F4; F5; F6; F7;F8;F9; F10; F11 i długości 5,5cm; 11cm; 23cm - marker na końcu koszulki dobrze widoczny w obrazie rtg, - duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki, - zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, - silikonowa sześciopłatkowa zastawka uszczelniająca, - pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem, - duża odporność na zagięcie, - dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym, i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia, - opakowanie - 5 szt | od F4 do F11 | 5,5 cm 11,0 cm 23,0 cm | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 4 | Koszulki interwencyjne z markerem na końcu: - średnica F5; F6; F7, F8, F9 -długość 35 cm - średnica F5; F6; F7, F8, F9 -długość 45 cm - średnica F5; F6; F7, F8, F9 -długość 55 cm średnica F6; F7, F8 -długość 90 cm - marker na końcu koszulki dobrze widoczny w obrazie rtg, - duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki, - zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, - silikonowa sześciopłatkowa zastawka uszczelniająca, - pokrycie koszulki z zewnątrz oraz ścian kanału wewnętrznego silikonem, - duża odporność na zagięcie, - dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym, i odpowiednio wyprofilowany koniec koszulki, co ogranicza uraz podczas przechodzenia przez tkanki i ścianę naczynia, | ---------- | ------- | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 5 | Filtr stało-czasowy p/zatorowy do żyły głównej z możliwością usunięcia filtru do 12 dni po implantacji lub implantacja na stałe. Filtr zbudowany ze szkieletu nitinolowego, samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, średnica filtra 35mm, długość filtra nierozprężonego 67mm, pasujący do naczynia o szerokości maksymalnie 30mm, konstrukcja koszyczka filtru symetryczna - SDS (system wprowadzający) 6F, długość zestawu 55 lub 90 cm do wyboru Zamawiającego - filtr stosowany uniwersalnie (femoral lub jugular), z podwójnym filtrowaniem, prowadnik filtru pokryty PTFE i teflonem .035” z 3mm końcówką w kształcie J, długości 150 lub 260 cm. - koszulka wprowadzająca 6F z markerem na końcówce, dobrze widocznym w obrazie rtg. | ---------- | ------- | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZADANIE NR 26

Stentgrafty

CPV: 33.18.42.00-5

| L.p. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Średnica [mm] | Długość | Ilość na 24 m-ce | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Numer katalogowy/ Symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Producent | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Stentgraft do zaopatrywania tętniaków aorty brzusznej brzuszny z modułem iliac branch lub równoważne Stentgraft o budowie modułowej składający się z dwóch podstawowych elementów: stentgraftu podstawowego i dodatkowej odnogi bocznej Materiał, z którego wykonany jest stentgraft: nitinol z pokryciem poliestrowym, Odkryty stent z haczykami na bliższym zakończeniu pozwalający na umiejscowienie stentgraftu jeszcze powyżej odejścia tętnic nerkowych System wprowadzający stentgraftu podstawowego nie większy niż 20 F Średnice proksymalne stentgraftu podstawowego: 23-36 mm, Przedłużenia aortalne o średnicach 23-38mm Długości całkowite stentgraftu podstawowego- co najmniej 4 długości: 100mm 125mm, 155mm, 160mm Długość odnogi bocznej od 50 do 105 mm bez strefy nakładania się – przynajmniej 4 długości Przedłużenia biodrowe o średnicy proksymalnej 13-27mm i dystalnej 10-27mm, Moduł iliac branch z branchem do tętnicy biodrowej wewnętrznej o średnicy w części proksymalnej 14-18 mm, dystalnej 10-14 mm Zestaw składa się ze stentgraftu rozwidlonego wraz z systemem wprowadzającym oraz takiej ilości odnóg bocznych i przedłużek, która umożliwi wyłączenie tętniaka w aorcie brzusznej, oraz max jednego modułu iliac branch, bez stentgraftu obwodowego do tętnicy biodrowej wewnętrznej, Możliwość zamiany na stentgraft typu aorto-uni-iliac o średnicy proksymalnej 23-36 mm, średnicy dystalnej 13 mm, długości części pokrytej co najmniej 105mm, z taką ilością odnóg i przedłużek, która umożliwi wyłączenie tętniaka w aorcie brzusznej Zestaw zawiera dodatkowo 2 prowadniki sztywne typu Lunderquist lub inne o podobnej sztywności 0,0035", długość 260-300 cm oraz balon niskociśnieniowy do modelowania stentgraftu. Brak przeciwwskazań do wykonania badania MRI | ---------- | ------- | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stentgraft obwodowy montowany na balonie Stentgraft do naczyń obwodowych i nerkowych, montowany na balonie, Wykonany ze stopu chromowo-kobaltowego, pokryty ePTFE Długość zestawu wprowadzającego 75 lub 120 cm Długość 18, 22, 28, 38, 58 mm dla średnic 5, 6, mm Długość 27, 37, 57 mm dla średnic 7, 8, 9, 10 mm Średnica zestawu wprowadzającego: - 6F dla średnicy 5 i 6 mm - 7 - 7F dla średnic 7, 8, 9,10 mm System kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | ---------- | ------- | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 3 | Stentgraft do zaopatrywania tętniaków aorty piersiowej Stentgraft zbudowany na bazie nitinoloweg stentu, pokryty tkaniną poliestrową. Dostępne średnice: 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46 mm Dostępne konfiguracje -dwie konfiguracje części proksymalnej: • odsłonięta sprężyna z prostą krawędzią • podwójna osłonięta sprężyna -dwie konfiguracje części dystalnej: • prosta, osłonięta • odsłonięta sprężyna Dostępne długości jednego elementu od min 85 cm do max 230 cm - co najmniej 4 długości Forma: tubularna lub stożkowa (z maksymalnym zwężeniem od części proksymalnej do dystalnej wynoszącym 9 mm) Cewnik z przesuwającymi się koralikami zapewniający wysoką elastyczność System wprowadzania maksymalnie 24 F Brak przeciwwskazań do wykonania badania MRI Prowadniki sztywne typu Lunderquist lub inne o podobnej sztywności 0,0035", długość 260-300 cm oraz balon niskociśnieniowy do modelowania stentgraftu | ---------- | ------- | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Stentgraft do aorty piersiowo-brzusznej Stentgraft zbudowany na bazie nitinolowego stentu z pokryciem poliestrowym. Przeznaczony do zaopatrzenia endowaskularnego pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i tętnicy kreskowej górnej, Projektowany zgodnie z warunkami anatomicznymi pacjenta na indywidualne zamówienie, Czas dostawy 30 dni roboczych od podpisania zamówienia, Stentgraft posiada oznaczenie kierunkowe w postaci umieszczonego centralnie markera E, W zależności od anatomii pacjenta istnieje możliwość zaopatrzenia tętnic trzewnych poprzez wykonanie: • rękawka uszczelniającego umieszczonego wewnątrz stentgraftu /inerbranch/ średnica 6-10 mm, dł. 15-18 mm • rękawka uszczelniającego umieszczonego na zewnątrz stentgraftu /branch/, średnica6-10 mm, dł. 15 mm, • otworu wzmocnionego/ fenestry/- średnica 6-12 mm, • podcięcia /scalop/, Brak przeciwwskazań do wykonywania badań MRI po implantacji stentgraftu, Zakup stentgraftu obejmuje kompleksowe zabezpieczenie pacjenta, czyli uzupełniające elementy stentgraftu standardowego , stenty pokrywane potrzebne do zabezpieczenia tętnic trzewnych oraz akcesoria, Stentgraft zgodny z projektem, zatwierdzonym przez Kierownika Kliniki lub upoważnionego lekarza. | ---------- | ------- | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

w postępowaniu nr D25M/251/N/21-43rj/20 na „Sukcesywne dostawy asortymentu

do chirurgii naczyniowej”

OŚWIADCZENIE SKŁADANE W FORMIE WYPEŁNIONEGO JEDNOLITEGO DOKUMENTU SPORZĄDZONEGO ZGODNIE ZE WZOREM STANDARDOWEGO FORMULARZA ZWANEGO DALEJ "JEDNOLITYM DOKUMENTEM LUB JEDZ" W FORMIE OPISANEJ W ROZDZIALE XI SIWZ – (treść oświadczenia w odrębnym pliku)

ZAŁĄCZNIK NR 4

..................................................				    ....................................................

miejscowość, data						pieczęć firmowa

OŚWIADCZENIE (wzór)

Niniejszym oświadczam, iż

- nie należę do*

- należę do*

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 poz. 1076), co Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu na „Sukcesywne dostawy asortymentu do chirurgii naczyniowej”, którzy złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe.

W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w pkt 2) nn oświadczenia przedkładam dowody, że powiązania z innym Wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

*skreślić jeśli nie dotyczy

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 5

....................................................

/pieczęć firmowa/

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywne dostawy asortymentu do chirurgii naczyniowej”, ZNAK: D25M/251/N/21-43rj/20, oświadczam, że:

Oferowane przeze mnie wyroby spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego opisane w niniejszej SIWZ oraz wszelkie wymagania dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu medycznego oraz używania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.).

| Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis |

ZAŁĄCZNIK NR 7

Zestawienie wadium

| Numer zadania | Wysokość wadium | Numer zadania | Wysokość wadium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 176,00 | 14 | 55 482,00 |
| 2 | 1 432,00 | 15 | 147,00 |
| 3 | 503,00 | 16 | 6 797,00 |
| 4 | 882,00 | 17 | 4 586,00 |
| 5 | 3 094,00 | 18 | 13 612,00 |
| 6 | 340,00 | 19 | 2 121,00 |
| 7 | 471,00 | 20 | 2 460,00 |
| 8 | 75,00 | 21 | 398,00 |
| 9 | 94,00 | 22 | 3 822,00 |
| 10 | 9 359,00 | 23 | 3 005,00 |
| 11 | 34 767,00 | 24 | 2 426,00 |
| 12 | 16 170,00 | 25 | 1 828,00 |
| 13 | 3 318,00 | 26 | 14 989,00 |
| Razem → |  | 183 354,00 |  |