### Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego                                                                                                                                                            z dnia 27.10.2020 r.

FORMULARZ  RZECZOWY

| Lp. | Parametr / Warunek | Czy zaproponowany produkt spełnia parametry/warunki określone w kol. nr 2 TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Lp. | 2 | 3 |
| 1. | Stacja do dezynfekcji rąk – 5 szt. Stacja do dezynfekcji rąk: - zasilana sieciowo lub akumulatorowo, - wykonana z blachy o grubości 1,5 mm - malowana proszkowo, - dozowanie płynu automatyczne lub za pomocą fotokomórki, wyczuwającej wsunięcie dłoni w okno dozujące, - zawierająca zbiornik na płyn dezynfekujący 1 litr - wysokość 140 cm, szerokość min. 35 cm |  |

....................................................................

Data i podpis i pieczęć osoby upoważnionej