**Opis przedmiotu zamówienia – KLIMATYZATORY MARKI HITACHI**

Zakres przeglądu technicznego (serwisu) klimatyzatorów marki HITACHI w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5

***Zakres prac serwisowych obejmuje:***

Przegląd systemu klimatyzacji klimatyzatorów marki HITACHI zgodnie z wytycznymi producenta dla tych urządzeń oraz wytycznymi Zamawiającego,

1. Sprawdzenie i ewentualne oczyszczenie lub wymiana filtrów powietrza,
2. Sprawdzenie stanu łożysk silnika wentylatora i ich smarowanie,
3. Sprawdzenie poprawności zamocowania silnika i jego przewodów zasilających,
4. Sprawdzenie i ewentualne oczyszczenie tac ociekowych oraz drożności przewodów odprowadzających,
5. Sprawdzenie poprawności działania obiegu chłodniczego,
6. Sprawdzenie zabezpieczeń na niskim i wysokim ciśnieniu,
7. Sprawdzenie i regulacja przegrzania czynnika chłodniczego na ssaniu i tłoczeniu,
8. Sprawdzenie stanu czystości parownika i ewentualne oczyszczenie,
9. Czyszczenie parownika przy użyciu środków bakteriobójczych,
10. Sprawdzenie szczelności obiegu chłodniczego,
11. Sprawdzenie natężenia prądu parownika (wentylatora), skraplacza (sprężarki), wentylatora),
12. Sprawdzenie poprawności połączeń elektrycznych na listwach zaciskowych i ewentualnie poprawa połączenia.

Po przeprowadzonym przeglądzie serwisowym urządzeń klimatyzacyjnych, wykonawca protokołuje wykonane czynności oraz podaje nazwę środka bakteriobójczego zastosowanego w tych urządzeniach. Czynności serwisowe można wykonywać tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500. W dni wolne od pracy działa system monitoringu. Przegląd techniczny klimatyzatorów HITACHI należy przeprowadzić 1 raz na rok. Ilość klimatyzatorów do przeglądu i konserwacji -16

Czas realizacji – 24 m-ce od daty podpisania umowy,

**INNE INFORMACJE:**

1. Klimatyzatory, które nie podlegają naprawie ze względu na zbyt duże zużycie techniczne (eksploatacyjne) lub brak części zamiennych wymagają od Wykonawcy pisemnej opinii technicznej firmy serwisującej,
2. W przypadku konieczności naprawy klimatyzatorów marki HITACHI usługa zostanie wykonana na podstawie odrębnego zlecenia. Koszt części zamiennych podany przez Wykonawcę będzie podlegał weryfikacji przez Zamawiającego.
3. Klimatyzatory marki HITACHI nie są objęte gwarancją.

……………………….dn. ……………………

…………………..……………………………………………………………

(czytelny podpis i pieczątka upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)